## Auswertung
Bewertungsmatrix Vergabe Gaswarnanlagen (Ausschreibung: TZS.2026.07) | [7 empty] | Hilfsgrößen
Stand: |  |  | Hauptkriterium | Name 1 | Firma xyz | Muster GmbH | Name 4
2026-10-23 |  |  | Anschaffungskosten | 0 | 45 | 0 | 50
Legende: |  |  | Wartungskosten | 4 | 12 | 0 | 20
Eingabefelder |  |  | Technische Qualität und Ausstattung | 18.5 | 17 | 14 | 12
Auswahlfelder |  |  | Gesamtwertung | 22.5 | 74 | 14 | 82
Ergebnis
Hauptkriterium | Max. Punkte |  |  | Bieter 1 | Bieter 2 | Bieter 3 | Bieter 4
|  |  |  | Name 1 | Firma xyz | Muster GmbH | Name 4 | Min | Min*1,5 | Abschlag
Anschaffungskosten | 50 |  | acht Gaswarnanlagen | 0 | 20000 | 0 | 19000 | 19000 | 28500 | -0.0052632
|  | 50 | Wertung | 0 | 45 | 0 | 50
Wartungskosten | 20 |  | für 5 Jahre | 1750 | 1500 | 2500 | 1250 | 1250 | 1875 | -0.032
|  | 20 | Wertung | 4 | 12 | 0 | 20
Technische Qualität und Ausstattung | 30 |  | Lebensdauer Sensorköpfe | > 1,5 ≤ 2 | > 2 ≤ 3 | 1.5 | > 4 | > 4 | > 3 ≤ 4 | > 2 ≤ 3 | > 1,5 ≤ 2 | 1.5
|  | 6 | Teilwertung | 1.5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0
|  |  | Ortungsgenauigkeit | gruppen-/berechsweise | gruppen-/berechsweise | sensorgenau | keine Ortung | sensorgenau | gruppen-/berechsweise | keine Ortung
|  | 4 | Teilwertung | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0
|  |  | Erfüllungsgrad der Servicepartner-Verfügbarkeit und Reaktionszeit im Störungsfall | Gut | Gut | Gering | Sehr hoch | Sehr hoch | Gut | Gering
|  | 3 | Teilwertung | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0
|  |  | Kosten Fernkalibrieradapter (nicht verfügbar = 0,- €) | 600 | 300 | 400 | 0 | 300 | 450 | -0.013333 | Preis | verfügbar
|  | 6 | Teilwertung | 4 | 6 | 5 | 0 |  |  |  | 2 | 4
|  |  | Erfüllungsgrad des Schulungs- und Eigenkalibrierkonzepts | Umfassend | Standard | Standard | nicht vorhanden | Umfassend | Standard | nicht vorhanden
|  | 6 | Teilwertung | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0
|  |  | Statusanzeige je Sensor | Live-Messwertanzeige über Display | LED-Anzeige | LED-Anzeige | Live-Messwertanzeige über Display | Live-Messwertanzeige über Display | LED-Anzeige
|  | 2 | Teilwertung | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
|  |  | Erweiterbarkeit / Sensorkanal-Reserve | Konzept 1: 1 | Konzept 1: ≥2 | Konzept 2 | Konzept 1: 0 | Konzept 1: ≥2 | Konzept 1: 1 | Konzept 1: 0 | Konzept 2
|  | 2 | Teilwertung | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2
|  |  | Selbsthaltung der Alarme | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein
|  | 1 | Teilwertung | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 30 | Wertung | 18.5 | 17 | 14 | 12
|  | 100 | Gesamtwertung | 22.5 | 74 | 14 | 82