## Leistungskatalog
Berliner Stadtwerke Gruppe
Leistungskatalog PV-Monitoringsoftware
Die nachfolgend dargestellten MUSS-Anforderungen müssen spätestens mit dem Angebot erfüllt sein.
ID | VORGABE des Auftraggebers Muss | BIETER: Anforderung erfüllt? ja/nein | Leistungsbeschreibung | Anmerkungen des Bieters
Kompatibilität
| MUSS |  | Die Software muss hersteller- und anbieterunabhängig einsetzbar sein. Sie muss eine herstellerübergreifende Einbindung marktüblicher Geräte im Bereich Photovoltaik und Speicher ermöglichen (z. B. Datenlogger, Wechselrichter, Energiezähler sowie Einstrahlungs- und Temperatursensoren). Die unterstützten Hersteller sind durch den Bieter anzugeben.
| MUSS |  | Die Übertragung der Erzeugungsdaten von den PV-Anlagen in das Backend der Monitoringsoftware muss hersteller- und anbieterunabhängig erfolgen.Die unterstützten Übertragungsprotokolle und Datenformate sind durch den Bieter darzustellen.
Anlagenverwaltung
| MUSS |  | Die Nutzer*innen der Software müssen berechtigt sein, neue technische Anlagen (z. B. PV-Anlagen) selbstständig anzulegen, zu bearbeiten und zu verwalten. Dies umfasst alle relevanten verbauten Geräte und Gerätegruppen. Voraussetzung ist das Vorliegen entsprechender administrativer Rechte.
| MUSS |  | Die Software muss eine grafische oder schematische Darstellung des Anlagenaufbaus ermöglichen, in der die technischen Zusammenhänge der Geräte mindestens bis auf Stringebene nachvollziehbar abgebildet werden.Berücksichtigt werden dabei alle Geräte welche Messdaten zur Verfügung stellen, sowie Wechselrichter, Solarmodule bis auf Stringebene und Batterien.
Leitstand/ Portfolio- und Einzelanlage
| MUSS |  | Es muss eine Leitstandsübersicht vorhanden sein, in der alle PV-Projekte bzw. Anlagen dargestellt werden.
| MUSS |  | In der Leitstandsübersicht müssen der jeweilige Betriebsstatus sowie aktuelle Störungen der einzelnen PV-Projekte bzw. Anlagen dargestellt werden. Die Störungen sind nachvollziehbar zu kategorisieren und zu bewerten.
| MUSS |  | Die Leitstandsübersicht muss zusätzlich als Kartenansicht verfügbar sein, in der der Betriebsstatus der jeweiligen Anlagen dargestellt wird.
| MUSS |  | Für jedes PV-Projekt bzw. jede Anlage muss eine Einzelansicht verfügbar sein. Diese muss aktuelle Kenngrößen und Erzeugungswerte enthalten.
| MUSS |  | In der Einzelansicht muss eine flexible Anpassung des Betrachtungszeitraums möglich sein. Es müssen Zeiträume von Minutenauflösung bis zur gesamten Anlagenlaufzeit abbildbar sein.
| MUSS |  | In der Einzelansicht muss eine schnelle Navigation zwischen den einzelnen Anlagen möglich sein. Der Wechsel zwischen Anlagen darf maximal einen zusätzlichen Interaktionsschritt erfordern.
Analyse
| MUSS |  | Die Software muss Geräterohdaten und Gerätemeldungen aufbereiten, standardisiert darstellen und für Auswertungen innerhalb der Software bereitstellen.
| MUSS |  | Messdaten sowie Status- und Fehlermeldungen müssen zeitlich aufgelöst dargestellt werden können. Es müssen Zeiträume von Minutenauflösung bis zur gesamten Anlagenlaufzeit abbildbar sein. Die Darstellung muss mindestens auf Anlagen-, Wechselrichter-, MPP- und Stringebene möglich sein.
| MUSS |  | Die Software muss typische anlagenspezifische Kennzahlen berechnen und bereitstellen. Hierzu zählen insbesondere Performance Ratio, spezifische Erträge, Anlagenverfügbarkeit sowie kumulierte Erträge.
| MUSS |  | Im Analysemodus müssen alle Ansichten frei definierbar sein und die gleichzeitige Darstellung und Auswertung mehrerer Messwerte, Statusmeldungen und Kennzahlen ermöglichen. Die Auswertung muss dabei auch PV-Projektübergreifend erfolgen können. Die Auswertung muss sowohl als Tabelle als auch als grafische Auswertung vorliegen.
| MUSS |  | Analyseergebnisse müssen in einem gängigen Format exportiert werden können (mindestens CSV).
| MUSS |  | Anlagenbezogene Analyseabfragen können gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgerufen werden.
| MUSS |  | Standortbezogene Einstrahlungsdaten müssen softwareseitig bereitgestellt werden.
| MUSS |  | Die Software muss einen Soll-Ist-Vergleich ermöglichen. Dieser muss auf Basis hinterlegter Ertragsprognosen sowie bereitgestellter Einstrahlungsdaten oder Messungen durch Einstrahlungssensoren erfolgen.
Fehlermeldung
| MUSS |  | Die Software muss über eine regelbasierte oder automatisierte Fehlererkennung verfügen. Die erkannten Fehler müssen kategorisiert dargestellt werden. Die zugrunde liegenden Regeln oder Logiken sind durch den Bieter darzustellen.
| MUSS |  | Fehlercodes und Fehlermeldungen der angebundenen Geräte (insbesondere Wechselrichter) müssen nachvollziehbar dargestellt werden. Die Software muss eine verständliche Zuordnung von Fehlercodes zu Fehlermeldungen bereitstellen. Diese Zuordnungen müssen auf Basis von Herstellerinformationen erfolgen. Zuordnungen von Meldungen zu Codes sollten durch Nutzer neu anlegbar sein.
| MUSS |  | Nutzer*innen müssen die Möglichkeit haben, eigene anlagenspezifische Fehlerbilder innerhalb der Software zu definieren. Dies kann insbesondere auf Basis von Ertragsvergleichen (z. B. Wechselrichter- oder Stringvergleiche) erfolgen.
| MUSS |  | Der Auftragnehmer klassifiziert Störungen mindestens in folgende Kategorien: Störungsklasse Reaktionszeit Wiederherstellungszeit Schwerwiegend max. 4 Stunden max. 4 Stunden Erheblich max. 6 Stunden max. 12 Stunden Leicht max. 16 Stunden max. 24 Stunden Die Definitionen der Störungsklassen richten sich ergänzend nach dem EVB-IT Kriterienkatalog
Berichtswesen
| MUSS |  | Die Software muss die Erstellung von Ertragsberichten unterstützen. Diese müssen mit monatlicher und jährlicher Auflösung automatisch generiert werden können. Die Berichte müssen in den Formaten PDF und Microsoft Word zur Verfügung gestellt werden.
| MUSS |  | Die Software muss die automatische Versendung von Berichten an definierbare Benutzer*innen oder E-Mail-Adressen ermöglichen.
| MUSS |  | Die Verwendung verschiedener Berichtsvorlagen muss möglich sein. Die Auswahl der Vorlagen muss je Anlagenbetreiber konfigurierbar sein.
| MUSS |  | Es muss möglich sein, einzelne PV-Projekte bzw. Anlagen zu einem Portfolio zusammenzufassen und aggregierte Ertragsberichte zu erstellen.
| MUSS |  | Einträge aus einem Anlagentagebuch (z. B. Wartungen, Serviceeinsätze, Tickets) müssen in Berichten dargestellt und integrierbar sein.
Dokumentenablage
| MUSS |  | Die Software muss eine gerätespezifische Ablage von Produktdokumenten ermöglichen (z. B. Datenblätter, Montageanleitungen). Die Ablage muss unabhängig vom Dateiformat erfolgen.
| MUSS |  | Die Software muss eine anlagenspezifische Ablage von Dokumenten ermöglichen (z. B. Ertragsgutachten, technische Dokumentationen). Die Ablage muss unabhängig vom Dateiformat erfolgen.
| MUSS |  | Die Software muss die Bereitstellung von Produktdokumentationen für marktübliche Geräte (z. B. Wechselrichter, Module) durch den Auftragnehmer ermöglichen.
Benutzerverwaltung
| MUSS |  | Die Software muss die Einrichtung verschiedener Benutzerrollen ermöglichen. Für jede Benutzerrolle müssen unterschiedliche Zugriffsrechte und Funktionsumfänge definierbar sein.
WEB-Display
| MUSS |  | Die Software muss die Darstellung von Erträgen und weiteren definierbaren Kenngrößen einzelner Anlagen über einen Web-Link ermöglichen. Es muss eine URL pro aktiver Anlage zur Verfügung gestellt werden. Die Anwendung muss ohne Installation lokaler Software über gängige Browser nutzbar sein. Der Web-Link muss zur Einbindung in externe Webseiten sowie zur Darstellung auf physischen Displays geeignet sein. Die dargestellten Inhalte müssen für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit konfigurierbar sein. Die übertragenen Webseiten müssen über einen Webserver mit Slideshow geliefert werden und sich automatisch aktualisieren.
Betrieb der Software
| MUSS |  | Der Auftragnehmer betreibt die Software für das Monitoring von Photovoltaik-Anlagen und stellt den ordnungsgemäßen Betrieb einschließlich der hierfür erforderlichen Systemkomponenten sicher. Hierzu zählen insbesondere die für den Betrieb notwendigen Backend-Systeme sowie deren Einbindung in die bestehende IT-Umgebung des Auftraggebers (derzeit Microsoft 365). Soweit für die Nutzung der Software eine Installation von Softwarekomponenten beim Auftraggeber erforderlich ist, hat der Auftragnehmer diese bereitzustellen.
Software-as-a-Service (SaaS)
| MUSS |  | Die Software ist als Software-as-a-Service (SaaS) bereitzustellen und wird vollständig durch den Auftragnehmer betrieben. Sofern zusätzlich eine lokale Installation von Softwarekomponenten beim Auftraggeber erforderlich ist, ist diese bereitzustellen. Der Auftragnehmer übernimmt den vollständigen Betrieb der SaaS-Anwendung, einschließlich: -Hosting der Anwendung und Daten -Wartung, Pflege und Weiterentwicklung -Updates, Releases und Patches -Überwachung der Systemverfügbarkeit Konkretisierung zu Betriebsmodell, Leistungsumfang und Betriebspflichten gemäß EVB‑IT Cloudvertrag und Kriterienkatalog
| MUSS |  | Skalierbarkeit: Die Lösung muss eine Erweiterung hinsichtlich: -Anzahl der Anlagen -Anzahl der Nutzer ohne Systemwechsel ermöglichen.
| MUSS |  | Nutzerzugriffe: -Unterstützung paralleler Zugriffe mehrerer Nutzer -rollenbasierte und objektspezifische Rechteverwaltung -mandanten- und nutzerspezifische Berechtigungssteuerung Ergänzend gelten die Anforderungen des Identitäts- und Berechtigungsmanagements gemäß EVB-IT Kriterienkatalog
Datenschutzanforderungen
| MUSS |  | Der Auftragnehmer stellt folgende Datensicherungen sicher: täglich: inkrementell oder differenziell 2-wöchentlich: Vollsicherung Die Datensicherungen sind so aufzubewahren, dass eine Wiederherstellung von Daten für einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten gewährleistet ist. Ergänzend gelten die Anforderungen an Datensicherung, Aufbewahrung und Wiederherstellung gemäß EVB‑IT Kriterienkatalog (Kapitel „Datensicherung“)
| MUSS |  | Der Bieter muss zusichern, dass die angebotene Software einschließlich Hosting, Betrieb, Support und Wartung die Anforderungen der DSGVO und des BDSG erfüllt.
| MUSS |  | Die Verarbeitung personenbezogener Daten darf ausschließlich dokumentiert auf Weisung des Auftraggebers erfolgen. Eine Verarbeitung zu eigenen Zwecken des Auftragnehmers, insbesondere zu Produktentwicklung, Training, Werbung oder Profilbildung, ist ausgeschlossen, soweit keine gesonderte schriftliche Freigabe des Auftraggebers vorliegt.
| MUSS |  | Der Bieter muss ein Datenschutz- und Löschkonzept vorlegen, das insbesondere Kunden- und Kontaktdaten, Logdaten, IP-Adressen.
| MUSS |  | Die Software muss mandantenfähig oder gleichwertig technisch getrennt ausgestaltet sein, sodass Daten verschiedener Auftraggeber, Organisationseinheiten oder Kunden nicht unbefugt zusammengeführt oder eingesehen werden können.
| MUSS |  | Die Software muss Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen unterstützen; insbesondere dürfen nur die für den jeweiligen Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet und angezeigt werden.
| MUSS |  | Personenbezogene Daten müssen bei Übertragung nach dem Stand der Technik verschlüsselt werden. Personenbezogene Daten im Ruhezustand müssen verschlüsselt oder durch gleichwertige technische Maßnahmen geschützt werden.
| MUSS |  | Logdaten und IP-Adressen dürfen nur zweckgebunden, insbesondere für Sicherheit, Fehleranalyse und Nachvollziehbarkeit, verarbeitet werden und müssen nach definierten Fristen gelöscht oder anonymisiert werden.
| MUSS |  | Der Bieter muss den Auftraggeber bei der Erfüllung von Betroffenenrechten unterstützen, insbesondere Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch.
| MUSS |  | Der Bieter muss den AV-Vertrag des Auftraggebers akzeptieren. Dieser wird Vertragsbestandteil. Der Bieter muss im Vergabeverfahren Technische und Organisatorische Maßnahmen benennen. Diese wird der Auftraggeber im Vergabeverfahren prüfen. Wenn die Technischen und Organisatorischen Maßnahmen nicht ausreichend sind, kann dies zum Ausschluss des Angebots führen.
IT-Sicherheitsanforderungen
| MUSS |  | Der Bieter muss bestätigen, dass die angebotene Lösung während der gesamten Vertragslaufzeit so bereitgestellt, betrieben, gepflegt und weiterentwickelt wird, dass sie die für den Auftraggeber einschlägigen IT-sicherheitsrechtlichen Anforderungen, insbesondere aus dem BSIG, dort insbesondere § 30 und § 32 BSIG erfüllt.
| MUSS |  | Der Bieter muss den sicherheitsrelevanten Umfang der Lösung beschreiben, insbesondere Systembestandteile, Hosting-/Betriebsmodell, wesentliche Schnittstellen, Fernwartungszugänge, Datenflüsse und eingesetzte Unterauftragnehmer.
| MUSS |  | Der Zugriff auf die Lösung muss nach dem Prinzip der geringsten Rechte (Least Privilege) und der Funktionstrennung erfolgen. Privilegierte und administrative Berechtigungen sind gesondert zu verwalten, auf das erforderliche Maß zu beschränken und in angemessenen Abständen zu überprüfen. Nicht mehr benötigte Zugänge sind unverzüglich zu entziehen.
| MUSS |  | Der Bieter muss ein Konzept zur Risikoanalyse und Informationssicherheit für die angebotene Lösung vorlegen. Dieses muss Risiken für Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der PV-Monitoringlösung adressieren.
| MUSS |  | Die Lösung muss dem Stand der Technik entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vorsehen und einschlägige europäische oder internationale Sicherheitsstandards angemessen berücksichtigen.
| MUSS |  | Kommunikation mit der Lösung, insbesondere Webzugriff, APIs, Fernwartung und Schnittstellen, muss nach dem Stand der Technik verschlüsselt werden.
| MUSS |  | Datensicherungen müssen nach dem Stand der Technik verschlüsselt werden. Die zugehörigen kryptographischen Schlüssel sind nach dem Stand der Technik getrennt von den verschlüsselten Daten zu verwalten und vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Die eingesetzten Verschlüsselungsverfahren sowie das Schlüsselmanagement sind durch den Bieter darzustellen.
| MUSS |  | Zugangsdaten, Schlüssel, Tokens und sonstige Secrets müssen sicher verwaltet und vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden.
| MUSS |  | Der Bieter muss einen Prozess zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen vorhalten. Dieser muss Erkennung, Bewertung, Eindämmung, Wiederherstellung, Ursachenanalyse und Kommunikation mit dem Auftraggeber abdecken.
| MUSS |  | Sicherheitsvorfälle, erhebliche Cyberbedrohungen, Kompromittierungen oder erhebliche Störungen der Lösung sind dem Auftraggeber unverzüglich, spätestens innerhalb von 4 Stunden nach Kenntnis des Auftragnehmers, zu melden. Die Meldung muss mindestens betroffene Komponenten, Zeitpunkt der Kenntnis, bekannte oder vermutete Auswirkungen, erste Maßnahmen und Ansprechpartner enthalten.
| MUSS |  | Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber alle Informationen bereitstellen, die zur Erfüllung gesetzlicher Meldungen nach § 32 BSIG erforderlich sind, insbesondere für Erstmeldung, Folgemeldung, Zwischenmeldung und Abschlussmeldung. § 32 BSIG sieht insbesondere eine frühe Erstmeldung spätestens innerhalb von 24 Stunden und eine Meldung spätestens innerhalb von 72 Stunden nach Kenntniserlangung vor.
| MUSS |  | Die Lösung muss sicherheitsrelevante Ereignisse protokollieren, soweit dies für Incident Handling, Nachvollziehbarkeit und Störungsanalyse erforderlich ist. Mindestens zu protokollieren sind administrative Zugriffe, fehlgeschlagene Anmeldeversuche, Rechteänderungen, Konfigurationsänderungen, Fernwartungszugriffe und sicherheitsrelevante Fehlermeldungen.
| MUSS |  | Der Bieter muss ein Konzept zur Aufrechterhaltung des Betriebs vorlegen. Dieses muss insbesondere die Krisenkommunikation mit dem Auftraggeber beschreiben. Ein Konzept zur Aufrechterhaltung des Betriebs ist bei einer PV-Monitoringlösung grundsätzlich erforderlich, weil Ausfälle der Lösung dazu führen können, dass Störungen, Sicherheitsereignisse oder Anlagenprobleme nicht rechtzeitig erkannt werden. Mit Krisenkommunikation ist hier die geregelte Kommunikation zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber bei erheblichen Störungen, Sicherheitsvorfällen oder Ausfällen der Lösung gemeint.
| MUSS |  | Der Bieter muss die Sicherheit der Lieferkette gewährleisten. Hierzu sind mindestens unmittelbare Unterauftragnehmer, Hostinganbieter, Supporteinheiten und sonstige Dienstleister mit sicherheitsrelevantem Zugriff offenzulegen; für diese müssen gleichwertige Sicherheitsanforderungen gelten.
| MUSS |  | Der Bieter muss Sicherheitsmaßnahmen bei Entwicklung, Erwerb, Wartung und Änderung der Lösung vorsehen. Hierzu gehört insbesondere ein Prozess zum Umgang mit Schwachstellen einschließlich Bewertung, Behebung oder Mitteilung relevanter Schwachstellen an den Auftraggeber.
| MUSS |  | Der Bieter muss dem Auftraggeber ermöglichen, die Wirksamkeit der für die Lösung vorgesehenen Risikomanagementmaßnahmen angemessen zu bewerten. Hierzu sind auf Anforderung geeignete Sicherheitsdokumentationen, Prüfberichte, Konzepte oder gleichwertige Nachweise bereitzustellen.
| MUSS |  | Personal des Auftragnehmers mit administrativem, supportbezogenem oder sonstigem sicherheitsrelevantem Zugriff auf die Lösung muss bezüglich der Informationssicherheit sensibilisiert sein.
| MUSS |  | Fernwartung und Remote-Support müssen sicher ausgestaltet sein. Erforderlich sind mindestens vorherige Autorisierung, personenbezogene Zugänge, MFA, zeitliche Begrenzbarkeit und Protokollierung.
| MUSS |  | Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber sicherheitsrelevante Informationen bereitstellen, die dieser benötigt, um betroffene Nutzer, Kunden, Anlagenbetreiber oder sonstige Empfänger seiner Dienste im Fall einer behördlich angeordneten oder gesetzlich erforderlichen Unterrichtung zu informieren.