## Fachliche + Technische Leistung
Kriterienkatalog zur Vergabe-Nr.: 1297-1125
Bietername:
Nr | Kriterium | Kapitel | Antwort Bieter
4.2.1 |  | Serversysteme
4.2.1.1 |  | Grundanforderungen zu den Serversystemen
1 | A | Ist das Grundsystem ein 19’’-Rackmodell mit Schienensystem und Kabelarm für Standard-Server-Racks und die angebotenen Hersteller-19“-Racks? | Bitte angeben: Ja / Nein
2 | A | Hat das System eine minimale Bauhöhe von zwei Höheneinheiten (2 HE)? | Bitte angeben: Ja / Nein
3 | A | Werden alle Softwarekomponenten (BIOS, Firmware, Treiber, Agenten usw.) für mind. 5 Jahre nach Lieferung des Servers weiterentwickelt? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.2.1.4 |  | Netzwerkports
1 | A | Beinhaltet das System mindestens zwei Ethernet-Ports (RJ45) onboard/OCP-Modul, die die Geschwindigkeit von mindestens 10 Gbit/s unterstützen und vom Betriebssystem genutzt werden können? Bitte beachten Sie auch die Anforderungen von 4.2.1.8.1 e | Bitte angeben: Ja / Nein
4.2.1.5 |  | Host Bus Adapter
1 | I | Nennen Sie Hersteller und Typbezeichnung der angebotenen HBAs
2 | I | Welche weiteren Mechanismen und Verfahren werden durch die angebotenen HBAs unterstützt? Listen Sie bitte diese pro angebotenes Modell auf.
3 | A | Sind die HBAs auf der Supportmatrix des Herstellers des angebotenen Systems aufgeführt? | Bitte angeben: Ja / Nein
4 | A | Sind diese HBAs auf der Supportmatrix folgender Speichersysteme von IBM (SAN Volume Controller 2145-SV3, FlashSystem 9500 4666-AH8), NetApp (AFF-A400) sowie FUJITSU (ETERNUS CS8800 S17) aufgeführt? | Bitte angeben: Ja / Nein
5 | I | Bitte listen Sie auf, welche weiteren Speichersysteme auf der Supportmatrix der angebotenen HBAs aufgelistet sind.
4.2.1.7 |  | Stromversorgung
1 | A | Ist das System für Deutschland zugelassen und verwendet in Deutschland übliche Netzanschlüsse? | Bitte angeben: Ja / Nein
2 | A | Sind für alle Netzteile der angebotenen Server Anschlusskabel für die ebenfalls angebotenen PDUs lt. Kap. 4.2.2.3 im Lieferumfang enthalten? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.2.1.8 |  | Systemmanagement
1 | A | Sind alle angebotenen Serversysteme mit einem Remote Management Adapter mit mindestens folgenden Grundfunktionen ausgestattet: a. Das Grundsystem lässt sich unabhängig vom Betriebssystem aus- und wieder einschalten b. Aufzeichnung der Leistungsaufnahme c. Die Konsole des Systems lässt sich mit dem Zeitpunkt des Einschaltens ohne Betriebssystemunterstützung remote über entsprechende Programme grafisch steuern d. Ein ISO-Image kann auf Konsolenebene über LAN bootfähig gemounted werden e. Der Zugriff auf das Remotemanagement erfolgt über einen eigenen LAN-Port, der zusätzlich zu den in Kap. 4.2.1.4.1 geforderten Ports vorhanden ist f. Es existiert ein Zugangsschutz für den Remotezugang g. Eine verschlüsselte Verbindung zur Konsole ist möglich h. Der Remotezugang ist bei einem 1 Gbit Ethernet ohne merkbare Latenzzeiten nutzbar | Bitte angeben: Ja / Nein
2 | I | Sind Eingaben aller Buchstaben, Sonderzeichen und notwendigen Tastenkürzel über den Konsolenzugriff eines Remote Adapters mit einer deutschen Tastaturbelegung möglich? Abweichungen sind zu nennen.
3 | A | Erfolgt die Steuerung des Mauszeigers in der Konsole des Remote Management Adapters nach einer Anmeldung am Windows Betriebssystem ohne weiterer Anpassungen synchron zum Client? | Bitte angeben: Ja / Nein
4 | I | Bitte beschreiben Sie das Konzept, wie der Hersteller der Serversysteme die Hardwareüberwachung vorsieht. Dieses Konzept muss die Überwachung der Systeme sowohl mit einem nativ installierten Serverbetriebssystem als auch die mit einem Hypervisor betriebenen Systeme beinhalten.
5 | A | Liegt dem Angebot eine Architekturskizze bei (die gesondert erstellt wird), die der Beschreibung des Punktes 4.2.1.8.4 entspricht und mindestens folgendes beinhaltet: a. Überwachte Serverhardware im Server-Netz und in der DMZ, falls notwendig Unterscheidung zwischen dem Remote Management Adapter, Agenten usw. b. Instanzen der Hardwaremanagement-Software (vergleiche auch 4.3) c. Das bei dem AG eingesetztes Dynatrace/PRTG-Monitoring, welches für die interne Alarmierung und Ticketübermittlung eingesetzt wird d. Call-Home Funktionalität e. Kommunikationswege, Richtungen und Protokolle f. Bei den Wegen durch eine Firewall die Port-Nummern (Call Home, DMZ,…) | Bitte angeben: Ja / Nein
6 | I | Sofern es einen funktionellen Unterschied zwischen der Überwachung der nativ mit einem Betriebssystem und Management-Agenten installierten Servern oder einer agentenloser Überwachung bzw. Umgebung mit einem Hypervisor gibt, ist dieser anzuzeigen
4.2.1.9 |  | Support-Hotline
1 | A | Steht die Nutzung der Hersteller-Support-Hotline für die Zwecke der Fehleranalyse über einen Zeitraum des Wartungsvertrages nach Beschaffung des jeweiligen Systems zur Verfügung und sind die Kosten dafür im Grundsystem enthalten? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.2.2 |  | Hersteller-19''-Rack für die angebotenen Standard-Server-Typen
4.2.2.1 |  | Allgemein
1 | I | Wie lautet der Hersteller des angebotenen Modells?
2 | I | Wie lautet die Typbezeichnung des angebotenen Modells?
3 | A | Handelt es sich bei dem angebotenen 19“-Rack um ein herstellerspezifisches Rack für die angebotenen 19“-Standard-Server-Typen? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.2.2.2 |  | Rackschrank
1 | I | Geben Sie die genauen Abmessungen des Rackschranks an.
2 | A | Sind beidseitig Kabelführungen möglich? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.2.2.3 |  | Stromverteilungseinheit (PDU)
1 | I | Wie lautet die Typbezeichnung der angebotenen PDU?
2 | A | Liegt dem Angebot eine Komponentenliste (Stückliste) mit genauen Hersteller- und Typenangaben und dazugehörigen Datenblättern (, die gesondert erstellt wird) bei? | Bitte angeben: Ja / Nein
3 | I | Wie viele Anschlüsse besitzt eine PDU?
4 | I | Nennen Sie die Anzahl Stromkabel, die notwendig sind, um alle PDUs am Stromnetz anzuschließen.
5 | I | Nennen Sie Anschlusstyp/art der PDU für den Anschluss von Geräten (Steckerform, Absicherung, Kabelquerschnitt).
6 | I | Bitte geben Sie die Dauer der Garantiezeit für die PDUs an.
4.2.3 |  | Abholung und Entsorgung von Servern und servernahen Komponenten
1 | A | Erklären Sie sich mit den Bedingungen des Kapitels 4.2.3 einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
2 | I | Bitte beschreiben Sie den Prozess zum Kapitel 4.2.3
4.3 |  | Hardwaremanagement-Software
1 | A | Ist im Lieferumfang eine Software für das Hardwaremanagement mit mindestens folgendem Funktionsumfang (client- und serverseitig) enthalten (siehe auch 4.2.1.8): a. Überwachung sämtlicher Hardwarekomponenten auf störungsfreie Funktion, Alarmierung b. Vorzeitige Erkennung der Ausfälle (Prefail, SMART,…) c. Updatemanagement für die Firmware der Hardware sowie hardwarenahen Komponente wie z.B. Treiber, Teaming-Software etc. d. Historisierte Leistungsaufnahme der Serversysteme e. Call-Home-Funktionalität (siehe auch 4.2.1.8 und 4.6.5) f. Hardwarestatus (Lüfterdrehzahl, Temperatur, Spannungsversorgung usw.) ist abfragbar und darstellbar g. Support für die angebotene Softwarelösung
2 | I | Geben Sie den (die) Namen der angebotenen Software an.
3 | I | Beschreiben Sie den weiteren Funktionsumfang der angebotenen Software.
4 | I | Beschreiben Sie den Umfang des Supports der angebotenen Softwarelösung.
5 | A | Steht die im Kap. 4.3 beschriebene Software und die dazu notwendigen Lizenzen für AG kostenfrei zur Verfügung? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.5 |  | Dienstleistung als Betriebsunterstützung
4.5.1 |  | Implementierung und Pflege Systemmanagement
1 | A | Enthält Ihr Angebot eine Dienstleistung lt. Kap. 4.5.1? | Bitte angeben: Ja / Nein
2 | I | Bitte weisen Sie anhand von anonymisierten Profilen nach, dass die für die Durchführung der vorgesehenen Arbeiten laut Kap. 4.5.1 Berater über die dafür erforderlichen Qualifikationen verfügen.
4.5.2 |  | Techniker-Dienstleistung als jährliches Abrufkontingent
1 | A | Enthält Ihr Angebot eine Dienstleistung lt. Kap. 4.5.2? | Bitte angeben: Ja / Nein
2 | I | Bitte weisen Sie anhand von anonymisierten Profilen nach, dass die für die Durchführung der vorgesehenen Arbeiten laut Kap. 4.5.2 Berater über die dafür erforderlichen Qualifikationen verfügen.
4.6 |  | Wartung
4.6.1 |  | Wartungsdefinition
1 | A | Erklären Sie sich mit den Bedingungen des Kapitels 4.6.1 „Wartungsdefinition“ einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.6.2 |  | Umfang der Leistungen zur Störungsbeseitigung
1 | A | Erklären Sie sich mit den Bedingungen des Kapitels 4.6.2 "Umfang der Leistungen zur Störungsbeseitigung“ einverstanden und gewährleisten deren Einhaltung? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.6.3 |  | Veränderung mit Anpassung der Leistungspauschale
1 | A | Erklären Sie sich mit den Bedingungen des Kapitels 4.6.3 „Veränderungen mit Anpassungen der Leistungspauschale“ einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.6.4 |  | Zutrittsregelung für Servicepersonal des ANs
1 | A | Erklären Sie sich mit den Bedingungen des Kapitels 4.6.4 "Zutrittsregelung für Servicepersonal des ANs“ einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.6.5 |  | Störungsannahme
1 | A | Erklären Sie sich mit oben genannten Bedingungen des Kapitels 4.6.5 „Störungsannahme“ einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
2 | A | Stellen Sie dem AG ein kostenloses Call-Home System zur Verfügung? | Bitte angeben: Ja / Nein
3 | A | Stellen Sie dem AG ein Trouble-Ticket-System zur kostenlosen Nutzung im Rahmen der hier ausgeschriebenen Leistungen zur Verfügung? | Bitte angeben: Ja / Nein
4 | I | Kann das angebotene Trouble-Ticket-System über ein Internet-Portal mittels Microsoft Edge genutzt werden? Erläutern Sie etwaige Abweichungen, und stellen Sie nötigenfalls Alternativen dar.
4.6.6 |  | Wiederherstellungszeit
1 | A | Erklären Sie sich mit den Bedingungen des Kapitels 4.6.6 "Wiederherstellungszeit“ einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
2 | I | Stellen Sie bitte nachvollziehbar dar, welche Maßnahmen dem AN erlauben, die geforderten Wiederherstellungszeiten einzuhalten.
4.6.7 |  | Störungsbehebung
1 | A | Erklären Sie sich mit allen Bedingungen des Kapitels 4.6.7 „Störungsbehebung“ einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.6.8 |  | Eskalationsprozess
1 | A | Erklären Sie sich mit allen Bedingungen des Kapitels 4.6.8 „Eskalationsprozess“ einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.6.9 |  | Reporting
4.6.9.1 |  | Störungsdokumentation
1 | A | Erklären Sie sich mit allen Bedingungen des Kapitels 4.6.9.1 „Störungsdokumentation“ einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.6.9.2 |  | Nachweis der Leistungsgüte
1 | A | Erklären Sie sich mit den Bedingungen des Kapitels 4.6.9.2 „Nachweise der Leistungsgüte“ einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
4.6.9.3 |  | Statusmeetings
1 | A | Erklären Sie sich mit den Bedingungen des Kapitels 4.6.9.3 „Statusmeetings“ einverstanden? | Bitte angeben: Ja / Nein
Ja
Nein