## Tabelle1
Leistungsverzeichnis Fibre Channel-Switch-Infrastruktur für Storage-Anbindung
Leistungsverzeichnis Switch-Infrastruktur
Lfd. Nr. | Bereich | Anforderungstext
1 | Hardware & Architektur | Angebote müssen 2 redundante Fibre Channel-Switches pro Rechenzentrum als Switch-Paar für den Rechenzentrumsbetrieb ambieten.
2 | Hardware & Architektur | Jeder angebotene Switch muss mindestens 16 aktive Ports mit 32 GB-SFP inklusive 16 SFP Adaptern bereitstellen.
3 | Software & Lizenzierung | Jeder Switch muss mit einem für das angebotene Modell freigegebenen, offenen und modularen Netzwerkbetriebssystem ausgeliefert werden.
4 | Software & Lizenzierung | Sämtliche für den produktiven Betrieb der angebotenen Lösung erforderlichen Softwarebestandteile, Subskriptionen und Lizenzen müssen im Angebot enthalten sein.
5 | Software & Lizenzierung | Das angebotene Betriebssystem muss den produktiven Einsatz in Enterprise-Rechenzentrumsumgebungen unterstützen.
6 | Software & Lizenzierung | Das Netzwerkbetriebssystem muss vom Hersteller des angebotenen Switches oder durch herstellerautorisierten Enterprise-Support unterstützt werden.
7 | Software & Lizenzierung | Das Betriebssystem muss modular aufgebaut sein und softwareseitige Updates im Rahmen eines geregelten Release- und Supportmodells ermöglichen.
8 | Software & Lizenzierung | Die Lösung muss Funktionen für Telemetrie, Monitoring und Export von Betriebsdaten an externe Management- oder Observability-Systeme unterstützen.
9 | Support & Service | Sofern für das Gesamtprojekt ein einheitliches Supportmodell vorgesehen ist, soll die Switching-Lösung mit einem dazu passenden Supportlevel angeboten werden.
10 | Support & Service | Für Hardware und Netzwerkbetriebssystem ist ein durchgängiger Support für mindestens 60 Monate anzubieten.
11 | Support & Service | Der Anbieter hat die Supportabdeckung für Hardware und eingesetzte Softwarebestandteile eindeutig auszuweisen.
12 | Support & Service | Für die angebotene Switching-Lösung und die anzubindende Storage-Lösung muss ein einheitlicher Herstellersupport mit eindeutiger Gesamtverantwortung für die Störungsbearbeitung bestehen.
13 | Support & Service | Der Anbieter hat sicherzustellen, dass für Switch-Infrastruktur und Storage-Systeme eine abgestimmte Serviceverantwortung, Eskalationsführung und Entstörungsbearbeitung ohne Zuständigkeitsabgrenzung zulasten des Auftraggebers besteht.