## Tabelle1
Lfd. No. | Bereich | Anforderungstext
1.1 | Hardware & Kapazität | Jedes angebotenen Speichersysteme muss 115TB physische Kapazität aufweisen. Dies beschreibt die Menge der Daten und muss somit pro RZ zur Verfügung stehen, damit mittels Replikation die Daten immer in beiden Rechenzentren vorgehalten werden können.
1.2 | Hardware & Kapazität | Die Speichersysteme müssen bei einem Workload von 50% 8K Block Random Read und 50% 8K Block Random Write mindestens 126.000 IOPS erreichen.
1.3 | Hardware & Kapazität | Die Speichersysteme dürfen ausschließlich NVMe-basierte Flash- und SCM-Laufwerke unterstützen.
1.4 | Hardware & Kapazität | Die Speichersysteme müssen über mindestens 4 x 32 Gbit FibreChannel Ports (oder schneller) verfügen.
1.5 | Hardware & Kapazität | Die Speichersysteme müssen über Single oder doppelten Daten-Paritäts-Schutz verfügen.
1.6 | Hardware & Kapazität | Die Speichersysteme müssen das Mischen verschiedener Laufwerkgrößen im gleichen Speicherpool unterstützen.
1.7 | Hardware & Kapazität | Kapazitätserweiterungen (Scale-Up) sollten granular erfolgen d.h. Erweiterungen durch einzelne Disks muss möglich sein.
1.8 | Hardware & Kapazität | Die Speichersysteme müssen ein automatisches Rebalancing im Hintergrund durchführen, wenn neue Disks im Pool hinzugefügt werden.
1.9 | Hardware & Kapazität | Die Speichersysteme sollen NVMe QLC SSDs unterstützen.
1.1 | Hardware & Kapazität | Die Speichersysteme müssen 30 TB QLC-Laufwerke unterstützen.
1.11 | Hardware & Kapazität | Ein Mischbetrieb mit 15 TB QLC-Laufwerken muss möglich sein.
2.1 | Dataservices | Die Speichersysteme müssen Effizienzen wie Thin Provisioning, Inline Compression & Deduplication zur Verfügung stellen. Die Datenreduktion muss auf Blockdaten (FCP, iSCSI), Dateidaten (CIFS, NFS) und vVOLs unterstützt werden.
2.2 | Dataservices | Aufgrund der Menge der nicht komprimierbaren Daten darf von keiner höheren Datenreduzierungsrate wie 5:1 ausgegangen werden. Höhere Datenreduzierungsraten wären nicht seriös und sind daher nicht zulässig.
2.3 | Dataservices | Die Speichersysteme müssen über Hardware-unterstützte Datenreduktions-Verfahren verfügen, um hohe Daten-Reduktionsraten mit minimalen Einfluss auf den Produktionsbetrieb sicherzustellen.
2.4 | Dataservices | Die Datenreduktion muss über beide verfügbaren Controller einer Speichereinheit des Speichersystems erfolgen, um eine hohe Daten-Reduktionsrate zu erzielen.
2.5 | Dataservices | Die geplante Datenreduktionsrate muss ausgewiesen und garantiert werden können. Der Hersteller muss sich dazu über eine entsprechende Garantieerklärung verpflichten. Für den Fall, dass unter definierten Bedingungen die garantierte Datenreduktionsrate nicht erreicht werden sollte, sind entsprechende Kapazitäten kostenfrei nachzuliefern. Die Verpflichtung zur Nachlieferung muss dabei zeitlich auf den kompletten Zeitraum greifen, für die der Wartungsvertrag für die Speichersysteme abgeschlossen wird. Die Garantiebedingungen müssen öffentlich einsehbar und zugänglich sein.
2.6 | Dataservices | Die Speichersysteme müssen die Erstellung von Snapshots unterstützen.
2.7 | Dataservices | Die Erstellung der Snapshots muss über einen Scheduler planbar sein.
2.8 | Dataservices | Snapshots müssen die Redirect-on-Write (ROW) Technologie nutzen, um Performance-Auswirkungen beim Schreiben auszuschließen.
2.9 | Dataservices | Snapshots müssen als beschreibbare Volumes verwendet werden können.
2.1 | Dataservices | Die Speichersysteme müssen das Erstellen beschreibbarer Kopien des Quellvolumes unterstützen, die gegen das Löschen von Quell-LUN/-Volumes geschützt sind.
2.11 | Dataservices | Die Speichersysteme müssen die Erstellung von Snapshots unterstützen, die nicht durch Administratoren oder Operatoren gelöscht werden können.
2.12 | Dataservices | Die Speichersysteme müssen eine administrierbare prioritätsbasierte Quality of Service-Engine auf LUN-Ebene enthalten.
2.13 | Dataservices | Die Storage‑Lösung muss NVMe/TCP mit einem Discovery Controller unterstützen und Ende‑zu‑Ende Auto‑Discovery bereitstellen (automatisches Erkennen und Registrieren von Hosts und Subsystemen, zentralisiertes Zoning, AEN).
2.14 | Dataservices | Die Migration von Block-Daten anderer Speichersysteme sollte ohne Agenten möglich sein.
3.1 | Architektur | Die angebotenen Speichersysteme dürfen je Standort initial nicht mehr als 2-Höheneinheiten im Rack belegen.
3.2 | Architektur | Die Speichersysteme müssen für eine Verfügbarkeit von 99,9999% ausgelegt sein und dürfen keinen SPOF (SinglePointofFailure) aufweisen.
3.3 | Architektur | Die Speichersysteme müssen über eine durchgängige NVMe-basierte Scale-up- und Scale-out-Architektur verfügen, die vollständig auf das SAS Protokoll verzichtet.
3.4 | Architektur | Die Speichersysteme müssen über NVMe/FC und NVMe/TCP End-to-End Host-Anbindungsmöglichkeiten verfügen.
3.5 | Architektur | Jeder Speicherkontroller muss eine direkte aktive Anbindung an jede Disk im Backend unterstützen.
3.6 | Architektur | Die Speichersysteme dürfen keine dedizierten Disks als Hot Spares erfordern, sondern alle Disks müssen für Daten, Paritäten und Spare-Informationen aktiv genutzt werden.
3.7 | Architektur | Die Speichersysteme müssen über eine Active-Active-Architektur verfügen d.h. je System müssen beide Storage Controller die Verarbeitung von Frontend- und Backend-IO gleichzeitig durchführen.
3.8 | Architektur | Die Speichersysteme müssen das Mischen verschiedener Speichersystem-Modelle im Scale-Out-Cluster unterstützen.
3.9 | Architektur | Die Speichersysteme müssen im Scale-out Cluster über eine native Funktionalität/Intelligenz verfügen, um Workload-Placement- und Load-Balancing-Empfehlungen im Cluster bereitzustellen.
3.1 | Architektur | Die Speichersysteme müssen SAN und NAS Funktionalitäten nativ ohne Gateway eingebaut und mit einheitlichem Management zur Verfügung stellen können.
3.11 | Architektur | Sämtliche Software-Features müssen im Anschaffungspreis bereits enthalten sein. Zukünftige Software-Updates müssen ebenfalls kostenlos bei aktiver Wartung zur Verfügung gestellt werden.
3.12 | Architektur | Der Hersteller der Speichersysteme sollte die Möglichkeit bereitstellen, optional ein kostenneutrales Upgrade (a) kostenloses Controller-Upgrade im Falle von neuen CPU-Generationen (b) kostenloses Controller-Upgrade in ein höheres Modell bzw. Erweiterung um eine zusätzliche Speichereinheit, um den vorhandenen Speichercluster zu skalieren. Bei Inanspruchnahme der Erweiterungen müssen die Support-Vertragskonditionen unberührt bleiben.
3.13 | Architektur | Die angebotenen Speichersysteme müssen im VMware Compatibility Guide für ESX 7,8 aufgeführt und kompatibel sein.
3.14 | Architektur | Die angebotene Lösung muss auf x86 Architektur aufgebaut sein.
3.15 | Architektur | Multicast DNS (mDNS) wird unterstützt.
3.16 | Architektur | Das System kann im laufenden Betrieb und ohne Einfluss auf die Verfügbarkeit um zusätzliche Festplatten und Festplatteneinschübe erweitert werden.
3.17 | Architektur | Das System ist auf der Veeam-Seite aufgelistet mit der Snapshot-Integration unter https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/storage/storage_system_requirements.html?ver=120.
4.1 | Spiegelung | Das System muss Daten synchron oder asynchron auf andere Systeme spiegeln können. Die Spiegelung kann entweder über FC oder über IP erfolgen.
4.2 | Spiegelung | Die Lösung muss Fibre-Channel-basierte synchrone Replikation für Block unterstützen.
4.3 | Spiegelung | Die Lösung muss Fibre-Channel-basierte, asynchrone Replikation für File unterstützen.
4.4 | Spiegelung | Die Lösung muss File Metro synchrone Replikation über IP Netzwerke bereitstellen (Zero Data Loss), mit automatischem Failover zwischen den Standorten, gesteuert über eine Third-Site-Witness.
4.5 | Spiegelung | Eine Datenreplikation muss auf LUN- und NAS-Server-Granularität aktiviert werden können.
4.6 | Spiegelung | Das System muss über die Möglichkeit einer Metro-Funktionalität verfügen, die ein kontinuierliches Weiterarbeiten bei diversen Fehlerszenarien bis hin zum kompletten RZ-Ausfall bietet.
4.7 | Spiegelung | Alle Controller des Systems müssen gleichzeitig und gleichberechtigt IOs für jede LUN annehmen bzw. bearbeiten können. Eine Spiegelrichtung für die unterliegende, erforderliche synchrone Spiegelung ist nicht zulässig. Auch ein schnelles Wechseln von Spiegelrichtungen ist nicht zulässig, da eine tatsächliche Aktiv/Aktiv Architektur ohne Spiegelrichtung gefordert ist.
4.8 | Spiegelung | Die Metrofunktionalität wird für VMware Workloads nativ aus den Controllern des Speichersystems heraus unterstützt.
4.8.1 | Spiegelung | Die Metrofunktionalität wird für Linux und Windows OS, inklusive SCSI-3 Persistent Reservations, unterstützt.
4.9 | Spiegelung | Im Fehlerfall darf kein Storage-Failover stattfinden. Es muss kontinuierlich auf den verbliebenen Ressourcen weitergearbeitet werden. Dies muss für die angeschlossenen Server vollständig transparent geschehen (tatsächliches Aktiv-Aktiv).
4.1 | Spiegelung | Das Umschalten der RZs im Fehlerfall muss automatisch erfolgen.
4.11 | Spiegelung | Um die bestehenden RZ-Verbindungen maximal flexibel nutzen zu können muss der ISL-Traffic über Ethernet erfolgen.
4.12 | Spiegelung | Für den ISL-Traffic müssen dedizierte Eth-Ports an der Speichervirtualisierung vorhanden sein.
4.13 | Spiegelung | Zum Ausschluss von Split-Brain-Szenarien muss die angebotene Lösung mit einem Quorum abgesichert sein.
4.14 | Spiegelung | Das Quorum muss per IP angesprochen werden.
4.15 | Spiegelung | Das Quorum darf ausschließlich als Quorum eingesetzt werden. Am Austausch der Nutzdaten darf es nicht teilnehmen.
4.16 | Spiegelung | Das Quorum darf sich nicht in einem der beiden RZs befinden in dem sich die eigentliche Storagevirtualisierung befindet.
4.17 | Spiegelung | Wie groß darf die Distanz zwischen den Rechenzentren maximal sein.
4.18 | Spiegelung | Das Quorum kann auf VMware oder Hyper-V virtualisiert, aber auch bare metal sowie in der Cloud betrieben werden.
5.1 | Sicherheit | Die Controller der Speichersysteme bilden eine "Hardware Root of Trust" (basierend auf Secure Boot und TPM) so dass es nicht möglich ist veränderten Code einzuschleusen. Es dürfen nur signierte Firmwarepakete akzeptiert werden.
5.2 | Sicherheit | Die Speichersysteme müssen die Zertifizierung nach STIG, FIPS 140-2, US Department of Defense vorweisen.
5.3 | Sicherheit | Die Speichersysteme müssen eine SED (Self Encrypted Drives) basierte Lösung enthalten, um Daten auf allen Laufwerken mit eingebetteter automatisierter Schlüsselverwaltung zu verschlüsseln (mindestens AES 256 Bit). Die Verschlüsselung muss nahtlos mit allen Speicherfunktionen und ohne Leistungseinbußen funktionieren.
5.4 | Sicherheit | Die Speichersysteme müssen Multi-Factor-Authentifizierung unterstützen.
5.5 | Sicherheit | Die Speichersysteme müssen einen externes Key-Management unterstützen.
5.4 | Sicherheit | TLS 1.3 Unterstützung für die Speichersysteme muss gegeben sein.
5.6 | Sicherheit | Die Lösung muss Multiparty Authorization (MPA) unterstützen: Aktivierung/Deaktivierung ausschließlich durch Administrator-Rolle.
5.6 | Sicherheit | Die Lösung muss Freigaben/Ablehnungen kritischer Aktionen durch Administrator oder Storage Administrator ermöglichen.
6.1 | Fileservices | Die Speichersysteme müssen das Erstellen mehrerer NAS-Server für die Mandantenisolation mit jedem NAS-Server unterstützen.
6.2 | Fileservices | Die einzelnen NAS-Server müssen bis mindestens 265 TB skalierbar sein.
6.3 | Fileservices | File Level Retention muss unterstützt werden.
6.4 | Fileservices | Externe Ransomware Detection muss unterstützt werden.
6.5 | Fileservices | Externe Virenscanner müssen unterstützt werden.
6.6 | Fileservices | Die Speichersysteme müssen benutzerbezogene Snapshots für NAS-Daten unterstützen, um die vom Benutzer initiierte Wiederherstellung einzelner Dateien ohne administrative Eingriffe zu erleichtern.
6.7 | Fileservices | Secure File Snapshots (unveränderbare, gegen Löschung geschützte Snapshots) müssen möglich sein.
6.8 | Fileservices | Die Lösung muss NFSv4.2 unterstützen, inkl. Server-Side Copy, Sparse Files und Labeled NFS.
6.9 | Fileservices | Die Lösung muss eine 'File Top Talkers'-Analyse bereitstellen, um die aktivsten Nutzer, Dateien und Verzeichnisse zu identifizieren.
7.1 | Management & Support | Die Speichersysteme müssen mit nativer Speicherverwaltungssoftware mit HTML5-GUI geliefert werden, die in der Lage ist, angepasste Berichte, Echtzeitüberwachung, historische Leistungsdaten für Analysen und Trends, Kapazitätsauslastungsüberwachung zu generieren.
7.2 | Management & Support | Die Speichersysteme müssen ein Monitoring Tool mit Unterstützung für mindestens 2 Jahre historische Berichterstattung haben. Die Software muss die Überwachung und das Reporting mehrerer Speichersysteme, VMware-Umgebungen und SAN-Switches unterstützen. Erforderliche Software und Hardware muss im Angebot enthalten sein. Das Monitoringtool sollte bei Bedarf von jedem mit dem Internet verbundenen Gerät mit Unterstützung mobiler Anwendungen für iOS und Android zugänglich sein.
7.3 | Management & Support | Die Speichersysteme müssen optional im Rahmen des Wartungsvertrages über eine Anbindung an eine Cloud SaaS Überwachungs-Software-Lösung bieten, die in der Lage ist, abnormales Systemverhalten wie Performance Bursts oder Ransomware Verschlüsselung zu erkennen.
7.4 | Management & Support | Die Speichersysteme müssen VMware VAAI, SRM, VASA, VVOLs und VMware Cloud Foundation (VCF) für Multi-Cloud-Datenmobilität unterstützen.
7.5 | Management & Support | Die Speicherlösung muss die folgenden Integrationsoptionen unterstützen, um DevOps und Infrastrukturautomatisierung zu ermöglichen: - REST-API - Kubernetes Persistent Volumes mit Container Storage Integration (CSI) - Ansible Playbooks - Powershell-Module.
7.6 | Management & Support | Die Speichersysteme müssen eine mindestens fünfjährige Garantie mit 24 x 7 x 365 mit 4h Reaktionszeit besitzen. Die Wartungslaufzeit für die angebotenen Speichersysteme muss mindestens um 3 weitere Jahre verlängert werden können.
7.7 | Management & Support | Die Firmware des Systems kann im laufenden Betrieb und ohne Einfluss auf zweipfadig angeschlossene Server aktualisiert werden.
7.8 | Management & Support | Das Speichersysteme muss eine Funktion zur Anomalieerkennung (frühzeitige Erkennung ungewöhnlicher Performance-Muster) bereitstellen.
7.9 | Management & Support | Die Lösung muss eine zentrale, vereinheitlichte Update-Ansicht, auch über mehrere Storage Systeme, bereitstellen.
7.1 | Management & Support | Die Lösung muss automatisierte Pre-Update Health Checks für einzelne und mehrere Cluster bieten.
7.11 | Management & Support | Bei Einsatz mehrerer Storage Systeme muss ein unterbrechungsfreies, zentral gesteuertes, paralleles OS-Update möglich sein, inkl. Fortschrittsverfolgung.
7.12 | Management & Support | Die Lösung muss blueprint-basierte Orchestrierung zur Automatisierung wiederkehrender operativer Aufgaben unterstützen.
Problemlose Migration der Systeme in die bestehende Infrastruktur beim Kunden
Für die Migration aus Bestandsumgebungen müssen vom Hersteller dedizierte, dokumentierte und getestete Migrationspfade zur Verfügung gestellt werden, inklusive offizieller Best-Practice- und Proof-of-Concept-Dokumente, welche die einzelnen Schritte, erwarteten Ergebnisse und Validierungspunkte beschreiben. Insgesamt ist sicherzustellen, dass das Speichersystem einen einheitlichen, produktintegrierten, wirtschaftlich effizienten und risikoarmen Migrationspfad für SAN-basierte Workloads bietet.
Die Importfunktion muss darüber hinaus als universeller Block-Import ausgelegt sein, der den Import von Daten aus beliebigen Fibre-Channel- oder iSCSI-angebundenen Speichersystemen (Dell und Drittanbieter) unterstützt. Sämtliche hierfür erforderlichen Funktionen und Lizenzen müssen im Leistungsumfang des Systems enthalten sein; optionale Softwarekomponenten für die Migration von File-Daten (z. B. von nicht-native unterstützten Systemen) sind ebenfalls ohne zusätzliche Lizenzkosten bereitzustellen.
Dienstleistung muss vom Hersteller erbracht werden (Migrationsdiensleistung und Einrichtung der Replikation)
Das zu beschaffende Speichersystem muss eine vollständig integrierte Import- und Migrationsfunktion für bestehende SAN-Umgebungen bereitstellen, die ohne zusätzliche Migrationsprodukte, Lizenzen oder Hardware auskommt. Der Import von Volumes aus bestehenden Speichersystemen (insbesondere aus Dell SC Systemen oder vergleichbaren Plattformen) muss direkt aus der Managementoberfläche des neuen Systems über einen geführten Migrationsworkflow (Wizard) erfolgen. Dieser Workflow hat mindestens die folgenden Schritte abzudecken: Erkennung und Einbindung des Quellsystems als Remote-System, Auswahl der zu migrierenden Volumes, Zuordnung zu neuen Ziel-Volumes auf dem neuen Speichersystem, Steuerung der Kopierphase, Durchführung des Cutovers sowie finaler Commit. Die Konnektivität zwischen Quell- und Zielsystem muss ausschließlich über den Datenpfad (Fibre Channel oder iSCSI) realisiert werden; eine separate Managementverbindung zum Quellsystem darf nicht zwingend erforderlich sein. Für den Migrationsprozess dürfen keine hostbasierten Kopiermechanismen oder zusätzliche Gateways notwendig sein; die Orchestrierung der Migration hat vollständig auf Storage-Ebene zu erfolgen. Zusätzlich muss das Speichersystem eine Host-seitige Integration bereitstellen, mit der die SAN-basierten Datenpfade unter Einbindung eines Host-Agents übernommen und anschließend automatisiert und für den Host transparent auf das neue Speichersystem umgeschaltet werden können. Der Host-Agent hat dabei sicherzustellen, dass die für das Betriebssystem und die Applikation sichtbaren Block-Devices unverändert bleiben und die Umschaltung der Pfade ohne manuelle Eingriffe auf Host-Seite erfolgt. Etwaige notwendige Neustarts oder kurze Unterbrechungen sind im Rahmen des Migrationsworkflows planbar zu machen; die technische Umsetzung der Pfad-Umstellung muss jedoch automatisiert und konsistent durch System und Host-Agent erfolgen. Für die Migration aus Bestandsumgebungen müssen vom Hersteller dedizierte, dokumentierte und getestete Migrationspfade zur Verfügung gestellt werden, inklusive offizieller Best-Practice- und Proof-of-Concept-Dokumente, welche die einzelnen Schritte, erwarteten Ergebnisse und Validierungspunkte beschreiben. Die Importfunktion muss darüber hinaus als universeller Block-Import ausgelegt sein, der den Import von Daten aus beliebigen Fibre-Channel- oder iSCSI-angebundenen Speichersystemen (Dell und Drittanbieter) unterstützt. Sämtliche hierfür erforderlichen Funktionen und Lizenzen müssen im Leistungsumfang des Systems enthalten sein; optionale Softwarekomponenten für die Migration von File-Daten (z. B. von nicht-native unterstützten Systemen) sind ebenfalls ohne zusätzliche Lizenzkosten bereitzustellen. Insgesamt ist sicherzustellen, dass das Speichersystem einen einheitlichen, produktintegrierten, wirtschaftlich effizienten und risikoarmen Migrationspfad für SAN-basierte Workloads bietet.“
Der aktuelle PowerStore-Plug-in nutzt die Universal Storage API v2 inkl. Unterstützung für synchron replizierte Volumes (Native Metro) als weitere Restore-Points in Veeam-Jobs Der angebotene Primär-Storage muss eine von Veeam unterstützte Storage-Snapshot-Integration bieten, welche synchron replizierte Volumes (Metro-Konfiguration) als zusätzliche Wiederherstellungspunkte für Veeam-Backup-Jobs unterstützt
Technologiepartnerschaft mit dem Backup‑Hersteller Veeam: Der anzubietende Primär‑ und Sekundär‑Storage muss für den Einsatz in Verbindung mit der bestehenden Datensicherungslösung Veeam Backup & Replication (aktuelle Hauptversion) folgende Kriterien erfüllen: Aktive Technologie‑/Allianzpartnerschaft des Storage‑Herstellers mit Veeam Software im Rahmen der offiziellen Veeam Alliance Partner Technical Programs (Stand: zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe).
Unterstützung einer Veeam-Storage-Integration, die mindestens folgende Funktionen bereitstellt: Orchestrierung von Primär-Storage-Snapshots durch Veeam-Backup-Jobs inkl. separater Retention, direkte Wiederherstellung kompletter VMs, Applikationen und Dateien aus Storage-Snapshots (ohne vorheriges Staging auf ein Backup-Repository), Unterstützung von Veeam DataLabs-Funktionen auf Basis von Storage-Snapshots (On-Demand Sandbox / Testumgebungen).
Leistungsverzeichnis Powerstore
| RAM | 96GB per Node/192 GB per Appliance
| Speicher | mind. 115TB physischer Speicher gespiegelt
| Deduprate | mind 3:1 (zugesichert)
| Schnittstellen | je Konten 4 x 25 Gbe NIC Karte und 32GB 4 Port Fibr Channel IO Module
| Diensleistungen | Inbetriebnahme
| Support | 24x7 mit 4h Reaktionszeit/Technikertermin vor Ort - 60 Monate
Preamble ProDeployPlus |  | Gegenstand dieser Position ist die Erbringung einer Implementierungs- und Inbetriebnahmeleistung für ein Enterprise-Unified-Storage-System im Rahmen eines standardisierten Herstellerservices nach dem Modell Dell ProDeploy Plus. Der angebotene Service muss auf einem strukturierten, katalogbasierten Deploymentprozess basieren und ist als vollständig integrierter Herstellerservice mit definiertem Leistungsumfang, klar abgegrenztem Scope und festgelegten Deliverables zu erbringen. Im Rahmen der Leistung hat der Auftragnehmer zunächst ein strukturiertes Deployment Planning durchzuführen, welches die Erstellung eines Deployment Plans sowie die Abstimmung der Zielarchitektur und der technischen Rahmenbedingungen umfasst. Anschließend ist eine vollständige Vor-Ort-Installation des Systems durchzuführen, einschließlich Rack-Integration, Verkabelung sämtlicher Komponenten sowie Inbetriebnahme der Hardware. Darauf aufbauend erfolgt die Systeminitialisierung und Konfiguration des Storage-Systems einschließlich der Einrichtung der Betriebsumgebung sowie aller erforderlichen Basisparameter. Im Anschluss ist die Integration in die bestehende Infrastruktur sicherzustellen, insbesondere durch die Konfiguration der Netzwerk- und SAN-Anbindungen einschließlich notwendiger Zoning-Konfigurationen. Der Leistungsumfang umfasst weiterhin die Integration von mindestens vier Hosts in das Storage-System, einschließlich der Einrichtung der entsprechenden Zugriffspfade sowie der Konfiguration von Multipathing, soweit erforderlich. Darauf basierend erfolgt die Provisionierung und Zuweisung von Storage-Ressourcen an die angebundenen Systeme. Im weiteren Verlauf ist eine vollständige End-to-End-Konnektivitätsvalidierung zwischen Hosts und Storage durchzuführen, um die ordnungsgemäße Funktion der gesamten Datenpfade sicherzustellen. Zusätzlich ist die Integration von Monitoring- und Supportlösungen des Herstellers vorzunehmen, einschließlich der Aktivierung von Remote-Support- und Diagnosefunktionen. Nach Abschluss der Implementierungsarbeiten ist eine strukturierte Post-Deployment-Verifikation durchzuführen, gefolgt von der Erstellung der vollständigen Dokumentation. Diese muss mindestens einen Deployment Plan, eine Deployment Verification sowie eine As-Built- bzw. As-Deployed-Dokumentation umfassen. Ergänzend ist ein Basis-Wissenstransfer an den Auftraggeber durchzuführen. Der angebotene Service muss insgesamt als standardisierter, herstellerseitig definierter Deployment-Service mit festgelegten Prozessen, Aufgabenpaketen und Ergebnisartefakten erbracht werden und in Struktur, Ablauf und Leistungsumfang dem Service Dell ProDeploy Plus für PowerStore entsprechen. Individuelle, nicht standardisierte Implementierungsleistungen oder generische Integrationsansätze sind nicht zulässig. Ergänzend umfasst der Leistungsumfang die Implementierung einer nativ auf dem Storage-System basierenden, synchronen aktiv/aktiv-Datenhaltung über zwei physisch getrennte Storage-Instanzen hinweg, bei der beide Systeme gleichzeitig und gleichberechtigt produktiv betrieben werden und konsistenten Echtzeitzugriff auf identische Datenbestände ermöglichen. Die Lösung muss ohne Einsatz zusätzlicher Virtualisierungsschichten oder externer Appliance-Technologien realisiert werden und vollständig in die Storage-Systemsoftware integriert sein. Dies beinhaltet die detaillierte Planung und Abstimmung der standortübergreifenden Architektur einschließlich der Definition der beteiligten Systeme, der Netzwerktopologie sowie der Einhaltung herstellerseitig vorgegebener Latenz- und Distanzgrenzen für synchrone Replikation im aktiv/aktiv-Betriebsmodus. Weiterhin umfasst dies die Einrichtung spiegelgleicher Storage-Volumes mit deterministischem Schreibverhalten sowie die Konfiguration gleichzeitiger, aktiver Zugriffe von Hosts auf beide Systeme unter Gewährleistung konsistenter Datenzustände. Zwingender Bestandteil der Leistung ist die Integration einer dedizierten, unabhängigen Instanz zur Quorum-Entscheidung, welche als aktives Steuerungselement in die Betriebslogik eingebunden wird und automatisierte Failover-Entscheidungen zur Vermeidung von Split-Brain-Situationen ermöglicht. Diese Instanz ist entsprechend den Herstellervorgaben bereitzustellen, anzubinden und funktional zu validieren. Darüber hinaus umfasst die Leistung die Konfiguration aller erforderlichen Replikations-, Steuer- und Hostzugriffsnetzwerke einschließlich deren Validierung hinsichtlich Bandbreite, Latenz und Fehlertoleranz. Die Integration der bereitgestellten Volumes in die Host-Umgebung hat unter Verwendung symmetrischer aktiv/aktiv-Pfade zu erfolgen, wobei geeignete Multipathing-Mechanismen entsprechend den spezifischen Anforderungen des eingesetzten Storage-Systems zu implementieren sind. Im Rahmen der Inbetriebnahme sind umfassende herstellerspezifische Validierungs- und Testszenarien durchzuführen, insbesondere zur Überprüfung des deterministischen Failover- und Failback-Verhaltens ohne Unterbrechung der Datenverfügbarkeit aus Hostsicht. Dabei ist nachzuweisen, dass im Fehlerfall eines Standorts ein automatisierter, unterbrechungsfreier Weiterbetrieb über den verbleibenden Standort gewährleistet ist. Die implementierte aktiv/aktiv-Architektur ist vollständig und revisionssicher zu dokumentieren. Dies umfasst insbesondere die detaillierte Beschreibung der Volume-Zuordnungen, Replikationsbeziehungen, Quorum-Logik, Zugriffsmodelle sowie aller relevanten Betriebsparameter und Abhängigkeiten.
Preamble Data Migration Service |  | Gegenstand dieser Position ist die Durchführung einer Remote-basierten Block-Datenmigration als zwingend herstellergebundener Dell Data Migration Service für ein Zielsystem der Produktlinie Dell PowerStore mit einem Migrationsvolumen ab mindestens 265 TB. Die Migration ist als standardisierter Herstellerservice zu erbringen und muss unter ausschließlicher Verwendung von nativ in PowerStore integrierten oder durch Dell freigegebenen Migrationsmechanismen erfolgen. Die Leistung ist in ihrer Planung und Durchführung vollständig auf die Architektur, Datenservices sowie logischen Zielstrukturen (z. B. Volumes, Storage Container, Policies) eines PowerStore-Systems auszurichten. Der Leistungsumfang umfasst mindestens die strukturierte Anforderungsaufnahme, die Analyse der Quellumgebung und der PowerStore-Zielarchitektur, die Erstellung eines migrationsspezifischen Zieldesigns, die Migrations- und Rollback-Planung, die Durchführung und Überwachung der Migration, die Unterstützung des Cutovers sowie die Verifikation der Migrationsergebnisse unter Berücksichtigung der PowerStore-Datenservices und die abschließende Abnahme. Migrationen auf andere Zielplattformen sowie der Einsatz generischer oder herstellerneutraler Migrationsservices oder nicht freigegebener Tools sind ausgeschlossen.