## 1.0 Rahmenbedingungen
Rahmenbedingungen
1.0 | Rahmenbedingungen
1.1 | Projektbeschreibung und Aufgabestellung
1.1.1 | Inhalt dieser Ausschreibung ist die Beschaffung von einem Dokumentationssystem für die Endoskopie
1.2 | Grundsätzliche Zielstellungen und Mindestanforderungen an ein wertbares Angebot:
1.2.1 | Es werden grundsätzlich nur Angebote von Bietern gewertet, die die formulierten Mindestanforderungen nachweislich erfüllen und in Bezug auf die Technik, die Bildgebung und Bildverarbeitung digitale Systeme gemäß dem aktuellsten Stand der Entwicklung anbieten können.
1.2.2 | entfällt
1.2.3 | Der Bieter muss seine Leistungsfähigkeit in Referenzprojekten mit Benennung eines Ansprechpartners nachweisen können. In der Angebotsprüfung und Bewertung gemäß Bewertungsmatrix behalten sich der Auftraggeber und die prüfenden Ingenieure die Besichtigung einer Referenzadresse zur Feststellung und Prüfung der Leistungsfähigkeit des Bieters vor. Sollte diese Möglichkeit nicht angeboten werden bzw. die Angaben verweigert werden, kann das Angebot nicht gewertet werden.
1.2.4 | Es dürfen in den Angeboten zur Ausschreibung für alle Positionen im Hauptangebot nur Neugeräte angeboten werden.
1.2.5 | Für das angebotene System muss durch den Bieter weiterhin eine Versorgung mit Ersatzteilen und der Serviceleistungen inkl. des Updateservice für Softwarefunktionen und des Upgradeservice für Hardwarekomponenten der Rechner- und Anlagentechnik für mindestens 10 Jahre nach Beauftragung sichergestellt werden.
1.3 | Geforderte Anlagen zum Angebot:
1.3.1 | Mit dem Angebot sind neben den in den EVM geforderten Nachweisen folgende weitere Unterlagen zur Wertung in deutscher Sprache mit abzugeben:
1.3.2 | Eine Angebotsspezifikation der Gerätetechnik unter Berücksichtigung der Losbezeichnung, der Titelbezeichnung und der Positionsnummern aus dem Leistungsverzeichnis.
1.3.3 | Sämtliche Prüfzeugnisse, Qualitätssicherungsnachweise und notwendige Zertifizierungsnachweise nach MPBetreibV, MPDG, MDR (unter Berücksichtigung der geltenden Übergangsfristen auch MDD) etc. in Kopie.
1.3.4 | Technische Datenblätter und Detailbeschreibungen für alle angebotenen Systeme
1.3.5 | entfällt
1.3.6 | entfällt
1.3.7 | Je System ein Musterinstallationsplan des Systems.
1.3.8 | Die v.g. Unterlagen müssen zusammen mit dem Angebot gekennzeichnet mit der jeweiligen Anlagennummer eingereicht werden und fließen in die Angebotsprüfung mit ein. Alle Unterlagen MÜSSEN in deutscher Sprache abgegeben werden. Einzelne Unterlagen, wie Zertifizierungen etc. dürfen in englischer Sprache sein.
1.4 | Allgemeine Mindestanforderungen für das Angebot:
1.4.1 | Das Angebot umfasst für jede Position: · die Werk- und Terminplanung · die Abstimmung vor Ort mit Bauleitung und Fachbauleitung · die ggf. notwendige Vormontage von Unterkonstruktionen oder Systemkomponenten · die Lieferung, Systemeinbringung vor Ort und Installation bis zur Übergabe der voll funktionsfähigen Systeme · die notwendigen und geforderten Abnahmeprüfungen bzw. Sachverständigenprüfungen · die Zusammenstellung der Revisionsunterlagen · sämtliche Einweisungs- und Schulungsmaßnahmen · sämtliche geforderten Nachschulungen
1.4.2 | Der Bieter hat die Möglichkeit sämtliche derzeit vorhandene Systeme der Radiologie, die Grundlage der Ausschreibung sind vor Ort zu besichtigen und sich über die Einbringwege und die entsprechenden Räumlichkeiten zu informieren. Dazu kann bei Bedarf mit Herrn Bedarff (Leitung Medizintechnik) ein entsprechender Termin vereinbart werden (Telefon: 0551 - 5034-3323).

## 2.Ausführung+Servicekonzept
2 | Ausführung + Servicekonzept
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung
2.1 | Ausführung der Montage einschließlich Übergabe
2.1.1 | Es ist zu berücksichtigen, dass die Lieferung und Montage des im Auftrag enthaltenen Systems in Abhängigkeit der Fertigstellung des Baus erfolgt. Die Liefertermine sind bei Beauftragung mit dem Bauherrn detalliert abzustimmen.
2.1.2 | Ausführungszeitpunkte gem. Formblatt
2.1.3 | Lieferzeitraum: Dokumentationssystem | Tage | informativ |  | 0
2.1.4 | Montage & Installation | Tage | informativ |  | 0
2.2 | Ansprechpartner
2.2.1 | Für Rückfragen zum Angebot ist zuständig:
2.2.1.1 | Name | Text | informativ |  | 0
2.2.1.2 | Telefon | Text | informativ |  | 0
2.2.1.3 | E-Mail | Text | informativ |  | 0
2.3 | Einweisung
2.3.1 | Das Basistraining enthält die komplette Einweisung in die technischen Funktionen der Geräte (gemäß MPG § 11 (2)) sowie die Einweisung der Nutzer/Anwender. Die Termine für die Einweisung sind im Vorwege mit dem Vertreter des Klinikums abzustimmen. Im Angebot sind zwei Einweisungstermine, inkl. Nebenkosten (Fahrzeiten, Fahrpauschalen etc.), einzukalkulieren.
2.3.1.1 | Einweisung für Nutzer/Anwender im Angebot enthalten? | KO | nein = Ausschluss |  | A
2.3.1.2 | Einweisung für interne Techniker im Angebot enthalten? | KO | nein = Ausschluss |  | A
2.3.1.3 | Schulung kosten neutral | ja / nein | ja = 3 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 3
2.4 | Servicekonzept
2.4.1 | Gefordert wird ein Service- und Wartungsvertrag unter folgenden Rahmenbedingungen:
2.4.2 | Der Vollwartungsvertrag enthält alle Wartungen, Reparaturen, Ersatzteile, Fahrtkosten sowie eventuelle Software-Updates | KO | nein = Ausschluss |  | A
2.4.3 | Der Vollwartungvertrag ist dem Angebot auf separater Anlage beizufügen und zu verpreisen. | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.4.4 | Während der 24-monatigen Gewährleistung ist der Vollwartungsvertrag zu v.g. Konditionen (gem. Pkt. 2.6.2) im Angebot enthalten. | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.4.5 | Zustimmung zu Abschluss einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung gemäß Art.28 – EU-DSGVO | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.4.6 | Das Unternehmen muss nach DIN EN ISO 13485:2021 zertifiziert sein | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.4.7 | Servicevertrag mit Rabatt auf Reparatur und Ersatzteile? | ja / nein | ja = 5 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 5
2.4.8 | Kostenlose Bereitstellung von Reparaturüberbrückungsgeräten (mindestens innerhalb eines Servicevertrags) | ja / nein | ja = 5 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 5
2.4.9 | Kostenloser telefonischer und E-Mail Support (mindestens innerhalb eines Servicevertrags) | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.4.10 | Wenn ja, wie viel? | % | informativ |  | 0
2.4.11 | Wie groß ist ihre Serviceorganisation in Deutschland?
2.4.11.1 | - wie viele Niederlassungen/ Servicestützpunkte? | Anzahl | informativ |  | 0
2.4.11.2 | - Mitarbeiter gesamt? | Anzahl | informativ |  | 0
2.4.12 | Wie viele Servicetechniker haben Sie für die ausgeschriebenen Systeme in Deutschland? | Anzahl | informativ |  | 0
2.4.13 | Wie oft werden ihrer Servicetechniker geschult? | Anzahl pro Jahr | informativ |  | 0
2.4.14 | Nächstgelegener Servicestützpunkt | km | informativ |  | 0
2.4.15 | Anfahrtszeit nach Bad Salzungen | h | informativ |  | 0
2.4.16 | Reaktionszeit Kundendienst | h | informativ |  | 0
2.4.17 | Zeit bis Techniker vor Ort | h | informativ |  | 0
2.4.18 | Steht Service außerhalb der regulären Arbeitszeiten zur Verfügung? | Text | informativ |  | 0
2.4.19 | Anfahrtspauschale | EUR | informativ |  | 0
2.4.20 | Wartungskosten
2.4.21 | 1. Jahr + 2. Jahr Gewährleistung | KO | nein=Ausschluss |  | A
2.4.22 | 3. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.4.23 | 4. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.4.24 | 5. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.4.25 | 6. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.4.26 | 7. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.4.27 | 8. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.4.28 | 9. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
2.4.29 | 10. Jahr | EUR | Preiskriterium |  | Preis
| erreichte Gesamtpunktzahl Angebot ( ) |  |  |  | 13
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

## 3. Allg. Hinweise
3 | Allgemeine Hinweise
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung | Bemerkung des Anwenders
3 | Angebotenes System
3.1 | Das Klinikum Bad Salzungen beabsichtigt, im Zuge des Erweiterungsneubaus der Endoskopie, das vorhandene Endoskopie-Dokumentationssystem "SonoWin" der Fa. MESO International GmbH zu erweitern und teilweise zu erneuern.
Mit Neubau des Klinikums stehen vier zusätzliche Endoskopieräume zur Verfügung.
Ein Mischbetrieb von Dokumentationssystemen unterschiedlicher Hersteller ist vom Klinikum aus sicherheitstechnischen, wirtschaftlichen, zukunftsorientierten und ergonomischen Gründen nicht akzeptabel.
Um Fehlfunktionen, Kompatibilitätsrisiken und einen erhöhten Schulungs- und Serviceaufwand zu vermeiden, hat der Auftraggeber sein Leistungsbestimmungsrecht dahingehend ausgeübt, dass er auf dieselbe Technik zurückgreift, die bereits im Haus und sogar auf den betroffenen Stationen vorhanden ist.
Das gesamte Personal ist in die bestehende Technik der Firma MESO eingewiesen. Somit ist gewährleistet, dass jeder betroffene ärztliche und pflegerische Mitarbeiter stets die gleiche Technik nutzt und dieselbe Bedienphilosophie vorfindet. Hinzu kommt, dass die Gefahr einer Fehlbedienung stark erhöht würde, da die Mitarbeiter überwiegend eine Technik nutzen. Eine größere Gefahr der Fehlbedienung hat erhebliche nachteilige Folgen für die Patienten-sicherheit. Es entsteht darüber hinaus ein Mehraufwand für die Schulung und Nachschulung der Mitarbeiter an einem anderen System, der auch mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.
3.2 | Daher darf nur ein kompatibels System mit dem System der Fa. MESO angeboten werden | KO | nein = Ausschluss |  | A

## 4. End. Doku. System
4 | Endoskopie-Dokumentationssystem
Lfd. Nr. |  | Einheit | Bewertungs- gewichtung | Bieterangabe | Bewertungs- punkte (max.) | Bemerkung | Bemerkung des Anwenders
4.0 | Endoskopie-Dokumentationssystem
| gefordert ist ein digitales Dokumentationssystems zur Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Archivierung von endoskopischen Untersuchungen, inkl. Zubehör | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1 | Allgemeine Anforderungen
4.1.1 | Klassifizierung von Medizinprodukten | Text | informativ |  | 0
4.1.2 | CE-Konformitäts-Erklärung nach EU MDR 2017/745 oder alternativ gültiges Zertifikat nach MDD (93/42/EWG) - als Anlage beifügen | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.3 | Art der CE-Zertifizierung (MDD oder MDR) mit Gültigkeitsdatum | Text | informativ |  | 0
4.1.4 | Risikoklasse des angebotenen Systems | Text | informativ |  | 0
4.1.5 | Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung nach EN 60601-1 European Norm | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.6 | System erfüllt mindestens die Anforderungen der aktuell gültigen Norm EN 60601-1-2 | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.7 | Schutzart IP65 und antimikrobielle Oberfläche | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.1.8 | Schutzgrad des Anwendungsteils gegen elektrischen Schlag | Text | informativ |  | 0
4.2 | Spezifikationen
4.2.1 | Bildsignalverarbeitung analog und digital | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.2 | Separate Anschlüsse für Videoeingangssignale: HD-SDI, DVI, HDMI, Composite | ja / nein | ja = 3 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 3
4.2.3 | Welcher Videokabel wird verwendet? | Text | informativ |  | 0
4.2.4 | Netzwerkanbindung über LAN oder WLAN ohne WLAN-Adapter (Integriertes WLAN) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.5 | Wi-Fi 6 (802.11ax) & WPA2-Enterprise fähig | ja / nein | ja = 3 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 3
4.2.6 | Netzwerkisolator | ja / nein | ja = 3 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 3
4.2.7 | DICOM-Worklist und -Storage SCU direkt auf Gerät | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.8 | Zwischenspeicherung bei fehlender Netzwerkverbindung | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.9 | HD Live-Streaming | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.10 | Akustisches Feedback | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.11 | Sequenzaufzeichnung | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.12 | Galerie Funktion zur Auswahl relevanter Bilder und Videos | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.13 | Daueraufzeichnung | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.14 | USB- und Netzwerkspeicherung | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.15 | Seriennummern von Endoskopen scannen und übertragen an SonoWin Befundungssoftware | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.16 | Bildschirmdiagonale des angebotenen Systems hat mindestens 10 Zoll | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.17 | Bildschirmdiagonale des angebotenen Systems 15 Zoll (Option) | ja / nein | ja = 3 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 3
4.2.18 | Mehrpreis: Bildschirm 15 Zoll | € | informativ |  | 0
4.2.19 | Bedienung über Touchscreen | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.20 | Kabellose Doppel-Fußtaster zur Bildauslösung | ja / nein | ja = 3 Punkte, nein = 0 Punkte |  | 3
4.2.21 | Touchscreen oder System mit Touchscreen montierbar an VESA 100 Standard | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.22 | Benötigtes Montagematerial zur Befestigung am Endoskopie Turm ist einzukalkulieren | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.23 | Administration via Internet-Browser (https) | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.24 | Die Administration lässt sich mit einem durch den Auftraggeber vergebenen Passwort schützen | KO | nein = Ausschluss |  | A
4.2.25 | Zentrales Monitoring und Updates über Dashboard für alle Geräte möglich | KO | nein = Ausschluss |  | A
| erreichte Gesamtpunktzahl Angebot ( ) |  |  |  | 15

## Preiszusammenstellung
Preiszusammenstellung
[5 empty] | INVESTIV | Optionen
| Bezeichnung | Anz. | ME | EP [€] | GP [€] | GP [€]
2. Servicekonzept
2.4.20 | Vollwartungsvertrag (3.-10. Jahr) | 1 | psch. | 0 |  | 0
4. Endoskopie-Dokumentationssystem | Hersteller / Typ
Bilddokumentationssystem in DICOM-Format | Angebotspreis | 4 | Stk. |  | 0
Befestigung für vertikales Nutenprofil | Angebotspreis | 4 | Stk. |  | 0
Videokabel | Angebotspreis | 4 | Stk. |  | 0
Remotekabel zur Bildauslösung | Angebotspreis | 4 | Stk. |  | 0
akustisches Feedback | Angebotspreis | 4 | Stk. |  | 0
Videoaufnahme | Angebotspreis | 4 | Stk. |  | 0
Vorauswahl der Aufnahmen vor Versand | Angebotspreis | 4 | Stk. |  | 0
Installation & Montage | Angebotspreis | 1 | Psch. |  | 0
Optionen | Hersteller / Typ
Bildschirmdiagonale des angebotenen Systems 15 Zoll (Option) | Angebotspreis | 4 | Stk. | 0 |  | 0
Zw. Summe Netto |  |  |  |  | 0 | 0
Nachlass |  |  | % |  | 0 | 0
Zw. Summe Netto - Gesamt |  |  |  |  | 0 | 0
Ust. |  |  | % | 19% | 0 | 0
Summe Brutto |  |  |  |  | 0 | 0
Summe Investiv und Optionen (Zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gem. Reg. 2) |  |  |  |  | 0
Hinweis:
weiße Felder - Eintragungsfeld
bunte Felder - gesperrt