## Tabelle1
Anlage 1 zur Konfiguration der Komponenten
VergabeNr. #26-123
1x | SAN – DELL PowerStore 1200T (14.26 TB UC, DDF, 11x 1.92 TB NVMe SSD TLC)
Smart Selection PowerStore 1200T
Inkl. 1x Dell EMC AppSync for PowerStore – EMEA
| 1 | Smart Selection PowerStore 1200T
| 1 | PowerStore 1200 | GY4SWFK | PowerStore, 1200T, BASE, mit Dell Kundenrack
| 1 | Memory Capacity | G58PSGD | 384 GB Appliance DIMM (192 GB pro Node)
| 1 | DRR (Internal Use) | G0FI53X | 5:1
| 1 | FIPS Certification Required | G0V38QI | Nein
| 11 | Drives | G2MS34F | 1,92 TB, NVMe, SED, ohne FIPS-Zertifizierung, SSD
| 1 | NVRAM Caching Device | G0A32UK | PowerStore NVRAM, FIPS, 2 STK
| 1 | Operating Environment | G8RY53G | PowerStore Base SW
| 1 | 4 Port Mezz Cards | G25TU48 | 25 GBE, OPTISCH, 4 ANSCHLÜSSE, KARTENPAAR, V2 (SFPs nicht enthalten)
| 1 | Optional Appliance IO Module | GSCX3RP | 32-GB-I/O-FC-Modulpaar mit 4 Anschlüssen (SFPs enthalten)
| 1 | Power Supply | GOQ271R | 2 x 1.800 W (200–240 V) Lot 9, Netzteil
| 1 | Install Kits | GP49UY5 | PowerStore-Basisgehäuse, Installationskit, beinhaltet C20-/C19-, C20-/C13-, C14-/C13-Paare
| 1 | Bundle | G2L6CPD | Smart Selection-Storage
| 1 | DRE | GT5DUVX | Doppelter Laufwerksausfall 8+2
| 1 | Dell Services: Hardware Support | G6JLC01 | Ersatzteileservice – 36 Monate, 36 Monat(e)
| 1 | Dell Services: Extended Service | GDZQ1BC | ProSupport und Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 60 Monat(e)
| 1 | Storage Configuration | GIY80C2 | Einzel-Appliance
| 1 | Infrastructure Deployment Svcs | GMZGA07 | Keine Bereitstellung vor Ort Kundeninstallation erforderlich
| 1 | Dell EMC AppSync for PowerStore - EMEA
| 1 | Appsync for PowerStore | GB81KRV | AppSync für PowerStore
| 1 | AppSync Software | GQ70RAI | AppSync Str Pk für PowerStore
| 1 | Sftwr Svcs - Perpetual | G3UEZ4K | ProSupport, AppSync für PowerStore, Softwaresupport/-wartung, 12 Monat(e)
| 1 | Infrastructure Deployment Svcs | GMZGA07 | Keine Bereitstellung vor Ort Kundeninstallation erforderlich
3x | ESXi-Hosts - DELL PowerEdge R770
| 1 | Basis | GWT24VD | PowerEdge R770 Server
| 1 | Gehäusekonfiguration | GAJW1QI | Ohne Festplatte, ohne Rückwandplatine
| 1 | Prozessor | G349NMA | Intel® Xeon® 6 Performance 6515P, 2,3 GHz, 16 C/32 T, 24 GT/s, 72 M Cache, Turbo, (150 W) DDR5-6400
| 1 | Zusätzliche Prozessor | G39YOCW | Intel® Xeon® 6 Performance 6515P, 2,3 GHz, 16 C/32 T, 24 GT/s, 72 M Cache, Turbo, (150 W) DDR5-6400
| 1 | Prozessortemperaturkonfiguration | G49YUQG | Kühlkörper für Konfiguration mit 2 CPUs (CPU weniger als 200 W)
| 1 | Arbeitsspeicherkonfigurationstyp | GH9QBEI | Leistungsoptimierung
| 1 | DIMM-Speichertyp und -Geschwindigkeit | GL7EXYA | 6.400 MT/s, RDIMMs
| 24 | Speicherkapazität | G3XFPTJ | 32 GB, RDIMM, 6.400 MT/s, Dual-Rank
| 1 | RAID-Konfiguration | GMSQ1WC | D1 – Diskless Configuration (kein RAID, kein Controller)
| 1 | RAID/Interne Storage-Controller | GLTBAZ3 | Kein Controller
| 1 | Festplatte | GZ4G6T3 | Ohne Festplatte
| 1 | BIOS- und erweiterte Systemkonfigurationseinstellungen | GEARJ9V | BIOS-Einstellung: „Energy Safe“
| 1 | Erweiterte Systemkonfigurationen | GSFTG4Y | UEFI-BIOS-Startmodus mit GPT-Partition
| 1 | Lüfter | GMNF9BE | PowerEdge, 2 HE-Lüfter (Gold) mit hoher Performance
| 1 | Integrierte Systemverwaltung (mehrere) | GN3OR80 | iDRAC10, Enterprise, 17 G
| 1 | Integrierte Systemverwaltung (mehrere) | GCO4WN5 | Dell Connectivity Client – Aktiviert 17G
| 1 | Stromversorgung | GACKFS4 | Dual, vollständig redundant (1 + 1), Hot-Plug-MHS-Netzteil, 1.500 W MM, Titanium
| 2 | Netzkabel | GDE0CHU | Rack-Netzkabel, 2 m (C13/C14, 10A)
| 1 | PCIe-Riser | G6YQWTF | Riser-Konfiguration 6-1, hinten halbe Länge, 4 x 16 Steckplätze in voller Höhe (Gen5), 1 x 8/1 x ´16 OCP (Gen5), 2. OCP x 16 (Gen5)
| 1 | Hauptplatine | G7OMQTN | PowerEdge R770, Hauptplatine für RTS1.2, ROW
| 1 | OCP 3.0-Netzwerkadapter | G0X1RVQ | Broadcom 5719, 4 Anschlüsse, 1 GbE, Base-T-Adapter, OCP 3.0 NIC + Sek.
| 1 | OCP 3.0-Netzwerkadapter | GAKY4CT | Broadcom 57504 10/25 GbE SFP28, OCP 3.0 NIC mit 4 Anschlüssen
| 2 | Zusätzliche Netzwerkkarten | G8T6FKG | Broadcom 57414, 25 GbE, SFP28, Adapter mit 2 Anschlüssen, PCIe, gesamte Höhe, +Sec
| 1 | OCP 3.0-Zubehör | GDIOK4A | 2 OCP – ohne Kabel
| 1 | Host Bus Adapter/Converged Network Adapter | G0BF3GX | QLogic QLE2772C, 2 Anschlüsse, 32 GB, Fibre Channel, PCIe, gesamte Höhe + Sec
| 1 | Kennwort | GI1M6T9 | iDRAC, Legacy-Kennwort für OCP-Karten
| 1 | Blende | GGPO1H4 | 2-HE-Standard-Blende für PowerEdge
| 1 | Acceleration Cards Cables | GV6CUGB | Kein DPUs-Kabel erforderlich, kein DPU
| 1 | GPU/FPGA/Acceleration Cables | G0PNZWL | Keine Kabel erforderlich, Keine GPU-Leermodule
| 1 | Boot-optimierte Speicherkarten* | GF9J1O7 | M.2 Interposer-Karte mit 2 M.2, 480 GB (22x80), hinten
| 8 | Optics & Cables for Network Cards | GFL0QUP | SFP+, SR, optischer Transceiver, Intel, 10 Gbit/s–1 Gbit/s
| 1 | Betriebssystem | G78MU35 | Kein Betriebssystem
| 1 | Kits mit Betriebssystemmedien | GKH7AZI | Keine Datenträger erforderlich
| 1 | Dell Secure Onboarding | GEZIN59 | Dell Secure Onboarding Client 17G – deaktiviert
| 1 | Rackschienen | GXTQ8K7 | ReadyRails-Gleitschienen mit Kabelführungsarm
| 1 | Quick Sync | GRDXJM0 | Leermodul, linkes Rackwinkel-Modul
| 1 | Versand | GOYN50J | PowerEdge R770, Versand EMEA1 (Englisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Russisch/Hebräisch)
| 1 | Verpackungsmaterial | G6KFYLA | PowerEdge, 2 HE, Versandmaterial
| 1 | Gesetzliche Bestimmungen | GOC6PGW | PowerEdge, ohne CCC-Kennzeichnung, mit CE-Kennzeichnung
| 1 | ECCN | GRO1P6G | Auswahl ablehnen
| 1 | Standardservice | G38PX0I | Standardservice am nächsten Arbeitstag, 36 Monate, 36 Monat(e)
| 1 | Dell Services:Extended Service | G4IVZ9O | ProSupport und Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 60 Monat(e)
| 1 | Infrastruktur-Bereitstellungsservices | GMZGA07 | Keine Bereitstellung vor Ort Kundeninstallation erforderlich
| 1 | Diebstahlschutz und Lösungen für Bestandskennzeichnung | G2K1LTI | Bestandskennzeichnung - ProSupport (Webseite, Barcode, integrierte MAC-Adresse)
| 1 | Shipping Box Labels - Standard | GDZ0XTY | Versandetikett – Bestellkonfiguration (Versanddatum, Modell, Prozessorgeschwindigkeit, Festplattenlaufwerkgröße, RAM)