## FreileitungProjektNachweisAllg
Präqualifkationsfragebogen Freileitung erforderliche Nachweise/Zertifikate Allgemein Gewerk : Planung&Genehmigung
Angaben zum Tätigkeitsbereich Hochspannungsanlagen (Leitungsanlagen) unter Einhaltung aller gültigen Vorschriften und Regeln der Technik
Leistungsumfang für Bau- und Montagearbeiten Freileitung - erforderliche Nachweise Zertifikate |  | Nachweis (Name der angehängten Datei) | Eigenleistung | Subunternehmer vorgesehen | Erfahrung seit: | Bewertung ("M"/"P"/"I")
1 | Erklärung, dass die Planung und Genehmigung nach den einschlägigen Regelwerken gem. Stand der Technik und kundeneigenen Vorschriften erfolgen wird. |  |  |  |  | M
2 | Nachweis eines zertifizierten Arbeitsschutzmanagementsystems. |  |  |  |  | I
3 | Nachweis des Vorhandenseins eines zertifizierten QM-Systems nach DIN ISO 9001. |  |  |  |  | M
4 | Nachweis eine zertifizierten Umweltmanagementsystems |  |  |  |  | I
5 | Nachweis zum Zeitpunkt der Antragstellung von mindestens 2 Mitarbeiter mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung als Planer mit Plangenehmigungsunterlagen nach §43 oder 43a-f, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in dem beantragten Gewerk im Unternehmen verfügbar sind. Dieser/diese Mitarbeiter müssen über den akademischen Grad Diplom-Ingenieur, Bachelor, Master oder über gleichwertige Abschlüsse eines Mitgliedstaates der Europäischen Union in der Fachrichtung Vermessungstechnik oder Elektrotechnik oder in gleichwertigen Fachrichtungen verfügen. Nach Aufforderung durch die NNG sind die personellen Mindestvoraussetzungen und vorgenannten Ausbildungen entsprechend zu belegen. |  |  |  |  | M
6 | Referenzen für solche Projekte, die im Auftrag des N-ERGIE Konzerns oder eines im Hinblick auf technisch und rechtliche Anforderungen vergleichbaren Übertragungs- oder Verteilnetzbetreibers ausgeführt wurden. Können keine derartigen Referenzen vorgelegt werden, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Referenzen von den Auftraggebern einzureichen, die vergleichbare Anforderungen erfüllen, aber keine vergleichbaren Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sind. Zum Nachweis der Fachkunde müssen die einzureichenden Referenzen in Summe folgende Planungsaufgaben enthalten: Das Gewerk "Planung & Genehmigung" beinhaltet im Wesentlichen die Planung einer 110-kV Hochspannungsfreileitung gem. § 43 oder 43a-f EnWG. Die Planungsprojekte werden im Netzausbauplan (NAP) grundlegend beschrieben. Für die Genehmigungsplanung ist die aktuell gültige Energieverordnung maßgeblich. Art und Umfang der Eigenleistung des Antragstellers sind in den Referenzen plausibel darzustellen. Auf Anforderung sind je Referenz die zugehörigen Lagepläne, Registerpläne sowie Profilpläne einzureichen. |  |  |  |  | M
M = Musskriterium; P = Punkte; I = Informativ

## FreileitungProjektierung_Plang
Präqualifkationsfragebogen Freileitung Gewerk : Planung & Genehmigung
Angaben zum Tätigkeitsbereich Hochspannungsanlagen (Leitungsanlagen) unter Einhaltung aller gültigen Vorschriften und Regeln der Technik
Leistungsumfang Freileitung |  | Bemerkung/Information (evtl. Beiblatt) | Eigenleistung | Subunternehmer vorgesehen | Erfahrung seit: | Bewertung ("M"/"P"/"I")
1 | Können Sie Genehmigungsplanungen inkl. Genehmigungsantrag (Planverfasser) erstellen? |  |  |  |  | M
a) | nach 43f EnWG |  |  |  |  | M
b) | Plangenehmigungsverfahren nach EnWG Ergänzung |  |  |  |  | M
c) | Planfeststellungsverfahren nach EnWG |  |  |  |  | M
d) | Raumordnungsverfahren nach EnWG |  |  |  |  | I
2 | Können Sie Baugrundgutachten durchführen? |  |  |  |  | I
3 | Welche Erfahrungen im Berechnen von Freileitungen und der Anwendung der entsprechenden VDE und EN Vorschriften liegen Ihnen vor? |  |  |  |  | M
a) | Durchhangs- und Abstandsermittlung |  |  |  |  | M
b) | Mastausteilung |  |  |  |  | M
c) | Profilaufnahme |  |  |  |  | M
d) | Seiltechnische Berechnungen für Standard-Seile und HTLS |  |  |  |  | M
e) | Spanntabellen |  |  |  |  | M
4 | Können Sie die Trassierung liefern (inkl. Mastaufteilung, Bemessung der inneren und äußeren Abstände, Trassenauswahl und Leitungsprofilerstellung mit dem Programm FM Profil)? |  |  |  |  | M
5 | Können Sie die Regulierungstabellen für die Seilmechanik liefern? |  |  |  |  | M
6 | Verwenden Sie die GAEB-Schnittstelle für Angebote und Abrechnungen? |  |  |  |  | I
7 | Können Sie Stromkreispläne und Phasenführungspläne liefern (inkl. Verbrückungsskizzen usw.)? |  |  |  |  | M
8 | Verfügen Sie über mindestens 2 deutschsprachige Ansprechpartner (in Wort und Schrift, mindestens Level B idealerweise Level C) - für die technische Bearbeitung - gilt insbesondere in Zusammenhang mit obigen Punkten 1 und 3 ? |  |  |  |  | M
Leistungsumfang Projektorganisation, Baustellenogranisation |  | Bemerkung/Information (evtl. Beiblatt) | Eigenleistung | Subunternehmer vorgesehen | Erfahrung seit: | Bewertung ("M"/"P"/"I")
9 | Haben Sie einen standardisierten Organisationsplan für Projekte? |  |  |  |  | I
10 | Besitzen Ihre Projektleiter besondere Qualifikationen? |  |  |  |  | I
11 | Haben Sie einen Qualitätssicherungsprozess für beigestellte Gewerke und Dienstleistungen? |  |  |  |  | I
M = Musskriterium; P = Punkte; I = Informativ

## Allg.UmweltTrassierung_Plang
Ergänzung rot Wolfsteiner 13.1.2025
Präqualifkationsfragebogen Gewerk: Planung & Genehmigung : Bauvermessung / Trassierung / Leitungsdokumentation / Umweltgutachten
Angaben zum Tätigkeitsbereich Hochspannungsanlagen (Leitungsanlagen) unter Einhaltung aller gültigen Vorschriften und Regeln der Technik
Angaben zum Fachpersonal |  | Bemerkung/Information (evtl. Beiblatt) | Eigenleistung | Subunternehmer vorgesehen | Erfahrung seit: | Bewertung ("M"/"P"/"I")
1 | Welche Qualifikationen sind in Ihrem Unternehmen vorhanden? (in Bezug auf den Freileitungsbau) |  |  |  |  | I
a) | Vermessungsingenieur |  |  |  |  | I
b) | Geoinformatiker |  |  |  |  | I
c) | Vermessungstechniker (mindestens 5 Jahre Berufserfahrung) |  |  |  |  | I
d) | Vermessungstechniker (< 5 Jahre Berufserfahrung) |  |  |  |  | I
e) | CAD-/GIS-Operator |  |  |  |  | I
f) | Biologen |  |  |  |  | I
g) | Ökologen |  |  |  |  | I
h) | Geologen |  |  |  |  | I
i) | Sonstige |  |  |  |  | I
2 | Welche Erfahrungen verfügen Sie mit der Trassierung, Vermessung, Leitungsdokumentation und Umwelt- und Landschaftsplanung? |  |  |  |  | P
a) | Trassierung von Freileitungen >/= 110-kV |  |  |  |  | Punkte 0-1
b) | Vermessung von Freileitungen >/= 110-kV |  |  |  |  | Punkte 0-1
c) | Dokumentation Freileitungen >/= 110-kV |  |  |  |  | Punkte 0-1
d) | Umweltverträglichkeitsstudien |  |  |  |  | Punkte 0-1
e) | FFH-Verträglichkeitsstudien |  |  |  |  | Punkte 0-1
f) | Artenschutzstudien, Kartierungen |  |  |  |  | Punkte 0-1
g) | Fachgutachten (Bodenkunde, Wasser, etc.) |  |  |  |  | Punkte 0-1
h) | Landschaftspflegerische Begleitpläne |  |  |  |  | Punkte 0-1
i) | Raumempfindlichkeitsuntersuchungen |  |  |  |  | Punkte 0-1
j) | Raumverträglichkeitsuntersuchungen |  |  |  |  | Punkte 0-1
k) | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit |  |  |  |  | Punkte 0-1
l) | Bürgerbeteiligung |  |  |  |  | Punkte 0-1
m) | Einholung von Dienstbarkeiten |  |  |  |  | Punkte 0-1
n) | Erstellung von Kreuzungsheften |  |  |  |  | Punkte 0-1
o) | Beeinflussungsberechnungen |  |  |  |  | Punkte 0-1
p) | Berechnungen im Rahmen der 26. BImSchV |  |  |  |  | Punkte 0-1
q) | Lärmgutachten nach TA Lärm |  |  |  |  | Punkte 0-1
M = Musskriterium; P = Punkte; I = Informativ
Mindestpunktzahl: 12 Punkte