## FreileitungStahlNachwAllgm
Präqualifkationsfragebogen Gewerk: Lieferung von Stahlgittermasten (GM) und oder Stahlvollwandmasten (STV) erforderliche Nachweise/Zertifikate Allgemein
Angaben zum Tätigkeitsbereich Hochspannungsanlagen (Leitungsanlagen) unter Einhaltung aller gültigen Vorschriften und Regln der Technik
Leistungsumfang für Bau- und Montagearbeiten Freileitung - erforderliche Nachweise Zertifikate |  | Nachweis (Name der angehängten Datei) | Eigenleistung | Subunternehmer | Eignungsleihe | Bewertung ("M"/"P") | M = Musskriterium P = Punkte I = Informativ
1 | Erklärung, dass die Montage/Fertigung nach EN- und/oder DIN-Normen, VDE-/IEC-Bestimmungen, einschlägigen Regelwerken gem. Stand der Technik und kundeneigenen Vorschriften erfolgen wird. |  |  |  |  | M
2 | Nachweis des Vorhandenseins eines zertifizierten QM-Systems nach DIN ISO 9001. |  |  |  |  | M
3 | Zertifikat, Nachweis von anderen Energieversorgern in der EU |  |  |  |  | M
4 | Nachweis eines zertifzierten Umweltmanagementsystems |  |  |  |  | I
5 | Bestätigung der Einhaltung der beigefügten Anlage (soweit für die Maßnahme erforderlich) : AGU zu Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz |  |  |  |  | M
6 | Nachweis zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 4 Mitarbeiter mit der folgenden Qualifikation im Unternehmen verfügbar sind: Techniker, Master, Diplom-Ingenieur oder Bachelor in der Fachrichtung Fertigung von Stahlkonstruktion und mindestens vier Mitarbeiter mit einem Facharbeiterabschluss in einer metalltechnischen Fachrichtung oder eines gleichwertigen Abschlusses eines Mitgliedstaates der EU mit mindestens 5-jähriger Berufserfahrung. |  |  |  |  | P 0-4 Punkte
7 | Als Referenzen sind solche Projekte zu wählen, die im Auftrag der NNG oder eines insbesondere im Hinblick auf technische und rechtliche Anforderungen vergleichbaren Übertragungs- und Verteilnetzbetreibers ausgeführt wurden. Können keine derartigen Referenzen vorgelegt werden, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Referenz7en von Auftraggebern einzureichen, die vergleichbare Anforderungen erfüllen, aber keine vergleichbaren Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sind. In diesem Fall erfolgt die Präqualifikation auf Probe, das heißt solche Bewerber starten mit einem Probeauftrag kleiner Größer, wie z.B. Lieferung von Stahlkonstruktionen bestehend für eine Sanierung oder Verstärkung von bestehenden Stahlgittermasten oder der Lieferung von einem oder zwei Neubaumasten (Stahlgittermast oder Stahlvollwandmast) für eine 110-kV Hochspannungsfreileitung. Nach der erfolgreichen Abwicklung von einem Probeprojekt kann der Antrag auf eine vollwertige Präqualifikation gestellt werden. Für die einzureichenden Referenzen gelten folgende Prüfschwerpunkte/Mindestanforderungen: Lieferung (mit oder ohne Montage) von verzinkten Stahlgitter- oder Stahlvollwandmasten für Hoch- oder Höchstspannungsfreileitungen gebaut nach DIN VDE 0101 bzw. DIN EN 50341 für mindestens drei Projekte mit einem Umsatzvolumen von größer 100.000 Euro bzw. einem Tonnenvolumen von größer 40 Tonnen pro Projekt. |  |  |  |  | P 0-6 Punkte
7 | Diese kritischen Aufgaben (Hauptleistungen) sind insbesondere: Fertigung von Stahlgitter- oder Stahlvollwandmasten inkl. Verzinkung für Hoch- oder Höchstspannungsmasten nach VDE 0101 bzw. DIN EN 50341. Einzuhaltende Normen und Richtlinien: EN-ISO 1461; DASt 02; DIN EN 10.025; EN ISO 4063, DIN EN ISO 9606-1; DIN EN ISO 9692-1, DIN EN ISO 5817, DIN EN ISO 13916 und DIN EN ISO 1011-2, DIN EN 1090-2, EN ISO 13920, ISO 2768. Art und Umfang der Eigenleistung des Antragstellers sind zu den Referenzen plausibel nachzuweisen. Nach Aufforderung durch die NNG müssen für die Referenzprojekte die zugehörigen Fertigungsunterlagen, Stückprüfnachweise, Planunterlagen, Stücklisten und Nachweise der Qualitätsprüfung vorgelegt werden.
8 | Anerkennung der „Technische Spezifikation für die Maßnahme: Beschaffung von Stahlvollwandmasten für 110-kV Freileitung, Seite 1-14 mit Stand vom 14.01.2025“ |  |  |  |  | M (falls Bewerbung für die Lieferung von Stahlvollwandmasten vorliegt).
9 | Anerkennung der Technische Spezifikation für Stahlgittermaste für Hochspannungs-Freileitungen, Seite 1-14 mit Stand vom 01/2025“ |  |  |  |  | M (falls Bewerbung für die Lieferung von Stahlgittermaste vorliegt).
10 | Nachweis eine Energie-Managementsystems |  |  |  |  | I
11 | Darlegung der Qualifikatrion der Mitarbeiter (Schweißer) im Fertigungsbereich für > 110 kV Stahlvollwand- und Stahlgittermaste. |  |  |  |  | M
12 | Nachweis, dass im Bedarfsfall statische Nachweise von einem qualifzierten Ingenieur nach Eurocode und Nationalen Anwendungsnormen in deutscher Sprache erstellt werden können. |  |  |  |  | M
13 | Darlegung des Logistik und Servicekonzeptes (Lagerhaltung, Spediteur, Logistik, Lieferturnus, Zwischenlagerung usw.). |  |  |  |  | I
14 | Darlegung der Lieferabläufe insbesondere wie er die Einhaltung der vereinbarten Liefertermine auf der Baustelle sicherstellt. |  |  |  |  | I
Mindestpunktzahl: 8 Punkte

## Freileitung_Stahl
Präqualifikationsfragebogen Tätigkeiten im Freileitungsbau Gewerk: "Lieferung von Stahlgittermasten (GM) und oder Stahlvollwandmasten (STV) | [6 empty] | M= Musskriterium (Ausschlusskriterium)
P=Bewertung durch Punkteverfahren
Angaben zum Tätigkeitsbereich Hochspannungsanlagen (Leitungsanlagen) unter Einhaltung aller gültigen Vorschriften und Regln der Technik
Anforderungen für die Lieferung (Beistellung oder Beschaffung) von Stahlkonstruktionen |  | Bemerkung/Information (evtl. Beiblatt) | Eigenleistung | Subunternehmer | Eignungsleihe | Bewertung ("M"/"P")
1 | Wie lange ist in der Regel die Lieferzeit für vezinkte Stahlkonstruktionen ca. 30 Tonnen (z.B. Diagonalen, Knotenbleche, Vollwand etc.) Bei Lieferzeit kleiner 5 Monate gibt es die volle Punktzahl. |  |  |  |  | P 0 oder 5 Punkte
2 | Können Sie Konstruktionsunterlagen für Stahlteile inkl. der statischen Berechnung (z. B. Baugruppenzeichnungen, Werkstatt- bzw. Fertigungszeichnung inkl. Stücklisten und Vorgaben für Werkstoffe, Schraub- und Schweißverbindungen) erstellen? |  |  |  |  | P 0 oder 2 Punkte
3 | Verfügen Sie über mindestens zwei deutschsprachige Ansprechpartner für die technische und logistische Bearbeitung? |  |  |  |  | M
5 | Können Sie die Stahlteile feuerverzinkt nach EN-ISO 1461 und Richtlinie DASt 022 "Feuerverzinken von tragenden Stahlteilen" liefern? Vorlage des Nachweises- |  |  |  |  | M
6 | Können Sie die Stahlteile gem. folgenden Anforderungen liefern?: Stahlgüte nach DIN/EN 10.025 Winkelstahl S355 J2 und Bleche S355 J2+N |  |  |  |  | M
7 | Können Sie die Stahlteile konstruktiv für den Verzinkungsprozess dimensionieren, d. h. Einplanung von Ablaufbohrungen für das Verzinken ohne Beeinträchtigung der statischen Eigenschaften des Stahlteils? |  |  |  |  | M
8 | Erfolgen die Schweißverfahren nach den Normen EN ISO 4063, DIN EN ISO 9606-1, DIN EN ISO 9692-1, DIN EN ISO 5817, DIN EN ISO 13916 und DIN EN ISO 1011-2? |  |  |  |  | M
9 | Werden bei der Fertigung die Toleranzen gem. folgender Normen eingehalten?: DIN EN 1090-2 inkl. Anhang "Toleranzen Stahltragwerke" EN ISO 13920-Allgemeintoleranzen Schweißkonstruktionen. Vorlage Nachweis der Zertifizierung. ISO 2768 - m Toleranz Bohrbilder |  |  |  |  | M
10 | Können Sie die verzinkten Stahlteile mit einer werksseitigen Farbbeschichtung (Deckschicht) RAL 7033 mit einer Trocken-Schichtdicke von 100 Mikrometer liefern? |  |  |  |  | P 0 oder 1 Punkt
11 | Können Sie sicherstellen, dass die Anzugsdrehmomente für Schrauben gem. DIN EN 1090-2 "Anzugsmomente und Anziehverfahren eingehalten werden? |  |  |  |  | M
12 | Können Sie auch die Montage der Stahlteile auf der Freileitungstrasse durchführen? |  |  |  |  | P 0 oder 1 Punkt
13 | Können Sie mit einem Vorlauf von maximal 10 Monaten mindestens 15 Tonnen Gitterkonstruktionen für Freileitungmaste oder 20 Tonnen Vollwandkonstruktionen für Freileitungsmaste in Baugruppen liefern? |  |  |  |  | M
Mindestpunktzahl: 4 Punkte

## Freileitung_Stahl_QM
Präqualifikationsfragebogen GewerK : Lieferung von Stahlgittermasten (GM) und oder Stahlvollwandmasten (STV) für Freileitungen - Qaulitätsmanagement | [6 empty] | M= Musskriterium (Ausschlusskriterium)
P=Bewertung durch Punkteverfahren
Angaben zum Tätigkeitsbereich Hochspannungsanlagen (Leitungsanlagen) - Qualitätssicherung
Leistungsumfang Lieferung von Stahlkonstruktionen für Umspannwerke - Qualitätsmanagement |  | Bemerkung/Information (evtl. Beiblatt) | Eigenleistung | Subunternehmer | Eignungsleihe | Bewertung ("M"/"P")
1 | Verwanden Sie Messgeräte zur Qualitätssicherung und Eigenüberwachung?
a) | Schichtdickenmessgerät |  |  |  |  | P 0 oder 1 Punkt
b) | Sonstiges (ggf. in das Bemerkungsfeld eintragen) |  |  |  |  | P 0 oder 1 Punkt
2 | Qualitätsmanagementsystem
a) | Unterliegen Beistellprodukte des Kunden einer Wareneingangskontrolle? |  |  |  |  | P 0 oder 1 Punkt
b) | Gibt es ein funktionierendes System von Verfahrens- und Arbeitsanweisungen? |  |  |  |  | P 0 oder 2 Punkt
c) | Liegen Kundenspezifikationen und sonstige Vertragsbedingungenden denentsprechenden Organisationseinheiten vor? |  |  |  |  | P 0 oder 5 Punkt
d) | Gibt es einen Schulungsplan für Ihre Mitarbeiter? |  |  |  |  | P 0 oder 2 Punkt
e) | Werden die Lieferanten regelmäßig bewertet? Nach Aufforderung bitte Nachweis beifügen! |  |  |  |  | P 0 oder 5 Punkt
f) | Gibt es eine Qualitätsprüfung (Wareneingangskontrolle) für die zugelieferten Produnkte? - Insbesondere für die Stahllieferungen - Nach Anforderung bitte Nachweis beifügen! |  |  |  |  | P 0 oder 5 Punkt
g) | Gibt es eine Qualitätsprüfung (Endkontrolle) für die hergestellten Stahlkonstruktionen? - Nach Anforderung bitte Nachweis beifügen! |  |  |  |  | P 0 oder 3 Punkt
3 | Verfügen Sie über ein eigenes Werkstoffprüflabor? |  |  |  |  | P 0 oder 2 Punkt
4 | Verfügen Sie über einen zertifizierten Fertigungsprozess z. B. gem DIN-ISO 9001? |  |  |  |  | M
Mindestpunktzahl: 14 Punkte