## Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
für | Lieferung von All-In-One PC lüfterlos
Vergabenummer | 2026_JDS_04
Registerkarten für den Teilnahmewettbewerb | Link
Beschreibung Bewertungsverfahren | Bewertungsverfahren
Leistungsbeschreibung und -verzeichnis | Leistungsbeschreibung und -verzeichnis
Hauptangebot | Hauptangebot
Bewertungsmatrix mit Beispiel | Bewertungsmatrix mit Beispiel

## Bewertungsverfahren
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Beschreibung Bewertungsverfahren
Alle Lose
Übersicht und Angaben zu Fragetypen und zum Bewertungsverfahren
Allgemeine Informationen zur Ausschreibung: | Farbe
Vom Bieter auszufüllende Felder bzw. Excel-Tabellenblätter sind hellblau hinterlegt. | hellblau
Folgende Fragetypen sind im LV zu beantworten: | Typ
Fragetyp "Mindestanforderung": Entspricht einem Ausschlusskriterium im Sinne einer Mindestanforderung. Mindestanforderungen müssen zwingend erfüllt werden. Mindestanforderung sind Bestandteil der Grundausstattung. Die Nichterfüllung einer als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung führt zwingend zum Ausschluss des Angebots. Im Bewertungsverfahren werden für Mindestanforderung keine Punkte vergeben. | M
Fragetyp "Wertungskriterium": Als Wertungskriterium definierte Anforderungen werden mit Punkten bewertet. Das Bewertungsschema wird beim Wertungskriterium beschrieben. Der Auftragnehmer beschreibt in seinem Angebot, ob und - sofern vom Auftraggeber gefordert - wie er die entsprechende Anforderung erfüllt. Soweit dies vom Auftraggeber nicht anders verlangt wird, ist diese Anforderung dann im Auftragsfall vom Auftragnehmer seiner Beschreibung entsprechend ebenso umzusetzen, wie eine Mindestanforderung. Die Wertungskennzahl können pro Wertungskriterium unterschiedlich sein und sind hinter jedem Wertungskriterium aufgeführt. | W
Fragetyp "Verfügbare Option": Als verfügbare Option definierte Anforderungen entspricht einem Ausschlusskriterium im Sinne einer Mindestanforderung. Verfügbare Option müssen zwingend erfüllt werden. Verfügbare Option sind nicht Bestandteil der Grundausstattung und können optional mit beauftragt werden. Die Nichterfüllung einer als Verfügbare Option gekennzeichneten Anforderung führt zwingend zum Ausschluss des Angebots. Im Bewertungsverfahren werden für verfügbare Option keine Punkte vergeben. | O
Fragetyp "Information": Als Information bezeichnete Kriterien werden nicht mit Punkten bewertet. Falsche und/oder unvollständige Antworten im LV führen zum Ausschluss des Bieters. | I
Folgende Antwortkategorien stehen für Muss-Kriterien und Wertungsfragen zur Auswahl: | Antwort
Antwortkategorie "ja": Mindestanforderung: Wählen Sie diese Antwort, wenn die verlangte Funktionalität vorhanden und unangepasst bereitstellbar ist, sowie im Leistungs- und Lieferumfang und damit im Angebotspreis vollständig enthalten ist. Wertungsfrage: Wählen Sie diese Antwort, wenn die verlangte Funktionalität grundsätzlich angeboten werden kann. Wertungsfragen, die mit ja beantwortet werden, sind im Preisblatt unter Bewertung nicht einzupreisen, sondern lediglich im Portfolio unten den Tabellenblättern "Basissysteme", "Optionen" und "Sonden" aufzuführen. | ja
Antwortkategorie "nein": Wählen Sie diese Antwort, wenn die Funktionalität nicht vorhanden ist, nicht bereitstellbar ist, nicht anbietbar ist oder die gewünschte Vorgehensweise nicht realisiert werden kann. Bei den "Mindestanfordeungen" führt eine Beantwortung mit "nein" zum Ausschluss des Angebots. | nein
Beim Fragetyp Information und vereinzelt auch bei Wertungsfragen besteht die Möglichkeit Freitexte sowie bei letzterem die entsprechenden Punkte einzutragen. Dies ist der Fall, wenn weder "ja" noch "nein" als Auswahl zur Verfügung steht. | Freitext
Punktevergabe für jede "Wertungskriterium | Typ
Antwort "ja" führt zur vollen Punkteanzahl. | W
Antwort "nein" führt zu null Punkten. | W

## LV und LB
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bestandteil des Teilnahmeantrag
Leistungsbeschreibung und -verzeichnis
für | Lieferung von All-In-One PC lüfterlos
Vergabenummer | 2026_JDS_04
Name des Bieter
Bitte füllen Sie nur die hellblauen Felder aus, ändern Sie weder Formeln, noch Reihenfolgen in der Matrix!
Positionsnr. | Typ | Beschreibung | Vorgaben / Fragen / Einheit | bitte ausfüllen | Auswertung | Hinweis | 70
1. | M | Der angebotene All-in-One Panel PC ist für den medizinischen Einsatz in der Intensivmedizin bestimmt und muss für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet sein. Das System ist für den Einsatz in patientennahen Bereichen konzipiert und muss höchste Anforderungen an Hygiene, Zuverlässigkeit, EMV und Sicherheit erfüllen. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.1 |  | Allgemeine Anforderungen
1.1.1 | M | Das LV ist komplett in der Excel Tabelle auszufüllen und vom Bieter als Excel Datei abzugeben. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.1.2 | M | Der beigefügte Rahmenvertrag wird vollumfänglich mit Abgabe des Teilnahmeantrags akzeptiert | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.1.3 | M | Alle aufgeführten Leistungen sind vollumfänglich in Ihrer Kalkulation/Preisgestaltung abgebildet. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.1.4 | M | Der Bieter sichert zu, die im LV angegebenen Spezifikationen durch technische Nachweise belegen zu können. Falsche und/oder unvollständige Antworten (auch bei den mit I=Information gekennzeichneten Feldern) im LV führen zum Ausschluss des Bieters. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.1.5 | M | Es sind nur Produkte angeboten, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung verfügbar sind, dem aktuellsten und modernsten Stand der Technik entsprechen und in den kommenden 7 Jahre nicht End of Service (EoS) und/oder End Of Life (EoL) gesetzt werden. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.1.6 |  | Maximal 4 Wochen Lieferzeit und Mind. 1 Gerät im Zentrallager für schnelle Ersatzlieferung
1.1.7 | M | Der AN gewährt auf das angebotene System eine Gewährleistung von mindestens 36 Monaten. Die Gewährleistung beginnt nach Inbetriebnahme. Die Gewährleistung gilt ohne Einschränkung oder Begrenzung der Nutzungsfrequenz/ Dauerbetrieb. Unberührt von dieser Gewährleistung bleiben die übrigen Rechte des AG im Fall von Mängeln. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.1.8 | M | 5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.1.9 | M | Das Angebot umfasst hardwareseitig lediglich die Lieferung der Komponemten PCs, Tastaturen und Mäuse. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.1.10 | M | Die Konfiguration des Betriebssystems Win11 PRO sowie die Einbindung in das Hausnetz obliegt dem Auftraggeber | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2 |  | Anerkannten Regeln der Technik / Vorschriften und Verordnungen
1.2.1 | M | Ausgeschrieben wird der o.g. Liefergegenstand mit Zubehör. Die Leistungen umfassen die Lieferung, betriebsfertige Übergabe lt. MDR, MDG und MPBetreibV, Einweisung, sämtliche Abnahmeprüfungen durch den Hersteller oder Dritte sowie die Entsorgung der Verpackungsmaterialien. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.2 | M | GPSG Gesetz über technische Arbeitsmittel hinsichtlich bestimmungsgemäßer Verwendung von Produkten | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.3 | M | VDI und VDE Richtlinien | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.4 | M | Medizinische elektrische Geräte: EN 60601-1 | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.5 | M | EMV für Medizingeräte: EN 60601-1-2 | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.6 | M | EN ISO 13485 Medizinprodukte: Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.7 | M | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001: Standard für Qualitätsmanagementsysteme oder gleichwertig | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.8 | M | CE-Kennzeichnung (Ist dem Angebot beigefügt) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.9 | M | Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle für den Betreiber notwendigen Dokumente und Risikoanalysen bereitzustellen, die für ein Risikomanagement gemäß DIN EN IEC 80001-1 erforderlich sind. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.10 | M | Schutzart: Mindestens IP20, leicht zu desinfizieren, chemikalienresistente Oberfläche | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.11 | M | Zum Zeitpunkt der Ausschreibung ermöglichen die angebotenen Geräte die Datenausgabe von Einstell-, Messwerten und Alarmen basierend auf dem SDC-Kommunikationsstandards IEEE 11073-20702-2016, IEEE 11073-10207-2017 und IEEE 11073-20701-2018. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.2.12 | M | Hotfixe für Sicherheitskritische CVE Scores über 6.0 werden innerhalb von 30 Tagen bereitgestellt | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.1 |  | Hardware-Spezifikationen
2.1.1 | M | All-in-One Panel PC, vollständig integriertes System | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.1.2 | M | Lüfterloses, passiv gekühltes Design (keine beweglichen Teile) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.1.3 | M | Keine beweglichen Teile | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.1.4 | M | Für Dauerbetrieb 24/7 ausgelegt | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.1.5 | M | TPM 2.0 und Secure Boot | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.1.6 | M | UEFI Bios mit Passwortschutz | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.1.7 | M | PXE Boot | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.1.8 | M | Funk (Wlan;Bluetooth) per BIOS abschaltbar | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.1.9 | M | Workstation Grafikkarte | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.1.10 | M | Automatischer Anlauf nach Stromausfall oder Störung ("Restore on AC Power Loss") | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2 |  | Display
2.2.1 | M | Bauform: All-in-One (integrierter PC + Display) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2.2 | M | Bildschirm mind. 24" (Full HD Auflösung) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2.3 | M | Auflösung: mindestens 1920 × 1080 Pixel | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2.4 | M | Display Anti Glare | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2.5 | M | Touchscreen: Projektiv-kapazitiv (PCAP) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2.6 | M | Touchscreen: Multitouch (mind. 10 Finger) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2.7 | M | Touchscreen: Bedienung mit medizinischen Handschuhen | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2.8 | M | Frontseite: IP65 oder höher (spritzwassergeschützt, desinfektionsmittelbeständig) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2.9 | M | Frontseite: Flächenbündig, leicht zu reinigen | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2.10 | M | Frontseite: desinfektionsmittelbeständig | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.2.11 | M | Frontseite: Antibakterielle Beschichtung | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.3 |  | Rechenleistung
2.3.1 | M | Prozessor: Industrie- oder Medical-Grade CPU (z. B. Intel Core i5/i7 oder vergleichbar) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.3.2 | M | Architektur: x86 oder ARM (nur wenn kompatibel mit Kliniksoftware) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.3.3 | M | RAM: mind. 32 GB | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.3.4 | M | Speicher: min. 1 TB min. M.2 (nicht SATA oder SAS) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.3.5 | M | Speicher: NVMe bevorzugt | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.4 |  | Schnittstellen
2.4.1 | M | 2 × Gigabit LAN (RJ45), isoliert (Medizinstandard) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.4.2 | M | 4 × USB 3.0 oder höher | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.4.3 | O | 2 × USB 2.0 (optional) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.4.4 | M | 1 × USB-C | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.4.5 | M | 1 × HDMI/DisplayPort Out | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.4.6 | M | COM-Port (RS-232) für Medizingeräteintegration (mind. 4, wobei 2x extern und 2x intern) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.4.7 | M | Abschirmung / EMV-Konformität: CE-konform, EN 301 489 | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.4.8 | M | Antennen dürfen nicht durch Metallgehäuse abgeschirmt sein. Es muss sichergestellt sein, dass störende Komponenten wie Netzteile, GPU ausreichenden Abstand haben oder geschirmt sind | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.5 |  | Stromversorgung
2.5.1 | M | Geeignet für Klinikbetrieb | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.5.3 | M | Schutz gegen Spannungsschwankungen und Netzstörungen | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.6 |  | Gehäuse und Hygiene
2.6.1 | M | Vollständig geschlossenes, lüfterloses Gehäuse | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.6.2 | M | Aluminium oder medizinischer Kunststoff | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.6.3 | M | Resistenz gegen: Alkoholische Desinfektionsmittel | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.6.4 | M | Resistenz gegen: Quartäre Ammoniumverbindungen | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.6.5 | M | Keine offenen Lüftungsschlitze | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.6.6 | M | Abgerundete Kanten zur einfachen Reinigung | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.7 |  | Montage
2.7.1 | M | VESA-Halterung (75 × 75 mm / 100 × 100 mm) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.7.2 | M | Kompatibel mit: Deckenarm | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.7.4 | M | Kompatibel mit: Wandhalterung | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.7.5 | M | Kompatibel mit: Medizintechnischen Versorgungseinheiten (z. B. IT-Schiene) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.8 |  | Betriebssystem
2.8.1 | M | Windows11 Pro | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.9 |  | Zuverlässigkeit
2.9.1 | M | MTBF (Mean Time Between Failures): > 50.000 h | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.9.2 | M | Für Dauerbetrieb im 24/7-Schichtbetrieb geeignet | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.9.3 | M | Watchdog-Funktion integriert | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.10 |  | Medizinische Tastatur
2.10.1 | M | Die Tastatur muss speziell für medizinische bzw. hygienische Umgebungen geeignet sein. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.10.2 | M | Vollformat-Tastatur mit deutschem Layout (QWERTZ) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.10.3 | M | Geschlossene Oberfläche ohne offene Spalten | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.10.4 | M | Desinfizierbar | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.10.5 | M | Wasser- und staubgeschützt, mindestens IP65 | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.10.6 | M | Silikon- oder Hygienetastatur zulässig | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.10.7 | M | USB oder kabellose Verbindung | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.10.8 | M | Reinigung im laufenden Betrieb möglich oder Tastensperrfunktion | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.10.9 | M | Beständig gegen klinische Reinigungs- und Desinfektionsmittel | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.11 |  | Medizinische Maus
2.11.1 | M | Die Tastatur muss speziell für medizinische bzw. hygienische Umgebungen geeignet sein. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.11.2 | M | Vollständig geschlossene Oberfläche | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.11.3 | M | Desinfizierbar | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.11.4 | M | Mindestens Schutzklasse IP65 | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.11.5 | M | Optische oder kapazitive Abtastung | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.11.6 | M | USB oder kabellose Verbindung | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.11.7 | M | Geeignet für Bedienung mit Handschuhen | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.11.8 | M | Beständig gegen klinische Reinigungs- und Desinfektionsmittel | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.12 |  | Optionale Erweiterungen - Mehrkosten sind im Angebot separat anzubieten
2.12.1 | W | RFID-/NFC-Reader für Benutzeranmeldung | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = 5 Punkte / nein = 0 Punkte | 10
2.12.2 | W | Smartcard-/HID-Kartenleser | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = 5 Punkte / nein = 0 Punkte | 10
2.12.3 | W | Integrierte Kamera mit mind. 5 Megapixel (Privacy Shutter zwingend) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = 5 Punkte / nein = 0 Punkte | 10
2.12.4 | W | Mikrofonarray (medizinisch abgeschirmt) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = 5 Punkte / nein = 0 Punkte | 10
2.12.5 | W | USV-Integration (kurzzeitige Pufferung) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = 5 Punkte / nein = 0 Punkte | 10
2.12.6 | W | Redundante SSD (RAID 1) | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = 5 Punkte / nein = 0 Punkte | 10
2.12.7 | W | Hot-Swap Speicheroption | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = 5 Punkte / nein = 0 Punkte | 10
2.13 |  | Dokumentation und Lieferung
2.13.1 | M | Vollständige technische Dokumentation in Deutsch | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.13.2 | M | CE-Kennzeichnung | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.13.3 | M | Konformitätserklärung nach MDR/Medizinprodukteverordnung | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.13.4 | M | Service- und Wartungshandbuch | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.13.5 | M | Seriennummernregistrierung | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.13.6 |  | Im Lieferumfang enthalten:
2.13.7 | M | All-in-One Panel PC | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.13.8 | M | Medizinische Tastatur | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.13.9 | M | Medizinische Maus | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.13.10 | M | Netzteil | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.13.11 | M | Anschlusskabel | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
2.13.12 | M | VESA-Befestigungsmaterial | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
3.1 |  | Komponenten, Aufbereitung und empfohlende Desinfketionsmittel
3.1.1 | M | Alle Komponenten müssen für den hygienischen Einsatz auf Intensivstationen geeignet sein. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.8.2 | M | Reinigung und Desinfizierbarkeit ist in der Gebrauchsanweisung beschrieben und folgt der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu den "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten". Bitte führen Sie die zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf. | ja / nein |  | bitte befüllen | ja = Ok / nein = Ausschluss
1.8.3 | I | Kurzbeschreibung der Hygienereinigung von der Geräteoberflächen (sollten Sie eine Anlage beifügen, so verwiesen Sie im Freitext auf die Anlage) | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.4 |  | Mittel 1
1.8.4.1 | I | Bezeichnung | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.4.2 | I | Produktgruppe | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.4.3 | I | Konzentration | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.4.4 | I | JDS13629 | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.5 |  | Mittel 2
1.8.5.1 | I | Bezeichnung | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.5.2 | I | Produktgruppe | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.5.3 | I | Konzentration | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.5.4 | I | Einwirkzeit | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.6 |  | Mittel 3
1.8.6.1 | I | Bezeichnung | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.6.2 | I | Produktgruppe | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.6.3 | I | Konzentration | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
1.8.6.4 | I | Einwirkzeit | Freitext |  | bitte befüllen | Informativ, keine Wertung
|  |  |  | bitte befüllen | 0

## Hauptangebot
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Ausschließlich zur Angebotsabgabe nach Aufforderung
Hauptangebot Preisblatt
für | Lieferung von All-In-One PC lüfterlos
Vergabenummer | 2026_JDS_04
Name des Bieter | 0
Bitte füllen Sie nur die hellblauen Felder aus, ändern Sie weder Formeln, noch Reihenfolgen in der Matrix!
In der folgenden Übersicht tragen Sie bitte Ihren Angebotspreis ein.
System, genauere Beschreibung siehe Kriterienkatalog | Artikelnummer (bitte befüllen) | Angebotenes Fabrikat/Typ (bitte befüllen) | geschätzte Menge* | Höchst-menge* | Einzelpreis Netto (bitte befüllen) | Gesamt- preis Netto (Einzelpreis Netto x geschätzte Menge) | MwSt in % (bitte befüllen) | Einzelpreis Brutto | Gesamt- preis Brutto (Einzelpreis Brutto x geschätzte Menge)
All-In-One PC lüfterlos gemäß LV/LB |  |  | 150 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
Medizinische Tastatur |  |  | 150 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
Medizinische Maus |  |  | 150 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
Hardware Gesamtpreis Brutto (wertungsrelevant) | [8 empty] | 0
Optionale Erweiterungen
RFID-/NFC-Reader für Benutzeranmeldung |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Smartcard-/HID-Kartenleser |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Integrierte Kamera (Privacy Shutter zwingend) |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Mikrofonarray (medizinisch abgeschirmt) |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
USV-Integration (kurzzeitige Pufferung) |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Redundante SSD (RAID 1) |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Hot-Swap Speicheroption |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Optionen Gesamtpreis Brutto (wertungsrelevant) | [8 empty] | 0
*Die aufgeführten Mengen dienen lediglich als Richtwerte. Ein Anspruch auf Mindestabnahmemengen besteht nicht. Es gelten keine Mindestbestellmengen und Mindestvolumen.

## Bewertungsmatrix
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Bewertungsmatrix mit Beispiel
für | Lieferung von All-In-One PC lüfterlos
Vergabenummer | 2026_JDS_04
Gewichtungsfaktor Hardware Gesamtpreis Brutto | 60
Gewichtungsfaktor Optionen Gesamtpreis Brutto | 20
Gewichtungsfaktor Leistungspunkt aus Kriterienkatalog | 20
Niedrigster abgegebener Hardware Gesamtpreis Brutto | 582000
Niedrigster abgegebener Optionen Gesamtpreis Brutto | 27630
Höchste erreichte Leistungspunktzahl | 70
Angebot von Bieter | Hardware Gesamtpreis Brutto (P1) | Optionen Gesamtpreis Brutto (P2) | Leistungspunkte (L) | berechnete Wertungs-kennzahl (Z) | Rangfolge
Firma Muster Berlin | 599000 | 30000 | 70 | 96.7172 | 1
Firma Muster Brandenburg | 605000 | 27630 | 60 | 94.8619 | 2
Firma Muster Schwerin | 582000 | 29870 | 50 | 92.7859 | 3
Bewertungsmatrix mit Beispiel
Bewertung Hardware Gesamtpreis Brutto Der Bieter mit dem günstigsten Preis (Wert p1A) erhält 60 Punkte. Die Punkte der weiteren Bieter (Wert p1B, p1C, p1D usw.) werden wie folgt ermittelt: Bieter B = Wert p1A / Wert Bieter p1B x 60 Der erreichte Punktwert der Bieter (Rundung bis zur zweiten Nachkommastelle) werden dann mit der Gewichtung multipliziert. Bewertung Optionen Gesamtpreis Brutto Der Bieter mit dem günstigsten Preis (Wert p2A) erhält 60 Punkte. Die Punkte der weiteren Bieter (Wert p2B, p2C, p2D usw.) werden wie folgt ermittelt: Bieter B = Wert p2A / Wert Bieter p2B x 20 Der erreichte Punktwert der Bieter (Rundung bis zur zweiten Nachkommastelle) werden dann mit der Gewichtung multipliziert. Bewertung Leistungspunkte aus Kriterienkatalog Der Bieter mit der höchsten Punktzahl (Wert lA) erhält 20 Punkte. Die Punktwerte der anderen Bieter (Wert lB, lC, lD usw.) werden umgekehrt proportional nach der folgenden Formel bewertet: Punkte des Bieters B = Wert lB / Wert lA x 20 Der erreichte Punktwert (Rundung bis zur zweiten Nachkommastelle) wird dann mit der Gewichtung multipliziert. Wertungszahl Addition der einzelnen Punktwerte aus den o. g. Bewertungen. Maximal kann eine Wertungszahl von 100 erreicht werden.