## Tabelle1
Bestandsliste USV-Anlagen Hamburg Verkehrsbetriebe
Amt | Innenstadt (B) | Berliner Tor (C) | Wandsbek | Eimsbüttel (D) | Harburg (E) | Bergedorf (F) | Bramfeld (J) | Altona
USV
Hersteller |  |  |  | AEG | AEG | Riello | Riello | AEG
Typ | Umbau in 2026 | Umbau in 2026 | Umbau in 2026 | Protect 8. 33/ 20 KVA | Protect 8.31 10-400-384-230 | UPS S3M 10 XTD A0 | UPS S3M 15 XTD A0 | Protect 8.31 10-400-384-231
Fabr.Nr. |  |  |  | 70185097/001 | 70198874/001 | AR06UT167580002 | AR11UT193120004 | 70183132/001
Baujahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2017 | 2021 | 2023 | 2023 | 2017
Eingang
Nennspannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400V | 400 V
Nennfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50Hz
Nennstrom
Ausgang
Leistung | 10 kVA | 40 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 10 kVA | 10kVA | 15kVA | 10 kVA
Nennspannung | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V
Nennstrom
Batterieschrank | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein
Blockzahl | 32 | 64 |  | 32 | 32 | 40 | 40 | 32
Zellenzahl | 192 | 192 |  | 192 | 192 | 240 | 240 | 192
Batterie |  |  |  | 42 Ah | 26Ah | 55Ah | 75Ah | 17Ah
Batterietyp |  |  |  | LC-X1242AP | SBL 26-12i | OGiV 12550 LP | OGiV 12750 LP | SBL18-12i
Baujahr Batterie |  |  |  | 2018-12-01 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-09-01
letzte Wartung |  |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026