## 1_PV-Systeme
1_PV-Systeme
Gegenstand der Ausschreibung sind sieben PV-Systeme. Eines stellt einen Musteraufbau dar, welcher Wand montiert wird. Die weiteren sechs Systeme sind für Lehrzwecke gedacht. Teilnehmer der überbetrieblichen Ausbildung sollen die Anlagen so praxisnah wie möglich moniteren. Die ausgeschriebenen Komponenten müssen untereinander kompatibel sein und als Gesamtsystem funktionsfähig betrieben werden können.
Soweit bei den einzelnen Positionen auf technische Spezifikationen, technische Zulassungen, nationale und internationale Normen Bezug genommen wird, werden jeweils auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen. Die für eine Verwendung der Produkte in der Bundesrepublik Deutschland geltenden technischen Richtlinien und Normen müssen dabei erfüllt werden
Die genannten Leitfabrikate sind keine Produktfestlegungen, sondern die Bieter können gleichwertige Produkte nach Maßgabe der Beschreibungen in den Positionstexten anbieten. Die Leitfabrikate dienen der Vereinfachung der Produktsuche und Bieter können statt der konkreten Angabe von Hersteller und Fabrikat zu den einzelnen Leistungspositionen zur Erleichterung auf das Leitfabrikat verweisen. Es müssen jedoch mit dem Angebot zwingend Angaben zu Hersteller und Fabrikat an den dafür vorgesehen Stellen eingetragen werden, ggf. unter Verweis auf das jeweilige Leitfabrikat.
Mit dem Angebot sind aussagekräftige Produktbeschreibungen (z.B. Datenblätter des Herstellers) zur Prüfung der Einhaltung der Spezifikationen vorzulegen.
Pos. | Artikel | Beschreibung |  |  | Anzahl | Preis/Stück | Gesamtpreis
1 | Photovoltaikmodul | Glas-Folie |  |  | 1 | 0 | 0
Monokristallines PV-Modul
Leistung 440-450 Wp
Größe ca 175cm x 115cm
| Hersteller: |  | Type:
2 | Photovoltaikmodul | Glas-Glas (Bifazial) |  |  | 1 | 0 | 0
Monokristallines PV-Modul
|  | Leistung 440-450WP |  |  |  |  | 0
Größe ca 175cm x 115cm
| Hersteller: |  | Type:
3 | Montagematerial | Halterung für die Montage eines Moduls an der Wand, inklusive der benötigten Schiene, Halter, Schrauben und Dübel. |  |  | 2 | 0 | 0
Photovoltaikmodul
| Hersteller: |  | Type:
4 | Überspannungsschutz | Generatoranschlusskasten mit Überspannungsschutz ausgelegt für 2 MPP und 4 Strings. Anschlussfertige zum Sammeln einzelner Stringleitungen. IP65, Nennspannung mindestens 1000V. |  |  | 7 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
5 | Hybridwechselrichter | Dreiphasiger Hybridwechselrichter für Photovoltaikanlagen, AC-Nennleistung ca. 4 kW, mit mindestens 2 MPP-Trackern, Batteriespeicheranbindung, Kommunikationsschnittstellen für Anlagenüberwachung und Energiemanagement sowie Ersatzstrom-/Notstromfunktion. Schutzart mindestens IP65 |  |  | 7 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
6 | Smartmeter/Energymeter | Bidirektionaler, dreiphasiger Energiezähler zur Erfassung von Netzbezug, Netzeinspeisung und Eigenverbrauch. Geeignet zur Einbindung in Photovoltaik- und Energiemanagementsysteme. Bemessungsstrom mindestens 65 A. Kompatibel mit dem Wechselrichter. |  |  | 7 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
7 | Batteriespeicher | Modulares Hochvolt-Batteriespeichersystem mit nutzbarer Kapazität von ca. 5 kWh, erweiterbar, Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO₄) oder gleichwertig, kompatibel mit dem ausgeschriebenen Hybridwechselrichter. |  |  | 7 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Gesamtsumme netto |  |  | 0
|  |  |  | Mehrwertsteuer |  | 19% | 0
|  |  |  | Gesamtsumme brutto |  |  | 0

## Leitfabrikatsliste
Leitfabrikatsliste zu 1_PV-Systeme fest
zu Pos. | Hersteller | Type
1
2
3
4 | Dehn | GAK 2 MPPs
5 | Fronius | Symo GEN24 4.0 Plus SC
6 | Fronius | TS65A-3
7 | BYD | Battery Box HVS+ 5.1