## 6_Solarfeldnachbildung
6_Solarfeldnachbidlung
Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung einer Solarfeldnachbildung für den Einsatz in der überbetrieblichen Ausbildung im Bereich Energie- und Gebäudetechnik. Das System dient der realitätsnahen Simulation des elektrischen Verhaltens von Photovoltaikanlagen unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen und soll die Durchführung praxisnaher Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen ermöglichen. Die angebotenen Komponenten müssen als betriebsbereites Gesamtsystem geliefert werden.
Soweit bei den einzelnen Positionen auf technische Spezifikationen, technische Zulassungen, nationale und internationale Normen Bezug genommen wird, werden jeweils auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen. Die für eine Verwendung der Produkte in der Bundesrepublik Deutschland geltenden technischen Richtlinien und Normen müssen dabei erfüllt werden
Die genannten Leitfabrikate sind keine Produktfestlegungen, sondern die Bieter können gleichwertige Produkte nach Maßgabe der Beschreibungen in den Positionstexten anbieten. Die Leitfabrikate dienen der Vereinfachung der Produktsuche und Bieter können statt der konkreten Angabe von Hersteller und Fabrikat zu den einzelnen Leistungspositionen zur Erleichterung auf das Leitfabrikat verweisen. Es müssen jedoch mit dem Angebot zwingend Angaben zu Hersteller und Fabrikat an den dafür vorgesehen Stellen eingetragen werden, ggf. unter Verweis auf das jeweilige Leitfabrikat.
Mit dem Angebot sind aussagekräftige Produktbeschreibungen (z.B. Datenblätter des Herstellers) zur Prüfung der Einhaltung der Spezifikationen vorzulegen.
Pos. | Artikel | Beschreibung |  |  | Anzahl | Preis/Stück | Gesamtpreis
1 | Solarfeldnachbildung | Solarfeldnachbildung zur Simulation von Photovoltaikanlagen für den Einsatz in der überbetrieblichen Ausbildung. Das System muss das elektrische Verhalten einer Photovoltaikanlage realitätsnah nachbilden und die Konfiguration unterschiedlicher Solarfeldparameter ermöglichen. Hierzu müssen unter anderem Teilverschattungen einzelner Modulbereiche simuliert, die Bestrahlungsstärke im Bereich von 0 % bis 100 % eingestellt sowie zeitabhängige Bestrahlungsverläufe dargestellt werden können. Die aktuellen Arbeitspunkte sind grafisch auf der PV-Kennlinie darzustellen. Darüber hinaus muss das System die Messung und Anzeige der elektrischen Betriebswerte ermöglichen. Die Solarfeldnachbildung ist in kurzschlussfester Ausführung mit einer Ausgangsleistung von mindestens 1,5 kW, einer Leerlaufspannung von mindestens 500 V sowie einem Kurzschlussstrom von mindestens 10 A auszuführen. Die Versorgung erfolgt über 100–240 V AC bei 45–65 Hz. Die Lieferung hat einschließlich der zum Betrieb erforderlichen Konfigurations- und Bediensoftware sowie aller für die bestimmungsgemäße Inbetriebnahme erforderlichen Komponenten zu erfolgen. Das System muss für den Einsatz mit handelsüblichen netzgekoppelten Photovoltaik-Wechselrichtern zu Ausbildungs- und Demonstrationszwecken geeignet sein. |  |  | 3 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Gesamtsumme netto |  |  | 0
|  |  |  | Mehrwertsteuer |  | 19% | 0
|  |  |  | Gesamtsumme brutto |  |  | 0

## Leitfabrikatliste
Leitfabrikatsliste zu 6_Solarfeldnachbildung
zu Pos. | Hersteller | Type
1 | Lukas-Nülle | Lucas-Nülle CO3208-4P Solarfeldnachbildung 1,5 kW, 500 V