## 2_Zählerschränke
2_Zählerschränke
Gegenstand der Ausschreibung sind sechs Zähler- und Verteilungsanlagen. Die Anlagen werden im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung eingesetzt. Die Anlagen sollen den praxisnahen Aufbau, die Verdrahtung, Prüfung und Inbetriebnahme von Zähler- und Verteileranlagen ermöglichen. Eine Kompatibilität der ausgeschriebenen Komponenten untereinander muss gewährleistet sein. Die ausgeschriebenen Komponenten müssen untereinander kompatibel sein und als Gesamtsystem funktionsfähig betrieben werden können.
Soweit bei den einzelnen Positionen auf technische Spezifikationen, technische Zulassungen, nationale und internationale Normen Bezug genommen wird, werden jeweils auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen. Die für eine Verwendung der Produkte in der Bundesrepublik Deutschland geltenden technischen Richtlinien und Normen müssen dabei erfüllt werden
Die genannten Leitfabrikate sind keine Produktfestlegungen, sondern die Bieter können gleichwertige Produkte nach Maßgabe der Beschreibungen in den Positionstexten anbieten. Die Leitfabrikate dienen der Vereinfachung der Produktsuche und Bieter können statt der konkreten Angabe von Hersteller und Fabrikat zu den einzelnen Leistungspositionen zur Erleichterung auf das Leitfabrikat verweisen. Es müssen jedoch mit dem Angebot zwingend Angaben zu Hersteller und Fabrikat an den dafür vorgesehen Stellen eingetragen werden, ggf. unter Verweis auf das jeweilige Leitfabrikat.
Mit dem Angebot sind aussagekräftige Produktbeschreibungen (z.B. Datenblätter des Herstellers) zur Prüfung der Einhaltung der Spezifikationen vorzulegen.
Pos. | Artikel | Beschreibung |  |  | Anzahl | Preis/Stück | Gesamtpreis
1 | Zählergehäuse | Zählergehäuse zur Aufputzmontage, Stahlblechausführung, Schutzart mindestens IP44, Abmessungen ca. 800 × 1100 × 215 mm, geeignet zur Aufnahme der ausgeschriebenen Zähler- und Verteilerfelder. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
2 | Zählerfeld | Komplettfeld für einen eHZ-Zählerplatz, Bemessungsstrom mindestens 63 A, inklusive Verdrahtung, Abmessungen ca. 1050 × 250 mm, passend zum ausgeschriebenen Zählergehäuse. |  |  | 6 | 0 | 0
0
| Hersteller: |  | Type:
3 | Verteilerfeld | Verteilerfeld mit mindestens 5 × 12 Teilungseinheiten einschließlich APZ-Feld, Abmessungen ca. 250 × 1050 × 160 mm, passend zum ausgeschriebenen Zählergehäuse. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
4 | Multimediafeld | Multimediafeld zur Aufnahme von Kommunikations- und Netzwerktechnik, Abmessungen ca. 250 × 1050 × 160 mm, passend zum ausgeschriebenen Zählergehäuse. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
5 | Bestückungssatz | Bestückungssatz für das ausgeschriebene Multimediafeld, bestehend aus einer mehrfach Schutzkontakt-Steckdose sowie einer Aufnahme für RJ45-Kommunikationsmodule. |  |  | 6 | 0 | 0
Multimediafeld
| Hersteller: |  | Type:
6 | SLS-Schalter | Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, dreipolig, Bemessungsstrom 35 A, geeignet für Sammelschienensysteme und den Einbau in Zähleranlagen nach den geltenden Technischen Anschlussbedingungen (TAB). |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
7 | Hauptschalter | Hauptschalter, dreipolig, Bemessungsstrom mindestens 63 A, als Lasttrennschalter zum Freischalten der gesamten Zähleranlage. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
8 | D0-Lasttrennschalter | D0-Lasttrennschalter, dreipolig, Bemessungsstrom mindestens 63 A, für D02-Sicherungseinsätze. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
9 | RCD Wallbox | Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A-EV oder technisch gleichwertig, vierpolig, Bemessungsstrom 40 A, Bemessungsdifferenzstrom 30 mA. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
10 | Leitungsschutzschalter | Leitungsschutzschalter, dreipolig, Charakteristik B, Bemessungsstrom 20 A. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
11 | RCD | Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A, vierpolig, Bemessungsstrom 40 A, Bemessungsdifferenzstrom 30 mA. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
12 | Leitungsschutzschalter | Leitungsschutzschalter, dreipolig, Charakteristik B, Bemessungsstrom 16 A. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
13 | Leitungsschutzschalter | Leitungsschutzschalter, einpolig, Charakteristik B, Bemessungsstrom 16 A. |  |  | 18 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
14 | Phasenschiene | Isolierte Phasenschiene, dreipolig, Bemessungsstrom mindestens 120 A, passend zu den ausgeschriebenen Schutz- und Schaltgeräten. Passend für neun Teilungseinheiten. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
15 | Isolationshaube | Isolationshaube als Berührungsschutz für die ausgeschriebene Phasenschiene. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
16 | RCBO | FI/LS-Schutzschalter Typ A, einpolig mit Neutralleiter, Charakteristik B, Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsdifferenzstrom 30 mA. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
17 | Energiezähler | Elektronischer Haushaltszähler (eHZ) für Drehstrom-Vierleiternetze, Direktmessung bis mindestens 60 A, geeignet zur Erfassung von Wirkenergie in Bezugs- und Einspeiserichtung, passend zum ausgeschriebenen eHZ-Zählerplatz. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
18 | Hausanschlusskasten | Hausanschlusskasten für NH-Sicherungseinsätze Größe NH00, Bemessungsstrom mindestens 100 A, Schutzart mindestens IP54. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
19 | Überspannungsschutz | Kombinierter Blitzstrom- und Überspannungsableiter Typ 1+2, vierpolig, für TN-S-Netze, geeignet zum Einbau in Zähleranlagen mit Sammelschienensystem, einschließlich Anschlussmöglichkeit an das ausgeschriebene Zählergehäuse. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
20 | Anschlussleitung APZ | Anschlussleitungssatz zur Verbindung von APZ- und Kommunikationsfeld innerhalb der ausgeschriebenen Zähleranlage. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
21 | Datenleitung Zählerplatz | Kommunikationsleitung zur Verbindung des APZ-Feldes mit dem elektronischen Haushaltszähler (eHZ), beidseitig mit RJ45-Steckverbindern, Länge ca. 1,0 m, passend zum ausgeschriebenen Zähler- und APZ-System. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
22 | Router | Router mit integriertem DSL-/WAN-Anschluss, mindestens vier Gigabit-Ethernet-Schnittstellen, Firewall-, VPN- und DHCP-Funktion, geeignet zur Einbindung der Schulungsanlage in ein Datennetz. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
23 | Kanal-Abdeckung | Leitungskanal zur oberen Leitungsführung am Zählergehäuse, bestehend aus Leitungskanal einschließlich Abdeckung und Befestigungshaltern, Abmessungen ca. 110 × 800 × 150 mm, passend zum ausgeschriebenen Zählergehäuse. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
|  |  |  | Übertrag |  |  | 0
24 | Switch | Unmanaged Gigabit-Ethernet-Switch mit mindestens 8 RJ45-Ports (10/100/1000 Mbit/s), lüfterlose Ausführung, Plug-and-Play. |  |  | 6 | 0 | 0
| Hersteller: |  | Type:
|  |  |  | Gesamtsumme netto |  |  | 0
|  |  |  | Mehrwertsteuer |  | 19% | 0
|  |  |  | Gesamtsumme brutto |  |  | 0

## Leitfabrikatsliste
Leitfabrikatsliste zu 2_Zählerschränke
zu Pos. | Hersteller | Type
1 | Striebel | A37
2 | Striebel | BF17C11
3 | Striebel | FV17A2
4 | Striebel | FM17
5 | Striebel | ZE339
6 | ABB | S751/3E35
7 | Doepke | RH063300
8 | Doepke | CORON2633
9 | Doepke | DFS40404/0,03AEV
10 | Doepke | DLS6HB2036KA
11 | Doepke | DFS40404/0,03A
12 | Doepke | DLS6HB1636KA
13 | Doepke | DLS6HB1616KA
14 | Doepke | EVSG3.9.120
15 | Doepke | EVSBS
16 | Doepke | DRCBO3B16/0,03/1NA
17 | NZR | MMEEHZPICUS,LIEF.+BEZ.,DT,MI
18 | Hager | ZAN334KL
19 | Eltropa | EUSPAT1233+17.5VS
20 | Eltropa | EUSPAKS40
21
22 | AVM | FRITZ!BOX7530
23 | Striebel | KB39
24 | D-Link | DGS1008D/E