## Mon (HFB FJ-QII)
Messstelle | HFB | Kommentar | Bohrungsort | Rechtswert | Hochwert | Teilfläche ÖGP | SH | Ansatzhöhe GeODin [m NHN] | Endteufe [m] | GWL Eismann | STM quartalsweise | Datenlogger quartalsweise Auslesung | 2025 | PN-Typ 1 | PN-Typ 2 | erwartete Pumpmenge [m³] | erwartete Pumpdauer [min] | Pos. bis 30 [min] | Pos. 31-60 [min] | Pos. 61-90 [min] | Pos. 90-120 [min] | Pos. 121-150 [min] | Pos. 151-180 [min] | Pos. 181-210 [min] | Pos. 211-240 [min] | Pos. 241-270 [min] | Pos. 271-300 [min] | Pos. 301-330 [min] | Pos. 3 x leer [min] | Pos. Schöpf | Pos. Dekon. [Stck] | Vor-Ort- | MKW | BTEX | PAK | PI | SO4 | NO3 | HCO3 | Fe | Fe2+ | Mn | S2- | PO4-P | NH4 | NH4-N | NO2 | LHKW | CH4 | MTBE | DOC | DIC | Phenole* | Benzoesäure + Säurekapazität | Hinweis an Bieter
10/2 | x | ÖGP |  | 4525299.7 | 5671745.6 | oTF | 4b | 143.036 | 21.1 | 1.8 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 1.142 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
12/2 | x | ÖGP, Neuvermessung 2023 |  | 4525048.7 | 5672324.1 | oTF | 4b | 142.072 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 1.688 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
16/2 | x | ÖGP |  | 4525022.2 | 5671745.6 | oTF | 4b | 144.736 | 23.1 | 1.8, 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 1.137 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
34235 | x | MIBRAG | Vorfeld Peres | 4525009.999 | 5671759.851 | oTF | 4b | 144.772 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.129 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
34236 | x | MIBRAG | Vorfeld Peres | 4524894.196 | 5671867.055 | oTF | 4b | 145.707 | 21 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.147 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
35314 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525018.06 | 5671638.7 | oTF | 4b | 144.216 | 23.5 | 1.8 | 1 |  | keine PN 2025 |  | x | 0.046 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
35316 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4524962.2 | 5671657 | oTF | 4b | 144.416 | 23 | 1.8 | 1 |  | keine PN 2025 | x |  | 0.272 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
35325 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525095.2 | 5671615.56 | oTF | 4b | 143.926 | 23 | 1.8 | 1 |  | keine PN 2025 | x |  | 0.261 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/03/5-2 | x | ÖGP, Reparatur 2020: Schutzdreieck |  | 4525140.8 | 5671934.8 | oTF | 4b | 144.586 | 20.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.315 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/03/6-2 | x | ÖGP, Reparatur 2020: Pegelrohrkürzung, Beschriftung | VorfeldPeres | 4525309.88 | 5671917.644 | oTF | 4b | 143.601 | 19.1 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.254 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/04/7-2 | x | ÖGP |  | 4525220.4 | 5672006.5 | oTF | 4b | 144.006 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.239 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/05/7-2 | x | ÖGP; Reparatur 2023: Neubeschriftung |  | 4525146 | 5671897.7 | oTF | 4b | 144.436 | 19 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN | x |  | 0.48 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/06/26-2 | x | ÖGP | Westgelände | 4525477.8 | 5671951.6 | 9 | 4b | 142.396 | 20.05 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN |  | x | 0.391 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/07/5-2 | x | ÖGP |  | 4525519.5 | 5671677.9 | oTF | 4b | 142.046 | 17.51 | 1.8 | 1 | Datenlogger ÖGP | 2025_PN | x |  | 0.201 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/07/7-2 | x | ÖGP |  | 4524962.2 | 5671963.3 | oTF | 4b | 145.196 | 18.73 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.15 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/07/8-2 | x | ÖGP | abstromig Verladung West | 4525494.6 | 5671764.9 | oTF | 4b | 141.896 | 17.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.019 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/09/1-2 | x | ÖGP |  | 4525090.9 | 5672366.2 | 9 | 4b | 139.41 | 16 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.827 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/10/1-2 | x | ÖGP; Reparatur 2023: Kürzung Pegelrohr, Ersatz SEBA-Kappe | Vorfeld Peres | 4525175.1 | 5671750 | oTF | 4b | 143.822 | 20 | 1.8 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.242 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/12/14-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525143.1 | 5672228.2 | oTF | 4b | 142.7 | 19 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN | x |  | 0.609 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/12/15-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525128.93 | 5672135.64 | oTF | 4b | 144.196 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.587 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/12/20-2 | x | ÖGP | PVG 3 | 4525278.22 | 5671982.39 | oTF | 4b | 143.946 | 19 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN | x |  | 0.33 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/12/23-2 | x | ÖGP | PVG 3 | 4525363.5 | 5672012.2 | oTF | 4b | 143.277 | 20.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.502 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/12/4-2 | x | ÖGP | Peres | 4524894.04 | 5671769.17 | oTF | 4b | 145.836 | 20 | 1.8 | 1 |  | 2025_PN |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | insofern keine repräsentative Probenahme möglich ist, ist eine Schöpfprobe zu nehmen
9/12/5-2 | x | ÖGP | Peres | 4524866.25 | 5671689.52 | oTF | 4b | 145.056 | 21.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | insofern keine repräsentative Probenahme möglich ist, ist eine Schöpfprobe zu nehmen
9/14/2-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525215.17 | 5671830.07 | oTF | 4b | 143.836 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.333 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/14/3-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525075.58 | 5672016.83 | oTF | 4b | 145.036 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.065 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/17/1-2 | x | ÖGP, Instandsetzung 05/2024 (Innenrohr verkleinert) | Vorfeld Peres | 4525266.409 | 5672076.451 | oTF | 4b | 143.07 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.059 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/17/2-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525331.824 | 5672029.259 | oTF | 4b | 143.139 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.057 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/17/4-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525423.727 | 5671878.639 | oTF | 4b | 142.989 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.431 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/20/2-2 | x | ÖGP, Ersatzneubau von P 7 | Vorfeld Peres | 4524886.83 | 5672208.84 | oTF | 4b | 144.069 | 17 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN |  | x | 0.208 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/21/3-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525288.637 | 5671676.979 | oTF | 4b | 143.16 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | insofern keine repräsentative Probenahme möglich ist, ist eine Schöpfprobe zu nehmen
9/21/4-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4524901.048 | 5672035.698 | oTF | 4b | 144.88 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.079 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9/22/2-2 | x | ÖGP | Auf Acker zwischen Tagebau Peres und Betriebsgelände DOW | 4525002.456 | 5672380.666 | oTF | 4b | 141.198 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.323 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
P 8 | x | MIBRAG |  | 4524995.2 | 5672081.6 | oTF | 4b | 145.136 | 21.4 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.939 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
P 9 | x | MIBRAG |  | 4525170.72 | 5671894.6 | oTF | 4b | 144.436 | 21.3 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.947 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
223/2 | x | ÖGP |  | 4525582.7 | 5672384.6 | 9 | 3b | 137.936 | 23.8 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
234/2 | x | ÖGP |  | 4525264.9 | 5672409.7 | 9 | 4b | 138.236 | 17.8 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
235/2 | x | ÖGP, Doppelfilter in 1 GWM |  | 4525499.7 | 5672463.6 | 9 | 3b | 137.636 | 24.7 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/03/3-2 | x | ÖGP |  | 4525168 | 5671898.7 | oTF |  | 144.436 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/05/1-2 | x | ÖGP |  | 4525298.6 | 5672144.5 | 9 | 4b | 139.436 | 15.6 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN
9/07/1-2 | x | ÖGP | Westgelände | 4525593.6 | 5671831.5 | 9 |  | 141.316 | 20.08 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/07/22-2 | x | ÖGP | TF 9, Westgelände | 4525679.13 | 5672345.41 | 9 | 3b | 139.316 | 24.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/08/9-2 | x | ÖGP | Tanklager 220 | 4525698.79 | 5672278.15 | 9 | 3b | 137.516 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/16/3-2 | x | ÖGP | TF 9, TL 217 | 4525312.05 | 5672247.82 | 9 | 4b | 139.64 | 19.2 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/17/3-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525186.41 | 5672085.94 | oTF | 4b | 143.91 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/96/3 | x | ÖGP |  | 4525275.1 | 5672144 | 9 | 4b | 139.106 | 14.1 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/96/4 | x | ÖGP |  | 4525526.2 | 5672101 | 9 |  | 140.986 | 17.3 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/96/5 | x | ÖGP |  | 4525543.1 | 5671897 | 9 | 4b | 141.896 | 17.1 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
P 6/2 | x | MIBRAG |  | 4524784.2 | 5672359.6 | oTF |  | 141.536 | 20.6 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
Pegel Süd |  |  |  | Übergabe durch HFB-Betreiber | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
[11 empty] | 49 | 6 |  |  |  | 13.409 |  | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36

## Mon (HFB QIV)
Messstelle | HFB | Kommentar | Bohrungsort | Rechtswert | Hochwert | Teilfläche ÖGP | SH | Ansatzhöhe GeODin [m NHN] | Endteufe [m] | GWL Eismann | STM quartalsweise | Datenlogger quartalsweise Auslesung | 2025 | PN-Typ 1 | PN-Typ 2 | erwartete Pumpmenge [m³] | erwartete Pumpdauer [min] | Pos. bis 30 [min] | Pos. 31-60 [min] | Pos. 61-90 [min] | Pos. 90-120 [min] | Pos. 121-150 [min] | Pos. 151-180 [min] | Pos. 181-210 [min] | Pos. 211-240 [min] | Pos. 241-270 [min] | Pos. 271-300 [min] | Pos. 301-330 [min] | Pos. 3 x leer [min] | Pos. Schöpf | Pos. Dekon. [Stck] | Vor-Ort- | MKW | BTEX | PAK | PI | SO4 | NO3 | HCO3 | Fe | Fe2+ | Mn | S2- | PO4-P | NH4 | NH4-N | NO2 | LHKW | CH4 | MTBE | DOC | DIC | Phenole* | Benzoesäure + Säurekapazität | Hinweis an Bieter
10/2 | x | ÖGP |  | 4525299.7 | 5671745.6 | oTF | 4b | 143.036 | 21.1 | 1.8 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 1.142 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
12/2 | x | ÖGP, Neuvermessung 2023 |  | 4525048.7 | 5672324.1 | oTF | 4b | 142.072 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 1.688 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
16/2 | x | ÖGP |  | 4525022.2 | 5671745.6 | oTF | 4b | 144.736 | 23.1 | 1.8, 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 1.137 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
34235 | x | MIBRAG | Vorfeld Peres | 4525009.999 | 5671759.851 | oTF | 4b | 144.772 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.129 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
34236 | x | MIBRAG | Vorfeld Peres | 4524894.196 | 5671867.055 | oTF | 4b | 145.707 | 21 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.147 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
35314 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525018.06 | 5671638.7 | oTF | 4b | 144.216 | 23.5 | 1.8 | 1 |  | keine PN 2025 |  | x | 0.046 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
35316 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4524962.2 | 5671657 | oTF | 4b | 144.416 | 23 | 1.8 | 1 |  | keine PN 2025 | x |  | 0.272 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
35325 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525095.2 | 5671615.56 | oTF | 4b | 143.926 | 23 | 1.8 | 1 |  | keine PN 2025 | x |  | 0.261 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/03/5-2 | x | ÖGP, Reparatur 2020: Schutzdreieck |  | 4525140.8 | 5671934.8 | oTF | 4b | 144.586 | 20.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.315 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/03/6-2 | x | ÖGP, Reparatur 2020: Pegelrohrkürzung, Beschriftung | VorfeldPeres | 4525309.88 | 5671917.644 | oTF | 4b | 143.601 | 19.1 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.254 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/04/7-2 | x | ÖGP |  | 4525220.4 | 5672006.5 | oTF | 4b | 144.006 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.239 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/05/7-2 | x | ÖGP; Reparatur 2023: Neubeschriftung |  | 4525146 | 5671897.7 | oTF | 4b | 144.436 | 19 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN | x |  | 0.48 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/06/26-2 | x | ÖGP | Westgelände | 4525477.8 | 5671951.6 | 9 | 4b | 142.396 | 20.05 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN |  | x | 0.391 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/07/5-2 | x | ÖGP |  | 4525519.5 | 5671677.9 | oTF | 4b | 142.046 | 17.51 | 1.8 | 1 | Datenlogger ÖGP | 2025_PN | x |  | 0.201 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/07/7-2 | x | ÖGP |  | 4524962.2 | 5671963.3 | oTF | 4b | 145.196 | 18.73 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.15 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/07/8-2 | x | ÖGP | abstromig Verladung West | 4525494.6 | 5671764.9 | oTF | 4b | 141.896 | 17.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.019 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/09/1-2 | x | ÖGP |  | 4525090.9 | 5672366.2 | 9 | 4b | 139.41 | 16 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.827 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/10/1-2 | x | ÖGP; Reparatur 2023: Kürzung Pegelrohr, Ersatz SEBA-Kappe | Vorfeld Peres | 4525175.1 | 5671750 | oTF | 4b | 143.822 | 20 | 1.8 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.242 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/12/14-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525143.1 | 5672228.2 | oTF | 4b | 142.7 | 19 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN | x |  | 0.609 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/12/15-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525128.93 | 5672135.64 | oTF | 4b | 144.196 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.587 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/12/20-2 | x | ÖGP | PVG 3 | 4525278.22 | 5671982.39 | oTF | 4b | 143.946 | 19 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN | x |  | 0.33 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/12/23-2 | x | ÖGP | PVG 3 | 4525363.5 | 5672012.2 | oTF | 4b | 143.277 | 20.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.502 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/12/4-2 | x | ÖGP | Peres | 4524894.04 | 5671769.17 | oTF | 4b | 145.836 | 20 | 1.8 | 1 |  | 2025_PN |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | insofern keine repräsentative Probenahme möglich ist, ist eine Schöpfprobe zu nehmen
9/12/5-2 | x | ÖGP | Peres | 4524866.25 | 5671689.52 | oTF | 4b | 145.056 | 21.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | insofern keine repräsentative Probenahme möglich ist, ist eine Schöpfprobe zu nehmen
9/14/2-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525215.17 | 5671830.07 | oTF | 4b | 143.836 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.333 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/14/3-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525075.58 | 5672016.83 | oTF | 4b | 145.036 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.065 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/17/1-2 | x | ÖGP, Instandsetzung 05/2024 (Innenrohr verkleinert) | Vorfeld Peres | 4525266.409 | 5672076.451 | oTF | 4b | 143.07 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.059 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/17/2-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525331.824 | 5672029.259 | oTF | 4b | 143.139 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.057 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/17/4-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525423.727 | 5671878.639 | oTF | 4b | 142.989 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.431 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/20/2-2 | x | ÖGP, Ersatzneubau von P 7 | Vorfeld Peres | 4524886.83 | 5672208.84 | oTF | 4b | 144.069 | 17 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN |  | x | 0.208 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/21/3-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525288.637 | 5671676.979 | oTF | 4b | 143.16 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | insofern keine repräsentative Probenahme möglich ist, ist eine Schöpfprobe zu nehmen
9/21/4-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4524901.048 | 5672035.698 | oTF | 4b | 144.88 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.079 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/22/2-2 | x | ÖGP | Auf Acker zwischen Tagebau Peres und Betriebsgelände DOW | 4525002.456 | 5672380.666 | oTF | 4b | 141.198 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.323 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
P 8 | x | MIBRAG |  | 4524995.2 | 5672081.6 | oTF | 4b | 145.136 | 21.4 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.939 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
P 9 | x | MIBRAG |  | 4525170.72 | 5671894.6 | oTF | 4b | 144.436 | 21.3 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.947 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
223/2 | x | ÖGP |  | 4525582.7 | 5672384.6 | 9 | 3b | 137.936 | 23.8 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
234/2 | x | ÖGP |  | 4525264.9 | 5672409.7 | 9 | 4b | 138.236 | 17.8 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
235/2 | x | ÖGP, Doppelfilter in 1 GWM |  | 4525499.7 | 5672463.6 | 9 | 3b | 137.636 | 24.7 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/03/3-2 | x | ÖGP |  | 4525168 | 5671898.7 | oTF |  | 144.436 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/05/1-2 | x | ÖGP |  | 4525298.6 | 5672144.5 | 9 | 4b | 139.436 | 15.6 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN
9/07/1-2 | x | ÖGP | Westgelände | 4525593.6 | 5671831.5 | 9 |  | 141.316 | 20.08 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/07/22-2 | x | ÖGP | TF 9, Westgelände | 4525679.13 | 5672345.41 | 9 | 3b | 139.316 | 24.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/08/9-2 | x | ÖGP | Tanklager 220 | 4525698.79 | 5672278.15 | 9 | 3b | 137.516 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/16/3-2 | x | ÖGP | TF 9, TL 217 | 4525312.05 | 5672247.82 | 9 | 4b | 139.64 | 19.2 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/17/3-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525186.41 | 5672085.94 | oTF | 4b | 143.91 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/96/3 | x | ÖGP |  | 4525275.1 | 5672144 | 9 | 4b | 139.106 | 14.1 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/96/4 | x | ÖGP |  | 4525526.2 | 5672101 | 9 |  | 140.986 | 17.3 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/96/5 | x | ÖGP |  | 4525543.1 | 5671897 | 9 | 4b | 141.896 | 17.1 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
P 6/2 | x | MIBRAG |  | 4524784.2 | 5672359.6 | oTF |  | 141.536 | 20.6 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
Pegel Süd |  |  |  | Übergabe durch HFB-Betreiber | [29 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
[11 empty] | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.409 |  | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35 | 35 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0

## Mon (HFB QI + III)
Messstelle | HFB | Kommentar | Bohrungsort | Rechtswert | Hochwert | Teilfläche ÖGP | SH | Ansatzhöhe GeODin [m NHN] | Endteufe [m] | GWL Eismann | STM quartalsweise | Datenlogger quartalsweise Auslesung | 2025 | PN-Typ 1 | PN-Typ 2 | erwartete Pumpmenge [m³] | erwartete Pumpdauer [min] | Pos. bis 30 [min] | Pos. 31-60 [min] | Pos. 61-90 [min] | Pos. 91-120 [min] | Pos. 121-150 [min] | Pos. 151-180 [min] | Pos. 181-210 [min] | Pos. 211-240 [min] | Pos. 241-270 [min] | Pos. 271-300 [min] | Pos. 301-330 [min] | Pos. 3 x leer [min] | Pos. Schöpf | Pos. Dekon. [Stck] | Vor-Ort- | MKW | BTEX | PAK | PI | SO4 | NO3 | HCO3 | Fe | Fe2+ | Mn | S2- | PO4-P | NH4 | NH4-N | NO2 | LHKW | CH4 | MTBE | DOC | DIC | Phenole* | Benzoesäure + Säurekapazität | Hinweise zur Ausführung
10/2 | x | ÖGP |  | 4525299.7 | 5671745.6 | oTF | 4b | 143.036 | 21.1 | 1.8 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 1.142 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
12/2 | x | ÖGP, Neuvermessung 2023 |  | 4525048.7 | 5672324.1 | oTF | 4b | 142.072 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x
16/2 | x | ÖGP |  | 4525022.2 | 5671745.6 | oTF | 4b | 144.736 | 23.1 | 1.8, 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 1.137 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
34235 | x | MIBRAG | Vorfeld Peres | 4525009.999 | 5671759.851 | oTF | 4b | 144.772 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x
34236 | x | MIBRAG | Vorfeld Peres | 4524894.196 | 5671867.055 | oTF | 4b | 145.707 | 21 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x
35314 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525018.06 | 5671638.7 | oTF | 4b | 144.216 | 23.5 | 1.8 | 1 |  | keine PN 2025 |  | x | 0.046 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
35316 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4524962.2 | 5671657 | oTF | 4b | 144.416 | 23 | 1.8 | 1 |  | keine PN 2025 | x |  | 0.272 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
35325 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525095.2 | 5671615.56 | oTF | 4b | 143.926 | 23 | 1.8 | 1 |  | keine PN 2025 | x |  | 0.261 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/03/5-2 | x | ÖGP, Reparatur 2020: Schutzdreieck |  | 4525140.8 | 5671934.8 | oTF | 4b | 144.586 | 20.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.315 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/03/6-2 | x | ÖGP, Reparatur 2020: Pegelrohrkürzung, Beschriftung | VorfeldPeres | 4525309.88 | 5671917.644 | oTF | 4b | 143.601 | 19.1 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.254 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/04/7-2 | x | ÖGP |  | 4525220.4 | 5672006.5 | oTF | 4b | 144.006 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.239 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/05/7-2 | x | ÖGP; Reparatur 2023: Neubeschriftung |  | 4525146 | 5671897.7 | oTF | 4b | 144.436 | 19 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN | x |  | 0.48 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/06/26-2 | x | ÖGP | Westgelände | 4525477.8 | 5671951.6 | 9 | 4b | 142.396 | 20.05 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN |  | x
9/07/5-2 | x | ÖGP |  | 4525519.5 | 5671677.9 | oTF | 4b | 142.046 | 17.51 | 1.8 | 1 | Datenlogger ÖGP | 2025_PN | x
9/07/7-2 | x | ÖGP |  | 4524962.2 | 5671963.3 | oTF | 4b | 145.196 | 18.73 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x
9/07/8-2 | x | ÖGP | abstromig Verladung West | 4525494.6 | 5671764.9 | oTF | 4b | 141.896 | 17.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x
9/09/1-2 | x | ÖGP |  | 4525090.9 | 5672366.2 | 9 | 4b | 139.41 | 16 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x
9/10/1-2 | x | ÖGP; Reparatur 2023: Kürzung Pegelrohr, Ersatz SEBA-Kappe | Vorfeld Peres | 4525175.1 | 5671750 | oTF | 4b | 143.822 | 20 | 1.8 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.242 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/12/14-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525143.1 | 5672228.2 | oTF | 4b | 142.7 | 19 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN | x |  | 0.609 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/12/15-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525128.93 | 5672135.64 | oTF | 4b | 144.196 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.587 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/12/20-2 | x | ÖGP | PVG 3 | 4525278.22 | 5671982.39 | oTF | 4b | 143.946 | 19 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN | x |  | 0.33 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/12/23-2 | x | ÖGP | PVG 3 | 4525363.5 | 5672012.2 | oTF | 4b | 143.277 | 20.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.502 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/12/4-2 | x | ÖGP | Peres | 4524894.04 | 5671769.17 | oTF | 4b | 145.836 | 20 | 1.8 | 1 |  | 2025_PN |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | insofern keine repräsentative Probenahme möglich ist, ist eine Schöpfprobe zu nehmen
9/12/5-2 | x | ÖGP | Peres | 4524866.25 | 5671689.52 | oTF | 4b | 145.056 | 21.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | insofern keine repräsentative Probenahme möglich ist, ist eine Schöpfprobe zu nehmen
9/14/2-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525215.17 | 5671830.07 | oTF | 4b | 143.836 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.333 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/14/3-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525075.58 | 5672016.83 | oTF | 4b | 145.036 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.065 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/17/1-2 | x | ÖGP, Instandsetzung 05/2024 (Innenrohr verkleinert) | Vorfeld Peres | 4525266.409 | 5672076.451 | oTF | 4b | 143.07 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.059 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/17/2-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525331.824 | 5672029.259 | oTF | 4b | 143.139 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x | 0.057 | 3xleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/17/4-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525423.727 | 5671878.639 | oTF | 4b | 142.989 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.431 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
9/20/2-2 | x | ÖGP, Ersatzneubau von P 7 | Vorfeld Peres | 4524886.83 | 5672208.84 | oTF | 4b | 144.069 | 17 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN |  | x
9/21/3-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525288.637 | 5671676.979 | oTF | 4b | 143.16 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x
9/21/4-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4524901.048 | 5672035.698 | oTF | 4b | 144.88 | 20 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x
9/22/2-2 | x | ÖGP | Auf Acker zwischen Tagebau Peres und Betriebsgelände DOW | 4525002.456 | 5672380.666 | oTF | 4b | 141.198 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN |  | x
P 8 | x | MIBRAG |  | 4524995.2 | 5672081.6 | oTF | 4b | 145.136 | 21.4 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.939 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
P 9 | x | MIBRAG |  | 4525170.72 | 5671894.6 | oTF | 4b | 144.436 | 21.3 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN | x |  | 0.947 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
223/2 | x | ÖGP |  | 4525582.7 | 5672384.6 | 9 | 3b | 137.936 | 23.8 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
234/2 | x | ÖGP |  | 4525264.9 | 5672409.7 | 9 | 4b | 138.236 | 17.8 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
235/2 | x | ÖGP, Doppelfilter in 1 GWM |  | 4525499.7 | 5672463.6 | 9 | 3b | 137.636 | 24.7 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/03/3-2 | x | ÖGP |  | 4525168 | 5671898.7 | oTF |  | 144.436 | 19.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/05/1-2 | x | ÖGP |  | 4525298.6 | 5672144.5 | 9 | 4b | 139.436 | 15.6 | 2.6/2.7 | 1 | 1 | 2025_PN
9/07/1-2 | x | ÖGP | Westgelände | 4525593.6 | 5671831.5 | 9 |  | 141.316 | 20.08 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/07/22-2 | x | ÖGP | TF 9, Westgelände | 4525679.13 | 5672345.41 | 9 | 3b | 139.316 | 24.5 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/08/9-2 | x | ÖGP | Tanklager 220 | 4525698.79 | 5672278.15 | 9 | 3b | 137.516 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/16/3-2 | x | ÖGP | TF 9, TL 217 | 4525312.05 | 5672247.82 | 9 | 4b | 139.64 | 19.2 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
9/17/3-2 | x | ÖGP | Vorfeld Peres | 4525186.41 | 5672085.94 | oTF | 4b | 143.91 | 19 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/96/3 | x | ÖGP |  | 4525275.1 | 5672144 | 9 | 4b | 139.106 | 14.1 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/96/4 | x | ÖGP |  | 4525526.2 | 5672101 | 9 |  | 140.986 | 17.3 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
9/96/5 | x | ÖGP |  | 4525543.1 | 5671897 | 9 | 4b | 141.896 | 17.1 | 2.6/2.7 | 1 |  | 2025_PN
P 6/2 | x | MIBRAG |  | 4524784.2 | 5672359.6 | oTF |  | 141.536 | 20.6 | 2.6/2.7 | 1 |  | keine PN 2025
Pegel Süd |  |  |  | Übergabe durch HFB-Betreiber | [29 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1
[11 empty] | 49 | 6 |  |  |  | 9.247 |  | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 23 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0