## LV_A1
Position | Kurztext | Langtext | Menge | Einheit | Einheits-preis EUR | Gesamtpreis EUR
01 | Ausführungsplanung | Ausführungsplanung Armarturengruppen |  |  |  | 0
01.10 | Ausführungsplanung Armaturengruppe Leidingen | Erstellen der vollständigen Ausführungsunterlagen für die Armaturengruppe Leidingen gem Ziff. 2.1 und 4.1 der Leistungsbeschreibung (u.a. Auslegung/Berechnung, CAD-Zeichnungen auf Basis R&I, Übersichtszeichnung, Schweißnahtbezeichnung, Bauteilliste, Erdung/Blitzschutz, Stückliste, Montageunterlagen). Technische Spezifikation gem. den Tabellen 2 bis 5 der Leistungsbeschreibung sowie den Anlagen (insbesondere R&I-Schema "WW8004_..._4_4_R&I-Armaturenstation-Leidingen.pdf"). | 1 | psch. |  | 0
01.11 | Tragwerksplanung Gründung Armaturengruppe Leidingen | Erstellen der Ausführungsplanung und Tragwerksplanung für die standsichere Gründung der Armaturengruppe Leidingen gem Ziff. 2.1 und 4.1 der Leistungsbeschreibung (u.a. Abmessungen und Anordnung der Fundamente, statische Berechnungen, Standsicherheitsnachweise etc.). | 1 | psch. |  | 0
01.12 Bedarfsposition mit Gesamtpreis | Zulage-Position Ausführungsplanung und Tragwerksplanung Armaturengruppe Leidingen (Optional) | Ausführungsplanung und Tragswerksplanung für die Armaturengruppe Leidingen mit Vorbereitung für eine spätere Nachrüstung mit einer GDRM-Anlage durch zusätzliche Ausstattung mit zunächst druck- und gasdicht verschlossenen Anschlüssen (Ein- und Ausgängen in DN 600) gem. R&I-Schema "WW8004_..._4_4-Option_R&I-Armaturenstation-Leidingen_Abgänge-GDRMA.pdf" als Zulage zu Pos. 01.10. und Pos. 01.11. Hinweis: Dies Bedarfsposition umfasst alle Kosten, die bei der Armaturengruppe Leidingen durch Vorbereitung für eine spätere Nachrüstung einer GDRMA ggü. der Pos. 01.10 und Pos. 01.11 bei Ausführung nach R&I Schema "WW8004_..._4_4-Option_R&I-Armaturenstation-Leidingen_Abgänge-GDRMA.pdf" anstelle nach R&I-Schema "WW8004_..._4_4_R&I-Armaturenstation-Leidingen.pdf" insgesamt zusätzlich entstehen. | 1 | psch. |  | 0
01.20 | Ausführungsplanung Armaturengruppe Kerlingen-Oberlimberg | Erstellen der vollständigen Ausführungsunterlagen für die Armaturengruppe Kerlingen-Oberlimberg gem Ziff. 2.2 und 4.1 der Leistungsbeschreibung (u.a. Auslegung/Berechnung, CAD-Zeichnungen auf Basis R&I, Übersichtszeichnung, Schweißnahtbezeichnung, Bauteilliste, Erdung/Blitzschutz, Stückliste, Montageunterlagen). Technische Spezifikation gem. den Tabellen 2 bis 5 der Leistungsbeschreibung sowie den Anlagen (insbesondere R&I-Schema "WW8004_..._5_5_R&I-Armaturenstation-Kerlingen-Oberlimberg.pdf"). | 1 | psch. |  | 0
01.21 | Tragwerksplanung Gründung Armaturengruppe Kerlingen-Oberlimberg | Erstellen der Ausführungsplanung und Tragwerksplanung für die standsichere Gründung der Armaturengruppe Kerlingen-Oberlimberg gem Ziff. 2.2 und 4.1 der Leistungsbeschreibung (u.a. Abmessungen und Anordnung der Fundamente, statische Berechnungen, Standsicherheitsnachweise etc.). | 1 | psch. |  | 0
01.30 | Ausführungsplanung Armaturengruppe Dillingen inkl. Abgang mobile Molchschleuse | Erstellen der vollständigen Ausführungsunterlagen für die Armaturengruppe Dillingen inkl. Abgang für mobile Molchschleuse gem Ziff. 2.3 und 4.1 der Leistungsbeschreibung (u.a. Auslegung/Berechnung, CAD-Zeichnungen auf Basis R&I, Übersichtszeichnung, Schweißnahtbezeichnung, Bauteilliste, Erdung/Blitzschutz, Stückliste, Montageunterlagen). Technische Spezifikation gem. den Tabellen 2 bis 5 der Leistungsbeschreibung sowie den Anlagen (insbesondere R&I-Schema "WW8004_..._6_6_R&I-Armaturenstation-Dillingen.pdf"). | 1 | psch. |  | 0
01.31 | Tragwerksplanung Gründung Armaturengruppe Dillingen inkl. Abgang mobile Molchschleuse | Erstellen der Ausführungsplanung und Tragwerksplanung für die standsichere Gründung der Armaturengruppe Kerlingen-Oberlimberg gem Ziff. 2.3 und 4.1 der Leistungsbeschreibung (u.a. Abmessungen und Anordnung der Fundamente, statische Berechnungen, Standsicherheitsnachweise etc.). | 1 | psch. |  | 0
02 | Herstellung und Lieferung | Herstellung und Lieferung Armaturengruppen |  |  |  | 0
02.10 | Herstellung und Lieferung Armaturengruppe Leidingen | Herstellen und Liefern der betriebsbereiten Armaturengruppe Leidingen gemäß Ziff. 3 und Ziff. 4.2 und 4.3 der Leistungsbeschreibung. Technische Spezifikation gem. den Tabellen 2 bis 5 der Leistungsbeschreibung sowie den Anlagen (insbesondere R&I-Schema "WW8004_..._4_4_R&I-Armaturenstation-Leidingen.pdf"). | 1 | psch. |  | 0
02.11 Bedarfsposition mit Gesamtpreis | Zulage-Position Armaturengruppe Leidingen (Optional) | Vorbereitung der Armaturengruppe Leidingen für eine spätere Nachrüstung mit einer GDRM-Anlage durch zusätzliche Ausstattung mit zunächst druck- und gasdicht verschlossenen Anschlüssen (Ein- und Ausgängen in DN 600) gem. R&I-Schema "WW8004_..._4_4-Option_R&I-Armaturenstation-Leidingen_Abgänge-GDRMA.pdf" als Zulage zu Pos. 02.10. Hinweis: Dies Bedarfsposition umfasst alle Kosten, die bei der Armaturengruppe Leidingen durch Vorbereitung für eine spätere Nachrüstung einer GDRMA ggü. der Pos. 02.10 bei Ausführung nach R&I Schema "WW8004_..._4_4-Option_R&I-Armaturenstation-Leidingen_Abgänge-GDRMA.pdf" anstelle nach R&I-Schema "WW8004_..._4_4_R&I-Armaturenstation-Leidingen.pdf" insgesamt zusätzlich entstehen. | 1 | psch. |  | 0
02.20 | Herstellen und Liefern Armaturengruppe Kerlingen-Oberlimberg | Herstellen und Liefern der betriebsbereiten Armaturengruppe Kerlingen-Oberlimberg gemäß Ziff. 3 und Ziff. 4.2 und 4.3 der Leistungsbeschreibung. Technische Spezifikation gem. den Tabellen 2 bis 5 der Leistungsbeschreibung sowie den Anlagen (insbesondere R&I-Schema). | 1 | psch. |  | 0
02.30 | Herstellung und Lieferung Armaturengruppe Dillingen inkl. Abgang mobile Molchschleuse | Herstellen und Liefern der betriebsbereiten Armaturengruppe Dillingen gemäß Ziff. 3 und Ziff. 4.2 bis 4.4 der Leistungsbeschreibung. Technische Spezifikation gem. den Tabellen 2 bis 5 der Leistungsbeschreibung sowie den Anlagen (insbesondere R&I-Schema "WW8004_..._6_6_R&I-Armaturenstation-Dillingen.pdf"). | 1 | psch. |  | 0
03 | Isolationsmessung | Isolationsmessung (ISO-Tests) |  |  |  | 0
03.01 | ISO-Test | Durchführung eines ISO-Tests nach Lieferung und Einbau der jeweiligen Armaturengruppe sowie vor dem Verfüllen der Baugrube, evtl. Schäden sind auf der Baustelle im Beisein des AG auszubessern. | 3 | ST |  | 0
04 | Stundenverrechnungssätze | Stundenverrechnungssätze (Stundenlohnarbeiten) |  |  |  | 0
04.01 | Ingenieur | Stundenverrechnungssatz Ingenieur | 40 | STD |  | 0
04.02 | CAD-Zeichner | Stundenverrechnungssatz CAD-Zeichner | 40 | STD |  | 0
04.03 | Techniker | Stundenverrechnungssatz Techniker | 80 | STD |  | 0
04.04 | Monteur | Stundenverrechnungssatz Monteur | 80 | STD |  | 0
04.05 | Hilfskraft | Stundenverrechnungssatz Hilfskraft | 80 | STD |  | 0
| Angebotssumme, netto |  |  |  |  | 0