## Übersicht
Ausschreibung eines Rahmenvertrags über die Lieferung und Montage von Haltestellenstelen mit integrierter LED-DFI
Vergabenummer: 2026-00255
Hinweis: Vom Bieter sind in den entsprechenden Tabellenblättern die rot markierten Felder auszufüllen. Die weiteren Bearbeitungshinweise sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Name des Bieters bzw. der Bietergemeinschaft: (vom Bieter auszufüllen)

## Ausfüllhinweise
Ausfüllhinweise zum Lastenheft zur Ausschreibung eines Rahmenvertrags über die Lieferung und Montage von Haltestellenstelen mit integrierter LED-DFI
°Allgemeines Das Lastenheft ist vollständig auszufüllen (alle roten Felder sind auszuwählen =Dropdown) und mit dem Angebot einzureichen. Verwenden Sie ausschließlich die bereitgestellte Datei. Änderungen an Aufbau, Reitern, Formeln oder Verknüpfungen sind nicht zulässig. Unklare oder technisch nicht umsetzbare Anforderungen sind zu erläutern und mit einer alternativen Lösung zu beschreiben. ° Kategorie: M = Muss-Kriterium ¦ Ü = Überschrift ° Unternehmensangaben Tragen Sie Ihren Firmennamen im Reiter „Übersicht“ ein. ° Anforderungen und Nachweise Jede Anforderung besitzt eine ID-Nummer. Bitte geben Sie diese bei allen Nachweisen, Erklärungen und Anlagen an. Alle farblich markierten Felder im Reiter „Lastenheft“ sind auszufüllen. Die in der Spalte „Geforderte Unterlagen“ genannten Nachweise sind dem Angebot beizufügen. ° Muss-Kriterien Anforderungen mit der Kennzeichnung „M“ sind zwingend einzuhalten. Nicht erfüllte Muss-Kriterien können zum Ausschluss des Angebots führen. ° Eingaben Dropdown-Felder: Zutreffende Auswahl auswählen. Numerische Werte: Geforderten Wert einschließlich der angegebenen Einheit eintragen. ° Begriffserklärungen Gewährleisten: Verbindliche Zusicherung einer Eigenschaft oder Funktion. Textliche Erklärung: Schriftliche Bestätigung der Erfüllung einer Anforderung. AG: Auftraggeber. ° Darstellung Für eine optimale Ansicht wird eine Zoom-Einstellung von 100 % empfohlen.

## Lastenheft
Lastenheft zur Ausschreibung eines Rahmenvertrags über die Lieferung und Montage von Haltestellenstelen mit integrierter LED-DFI
ID-Nr. | Kapitel | Kapitelbezeichnung | Anforderungen | Kategorie | geforderte Unterlagen vom Bieter | Erfüllungsgrad - Auswahl treffen
| 1.0 | Anzeigereinheiten |  | Ü
10001 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Der Anzeiger muss in geschlossener Modulform zur Integration in Haltestellenstelen ausgeführt sein | M |  | Auswahl treffen!
10002 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Der Anzeiger muss als doppelseitiger LED-Anzeiger ausgeführt sein | M |  | Auswahl treffen!
10003 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Die Vorgaben zu Abmessungen des Anzeigermoduls und zur Anzeigeraufhängung gemäß Anhang 4 müssen umgesetzt werden | M |  | Auswahl treffen!
10004 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Das Anzeigermodul muss in die Haltestellenstele integriert werden. Dafür steht für das Anzeigermodul inklusive Gehäuse, ggf. Netzteil in der Stele ein Platz von (HxBxT) 500x450x53 mm zur Verfügung, wobei 200 mm für die Beschriftung mit dem Namen der Haltestelle benötigt werden. Dahinter müssen die Zuleitungen für Niederspannung und Daten in Abzweigdosen abgeschlossen werden. | M |  | Auswahl treffen!
10005 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Das Netzteil eines Anzeigers kann im/am Anzeigermodul integriert/befestigt oder als separate Komponente ausgeführt sein, die über ein Verbindungskabel mit dem Anzeigermodul verbunden wird. Ist das Netzteil nicht integriert, muss es oberhalb des Anzeigermoduls befestigt sein bzw. montiert werden. In allen Fällen müssen die o.g. maximalen Einbaumaße zwingend eingehalten werden. | M |  | Auswahl treffen!
10006 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Das Anzeigermodul wird als ortsfestes Betriebsmittel deklariert und muss durchgängig in elektrischer Schutzklasse 2 (schutzisoliert) nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1) ausgeführt sein. Dies umfasst Darüber hinaus muss auch die vollständige zu liefernde Anhang, also mit den Komponenten Stele, Anzeigermodul sowie allen Einbauten wie zum Beispiel Abzweigdosen und Kabel als elektrische Schutzklasse 2 ausgeführt sein. | M |  | Auswahl treffen!
10007 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Das Gehäuse und alle von außen berührbaren Teile müssen so konstruiert sein, dass auch im Fehlerfall (z.B. Lösen einer internen Ader) keine gefährliche Spannung auf äußere Bauteile übertragen werden kann. Ein Schutzleiter darf nicht an das Gehäuse angeschlossen werden. | M |  | Auswahl treffen!
10008 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Das Anzeigermodul und die Stele müssen für den dauerhaften Anschluss und Betrieb in NiederspannungsAnhangn gemäß der Normenreihe DIN VDE 0100 geeignet sein. Insbesondere müssen die Schnittstellen und der interne Aufbau des Anzeigers so ausgelegt sein, dass die Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag gemäß DIN VDE 0100-410 (durch die Umsetzung der Schutzklasse II) und die Anforderungen an ortsfeste Anhangn im Außenbereich gemäß DIN VDE 0100-714 vollumfänglich unterstützt werden. | M |  | Auswahl treffen!
10009 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Es muss eine Konformitätserklärung für elektrische Schutzklasse 2 der GesamtAnhang nachgewiesen werden. Dabei muss die Spannungsfestigkeit des Gehäuses mit mindestens 1,5kV DC geprüft werden. | M | Konformitätserklärung | Auswahl treffen!
10010 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Es muss eine Bedienungsanleitung des elektrischen, ortsfesten Betriebsmittels mitgeliefert werden | M | Bedienungsanleitung elektrisches Betriebsmittel | Auswahl treffen!
10011 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Es muss eine Beschreibung für wiederkehrende elektrische Betriebsmittelprüfung mitgeliefert werden | M | Beschreibung Betriebsmittelprüfung | Auswahl treffen!
10012 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Für den Anzeiger ist eine vollständige EMV-Typenprüfung nach den jeweils gültigen harmonisierten Normen (Produkt- oder Fachgrundnormen) durchzuführen und nachzuweisen. | M | Nachweisdokument | Auswahl treffen!
10013 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Die Scheiben des Anzeigers müssen mit ESG 4mm ausgeführt sein | M |  | Auswahl treffen!
10014 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Zur Erhöhung des Kontrastes muss getöntes Scheibenglass verwendet werden | M |  | Auswahl treffen!
10015 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Das Anzeigermodul muss mit mindestens Schutzart IP 67 ausgeführt sein | M |  | Auswahl treffen!
10016 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Auf beiden Seiten des Anzeigers müssen Helligkeitssensoren integriert sein | M |  | Auswahl treffen!
10017 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Die LED-Helligkeit muss sich automatisch in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit regeln. Beide Seiten müssen dabei entweder einzeln regelbar sein oder beide Seiten regeln gleichermaßen in Abhängigkeit der am stärksten beleuchteten Seite | M |  | Auswahl treffen!
10018 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Alle Komponenten des Anzeigers müssen für einen dauerhaften Betrieb in einem Temperaturbereich von -20°C bis +40°C (jeweils Umgebungslufttemperatur) ausgelegt sein. | M |  | Auswahl treffen!
10019 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Die LED-Technik muss Konstantstrom- oder Multiplexansteuerung sein (bei Multiplex f ≥ 500 Hz) | M |  | Auswahl treffen!
10020 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Das Pixelraster muss 4 mm betragen | M |  | Auswahl treffen!
10021 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Die Pixelmatrix muss 96x64 (BxH) sein | M |  | Auswahl treffen!
10022 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Die LED müssen eine Farbe mit einer Wellenlänge von 585nm +/- 10nm emittieren | M |  | Auswahl treffen!
10023 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Die Lesbarkeit und Sichtbarkeit muss bei einem Vollwinkel von 120° möglich sein. | M |  | Auswahl treffen!
10024 | 1.0 | Anzeigeeinheiten | Die Freigabe zur Lieferung und Montage der Anzeiger erfolgt erst, nachdem alle geforderten Funktionalitäten bei DVB im Labor nachgewiesen worden sind. | M |  | Auswahl treffen!
| 1.1 | Stele |  | Ü
10101 | 1.1 | Stele | Die Stele muss hinsichtlich Abmessungen, Lackierung, Bedruckung und Beklebung entsprechend Anhang 5 ausgeführt werden. | M |  | Auswahl treffen!
10102 | 1.1 | Stele | Die mechanischen Aufnahmen in den Stelen müssen wegen der elektrischen Schutzklasse 2 aus witterungsbeständigen und nicht leitfähigem Material ausgeführt sein und dabei derart gestaltet sein, dass sowohl eine sichere Aufhängung der Anzeigermodule gewährleistet ist, jedoch auch eine leichte und schnelle Entnahme ohne Verwendung von Werkzeugen möglich ist. Die Positionierung der Aufnahmen in der Stele muss im Bereich bis zu 15mm vertikal einstellbar sein. Die Details der Anzeigeraufhängung sind Anhang 4 zu entnehmen. | M |  | Auswahl treffen!
10103 | 1.1 | Stele | Das Anzeigermodul und die Abzweigdosen müssen von einer Seite durch eine schnell abnehmbare Tür bzw. Abdeckung leicht zugänglich sein. Allerdings muss die Abdeckung durch z.B. integrierte Schlösser verriegelbar sein. Die Demontage des Anzeigermoduls muss durch einfaches Abhängen erfolgen können. | M |  | Auswahl treffen!
10104 | 1.1 | Stele | In das Kopfschild der Schildeinheit der Haltestellenstele muss beidseitig ein Dynamischer 6W-Breitbandlautsprecher vom Typ VISATON FRS 10 WP oder gleichwertig zum 100V-Betrieb integriert werden. Dafür ist ein Bürklin-Übertrager oder gleichwertig zu integrieren. Der Übertrager muss in einer Abzweigdose im Kopfschild der Schildeinheit der Haltestellenstele montiert werden. Entsprechend ist das Lautsprecher-Zuleitungskabel (2x2x0,6) in dieser Dose abzuschliessen. Das Schutzgehäuse muss IP 54 ausgeführt sein. | M |  | Auswahl treffen!
10105 | 1.1 | Stele | Die Verkabelung der Stele wird mit je einem Niederspannungskabel (3x2,5) sowie zwei FM-Kabeln (4x2x0,6 und 2x2x0,6, alternativ 2x Cat.6A-Kabel) für die RS-422-Busleitung (4-Draht) und die Lautsprecherleitung bis zur Fundamenthülse bauseits zur Verfügung gestellt. Von den Abzweigdosen in der Schildeinheit der Stele müssen Cat.6A-Verbindungskabel zum Anzeigermodul führen. Beidseitig muss eine Überlänge von mindestens 20cm bestehen. Die Anschlüsse am Anzeiger müssen sich auf der Unterseite des Anzeigermoduls befinden. | M |  | Auswahl treffen!
10106 | 1.1 | Stele | Die Beschriftung der Blendenbaugruppe ist in schwarz, RAL 9004, Siebdruck und gemäß den in Anhang 1 vorgegebenen Richtlinien auszuführen. Für die Farbe der Modulaufnahme ist signalgelb, RAL 1003, vorzusehen. Vor Fertigung ist die Freigabe des Layouts bei der DVB AG einzuholen. | M |  | Auswahl treffen!
10107 | 1.1 | Stele | Die Haltestellenstele inkl. Anzeigermodul ist zu liefern, zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Stele und Anzeigermodul werden durch Einzelabruf abgefordert, da die genauen Montagetermine stets durch den Fortlauf der Baumaßnahmen bestimmt werden. Das Fundament und die Bodenhülse für die Haltestellenstelen werden bauseits zur Verfügung gestellt. | M |  | Auswahl treffen!
10108 | 1.1 | Stele | Der geforderte Überspannungsschutz für das FM-Kabel nutzt für die potenzielle Spannungsableitung den PE-Leiter des bauseits bereitgestellten Zuleitungskabels zur Erdung der Elektrounterverteilung. Die Nutzung des PE-Leiters als Funktionserde ist zulässig. Jedoch gilt auch hier die unbedingte Einhaltung des Schutzkonzeptes auf Grundlage der elektrischen Schutzklasse 2, d.h. In der Abzweigdose über dem Anzeiger ist der grün-gelbe Leiter als Funktionserde zu kennzeichnen. Zudem muss das Verbindungskabel der Funktionserde zum Überspannungsschutz verstärkt oder doppelt isoliert ausgeführt sein. | M |  | Auswahl treffen!
| 1.2 | Inhalte und Darstellung |  | Ü
10201 | 1.2 | Inhalte und Darstellung | Zielnamen, die nicht in die vorgesehenen Felder passen, müssen als Lauftext angezeigt werden. Werden mehrere Zieltexte als Lauftext angezeigt, müssen diese für eine harmonische Darstellung stets synchron starten. | M |  | Auswahl treffen!
10202 | 1.2 | Inhalte und Darstellung | Das Durchlaufen eines Sondertextes in der untersten Zeile muss entkoppelt von laufenden Zieltexten sein | M |  | Auswahl treffen!
10203 | 1.2 | Inhalte und Darstellung | Es müssen Sondertexte mit bis zu 300 Zeichen angezeigt werden können | M |  | Auswahl treffen!
10204 | 1.2 | Inhalte und Darstellung | Wird für eine Zeit von 120 Sekunden kein Telegramm vom Knotenrechner an die eigene Anzeigeradresse empfangen, dann muss der Rückfalltext „Anzeiger außer Betrieb“ dargestellt werden | M |  | Auswahl treffen!
10205 | 1.2 | Inhalte und Darstellung | Laufschrift muss optisch flüßig erscheinen bei ca. 20 cm/s | M |  | Auswahl treffen!
10206 | 1.2 | Inhalte und Darstellung | Beim Einschalten des Anzeigers müssen die Anzeigeradresse und Softwareversion angezeigt werden sowie ein Pixeltest durchlaufen. | M |  | Auswahl treffen!
10207 | 1.2 | Inhalte und Darstellung | Der in Anhang 3 enthaltene Zeichensatz muss grundsätzlich implementiert werden. Nach Auftragserteilung können nach Abstimmung nicht verwendete Zeichen aus diesen Zeichensatz von der Implementierung ausgenommen werden. | M |  | Auswahl treffen!
10208 | 1.2 | Inhalte und Darstellung | Die vom vorgelagerten DFI-Knotenrechner gesendeten Informationen müssen unverzüglich auf den Anzeigern dargestellt werden. | M |  | Auswahl treffen!
| 1.3 | Datenversorgung |  | Ü
10301 | 1.3 | Datenversorgung | Als physikalische Schnittstelle zum vorgelagerten DFI-Knotenrechner muss die RS 485/422 (4-draht) implementiert und verwendet werden | M |  | Auswahl treffen!
10302 | 1.3 | Datenversorgung | Im Sinne einer für DVB AG standardisierten Kabelbelegung, z.B. zum Messen/Entstörung der Busleitung, muss anzeigerseitig folgende Belegung der RS-422 umgesetzt werden: 1a/1b: Rx+/Rx- ; 2a/2b: Tx+/Tx- | M |  | Auswahl treffen!
10303 | 1.3 | Datenversorgung | Die Busleitung muss anzeigerseitig mit Überspannungsschützen geschützt werden | M |  | Auswahl treffen!
10304 | 1.3 | Datenversorgung | Es muss eine zusätzliche, vollständige galvanische Trennung der Datenleitung realisiert werden, z.B. durch Optokoppler | M |  | Auswahl treffen!
10305 | 1.3 | Datenversorgung | Das DVB-Protokoll 2 (Anhang 2) muss vollständig implementiert werden | M |  | Auswahl treffen!
10306 | 1.3 | Datenversorgung | Die Anzeigeradresse muss entweder durch einen Hardwareschalter oder per Software-Konfiguration eingestellt werden können. Wird ein Hardwareschalter benötigt, so muss dieser Lieferbestandteil sein. | M |  | Auswahl treffen!
| 1.4 | Wartungskonzept |  | Ü
10401 | 1.4 | Wartungskonzept | Das Anzeigermodul muss wartungsfrei ausgeführt sein. | M |  | Auswahl treffen!
10402 | 1.4 | Wartungskonzept | Muss im Störungsfall das Anzeigermodul getauscht werden, so muss diese Tätigkeit durch eine Person einfach möglich sein. | M |  | Auswahl treffen!
10403 | 1.4 | Wartungskonzept | Es muss ein Servicetool mit folgenden Mindestfunktionalitäten geliefert werden: Konfiguration Adresseinstellung, Parametrierung Helligkeitskurve, Durchführung eines Pixeltests (alle Pixel einschalten), Durchführunung von Software Updates | M |  | Auswahl treffen!
10404 | 1.4 | Wartungskonzept | Es muss eine Schulung bei DVB durchgeführt werden für 6 Personen. Die Schulung umfasst alle Themen, die für den Betrieb und Instandhaltung der Anzeiger erforderlich sind. Dies umfasst auch die bedienung des Servicetools. | M |  | Auswahl treffen!
10405 | 1.4 | Wartungskonzept | Das Servicetool muss über eine der folgenden Schnittstellen mit dem Anzeigermodul kommunizieren: RS-422, USB, LAN oder WLAN | M |  | Auswahl treffen!
| 1.5 | Projektmanagement und Dokumentation |  | Ü
10501 | 1.5 | Projektmanagement und Dokumentation | Der Bieter benennt nach Auftragserteilung einen Projektleiter, der für alle Belange Ansprwechpartner für DVB ist. | M |  | Auswahl treffen!
10502 | 1.5 | Projektmanagement und Dokumentation | Dokumentation in deutscher Sprache mit folgenden Mindestinhalten: • Gehäusezeichnungen (detaillierte Maßzeichnungen) • Verdrahtungs- und Verbindungspläne • Darstellung von Steckerbelegungen • Stücklisten / Ersatzteillisten mit Bauteilspezifikation und Lieferangaben • Technisches Datenblatt, u.a. müssen enthalten sein: elektrische Anschlussleistung, Nennstrom, Nennspannung, Schutzart elektrischer Betriebsmittel -> Berührungs- und Fremdkörperschutz und den Schutz vor Wasser | M | Dokumentation | Auswahl treffen!

## Tabelle1 (hidden)
Auswahl treffen!
wird erfüllt
wird nicht erfüllt
Auswahl treffen!
Auswahl treffen!
Auswahl treffen!
Auswahl treffen!
Auswahl treffen!
Auswahl treffen!