## WC-Container mit PVA
Name des Bieters:
Anschrift:
Kontakt (Tel./E-Mail):
Allgemein |  | Die Dresdner Verkehrsbetriebe AG beabsichtigt die Anzahl der bestehenden Endpunkt-WC-Container durch neue, auch solarbetriebene, Container zu erweitern, um den Anforderungen des Fahrbetriebs zur Etablierung temporärer Endpunkte aufgrund von Baustellen im Liniennetz nachkommen zu können. Das Hauptaugenmerk der Konstruktion liegt hierbei auf der Kompaktheit (Maße sind zwingend bindend) des Systems und der nahezu autarken Betriebsmöglichkeit. Durch Aufnahmen für Absetzfahrzeuge können die Container leicht durch solche transportiert werden und sind somit auch von der Größe her baugehnemigungsfrei aufzustellen. Im WC-Container sind neben der WC-Kabine mit WC, wasserlosem Urinal und Waschtisch ebenso Frischwassertank und Abwassertank unsichtbar verbaut. Die Container müssen über einen Stromanschluss verfügen und zusätzlich für die Möglichkeit des autarken Betriebes mit einer Photovoltaikanlage (PVA) ausgerüstet sein.
Leistungsbeschreibung 3 Stück WC-Container mobil inkl. Photovoltaik | Muss (M) Soll (S) | Anforderung erfüllt: |  | Anmerkungen
|  | ja | nein
Anforderungen
Abmessungen (BxTxH): max. 1,70 m x 2,50 m x 2,65 m | M
Rauminnenhöhe: ca. 2,05 m | S
Gewicht: ca. 2.000 kg | S
Grundgestell aus verschweißten Kastenprofilen | S
Aufnahme für Absetzfahrzeuge | M
1 Treppenstufe verzinkt | S
mit Tanksystem (Frischwasser und Abwasser) ohne Festanschluss einschließlich Revisionsöffnungen in den Tanks, im Containersystem integriert, Frischwasser: Stahltank verzinkt, Inhalt: 900 l, Abwasser: Stahltank verzinkt, Inhalt:1.100 l mit Absaugstutzen DN 110 | M
Wasserstandsanzeige: Sichtröhrchen | S
Flachdach nach hinten | S
EPDM-Spezialdachbahn | S
Alu - Umkantung, Dachrinne und Fallrohr Zink | S
Außenverkleidung: Kaycan naturetech Prestige, Standardfarbe: grün | S
Holzständerwand, 80 mm gedämmt (Mineralwolle) | S
Eckwinkel in Farbe: wie Außenwand | S
1 Holzaußentür (Maße 860 x 2.000mm) links gehangen, mit Lichtausschnitt, Farbe: RAL 6028, grün, Knauf/Klinkengarnitur mit PZ-Schloss | S
WC-Verriegelung mit Frei - Besetzt – Anzeige, Türschließer | S
Revisionstür: Technikbereich als Außenverkleidung | S
Innenwände: Trockenbauplatte, Alu Dibond Platten | S
Decke: Trockenbauplatte, Glasfasertapete weiß, endbehandelt | S
Boden: Feuchtigkeitsbeständige Bodenplatten, gedämmt, Industriefußbodenbelag Farbe: anthrazit | M
Piktogramm Damen/Herren | S
Produktionsschild | S
Sanitärinstallation
Rohrleitungen unter Putz verlegt (außer Technikraum) | S
Anschluß Frischwasser: kein Festanschluss, Befüllanschluss FW-Tank 3/4" Schnellverschluss außen, Einbau eines Rückflussverhinderer | M
AW-Anschluss: HT-DN 100 in Tankanlage | M
Grobfilter | S
Druckerhöhungsanlage bei Netzbetrieb | M
1 WC, bodenstehend, weiß, WC-Sitz mit Deckel, Spülkasten Aufputz | S
Waschtisch weiß, Kaltwasser-Standventil, Eckventil, Geruchsverschluss, Bodenventil Sieb (keine Verschlussmöglichkeit) | S
1 wasserloses Urinal | M
1 Spiegel über Waschtisch | S
Wasserpumpe mit Druckschalter 12V bei Betrieb PV Anlage | M
Elektroinstallation (gemäß VDE-Richtlinien)
Verteilerkasten (verschließbar) in der Kabine | M
FI-Schutzschaltung | M
Anschluss über Adapter 400V/16A | M
Innenleuchte: 2 Spots mit Präsenzmelder | M
1 Steckdose unter Waschtisch | S
1 Steckdose in der Kabine für Heizung | S
2 Steckdosen im Technikraum für Heizung und Druckerhöhung | S
Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder | M
1 Lüfter über Licht | S
Selbstregulierende Rohrbegleitheizung an den Frischwasserrohren, thermostatgesteuert Frostwächter im Technikraum und im Innenraum, Frischwassertankheizung | M
Photovoltaik
Insel-Photovoltaik-Anlage, 12V mit Batteriespeicher der PV-Anlage sowie Innenbeleuchtung inkl. Leuchtmittel (2 Spots) | M
Anforderungen an den Lieferanten
Verjährungsfrist für Mängelansprüche: 36 Monate | S
Anlieferung Stadtgebiet Dresden | M
Angebotspreis netto / Stück incl. Lieferung, Aufstellung, Anschluss und Inbetriebnahme |  |  |  | 0
Angebotspreis netto für 3 Stück incl. Lieferung, Aufstellung, Anschluss und Inbetriebnahme |  |  |  | 0
1 Stück WC-Container mobil inkl. PVA noch in 2026:
2 Stück WC-Container mobil inkl. PVA bis 31.03.2027:
Diese gekennzeichneten Felder sind, sofern notwendig, durch den Bieter entsprechend zu befüllen.