## FAMOS-Anlagenkatalog
CAFM-Software FAMOS-LE
Katalog Bautechnische Anlagen KG 500 DIN 276: 2018-12
Klasse Technische Anlagen | Subklasse Technische Anlagen | Gruppe Technische Anlagen
KG:530 Oberbau, Deckschichten
KG 531 Wege/Plätze
531.00 Außenanlage in Bau
531.10 Wassergebundene Flächen
531.20 Pflasterflächen
531.30 Plattenflächen
531.40 bituminöse Beläge
531.50 Betonflächen
531.60 Holzflächen
531.71 Kiesflächen
531.72 Schotterflächen
531.73 Rindenmulchflächen
531.80 Einfassungen
531.90 Sonstige Verkehrsflächen
KG 535 Sport-/Spielplatzflächen
535.00 Außenanlage in Bau
535.10 Sportrasenflächen
535.20 Kunstrasenflächen
535.30 Tennenflächen
535.41 Sport-Kunststoffflächen
535.42 Kunststoffflächen
535.51 Sand, locker
535.52 Sand, verdichtet
535.53 Spielsand
535.60 Sand-/Kiesflächen
535.70 Holzhackschnitzel
535.80 Steinsand
KG 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen
KG 541 Einfriedungen
541.00 Außenanlage in Bau
541.11 Zäune
541.12 Abgrenzungszaun Sportanlage
541.20 Türen, Tore
541.30 Schrankenanlagen
KG 542 Schutzkonstruktionen
542.00 Außenanlage in Bau
542.10 Lärmschutzwände
542.20 Sichtschutzwände
542.30 Schutzgitter
542.40 Absturzsicherungen
KG 543 Wandkonstruktionen
543.00 Außenanlage in Bau
543.10 Mauern, freistehend
543.20 Stützmauern
543.90 Sonstige Mauern und Wände
KG 544 Rampen, Treppen, Tribünen
544.00 Außenanlage in Bau
544.10 Rampen
544.20 Treppen
544.31 Zuschauertribünen
544.32 Zuschauerwälle
KG 545 Überdachungen
545.00 Außenanlage in Bau
545.10 Pergolen
545.20 Wetterschutz
545.30 Unterstände
545.40 Pavillons
545.50 Carports
KG 546 Stege
546.00 Außenanlage in Bau
546.10 Kleine Brücken
546.20 Stege
KG 547 Kanal- und Schachtbaukonstruktionen
547.00 Außenanlage in Bau
547.10 Kanalbaukonstruktionen
547.20 Schachtbaukonstruktionen
KG 548 Wasserbecken
548.10 Wasserbecken
548.20 Schwimmbecken
548.21 Sprungturmanlage
548.30 Schwimmteiche
KG 549 Sonstiges zu Baukonstruktionen
549.00 Außenanlage in Bau
549.11 Container
549.12 Häuschen/Hütte
549.13 Spiel-/Gerätehaus
549.14 Gewächshaus
549.15 Imbiss/Kiosk
549.16 Pumpenhaus
549.21 Aussichtsturm
549.31 Tief-/Ziehbrunnen
549.32 Spring-/Fontänenbrunnen
549.33 Zierbrunnen
549.34 Trog
549.90 sonstige Baukonstruktionen
KG 550 Technische Anlagen in Außenanlagen
KG 551 Abwasseranlagen
551.00 Außenanlage in Bau
551.10 Entwässerungsleitungen und -kanäle
551.20 Schächte
551.30 Rinnen
551.40 Abläufe
551.50 Zisternen
551.70 Abwasserpumpwerke
551.80 Versickerungsanlagen
551.90 Sand- und Schlammfänge
KG 552 Wasseranlagen
552.00 Außenanlage in Bau
552.10 Trinkwasseranlagen
552.21 Wasserentnahmestellen
552.22 Bewässerungsanlagen
552.31 Wassergewinnungsanlagen
552.32 Hydrantenanlagen
552.33 Springbrunnenanlagen
KG 553 Anlagen für Gase und Flüssigkeiten
553.00 Außenanlage in Bau
553.10 Gasleitungen
553.20 Flüssiggasanlagen
KG 554 Wärmeversorgungsanlagen
554.00 Außenanlage in Bau
554.10 Wärmeerzeugungsanlagen
554.20 Wärmeversorgungsleitungen
554.30 Freiflächen-/ Rampenheizungen
KG 555 Raumlufttechnische Anlagen
555.00 Außenanlage in Bau
KG 556 Elektrische Anlagen
556.00 Außenanlage in Bau
556.11 Stromeinspeisung
556.12 Stromversorgungsnetze
556.13 Trafostationen
556.14 Eigenstromerzeugungsanlagen
556.15 E-Verteiler
556.16 Marktverteiler
556.21 Außenbeleuchtung
556.22 STB
556.23 Flutlichtanlagen
556.24 Bahnstreckenbeleuchtung Tunnel
556.31 LSA
KG 557 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation
557.00 Außenanlage in Bau
557.01 Leitungsnetze
557.02 Beschallungsanlagen
557.03 Zeitdienstanlagen
557.04 Verkehrssignalanlagen
557.05 Anzeigetafeln
557.06 Objektsicherungsanlagen
557.07 Parkleitsysteme
557.08 Parkscheinautomat
557.09 Funk- und Sendemasten
557.10 Telekommunikationsanlage
KG 558 Nutzungsspezifische Anlagen
558.00 Außenanlage in Bau
558.01 Medienversorgungsanlagen
558.02 Tankstellenanlagen
558.03 Badtechnische Anlagen
558.04 Weichenheizung
558.05 Schleusenanlagen
558.06 Löschwasserpumpen
558.07 Geschwindigkeitsüberwachung
558.08 Tiefenwasserbelüftung
558.09 Schredderanlage
KG 559 Sonstiges zu Technische Anlagen in Außenanlagen
559.00 Außenanlage in Bau
559.10 Werbeanlagen
559.20 Kunstobjekte
KG 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
KG 561 Allgemeine Einbauten
561.00 Außenanlage in Bau
561.11 Bänke
561.12 Tische
561.13 Sitzgruppe mit Tisch
561.14 Sitzmauern
561.15 Sitzstämme
561.16 Sonnensegel
561.17 Insektenhotel
561.19 sonstiges Mobiliar
561.20 Fahrradständer
561.30 Schilder, Leitpfosten
561.40 Pflanzbehälter
561.50 Abfallbehälter
561.60 Baumschutz
561.81 Poller
561.91 Kunstobjekte, Skulpturen
561.92 Denkmal
KG 562 Besondere Einbauten
562.00 Außenanlage in Bau
562.11 Gerätekombinationen / Spielanlagen
562.12 Klettergeräte und -netze
562.13 Recks
562.14 Balanciergeräte
562.15 Schaukeln
562.16 Rutschen
562.17 Wipp- und Federwippgeräte
562.18 Karussells
562.19 Seilbahn
562.20 Spielhäuser
562.31 Sandspielanlagen
562.32 Wasserspielanlagen
562.49 sonstige Spielgeräte
562.51 Kleinspielfeld
562.52 Großspielfeld
562.53 Coaching Zone
562.54 Schiedsrichterstühle
562.55 Fangnetze
562.61 Tore, Torwände
562.62 Basketballkörbe
562.63 Tennis-, Badmintonnetze
562.64 Volleyballnetze
562.70 Sprunggruben
562.81 Trampoline
562.82 Tischtennisplatten
562.99 sonstige Sportgeräte
KG 569 Sonstiges zu Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
569.00 Außenanlage in Bau
569.01 sonstige Einbauten
KG 570 Vegetationsflächen
KG 573 Pflanzflächen
573.31 Bodendecker
573.32 Gehölzflächen eben
573.33 Gehölzflächen geneigt
573.40 Hecken
573.51 Rosen/Stauden eben
573.52 Rosen/Stauden geneigt
573.61 Kletterpflanzen
573.62 Fassadenbegrünung
573.70 Kübelpflanzen
573.80 Gräber
573.90 Sonstige Pflanzflächen
KG 574 Rasen-und Saatflächen
574.00 Außenanlage in Bau
574.20 Kiesflächen
574.31 Gebrauchsrasen eben
574.32 Gebrauchsrasen geneigt
574.40 Wiese
574.51 Schotterrasen
574.52 Rasengittersteine
574.90 Sonstige Rasen-und Saatflächen
KG: 579 Sonstiges zu Vegetationsflächen (5 Einträge)
579.00 Außenanlage in Bau
579.10 Mischflächen
579.20 extensive Dachbegrünung
579.30 intensive Dachbegrünung
579.40 Biotope
KG 580 Wasserflächen
KG 589 Sonstiges zu Wasserflächen
589.00 Außenanlage in Bau
589.10 Wasser stehend (Teich, See)
589.20 Wasser fließend (Bach, Graben)

## Architekt KG 500
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 00 |  |  |  | 500 |  | Nutzungsdokumentation Architekt
|  | 00. |  |  |  | 500. | Architekt KG 500
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Projektbeschreibung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Projektbeschreibung | JJJJ-MM-TT_Projektbeschreibung_Baumaßnahme
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Listen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Projektbeteiligtenliste | JJJJ-MM-TT_Projektbeteiligtenliste_Baumaßnahme
[8 empty] | Mängelanspruchsfristenliste | JJJJ-MM-TT_Mängelanspruchsfristenliste_Baumaßnahme
[8 empty] | Liste der Objektdokumentationen | JJJJ-MM-TT_Objektdokumentation_Baumaßnahme
[8 empty] | Liste Dokumentationsnachweise baulicher Anlagen | JJJJ-MM-TT_Dokumentationsnachweis baulicher Anlagen_Baumaßnahme
[8 empty] | Liste Dokumentation prüfpflichtiger Anlagen | JJJJ-MM-TT_Dokumentation prüfpflichtiger Anlagen_Baumaßnahme
[8 empty] | Liste der Abnahmen und Übergabeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Liste Bescheinigung behördlicher Abnahmen_Baumaßnahme
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Abnahme_Übergabe |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Übergabeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Übergabeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | sonstige Protokolle | JJJJ-MM-TT_Protokoll_Firmenname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Revisionspläne Architekt |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Baumaßnahme
[8 empty] | Grundrisse | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Schnitte | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Details | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Schemata | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Schlussvermessung Freiflächenplan | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Sonstiges |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Gutachten | JJJJ-MM-TT_Gutachten_Gewerk

## Fachplaner KG 500
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 00 |  |  |  | 500 |  | Nutzungsdokumentation Fachplaner
|  | 00. |  |  |  | 500. | Fachplaner KG 500
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Projektbeschreibung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Projektbeschreibung | JJJJ-MM-TT_Projektbeschreibung_Baumaßnahme
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Listen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Projektbeteiligtenliste | JJJJ-MM-TT_Projektbeteiligtenliste_Baumaßnahme
[8 empty] | Mängelanspruchsfristenliste | JJJJ-MM-TT_Mängelanspruchsfristenliste_Baumaßnahme
[8 empty] | Liste der Objektdokumentationen | JJJJ-MM-TT_Objektdokumentation_Baumaßnahme
[8 empty] | Liste Dokumentationsnachweise Technischer Anlagen | JJJJ-MM-TT_Dokumentationsnachweis Technischer Anlagen_Baumaßnahme
[8 empty] | Liste Dokumentation prüfpflichtiger Anlagen | JJJJ-MM-TT_Dokumentationen prüfpflichtiger Anlagen_Baumaßnahme
[8 empty] | Liste der Abnahmen und Übergabeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Liste Bescheinigung behördlicher Abnahmen_Baumaßnahme
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Abnahme_Übergabe |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Übergabeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Übergabeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | sonstige Protokolle | JJJJ-MM-TT_Protokoll_Firmenname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Revisionspläne_Schemata |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Baumaßnahme
[8 empty] | Grundrisse | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Schnitte | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Details | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Schemata | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Schlussvermessung Freiflächenplan | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Sonstiges |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Gutachten | JJJJ-MM-TT_Gutachten_Gewerk

## Baugenehmigung
Termin Übergabe
1 | ND. |  |  |  | 1 | Baugenehmigung | [5 empty] | Bezeichnungsvorschrift
| 00 |  |  |  |  | 100 |  | Nutzungsdokumentation Baugenehmigung
|  | 00. |  |  |  |  | 100. | Baugenehmigung
|  |  | 01 |  |  |  |  | 01 | ID | Genehmigungsunterlagen |  |  | LP 4 HOAI
|  |  | 02 |  |  |  |  | 02 | ID | STN Ämter |  |  | LP 4 HOAI
|  |  |  | 01 |  |  |  |  | ND.100.02-01 | 01 | OE 36 AfU
[11 empty] | Stellungnahme | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  |  | 02 |  |  |  |  | ND.100.02-02 | 02 | OE 37 BD
[11 empty] | Stellungnahme | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  |  | 03 |  |  |  |  | ND.100.02-03 | 03 | OE 63 ABD
[11 empty] | Stellungnahme | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  |  | 04 |  |  |  |  | ND.100.02-04 | 04 | OE … je nach Bedarf
[11 empty] | Stellungnahme | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 03 |  |  |  |  | 03 | ID | Baugenehmigung |  |  | LP 4 HOAI
|  |  |  | 01 |  |  |  |  | ND.100.03-01 | 01 | Baugenehmigung
[11 empty] | Baugenehmigung | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  |  | 02 |  |  |  |  | ND.100.03-02 | 02 | Widersprüche
[11 empty] | Widersprüche | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 04 |  |  |  |  | 04 | ID | Prüfberichte BS |  |  | LP 4 HOAI
|  |  | 05 |  |  |  |  | 05 | ID | Prüfberichte TW |  |  | LP 4 HOAI
|  |  | 06 |  |  |  |  | 06 | ID | Tekturen |  |  | LP 4 HOAI
|  |  | 07 |  |  |  |  | 07 | ID | Schriftverkehr |  |  | LP 4 HOAI
|  |  | 08 |  |  |  |  | 08 | ID | Sonstiges |  |  | bei Bedarf

## Gewerk
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 00. |  |  |  | 500. |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 540 Baukonstruktionen in Außenanlagen
|  | 00. |  |  |  | 00. | Gewerk VOB / C
[7 empty] | Los_Gewerk |  | XX_Gewerk_Firmenname
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Montage_Werkstattplanung |  | vor der Montage
[8 empty] | Montagepläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Werkstattzeichnungen | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Grundrisse | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Schnitte | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Details | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Ansichten | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Draufsichten | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Fundamentpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle Plattendruckversuch | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle Bodenprüfung | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmer_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleiter_Firmenname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Pflege |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Pflegehinweise | JJJJ-MM-TT_Pflegehinweise_Material
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Sonstiges |  | bei Bedarf

## TA KG 551
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 50 |  |  |  | 550 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 550 Technische Anlagen
|  | 51. |  |  |  | 551. | Abwasseranlagen
|  |  | 01 |  |  |  | 01 |  | Montage_Werkstattplanung |  | vor der Montage
[9 empty] | Montagepläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[9 empty] | Werkstattzeichnungen | freie Bezeichnungsgenerierung
[9 empty] | Erfordernisse für den Einbau | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 02 |  |  |  | 02 |  | Stromlaufpläne |  | vor der Montage
[9 empty] | Stromlaufpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[9 empty] | Stromaufnahme_Anlaufstrom der elektrischen Bauteile | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Fundamentpläne | Fundamentpläne |  | vor der Montage
[9 empty] | Fundamentpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 04 |  |  |  | 04 |  | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[9 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[9 empty] | Ausführungspläne als Grundriss,Schnitte mit Dimensionsangaben | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[9 empty] | Schlitz- u. Durchbruchpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[9 empty] | Elektrische Anschlusspläne nach DIN EN 61082-1(VDE 0040-1) | freie Bezeichnungsgenerierung
[9 empty] | Elektrische Übersichtsschaltpläne nach DIN EN 61082-1(VDE 0040-1) | freie Bezeichnungsgenerierung
[9 empty] | Bestandspläne der errichteten Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[9 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[9 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
|  |  | 05 |  |  |  | 05 |  | Schemata_Listen |  | bei der Abnahme
[9 empty] | Funktions-und Strangschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[9 empty] | Stücklisten, enthaltend alle Mess-, Steuerungs- und Regelgeräte (MSR) | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Berechnungen des Energiebedarfs | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Berechnungen der Netze und Einstellwerte | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Diagramme und Kennlinienfelder | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Informationslisten bei MSR-Anlagen in DDC-Technik | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Massen der Einbauteile | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 |  | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[9 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 |  | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[9 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 |  | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[9 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmererklärung_Firmenname
[9 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleitererklärung_Firmenname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 |  | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[9 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[9 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[9 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[9 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[9 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[9 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | Inbetriebnahme |  | bei der Abnahme
[9 empty] | Protokolle über Funktionsprüfungen bei Inbetriebnahme | JJJJ-MM-TT_Protokoll Inbetriebnahme_Firmenname
|  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | Wartung |  | bei der Abnahme
[9 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | Sonstiges
[9 empty] | Untersuchungsberichte Hydrogeologie | JJJJ-MM-TT_Dateiname | nach der Prüfung
[9 empty] | Untersuchungsberichte Einbauklasse Bodenaushub | JJJJ-MM-TT_Dateiname | nach der Prüfung
[9 empty] | TV-Kanalbefahrungen | JJJJ-MM-TT_TV-Kanalbefahrung_Firmenname | nach der Prüfung

## TA KG 552
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 50 |  |  |  | 550 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 550 Technische Anlagen
|  | 52. |  |  |  | 552. | Wasseranlagen
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Montage_Werkstattplanung |  | vor der Montage
[8 empty] | Montagepläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Werkstattzeichnungen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Erfordernisse für den Einbau | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Stromlaufpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Stromlaufpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromaufnahme_Anlaufstrom der elektrischen Bauteile | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Fundamentpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Fundamentpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Ausführungspläne als Grundriss,Schnitte mit Dimensionsangaben | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Schlitz- u. Durchbruchpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Elektrische Anschlusspläne nach DIN EN 61082-1(VDE 0040-1) | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Elektrische Übersichtsschaltpläne nach DIN EN 61082-1(VDE 0040-1) | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Bestandspläne der errichteten Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Schemata_Listen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Funktions-und Strangschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stücklisten, enthaltend alle Mess-, Steuerungs- und Regelgeräte (MSR) | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Berechnungen des Energiebedarfs | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Berechnungen der Netze und Einstellwerte | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Diagramme und Kennlinienfelder | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Informationslisten bei MSR-Anlagen in DDC-Technik | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Massen der Einbauteile | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmererklärung_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleitererklärung_Firmenname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 11 |  |  |  | 11 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | Inbetriebnahme |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Funktionsprüfungen bei Inbetriebnahme | JJJJ-MM-TT_Protokoll Inbetriebnahme_Firmenname
[8 empty] | Spülprotokolle | JJJJ-MM-TT_Spülprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Protokolle Trinkwasseruntersuchung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Trinkwasseruntersuchung_Firmenname
|  |  | 13 |  |  |  | 13 | Wartung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 14 |  |  |  | 14 | Sonstiges

## TA KG 553
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 50 |  |  |  | 550 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 550 Technische Anlagen
|  | 53. |  |  |  | 553. | Anlagen für Gase und Flüssigkeiten
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Montage_Werkstattplanung |  | vor der Montage
[8 empty] | Montagepläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Werkstattzeichnungen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Erfordernisse für den Einbau | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Stromlaufpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Stromlaufpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromaufnahme_Anlaufstrom der elektrischen Bauteile | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Fundamentpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Fundamentpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Ausführungspläne als Grundriss,Schnitte mit Dimensionsangaben | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Schlitz- u. Durchbruchpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Elektrische Anschlusspläne nach DIN EN 61082-1(VDE 0040-1) | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Elektrische Übersichtsschaltpläne nach DIN EN 61082-1(VDE 0040-1) | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Bestandspläne der errichteten Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Schemata_Listen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Funktions-und Strangschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stücklisten, enthaltend alle Mess-, Steuerungs- und Regelgeräte (MSR) | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Berechnungen des Energiebedarfs | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Berechnungen der Netze und Einstellwerte | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Diagramme und Kennlinienfelder | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Informationslisten bei MSR-Anlagen in DDC-Technik | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Massen der Einbauteile | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmererklärung_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleitererklärung_Firmenname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 11 |  |  |  | 11 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | Inbetriebnahme |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Funktionsprüfungen bei Inbetriebnahme | JJJJ-MM-TT_Protokoll Inbetriebnahme_Firmenname
[8 empty] | Protokolle über Druck- und Dichtheitsprüfungen | JJJJ-MM-TT_Protokoll Druck_Dichtprüfung_Firmenname
[8 empty] | Protokolle über Abgasmessung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Abgas_Firmenname
|  |  | 13 |  |  |  | 13 | Wartung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 14 |  |  |  | 14 | Sonstiges

## TA KG 554
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 50 |  |  |  | 550 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 550 Technische Anlagen
|  | 54. |  |  |  | 554. | Wärmeversorgungsanlagen
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Montage_Werkstattplanung |  | vor der Montage
[8 empty] | Montagepläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Werkstattzeichnungen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Erfordernisse für den Einbau | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Stromlaufpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Stromlaufpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromaufnahme_Anlaufstrom der elektrischen Bauteile | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Fundamentpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Fundamentpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Ausführungspläne als Grundriss,Schnitte mit Dimensionsangaben | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Schlitz- u. Durchbruchpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Elektrische Anschlusspläne nach DIN EN 61082-1(VDE 0040-1) | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Elektrische Übersichtsschaltpläne nach DIN EN 61082-1(VDE 0040-1) | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Bestandspläne der errichteten Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Schemata_Listen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Funktions-und Strangschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stücklisten, enthaltend alle Mess-, Steuerungs- und Regelgeräte (MSR) | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Berechnungen des Energiebedarfs | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Berechnungen der Netze und Einstellwerte | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Diagramme und Kennlinienfelder | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Informationslisten bei MSR-Anlagen in DDC-Technik | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Massen der Einbauteile | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmererklärung_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleitererklärung_Firmenname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen DIN EN 12170 | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Bedienungsanweisungen DIN EN 12171 | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 11 |  |  |  | 11 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | Inbetriebnahme |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über die Inbetriebsetzung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Inbetriebsetzung_Firmenname
|  |  | 13 |  |  |  | 13 | Prüfungen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über die Druckprüfung | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über die Abgasmessung | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Dokumentation des hydraulischen Abgleichs | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Emissionserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 14 |  |  |  | 14 | Wartung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen nach DIN EN 12170 | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Wartungsanweisungen nach DIN EN 12171 | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 15 |  |  |  | 15 | Sonstiges

## TA KG 555
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 50 |  |  |  | 550 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 550 Technische Anlagen
|  | 55. |  |  |  | 555. | Raumlufttechnische Anlagen
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Montage_Werkstattplanung |  | vor der Montage
[8 empty] | Montagepläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Werkstattzeichnungen | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Stromlaufpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Stromlaufpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromaufnahme_Anlaufstrom der elektrischen Bauteile | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Fundamentpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Fundamentpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Ausführungspläne als Grundriss,Schnitte mit Dimensionsangaben | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Schlitz- u. Durchbruchpläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Elektrische Anschlusspläne nach DIN EN 61082-1(VDE 0040-1) | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Elektrische Übersichtsschaltpläne nach DIN EN 61082-1(VDE 0040-1) | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Bestandspläne der errichteten Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Schemata_Listen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Funktions-und Strangschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stücklisten, enthaltend alle Mess-, Steuerungs- und Regelgeräte (MSR) | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Berechnungen des Energiebedarfs | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Berechnungen der Netze und Einstellwerte | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Diagramme und Kennlinienfelder | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Informationslisten bei MSR-Anlagen in DDC-Technik | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Massen der Einbauteile | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmererklärung_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleitererklärung_Firmenname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 11 |  |  |  | 11 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | Inbetriebnahme |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Prüfungen vor erster Inbetriebnahme | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über die Inbetriebsetzung | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über die Einregulierung der Anlage | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 13 |  |  |  | 13 | Prüfungen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Dichtheitsprüfungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über zusätzliche Funktionsmessungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 14 |  |  |  | 14 | Wartung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 15 |  |  |  | 15 | Sonstiges

## TA KG 556
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 50 |  |  |  | 550 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 550 Technische Anlagen
|  | 56. |  |  |  | 556. | Elektrische Anlagen
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Stromlaufpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Anordnungspläne mit Elektrotechnischen Komponenten | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Übersichtsschaltpläne je Elektrotechnischer Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromlaufpläne dreipolig | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Aufbauzeichnungen der Schaltgerätekombinationen | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Übersichtsschaltpläne, getrennt je Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromlaufpläne dreipolig | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Ausführungspläne (Anordnungspläne) mit eingetragenen Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnischen Komponenten | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Steigleitungspläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromlauf- und Klemmpläne nach DIN 40719 | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Pläne Kabeltragsysteme/Bodenkanäle (Grundrisse) | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Pläne Brandschutzschottungen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Detailpläne Schaltschränke etc. | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Schemata_Listen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagenschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Strangschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Kabelschema nach DIN 40719 | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Kabellisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Listen Haupt- und Unterverteilungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Aufbauzeichnungen der Schaltgerätekombinationen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Anschlusstabellen, z. B. Klemmpläne, Umsetzung Schnittstellenlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Datenpunkt-/ Funktionslisten, z.B. Störungsmelde-und Störungsmeldeweiterleitungsschemata | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Aufbauzeichnungen von Verteilungen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Schaltschrankstücklisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Stücklisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmererklärung_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleitererklärung_Firmenname
[8 empty] | Errichtererklärungen | JJJJ-MM-TT_Errichtererklärung_Firmenname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Inbetriebnahme |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Prüfungen vor erster Inbetriebnahme | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über die Inbetriebsetzung | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Dokumente zu Inbetriebnahmen und Einregulierungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 11 |  |  |  | 11 | Prüfungen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Prüfung auf Betriebsfähigkeit | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über Prüfung auf geltene Normen und Vorschriften | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Messprotokolle der Elektrotechnischen Anlage | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | Wartung_Pflege |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Pflege-und Reinigungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 13 |  |  |  | 13 | Sonstiges |  | bei der Abnahme

## TA KG 557
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 50 |  |  |  | 550 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 550 Technische Anlagen
|  | 57. |  |  |  | 557. | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Montage_Werkstattplanung |  | vor der Montage
[8 empty] | Montagepläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Werkstattzeichnungen | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Schalt_Stromlaufpläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Schaltpläne je Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromlaufpläne dreipolig | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Aufbauzeichnungen_Sonstiges |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Zeichnungen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Anschlusstabellen, z. B. Klemmenpläne, Umsetzung Schnittstellenlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Datenpunkt-/ Funktionslisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Übersichtsschaltpläne, getrennt je Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Ausführungspläne (Anordnungspläne) mit eingetragenen Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Komponenten | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromlaufpläne dreipolig | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Aufbauzeichnungen der Schaltgerätekombinationen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Aufbauzeichnungen von Verteilungen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Pläne Telefonverkabelung (Leitungsverlegung) | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Adressierungspläne | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Schemata_Listen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagenschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Strangschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Anschlusstabellen, z. B. Klemmenpläne, Umsetzung Schnittstellenlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Datenpunkt-/ Funktionslisten, z.B. Störungsmelde-und Störungsmeldeweiterleitungsschemata | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Listen E-30-90 - Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Listen Doppelbodeninstallation | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Listen Verteilungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Stücklisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Bescheinigungen Nachweis des Errichters über die Brandschottungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Bescheinigungen Nachweis des Funktionserhalts der Kabel gem. DIN 4102 - 3 | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Errichtererklärungen | JJJJ-MM-TT_Errichtererklärung_Firmenname
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmer_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleiter_Firmenname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 11 |  |  |  | 11 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Beseitigung von Mängeln aus der Abnahme | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | Inbetriebnahme_Messungen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Prüfungen vor erster Inbetriebnahme | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über die Inbetriebsetzung | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Dokumente zu Inbetriebnahmen und Einregulierungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Messprotokolle der Gefahrmelde- und Alarmanlage | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 13 |  |  |  | 13 | Prüfungen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Prüfung auf Betriebsfähigkeit | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über Prüfung auf geltene Normen und Vorschriften | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle der Installationsprüfungen nach DIN VDE 0100-600 Errichten von Niederspannungsanlagen-Teil7 | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 14 |  |  |  | 14 | Wartung_Pflege |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Pflegehinweise | JJJJ-MM-TT_Material
|  |  | 15 |  |  |  | 15 | Sonstiges |  | bei der Abnahme

## TA KG 558
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 50 |  |  |  | 550 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 550 Technische Anlagen
|  | 58. |  |  |  | 558. | Nutzungsspezifische Anlagen
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Stromlaufpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Ausführungspläne Elektrotechnischer Komponenten | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Übersichtsschaltpläne je Elektrotechnischer Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromlaufpläne dreipolig | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Aufbauzeichnungen der Schaltgerätekombinationen | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Übersichtsschaltpläne, getrennt je Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Ausführungspläne (Anordnungspläne) mit eingetragenen Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Komponenten | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromlaufpläne dreipolig | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Aufbauzeichnungen der Schaltgerätekombinationen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Aufbauzeichnungen von Verteilungen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Bestandspläne der errichteten Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Schemata_Listen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagenschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Strangschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Anschlusstabellen, z. B. Klemmenpläne, Umsetzung Schnittstellenlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Datenpunkt-/ Funktionslisten, z.B. Störungsmelde-und Störungsmeldeweiterleitungsschemata | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Stücklisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Bescheinigungen Nachweis des Errichters über die Brandschottungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Bescheinigungen Nachweis des Funktionserhalts der Kabel gem. DIN 4102 - 3 | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Errichtererklärungen | JJJJ-MM-TT_Errichtererklärung_Firmenname
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmer_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleiter_Firmenname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Beseitigung von Mängeln aus der Abnahme | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Inbetriebnahme_Messungen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Prüfungen vor erster Inbetriebnahme | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über die Inbetriebsetzung | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Dokumente zu Inbetriebnahmen und Einregulierungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Messprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 11 |  |  |  | 11 | Prüfungen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Prüfung auf Betriebsfähigkeit | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über Prüfung auf geltene Normen und Vorschriften | JJJJ-MM-TT_Dateiname
JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | Wartung_Pflege |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Pflegehinweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 13 |  |  |  | 13 | Sonstiges |  | bei der Abnahme

## TA KG 559
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 50 |  |  |  | 550 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 550 Technische Anlagen
|  | 59. |  |  |  | 559. | Sonstiges zu Technische Anlagen in Außenanlagen
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Stromlaufpläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Ausführungspläne Elektrotechnischer Komponenten | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Übersichtsschaltpläne je Elektrotechnischer Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromlaufpläne dreipolig | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Aufbauzeichnungen der Schaltgerätekombinationen | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Übersichtsschaltpläne, getrennt je Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Ausführungspläne (Anordnungspläne) mit eingetragenen Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Komponenten | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Stromlaufpläne dreipolig | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Aufbauzeichnungen der Schaltgerätekombinationen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Aufbauzeichnungen von Verteilungen | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Bestandspläne der errichteten Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Schemata_Listen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagenschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Strangschemata | freie Bezeichnungsgenerierung
[8 empty] | Anschlusstabellen, z. B. Klemmenpläne, Umsetzung Schnittstellenlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Datenpunkt-/ Funktionslisten, z.B. Störungsmelde-und Störungsmeldeweiterleitungsschemata | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Stücklisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Bescheinigungen Nachweis des Errichters über die Brandschottungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Bescheinigungen Nachweis des Funktionserhalts der Kabel gem. DIN 4102 - 3 | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Errichtererklärungen | JJJJ-MM-TT_Errichtererklärung_Firmenname
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmer_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleiter_Firmenname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Beseitigung von Mängeln aus der Abnahme | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Inbetriebnahme_Messungen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Prüfungen vor erster Inbetriebnahme | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über die Inbetriebsetzung | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Dokumente zu Inbetriebnahmen und Einregulierungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Messprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 11 |  |  |  | 11 | Prüfungen |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Protokolle über Prüfung auf Betriebsfähigkeit | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Protokolle über Prüfung auf geltene Normen und Vorschriften | JJJJ-MM-TT_Dateiname
JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | Wartung_Pflege |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Pflegehinweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 13 |  |  |  | 13 | Sonstiges |  | bei der Abnahme

## TA KG 561
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 60 |  |  |  | 560 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
|  | 61. |  |  |  | 561. | Allgemeine Einbauten
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Montagepläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Montagepläne | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Fundamentpläne | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Bestandspläne der errichteten Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Garantizertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Unbedenklichkeitserklärung für angelieferten Bodenaushub | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Verwendbarkeitsnachweise Fallschutzkies | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmer_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleiter_Firmenname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Erstabnahme der allgemeinen Einbauten | JJJJ-MM-TT_Erstabnahme_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Wartung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Sonstiges |  | bei Bedarf

## TA KG 562
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 60 |  |  |  | 560 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
|  | 62. |  |  |  | 562. | Besondere Einbauten
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Montagepläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Montagepläne | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Fundamentpläne | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Bestandspläne der errichteten Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Garantizertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Unbedenklichkeitserklärung für angelieferten Bodenaushub | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Verwendbarkeitsnachweise Fallschutzkies | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmer_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleiter_Firmenname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Erstabnahme Außenspielgeräte nach DIN 1176 1-11 / DIN 1177 | JJJJ-MM-TT_Erstabnahme_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Wartung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Sonstiges |  | bei Bedarf

## TA KG 563
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 60 |  |  |  | 560 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
|  | 63. |  |  |  | 563. | Orientierungs-und Informationssysteme
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Bestandspläne der errichteten Anlage | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Garantizertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmererklärung_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleitererklärung_Firmenname
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Wartung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Sonstiges |  | bei Bedarf

## TA KG 569
Termin Übergabe
5 | ND. |  |  | 5 | Außenanlagen |  |  |  | Bezeichnungsvorschrift
| 60 |  |  |  | 560 |  | Nutzungsdokumentation Außenlagen KG 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
|  | 69. |  |  |  | 569. | Sonstiges zu Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
|  |  | 01 |  |  |  | 01 | Montagepläne |  | vor der Montage
[8 empty] | Montagepläne | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 02 |  |  |  | 02 | Revisionspläne |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Planliste | JJJJ-MM-TT_Planliste_Gewerk
[8 empty] | Lagepläne 1:500 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Freianlagenpläne M 1:100 | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Fundamentpläne | Bezeichnung entsprechend aktuellem CAD-Pflichtenheft
[8 empty] | Zeichnungen | freie Bezeichnungsgenerierung
|  |  | 03 |  |  |  | 03 | Beschreibung_Datenblätter |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Anlagen-und Funktionsbeschreibungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Technische Datenblätter | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 04 |  |  |  | 04 | Hersteller_Prüfung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Herstellerbescheinigungen zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Sicherheitsdatenblätter zum verwendeten Material | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Zertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Garantizertifikate | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Eignungsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Umweltverträglichkeitsnachweise | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Konformitätserklärungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 05 |  |  |  | 05 | Fachunternehmer |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fachunternehmererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachunternehmererklärung_Firmenname
[8 empty] | Fachbauleitererklärungen | JJJJ-MM-TT_Fachbauleitererklärung_Firmenname
|  |  | 06 |  |  |  | 06 | Bedienung_Einweisung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Bedienungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Einweisungsprotokolle | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 07 |  |  |  | 07 | Fabrikate_Hersteller_Lieferanten |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Fabrikatlisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Herstellerverzeichnisse | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Ersatzteillisten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
[8 empty] | Lieferanten | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 08 |  |  |  | 08 | Abnahme_Mängel |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Abnahmeprotokolle | JJJJ-MM-TT_Abnahmeprotokoll_Firmenname
[8 empty] | Mängellisten | JJJJ-MM-TT_Mängel_Firmenname
[8 empty] | Protokolle der Mängelbeseitigung | JJJJ-MM-TT_Protokoll Mängelbeseitigung_Firmenname
|  |  | 09 |  |  |  | 09 | Wartung |  | bei der Abnahme
[8 empty] | Wartungsanweisungen | JJJJ-MM-TT_Dateiname
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | Sonstiges |  | bei Bedarf