## Bewertungsmatrix
Anlage 05 Bewertungsmatrix
Vergabe: BM-2025-00402
Hochtemperatur-Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellenaggregat
Hinweis: Die Prüfung der Mindestanforderungen erfolgt vor der Wertung. Nur Angebote, die alle Mindestanforderungen erfüllen, werden in die Bewertung einbezogen
Nr. | Bewertungskriterium | Max. Punkte (Pmax) | Erläuterung | Erreichte Punktzahl | Nachweis / Messbarkeit | Warum für Auftraggeber (DBFZ) wichtig?
| Preis | 60
| Preis (Anschaffungskosten inkl. Lieferung) (€) |  | Das günstigste Angebot erhält max. Punkte. Die Bewertung der übrigen Angebotspreise erfolgt anhand folgender Formel: P = (Amin / A) * Pmax Legende: P = erreichte Punktzahl Amin = niedrigster Angebotspreis (Bestpreis) A =Angebotspreis (€) Pmax = maximal erreichbare Punktzahl |  | Gesamtpreis Angebot Netto aus Vorlage "Angebostschreiben & Preisblatt"
| Technik | 20 |  | 0
4.2.1 | Zusätzliche garantierte Betriebsdauer (h) | 4 | Bewertet wird die zusätzlich über die Mindestanforderung hinaus garantierte Betriebsdauer des angebotenen Geräts in Betriebsstunden (h). Die Mindestbetriebsdauer beträgt 5.000 Betriebsstunden. Das Angebot mit der höchsten zusätzlich garantierten Betriebsdauer erhält die maximale Punktzahl. Die Bewertung erfolgt linear zwischen Mindestwert (Bmin) und Bestwert (Bbest). Der Mindestwert erhält 0 Punkte, der Bestwert die maximale Punktzahl. Formel: P = (B−Bmin) / (Bbest −Bmin) * Pmax Legende: P = Erreichte Punktzahl B = Betriebsdauer des angebotenen Geräts in Betriebsstunden (h) Bmin = Mindestbetriebsdauer = 5.000 h, Angebote < Bmin werden ausgeschlossen Bbest = Höchste angebotene Betriebsdauer aller Angebote (Bestwert) Pmax = Pmax = maximal erreichbare Punktzahl Sofern alle wertbaren Angebote den gleichen Wert aufweisen, erhalten alle Angebote die maximale Punktzahl Pmax |  | Herstellererklärung | Betriebsdauer > 5.000 h: Reduziert das technische Risiko und das Risiko für Betrieb und Wartung (weniger Austausch, weniger Ausfallzeiten) und unterstützt lange Testkampagnen.
4.2.2 | Neustartzeit (min.) (KPI) | 4 | Bewertet wird die vom Bieter angegebene Neustartzeit des Brennstoffzellen-Aggregats in Minuten (min). Eine maximale bewertbare Neustartzeit von 120 Minuten bildet den zulässigen Bewertungsrahmen. Angebote mit > 120 Minuten erhalten 0 Punkte. Kürzere Neustartzeiten werden besser bewertet. Das Angebot mit der geringsten Neustartzeit erhält die maximale Punktzahl. Die Bewertung der übrigen Angebote erfolgt linear im Verhältnis zum Bestwert. Formel: P = (Tmax - T) / (Tmax - Tbest) * Pmax Legende: P = erreichte Punktzahl T = angebotene Neustartzeit (min.) Tmax = 120 Minuten (schlechtester noch bewertbarer Wert) Tbest = niedrigste angebotene Neustartzeit (Bestwert) Pmax = maximal erreichbare Punktzahl |  | Herstellerangaben | Anlaufzeit 30–60 min: Verbessert die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität für Experimente; die kürzere Anlaufzeit reduziert Wartezeiten und erhöht die effektive Testzeit
4.2.3 | Nur bei Variante 1 und 2: Brennstoffspeicher /Tank | 2 | Bewertet wird die vom Bieter angegebene autonome Betriebsdauer des Brennstoffzellen-Aggregats ohne Nachbetankung, die durch den angebotenen Brennstoffspeicher bzw. Tank ermöglicht wird. Maßgeblich ist die Betriebsdauer pro Tankfüllung unter definierten Standardbetriebsbedingungen in Stunden (h). Die vom Bieter angegebenen Werte zur autonomen Betriebsdauer sind nachvollziehbar und unter definierten Standardbetriebsbedingungen darzulegen. Die Bewertung erfolgt linear im Verhältnis zum besten Angebot (höchste angebotene Betriebsdauer ohne Nachbetankung). Das Angebot eines Tanks ist optional. Wird kein Tank angeboten, werden 0 Punkte vergeben. Formel: P = (B / Bbest) * Pmax Legende: P = erreichte Punktzahl B = angebotene autonome Betriebsdauer (h) Bbest = höchste angebotene autonome Betriebsdauer aller Angebote Pmax = maximal erreichbare Punktzahl |  | Herstellerangaben | Inklusive Methanoltank: Gewährleistet einen sichereren Betrieb und garantiert die langfristige Kraftstoffverfügbarkeit. Gleichzeitig vereinfacht er Installation und Inbetriebnahme durch eine komplette, sofort einsatzbereite Kraftstoffversorgungslösung von einem einzigen Anbieter
4.2.4 | Schnittstellenintegration | 6 | Bewertet wird die Fähigkeit des Systems zur Einbindung in bestehende Überwachungs- und Datenprotokollierungsinfrastrukturen sowie die Möglichkeit eines Fernzugriffs. 6 Punkte: native Ethernet/IP-Integration ohne Zusatzkomponenten 3 Punkte: Integration nur über zusätzliche Gateways/Protokollkonverter 0 Punkte: keine IP-/Ethernet-kompatible Integration möglich, nicht angeboten |  | Spezifikation | Integration in bestehende Überwachungs-/Datenprotokollierungsinfrastruktur; Fernzugriff möglich; Alternativen erfordern zusätzlichen Integrationsaufwand
4.2.5 | Energieeffizienz - Elektrischer Wirkungsgrad (KPI in %) | 2 | Das Angebot mit dem höchsten elektrischen Wirkungsgrad erhält die maximale Punktzahl. Die Bewertung der übrigen Angebote erfolgt linear im Verhältnis zum Bestwert. Formel: P = (η​−ηmin) / (​ηbest​−ηmin​) ​​* Pmax Legende: P = erreichte Punktzahl (0 bis 2) η = angebotener elektrischer Wirkungsgrad (%) ηbest = höchster angebotener elektrischer Wirkungsgrad (Bestwert) ηmin = niedrigster elektrischer Wirkungsgrad = 40% (Mindestkriterium) Pmax = maximal erreichbare Punktzahl Bewertungslogik: höchster Wirkungsgrad → 2 Punkte ηmin (40 %) → 0 Punkte Zwischenwerte werden linear interpoliert Angebote mit < 40 % werden ausgeschlossen
4.2.6 | Energieeffizienz - Gesamtwirkungsgrad, elektrisch + thermisch (KPI in %) | 2 | Das Angebot mit dem höchsten Gesamtwirkungsgrad erhält die maximale Punktzahl. Die Bewertung der übrigen Angebote erfolgt linear im Verhältnis zum Bestwert. Formel: P=(η​−ηmin) / ​(ηbest​−ηmin) * Pmax Legende: P = erreichte Punktzahl (0 bis 2) η = angebotener Gesamtwirkungsgrad (%) ηbest = höchster angebotener Gesamtwirkungsgrad (Bestwert) ηmin = niedrister Gesamtwirkungsgrad (%) = 60% (Mindestkriterium) Pmax = maximal erreichbare Punktzahl Bewertungslogik: höchster Gesamtwirkungsgrad → 2 Punkte ηmin (60 %) → 0 Punkte Zwischenwerte werden linear interpoliert Angebote mit < 60 % werden ausgeschlossen
| Nachhaltigkeit | 20 |  | 0
4.2.6 | Modulare Bauweise | 10 | 10 Punkte: volle Austauschbarkeit der Kernkomponenten 8 Punkte: 6–7 Kernkomponenten sind einzeln austauschbar. 6 Punkte: 5 Kernkomponenten sind einzeln austauschbar 4 Punkte: 3–4 Kernkomponenten sind einzeln austauschbar 2 Punkt: 1–2 Kernkomponenten sind einzeln austauschbar 0 Punkte: keine Austauschbarkeit der Kernkomponenten, nicht angeboten Def. Kernkomponenten: Anode, Kathode, Membran, Katalysator, Bipolar-Platten, Zufuhr, Kühlung, Elektronik, ggf. Reformer |  | Wartungshandbuch mit Ersatz- und Verschleißteilliste | Eine modulare Bauweise bietet einen Mehrwert hinsichtlich Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Die Möglichkeit, Kernkomponenten vollständig oder teilweise auszutauschen, verlängert die Nutzungsdauer des Geräts. Zudem ermöglicht sie eine Anpassung an sich ändernde Anforderungen im Forschungsbetrieb, ohne dass ein vollständiger Ersatz erforderlich ist. Dies minimiert Ausfallzeiten und erhöht die Betriebssicherheit.
4.2.7 | Rücknahme und Entsorgung | 10 | Bewertet wird, ob das Gerät im Ganzen oder seine Kernkomponenten im Falle eines Defekts bzw. am Ende der Betriebsdauer unentgeltlich zurückgenommen und einer fachgerechten Verwertung / Entsorgung zugeführt wird. 10 Punkte: vollständige Rücknahme & nachweisliche fachgerechte Entsorgung / Verwertung 6 Punkte: vollständige Rücknahme ohne Nachweis fachgerechter Verwertung / nur Entsorgung durch Dritte ohne Nachweis 3 Punkte: teilweise Rücknahme und fachgerechte Entsorgung der zurückgenommenen Teile / Komponenten 2 Punkte: teilweise Rücknahme und keine gesicherte fachgerechte Entsorgung 0 Punkte: keine Rücknahme angeboten |  | Zertifiziertes Recyclingkonzept (z. B. nach ISO 14001), Nachweis Recyclingquoten | Extra Punkte bei Angebot Rücknahmeoption bei Defekt oder am Ende der Lebensdauer.
SUMME |  | 100 | Erreichte Gesamtpunktzahl: | 0