## Wertungsmatrix
Anlage 04 Wertungsmatrix
Vergabe: BM-2026-01007
Brennstoffzellen-Energieversorgungssystem
Hinweis: Die Prüfung der Mindestanforderungen erfolgt vor der Wertung. Nur Angebote, die alle Mindestanforderungen erfüllen, werden in die Bewertung einbezogen
Nr. | Bewertungskriterium | Max. Punkte (Pmax) | Erläuterung | Erreichte Punktzahl
| Preis | 50
P1 | Preisbewertung (Anschaffungskosten inkl. Lieferung) (€) | 50 | Das günstigste Angebot erhält max. Punkte. Die Bewertung der übrigen Angebotspreise erfolgt anhand folgender Formel: P = (Amin / A) * Pmax Legende: P = erreichte Punktzahl Amin = niedrigster Angebotspreis (Bestpreis) A =Angebotspreis (€) Pmax = maximal erreichbare Punktzahl
| Technik | 30
Z1 | Liefer- und Ausführungsfrist | 20 | Bewertet wird die vom Bieter angebotene Zeitspanne vom Zuschlag bis zum Abschluss sämtlicher Leistungen. P = (Lmin / L) *Pmax Legende: P = erreichte Punktzahl Lmin = kürzestes Liefer- und Ausführdatum L =Liefer- und Ausführdatum gemäß Angebot (KW = Kalenderwochen) Pmax = maximal erreichbare Punktzahl
Z2 | Externe Schnittstellenintegration | 5 | Bewertet wird die Fähigkeit des Systems zur Einbindung in bestehende Überwachungs- und Datenprotokollierungsinfrastrukturen: 5 Punkte: native Ethernet/IP-Integration ohne zusätzliche Gateways/Protokollkonverter 3 Punkte: Integration über zusätzliche Gateways/Protokollkonverter 0 Punkte: keine IP-/Ethernet-kompatible Integration möglich, nicht angeboten
Z3 | Fernzugriff | 5 | Bewertung der angebotenen Möglichkeit eines sicheren externen Zugriffs 5 Punkte: Sicherer Fernzugriff auf Messwerte, Betriebs- und Fehlermeldungen sowie zusätzlich auf ausdrücklich zugelassene Bedien- oder Steuerfunktionen 3 Punkte: Sicherer Fernzugriff ausschließlich auf Messwerte, Betriebs- und Fehlermeldungen; keine Fernsteuerung 0 Punkte: kein Fernzugriff angeboten
| Nachhaltigkeit | 20
Z4 | Energieeffizienz - Elektrischer Wirkungsgrad Batteriewechselrichters | 20 | Das Angebot mit dem höchsten elektrischen Wirkungsgrad des Batteriewechselrichters erhält die maximale Punktzahl. Die Bewertung der übrigen Angebote erfolgt linear im Verhältnis zum Mindestwirkungsgrad (90%) zum Bestwert. Formel: P = ((η − ηmin) ÷ (ηbest − ηmin)) × Pmax Legende: P = erreichte Punktzahl von 0 bis 20; η = angebotener elektrischer Wirkungsgrad im Neuzustand in %; ηbest = höchster angebotener elektrischer Wirkungsgrad im Neuzustand in %; ηmin = Mindestwirkungsgrad von 90 % im Nennbetrieb; Pmax = maximal erreichbare Punktzahl von 20 Punkten Bewertungslogik: höchster Wirkungsgrad → 20 Punkte ηmin (90 %) → 0 Punkte Zwischenwerte werden linear interpoliert Angebote mit < 90 % werden ausgeschlossen
SUMME |  | 100 | Erreichte Gesamtpunktzahl: | 0