## Preisblatt
Preisblatt
Kommissionsnummer: |  | BE-26-1-5001769-12-TP-370-ZBT1-2
Vergabeart: |  | Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: |  | Technische Universität Berlin
Die Präsidentin
Straße des 17. Juni 135 in 10623 Berlin
Ansprechpartner: |  | Technische Universität Berlin, Zentrale Beschaffung
Bitte tragen Sie hier Ihren Firmennamen ein!
Firma:
ACHTUNG: Das folgende Preisblatt ist vom*von der Bieter*in zwingend auszufüllen. Darüber hinausgehende Kosten können gegenüber der TU Berlin im Nachgang nicht geltend gemacht werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ausschließlich die mit den Vergabeunterlagen veröffentlichten AGBs inklusive Zahlungsbedingungen gelten.
Pos. | Beschreibung | Anzahl | Einheit | Einzelpreis (netto) in Euro | Gesampreis (netto) in Euro | Bemerkungen des/der Anbieter*in und Angaben zum angebotenen Fabrikat | voraussichtlicher Liefertermin KW
1 | 150 Liter Autoklav Anforderungen / technische Daten: • Nutzraumvolumen: 150 Liter • Kühlung: Aktive Kühlung durch geregeltem Dampfablass oder Dest. Wasserkühlung • Zu autoklavierendes Material: Flüssigmedien, poröse Feststoffe, Glasgeräte, feste Abfälle sowie biologisch kontaminiertes Material • Programme: Flüssigkeits- sowie Feststoff-/Abfall • Flüssigkeitssicherheit: Langsame Druckentlastung bei Flüssigmedien, Referenztemperaturfühler in einer Flüssigkeitsflasche • Dokumentation: Keine zwingende Notwendigkeit der automatischen Aufzeichnung von Temperatur, Druck und Sterilisationszeit | 1 | Stück |  | 0
2 | Anlieferung: Das Gerät muss von der*dem AN zum Leistungsort (raumgenau) geliefert werden. Den Trans‐ port zur genannten Lieferadresse, inklusive der Übernahme aller mit dem Transport anfallen‐ den Kosten, sowie die Risiken der Anlieferung trägt die*der AN. Zugang und Anlieferung erfolgen ausschließlich nach vorheriger Absprache mit der Auftragge‐ berin mit einer Vorlaufzeit von mindestens 1 Woche. Die Anlieferung erfolgt ausschließlich in Anwesenheit der zuständigen Mitarbeiter*innen der TU Berlin. Die fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials erfolgt durch AN. Angaben zu Gebäude / Raum: • Raumabmessungen: 3,39 x 4,23 m, • Türbreite: 1,10 m • Transportweg vom Aufzug bis zum Labor: 15 m • Etage 03 / Lasten-Aufzug vorhanden (5,4 m²) • Vorhandene Medienanschlüsse: Strom, Wasser | 1 | Stück |  | 0
3 | optional: Die Inbetriebnahme des Geräts (Ein Anspruch auf die Beauftragung seitens der/des Bieter*in besteht nicht.) | 1 | Stück |  | 0
| Zwischensumme netto |  |  |  | 0
| Rabatt/Preisnachlass in Prozent (kein Pflichtfeld) |  |  |  | 0
| Angebotssumme netto (abzügl. Rabatt/Preisnachlass) |  |  |  | 0
| MwSt in Prozent Es ist zwingend der Umsatzsteuersatz, der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültig ist, einzutragen* Bieter mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geben im Angebot bei der Umsatzsteuer einen %-Satz in Höhe von 0 an. |  |  | 19% | 0
| Angebotssumme brutto |  |  |  | 0
* bei Rechnungsstellung ist die Umsatzsteuer anzugeben, die zum Zeitpunkt der Leistung bzw. der Rechnungsstellung gültig ist.