## WE 5080
| OZ | Art | Menge | Einheit | Kurztext / Bezeichnung | Langtext / Hinweis / vertr. Regelung | TB | EP | GB | SB | EPAufgl | Zeitansatz | EPAnteil1 | EPAnteil2 | EPAnteil3 | EPAnteil4 | EPAnteil5 | EPAnteil6 | Nachlass | SummePsch | USt | EP110 | SPos | ZZGruppeNr | ZZLfdNr | BezugBeschr | BezugOZ | BezugAusfNr | Bedarf | Nr | ZuschlArt | StPos | LeitBeschr | Beauftragt | FrMenge | Bezuschl | Entf | NachtrStatus | NachtrNr | MeAng | PrAng | VaMenge | ReMenge | Bez | FreieOZ | StLNr
N - Normalposition |  | H - Hinweistext |  |  |  | Wichtiger Hinweis für Preisabgabe Für die Preiskalkulation dieses Leistungsverzeichnisses gelten zusätzlich Anlage 1 - Leistungsbeschreibung, Anlage 3 - Anlagenliste/Flächenliste, Anlage 4 - Nachunternehmerliste, Anlage 5 - Reinigungsmatrix, Anlage 6 - Wiederkehrende Prüfungen
E - Bedarfspos. o. GB | 01. | NG - Normalgruppe |  |  | Objektmanagement des AN |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.
M - Bedarfspos m. GB | 01.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Objektleitung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.01.
A - Alternativposition | 01.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Objektleitung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.01.001.
G - Grundposition | 01.02. | NG - Normalgruppe |  |  | Nutzung CAFM-System |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.02.
B - Bezugsposition | 01.02.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Nutzung CAFM-System | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.02.001.
W - Wiederholungsposition | 01.03. | NG - Normalgruppe |  |  | Budgetplanung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.03.
L - Leitbeschreibung | 01.03.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Budgetplanung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.03.001.
S - Stundenlohnarbeiten | 01.04. | NG - Normalgruppe |  |  | Wartungs- und Prüfplan |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.04.
Z - Zuschlagsposition | 01.04.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Wartungs- und Prüfplan | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.04.001.
K - Kombiposition | 01.05. | NG - Normalgruppe |  |  | Dokumentation |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.05.
P - Pauschalposition | 01.05.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Dokumentation | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.05.001.
H - Hinweistext | 01.06. | NG - Normalgruppe |  |  | Berichtswesen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.06.
AB - Ausführungsbeschreibung | 01.06.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Berichtswesen | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.06.001.
BA - Block einer Ausführungsb. | 01.07. | NG - Normalgruppe |  |  | Qualitätsmanagement |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.07.
UB - Unterbeschreibung | 01.07.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Qualitätsmanagement | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.07.001.
LO - Los | 01.08. | NG - Normalgruppe |  |  | Störungsanalyse und Maßnahmenkonzepte |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.08.
NG - Normalgruppe | 01.08.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Störungsanalyse und Maßnahmenkonzepte | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.08.001.
GG - Grundgruppe | 01.09. | NG - Normalgruppe |  |  | Verfolgung von Mängelansprüchen - Gewährleistungsverfolgung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.09.
AG - Alternativgruppe | 01.09.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Gewährleistungsverfolgung aus dem Bau | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.09.001.
VR - Vertragliche Regelung | 01.09.002. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Gewährleistungsverfolgung im laufenden Betrieb | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.09.002.
| 01.10. | NG - Normalgruppe |  |  | Energiemanagement |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.10.
| 01.10.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Erstellung Energie-/ Medienkonzept | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 01.10.001.
| 01.10.002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Nachjustierung TGA bei Projektentwicklungen (Re-Commissioning) | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 01.10.002.
| 01.10.003. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Energie Monitoring & Energiecontrolling | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.10.003.
| 01.10.004. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Aufbereitung der Daten | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.10.004.
| 01.10.005. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Analyse | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.10.005.
| 01.10.006. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Planung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.10.006.
| 01.11. | NG - Normalgruppe |  |  | Schlüsselverwaltung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.11.
| 01.11.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Schlüsselverwaltung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.11.001.
| 01.12. | NG - Normalgruppe |  |  | Stellung von Betriebsbeauftragten |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.12.
| 01.12.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Brandschutzbeauftragter | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.12.001.
| 01.12.002. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Aufzugswärter | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.12.001.
| 01.12.003. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Sprinklerwart | Pauschal |  |  | 0 | 0
| 01.12.004. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Flutschutzbeauftragter | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 01.12.001.
| 02. | NG - Normalgruppe |  |  | Service- und Rufzentrale |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 02.
| 02.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Service- und Rufzentrale |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 02.01.
| 02.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Service- und Rufzentrale | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 02.01.001.
| 03. | NG - Normalgruppe |  |  | Betriebsführung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 03.
| 03.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Betriebsführung der gebäudetechnischen Anlagen und Bauteile |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 03.01.
| 03.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Regelmäßige Betriebsführung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 03.01.001.
| 03.01.002. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Sonstige Tätigkeiten der Betriebsführung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 03.01.002.
| 03.01.003. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Störungsbeseitigung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 03.02.001.
| 04. | NG - Normalgruppe |  |  | Bereitschaftsdienst zur Störungsbeseitigung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 04.
| 04.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Vorhaltung Bereitschaftsdienst |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 04.01.
| 04.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Vorhaltung Bereitschaftsdienst | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 04.01.001.
| 04.02. | NG - Normalgruppe |  |  | Bereitschaftseinsätze - 1. Stunde vor Ort |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 04.02.
| 04.02.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Std | Bereitschaftseinsätze - 1. Stunde vor Ort | Stundenverrechnungssatz | [22 empty] | E | [15 empty] | 04.02.001.
| 04.03. | NG - Normalgruppe |  |  | Bereitschaftseinsätze - ab 1. Stunde vor Ort |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 04.03.
| 04.03.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Std | Bereitschaftseinsätze - ab 1. Stunde vor Ort | Stundenverrechnungssatz | [22 empty] | E | [15 empty] | 04.03.001.
| 05. | NG - Normalgruppe |  |  | Wartung und Inspektion |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.
| 05.01. | NG - Normalgruppe |  |  | 334 - Außentüren und -fenster und Innentüren |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.
| 05.01.002. | N - Normalposition | 198 | Stk | 334 - Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel - nicht kraftbetrieben | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.002.
| 05.01.005. | N - Normalposition | 9 | Stk | 334 - Innentor - Falttor; nicht kraftbetrieben - Breite < 8 m; Höhe <6 m | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.005.
| 05.01.006. | N - Normalposition | 1 | Stk | 334 - Außentor - Rolltor / Rollgittertor; kraftbetrieben - Breite < 8 m; Höhe <6 m | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.006.
| 05.01.014. | N - Normalposition | 1 | Stk | 334 - Außentor - Sektionaltor; kraftbetrieben - Breite < 8 m; Höhe <6 m | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.014.
,, | 05.01.048. | N - Normalposition | 5 | Stk | 334 - Außentür - Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion - 2-flüglig | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.048.
| 05.01.071. | N - Normalposition | 1 | Stk | 334 - Innentür - Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion - 1-flüglig | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.071.
| 05.01.074. | N - Normalposition | 1 | Stk | 334 - Innentür - Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion - 1-flüglig | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.074.
| 05.01.075. | N - Normalposition | 7 | Stk | 334 - Innentür - Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion - 1-flüglig | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.075.
| 05.01.077. | N - Normalposition | 3 | Stk | 334 - Innentür - Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion - 2-flüglig | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.077.
| 05.01.088. | N - Normalposition | 1 | Stk | 334 - Innentür - Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion - 2-flüglig | Anzahl |  |  | 0 | 0
| 05.01.102. | N - Normalposition | 1 | Stk | 334 - Innentür - Feststellanlage | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.01.102.
| 05.02. | NG - Normalgruppe |  |  | 338 - Sonnenschutz - Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.02.
| 05.02.003. | N - Normalposition | 1 | Stk | 338 - Sonnenschutzanlage - Jalousien - elektrisch | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.02.003.
| 05.06. | NG - Normalgruppe |  |  | 369 - Dächer, sonstiges - Geländer, Laufbohlen, Schutzgitter, Schneefänge, Dachleitern, Sonnenschutz |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.06.
| 05.06.001. | N - Normalposition | 1 | Stk | 369 - Dächer - Dachfläche <= 5000 m² | Fläche 1300m² |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.06.001.
| 05.07. | NG - Normalgruppe |  |  | 379 - Baukonstruktive Einbauten, sonstiges - z. B. Rauchschutzvorhänge |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.07.
| 05.08. | NG - Normalgruppe |  |  | 411 - Abwasseranlagen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.08.
| 05.08.015. | N - Normalposition | 1 | Stk | 411 - Fettabscheider - Nenngröße <= 5 | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.08.015.
| 05.08.026. | N - Normalposition | 1 | Stk | 411 - Hebeanlage - Pumpen - fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen - Fördermenge <= 10 m3/h | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.08.026.
| 05.08.032. | N - Normalposition | 1 | Stk | 411 - Tauchpumpe - Fördermenge <= 10 m3/h | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.08.032.
| 05.11. | NG - Normalgruppe |  |  | 421 - Wärmeerzeugungsanlagen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.11.
| 05.11.007. | N - Normalposition | 1 | Stk | 421 - Fernwärmeübergabestation - Heißwasser - Übertragungsleistung <= 150 kW | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.11.007.
| 05.12. | NG - Normalgruppe |  |  | 422 - Wärmeverteilnetze |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.12.
| 05.12.007. | N - Normalposition | 1 | Stk | 422 - Wärmeverteilnetz - Wärmetauscher - Plattenwärmetauscher - Nennleistung <= 50 kW | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.12.007.
| 05.15. | NG - Normalgruppe |  |  | 431 - Lüftungsanlagen (inkl. entsprechender Filter) |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.15.
| 05.15.001. | N - Normalposition | 1 | Stk | 431 - Abluftanlage - Abluft Volumenstrom <= 500 m3/h | Anzahl |  |  | 0 | 0
| 05.15.002. | N - Normalposition | 2 | Stk | 431 - Abluftanlage - Abluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h | Anzahl |  |  | 0 | 0
| 05.15.004. | N - Normalposition | 2 | Stk | 431 - Abluftanlage - Abluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.15.004.
| 05.15.005. | N - Normalposition | 1 | Stk | 431 - Abluftanlage - Abluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h | Anzahl |  |  | 0 | 0
| 05.15.006. | N - Normalposition | 1 | Stk | 431 - Abluftanlage - Abluft Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h | Anzahl |  |  | 0 | 0
| 05.15.031. | N - Normalposition | 1 | Stk | 431 - Zu- und Abluftanlage - mit WRG - Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h | Anzahl |  |  | 0 | 0
| 05.15.036. | N - Normalposition | 1 | Stk | 431 - Zu- und Abluftanlage - ohne WRG - Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h | Anzahl |  |  | 0 | 0
| 05.15.054. | N - Normalposition | 4 | Stk | 431 - Luftschleieranlage - Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h | Anzahl |  |  | 0 | 0
| 05.18. | NG - Normalgruppe |  |  | 434 - Kälteanlagen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.18.
| 05.18.006. | N - Normalposition | 2 | Stk | 434 - Kompressionskältemaschine - Kolbenverdichter - Kälteleistung <= 50 kW | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.18.006.
| 05.18.020. | N - Normalposition | 3 | Stk | 434 - Umluftkühlgerät - Kälteleistung > 10 bis 20 kW | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.18.020.
| 05.18.025. | N - Normalposition | 1 | Stk | 434 - Rückkühlwerk - Trockenrückkühlanlagen - Rückkühlleistung <= 100 kW | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.18.025.
| 05.19. | NG - Normalgruppe |  |  | 439 - Lufttechnische Anlagen, sonstiges |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.19.
| 05.19.001. | N - Normalposition | 31 | Stk | 439 - Kanalnetz - Brandschutzklappen | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.19.001.
| 05.22. | NG - Normalgruppe |  |  | 443 - Niederspannungsschaltanlagen |  |  |  | 0 | 0
| 05.22.001. | N - Normalposition | 1 | Stk | 443 - Niederspannungshauptverteiler - Anzahl NSHV Felder | Anzahl |  |  | 0 | 0
| 05.24. | NG - Normalgruppe |  |  | 445 - Beleuchtungsanlagen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.24.
| 05.24.012. | N - Normalposition | 4 | Stk | 445 - Außenbeleuchtung | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.24.012.
| 05.26. | NG - Normalgruppe |  |  | 449 - Starkstromanlagen, sonstiges |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.26.
| 05.32. | NG - Normalgruppe |  |  | 456 - Gefahrenmelde- und Alarmanlagen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.32.
| 05.32.001. | N - Normalposition | 1 | Stk | 456 - Brandmeldeanlage (inkl. Störmeldungsaufschaltung) inklusive Koppler | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.32.001.
| 05.32.023. | N - Normalposition | 1 | Stk | 456 - Einbruchmeldeanlage - Anzahl Auslöser >50 bis >100 - nur offene Systeme, inkl. Aufschaltung | Anzahl |  |  | 0 | 0
| 05.35. | NG - Normalgruppe |  |  | 461 - Aufzugsanlagen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.35.
| 05.36. | NG - Normalgruppe |  |  | 462 - Fahrtreppen, Fahrsteige und andere Befahranlagen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.36.
| 05.38. | NG - Normalgruppe |  |  | 469 - Förderanlagen, sonstiges |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [32 empty] | 05.38.
| 05.38.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | 469 - Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | kein EP | [22 empty] | E | [15 empty] | 05.38.001.
| 05.39. | NG - Normalgruppe |  |  | 471 - Küchentechnische Anlagen - Anlagen zur Speisen- und Getränkezubereitung, -ausgabe und -lagerung einschließlich zugehöriger Kälteanlagen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.39.
| 05.39.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | 471 - Teeküche - Kochfeld | Anzahl | [22 empty] | E | [15 empty] | 05.39.001.
| 05.39.002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | 471 - Teeküche - Geschirrspülmaschine | Anzahl | [22 empty] | E | [15 empty] | 05.39.002.
| 05.39.003. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | 471 - Teeküche - Kühl- und Gefrierschrank | Anzahl | [22 empty] | E | [15 empty] | 05.39.003.
| 05.40. | NG - Normalgruppe |  |  | 475 - Feuerlöschanlagen - Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.40.
| 05.40.002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | 474 - Löschwasseranlage (nass-trocken) | Anzahl | [22 empty] | E | [15 empty] | 05.40.002.
| 05.40.005. | N - Normalposition | 1 | Stk | 474 - Löschwasseranlage (nass-trocken) - Hydrant - Bauart = Überflurhydrant | Anzahl |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.40.005.
| 05.42. | NG - Normalgruppe |  |  | 482 - Schaltschränke |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.42.
| 05.42.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | 482 - GA-Schaltschrank - Anzahl Felder | Anzahl | [22 empty] | E | [15 empty] | 05.42.001.
| 05.44. | NG - Normalgruppe |  |  | 485 - Datenübertragungsnetze |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.44.
| 05.44.001. | N - Normalposition | 6 | Stk | 485 - GA-Netzwerk | kein EP |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 05.44.001.
| 06. | NG - Normalgruppe |  |  | Wiederkehrende Prüfungen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 06.
| 06.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Wiederkehrende Prüfungen - Begleitung Sachverständigenprüfung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 06.01.
| 06.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Wiederkehrende Prüfungen - Begleitung Sachverständigenprüfung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 06.01.001.
| 06.02. | NG - Normalgruppe |  |  | Wiederkehrende Prüfungen - Prüfgebühren Sachverständigenprüfung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 06.02.
| 06.02.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Wiederkehrende Prüfungen - Prüfgebühren Sachverständigenprüfung | Pauschal gemäß Summe Anhang - Hinweis: Es werden im entsprechenden Jahr nur die tatsächlich anfallenden Prüfungen gemäß Einheitspreis vergütet. | [22 empty] | E | [15 empty] | 06.02.001.
| 06.03. | NG - Normalgruppe |  |  | Wiederkehrende Prüfungen - Ortsveränderliche Betriebsmittel (elektrisch und nicht elektrisch) |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 06.03.
| 06.03.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | Wiederkehrende Prüfungen - Ortsveränderliche Betriebsmittel (elektrisch und nicht elektrisch) | Anzahl | [22 empty] | E | [15 empty] | 06.03.001.
| 06.04. | NG - Normalgruppe |  |  | Laboruntersuchungen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 06.03.
| 06.04.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | Laboruntersuchungen | Anzahl | [22 empty] | E | [15 empty] | 06.03.001.
| 07. | NG - Normalgruppe |  |  | Instandsetzung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 07.
| 07.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Instandsetzung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 07.01.
| 07.01.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 300 - Bauwerkskonstruktionen | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.001.
| 07.01.002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 410 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.002.
| 07.01.003. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 420 - Wärmeversorgungsanlagen | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.003.
| 07.01.004. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 430 - Lufttechnische Anlagen | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.004.
| 07.01.005. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 440 - Starkstromanlagen | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.005.
| 07.01.006. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 450 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.006.
| 07.01.007. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 460 - Förderanlagen | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.007.
| 07.01.008. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 470 - Nutzungsspezifische Anlagen | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.008.
| 07.01.009. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 480 - Gebäudeautomation | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.009.
| 07.01.010. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 530 - Baukonstruktion Außenanlagen | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.010.
| 07.01.011. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Instandsetzung - KGR 540 - Technische Anlagen in Außenanlagen | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 07.01.011.
| 08. | NG - Normalgruppe |  |  | Hauswart |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 08.
| 08.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Hauswart |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 08.01.
| 08.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Regelmäßige Hauswartservices | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 08.01.001.
| 08.01.002. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Sonstige Hauswart Tätigkeiten | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 08.01.002.
| 09. | NG - Normalgruppe |  |  | Reinigung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.
| 09.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Unterhaltsreinigung Allgemeinflächen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.01.
| 09.01.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | TESL1 - Technikräume, Vorräume 1 x jährlich (1) | Gruppe1: Fläche: x m² Turnus: 1 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.001.
| 09.01.002. | N - Normalposition | 1116 | m2 | TESL2 - Technikräume, Vorräume 4 x jährlich (4) | Gruppe1: Fläche: 278,86m² Turnus: 4 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.01.002.
| 09.01.003. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | TESL3 - Technikräume, Vorräume 1 x monatlich (12) | Gruppe1: Fläche: x m² Turnus: 12 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.003.
| 09.01.004. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | EMSL1 - Eingangsbereich, Foyer 1 x wöchentlich (52) | Gruppe 2: Fläche: x m² Turnus: 52 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.004.
| 09.01.005. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | EMSL2 - Eingangsbereich, Foyer 2 x wöchentlich (104) | Gruppe 2: Fläche: x m² Turnus: 104 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.005.
| 09.01.006. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | EMSL3 - Eingangsbereich, Foyer 5 x wöchentlich (253) | Gruppe 2: Fläche: x m² Turnus: 253 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.006.
| 09.01.007. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | EMSL4 - Eingangsbereich, Foyer 6 x wöchentlich (305) | Gruppe 2: Fläche: x m² Turnus: 305 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.007.
| 09.01.008. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | MPSL1 - Müllraum, Putzraum, Fahrradraum 1 x monatlich (12) | Gruppe 3: Fläche: x m² Turnus: 12 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.008.
| 09.01.009. | N - Normalposition | 1463.28 | m2 | MPSL2 - Müllraum, Putzraum, Fahrradraum 1 x wöchentlich (52) | Gruppe 3: Fläche: 28,14m² Turnus: 52 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.01.009.
| 09.01.010. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | MPSL3 - Müllraum, Putzraum, Fahrradraum 2 x wöchentlich (104) | Gruppe 3: Fläche: x m² Turnus: 104 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.010.
| 09.01.011. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | TFSL1 - Treppenhaus, Flure, Aufzugslobby 4 x jährlich (4) | Gruppe 4: Fläche: x m² Turnus: 4 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.011.
| 09.01.012. | N - Normalposition | 3640 | m2 | TFSL2 - Treppenhaus, Flure, Aufzugslobby 1 x wöchentlich (52) | Gruppe 4: Fläche:70m² Turnus: 52 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.01.012.
| 09.01.013. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | TFSL3 - Treppenhaus, Flure, Aufzugslobby 2 x wöchentlich (104) | Gruppe 4: Fläche: x m² Turnus: 104 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.013.
| 09.01.014. | N - Normalposition | 31873.4 | m2 | TFSL4 - Treppenhaus, Flure, Aufzugslobby 2,5 x wöchentlich (130) | Gruppe 4: Fläche: 245,18 m² Turnus: 130 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.01.014.
| 09.01.015. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | TFSL5 - Treppenhaus, Flure, Aufzugslobby 5 x wöchentlich (253) | Gruppe 4: Fläche: x m² Turnus: 253 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.015.
| 09.01.016. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | TFSL6 - Treppenhaus, Flure, Aufzugslobby 6 x wöchentlich (305) | Gruppe 4: Fläche: x m² Turnus: 305 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.016.
| 09.01.017. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | SASL1 - Sanitär (Toiletten, Behindertentoiltten, Waschräume) 1 x wöchentlich (52) | Gruppe 5: Fläche: x m² Turnus: 52 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.017.
| 09.01.018. | N - Normalposition | 9048 | m2 | SASL2 - Sanitär (Toiletten, Behindertentoiltten, Waschräume) 3 x wöchentlich (156) | Gruppe 5: Fläche: 58 m² Turnus: 156 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.01.018.
| 09.01.019. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | SASL3 - Sanitär (Toiletten, Behindertentoiltten, Waschräume) 5 x wöchentlich (252) | Gruppe 5: Fläche: x m² Turnus: 252 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.019.
| 09.01.020. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | SASL4 - Sanitär (Toiletten, Behindertentoiltten, Waschräume) 6 x wöchentlich (305) | Gruppe 5: Fläche: x m² Turnus: 305 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.020.
| 09.01.021. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | AKSL1 - Aufzugkabine 1 x wöchentlich (52) | Gruppe 6: Fläche: x m² Turnus: 52 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.021.
| 09.01.022. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | AKSL2 - Aufzugkabine 2 x wöchentlich (104) | Gruppe 6: Fläche: x m² Turnus: 104 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.022.
| 09.01.023. | N - Normalposition | 3162.5 | m2 | AKSL3 - Aufzugkabine 5 x wöchentlich (253) | Gruppe 6: Fläche: 12,50 m² Turnus: 253 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.01.023.
| 09.01.024. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | LSSL2 - Leerstand - Mieteinheit | Gruppe 7: Fläche: x m² Turnus: 6 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.024.
| 09.01.025. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | LSSL1 - Leerstand - Technikräume, Vorräume (1) | Gruppe 7: Fläche: x m² Turnus: 1 x p.a. Leistungsinhalte der Services können der beiliegenden Reinigungsmatrix (Anhang 4) entnommen werden. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.01.025.
| 09.02. | NG - Normalgruppe |  |  | Sonderreinigung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.02.
| 09.02.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Grundreinigung Kunststoff Noppenboden Boden | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.001.
| 09.02.002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Grundreinigung Naturstein/Stein Boden | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.002.
| 09.02.003. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Grundreinigung Anstrich Boden | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.003.
| 09.02.004. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Grundreinigung Fliesen Boden | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.004.
| 09.02.005. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Grundreinigung OS 8 Beschichtung Boden | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.005.
| 09.02.006. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Grundreinigung Teppichboden | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.006.
| 09.02.007. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Reinigung bei Farbunfällen | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.007.
| 09.02.008. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Abtransport von Schnee aus Tiefgarage | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.008.
| 09.02.009. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Grundreinigung Kunststoff/PVC Boden | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.009.
| 09.02.010. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Sonderreinigung Rolltreppe | Turnus: 12 x p.a. Einsatz einer Spezialmaschine, 52x p.a. Rolltreppenverblendung | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.010.
| 09.03. | NG - Normalgruppe |  |  | Glas- und Rahmenreinigung, Graffitientfernung |  |  |  | 0 | 0
| 09.03.1. | NG - Normalgruppe |  |  | Fensterreinigung innen, mit Rahmen, inkl. Falz |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.02.1.
| 09.03.1.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Fensterreinigung innen, mit Rahmen inkl. Falz 1-100 m² | Fläche: x m² Turnus: 2 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.1.001.
| 09.03.1.002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Fensterreinigung innen, mit Rahmen inkl. Falz 101-250 m² | Fläche: x m² Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.1.002.
| 09.03.1.003. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Fensterreinigung innen, mit Rahmen inkl. Falz 251-500 m² | Fläche: x m² Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.1.003.
| 09.03.1.004. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Fensterreinigung innen, mit Rahmen inkl. Falz 501-1.000 m² | Fläche: x m² Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.1.004.
| 09.03.1.005. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Fensterreinigung innen, mit Rahmen inkl. Falz 1.001-2.500 m² | Fläche: x m² Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.1.005.
| 09.03.2. | NG - Normalgruppe |  |  | Fensterreinigung außen, mit Rahmen inkl. Wetterbänke und vertikalen Blechlisenen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.02.2.
| 09.03.2.001. | N - Normalposition | 1960 | m2 | Fensterreinigung außen, mit Rahmen | Fläche: 980 m² Fensterfläche allgemein im Turnus: 2 x p.a. |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.02.2.001.
| 09.03.2.002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Fensterreinigung außen Dach | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.2.002.
| 09.03.3. | NG - Normalgruppe |  |  | Innenglasreinigung, beidseitig |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.02.3.
| 09.03.3.002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Innenglasreinigunng, beidseitig - Allgemeinflächen 51-200 m² | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.3.002.
| 09.03.3.003. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Innenglasreinigunng, beidseitig - Allgemeinflächen 201-500 m² | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.3.003.
| 09.03.4. | NG - Normalgruppe |  |  | Fassadenreinigung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.02.4.
| 09.03.4.001. | N - Normalposition | 750.5 | m2 | Fassadenreinigung | Fläche: 1051 m² Turnus: 0,5 x p.a. |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.02.4.001.
| 09.03.5. | NG - Normalgruppe |  |  | Reinigung Jalousien, Markisen, Lamellen Sonnenschutzkästen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.02.5.
| 09.03.5.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Reinigung Jalousien, Markisen, Lamellen Sonnenschutzkästen | Turnus: 1 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.5.001.
| 09.03.5.002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | Reinigung Jalousien, Markisen, Lamellen Sonnenschutzkästen | Turnus: 0,5 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.5.002.
| 09.03.6. | NG - Normalgruppe |  |  | Graffitientfernung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.02.5.
| 09.03.6.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Graffitientfernung | Entfernung Graffiti pro m² | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.02.5.001.
| 09.04. | NG - Normalgruppe |  |  | Tiefgaragenreinigung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.04.
| 09.04. .001. | N - Normalposition | 1 | psch | Trockenreinigung 1 x jährlich (1) | Herbst (512 m²) |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.04. .001.
| 09.04. .002. | N - Normalposition | 1 | psch | Nassreinigung 1 x jährlich (1) | Frühjahr / Ende Winterperiode (512 m²) |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 09.04. .002.
| 09.04. .003. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Trockenreinigung 2 x jährlich (2) | Fläche: x m² Turnus: 2 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.04. .003.
| 09.04. .004. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Nassreinigung 2 x jährlich (2) | Fläche: x m² Turnus: 2 x p.a. | [22 empty] | E | [15 empty] | 09.04. .004.
| 10.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Reinigung der Außenanlagen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 10.01.
| 10.01.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Reinigung der Außenanlagen | ca. 48m² | [22 empty] | E | [15 empty] | 10.01.001.
| 10.02. | NG - Normalgruppe |  |  | Pflege der Grün- und Pflanzflächen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 10.02.
| 10.02.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Pflege der Grün- und Pflanzflächen | Fläche 1 m² bis < 100 m² | [22 empty] | E | [15 empty] | 10.02.001.
| 10.02.002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Pflege der Grün- und Pflanzflächen | Fläche 100 m² bis < 250 m² | [22 empty] | E | [15 empty] | 10.02.002.
| 10.02.003. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Pflege der Grün- und Pflanzflächen | Fläche 250 m² bis < 500 m² | [22 empty] | E | [15 empty] | 10.02.003.
| 10.02.004. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Pflege der Grün- und Pflanzflächen | Fläche 500 m² bis < 1000 m² | [22 empty] | E | [15 empty] | 10.02.004.
| 10.02.005. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Pflege der Grün- und Pflanzflächen | ca. x m² | [22 empty] | E | [15 empty] | 10.02.005.
| 10.03. | NG - Normalgruppe |  |  | Schädlingsbekämpfung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 10.03.
| 10.03.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Schädlingsbekämpfung | Pauschal - - ca. 14,00 Stk Köderstation Maus (Kunststoff), welche in den begehbaren Innenhöfen ausgelegt werden - ca. 20,00 Stk Rodentizid-Köder (15) - ca. 3,00 Stk Köderstation (Metall) Ratten und Mäuse, welche im Bereich der Ladezone außen angebracht werden - ca. 2,00 Stk Rodentizid-Köder (80) - ca. 15 Stk Kontrolltermine |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 10.03.001.
| 10.04. | NG - Normalgruppe |  |  | Pflege, Reinigung Spielplatz |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 10.04.
| 10.04.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Pflege, Reinigung Spielplatz | Pauschal Fläche ca.x m² | [22 empty] | E | [15 empty] | 10.04.001.
| 10.05. | NG - Normalgruppe |  |  | Winterdienst |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 10.05.
| 10.05.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Winterdienst - Vorhaltungspauschale | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 10.05.001.
| 10.05.002. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Winterdienst - Einsatz | Kosten je Einsatz (ca.70 m²) |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 10.05.002.
| 11. | NG - Normalgruppe |  |  | Leerstandsmanagement |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 11.
| 11.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Stillsetzung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 11.01.
| 11.01.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Stillsetzung | [23 empty] | E | [15 empty] | 11.01.001.
| 11.02. | NG - Normalgruppe |  |  | Leerstandsverwaltung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 11.02.
| 11.02.001. | N - Normalposition | 1723 | m2 | Leerstandsverwaltung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 11.02.001.
| 11.03. | NG - Normalgruppe |  |  | Wiederinbetriebnahme |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 11.03.
| 11.03.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | m2 | Wiederinbetriebnahme | [23 empty] | E | [15 empty] | 11.03.001.
| 12. | NG - Normalgruppe |  |  | Mieterbetreuung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 12.
| 12.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Mietobjektübergabe und - rücknahme |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 12.01.
| 12.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Mietobjektübergabe und - rücknahme | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 12.01.001.
| 12.02. | NG - Normalgruppe |  |  | Kontrolle und Durchsetzung von Mieterpflichten generell |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 12.02.
| 12.02.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Kontrolle und Durchsetzung von Mieterpflichten generell | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 12.02.001.
| 12.03. | NG - Normalgruppe |  |  | Parkraumbewirtschaftung |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | [34 empty] | 12.02.
| 12.03.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Parkraumbewirtschaftung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | #REF! | [34 empty] | 12.02.001.
| 13. | NG - Normalgruppe |  |  | Entsorgung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 13.
| 13.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Entsorgung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 13.01.
| 13.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Entsorgung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 13.01.001.
| 14. | NG - Normalgruppe |  |  | Nachhaltigkeitsmanagement |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 14.
| 14.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Entwicklung und Umsetzung Optimierungsmaßnahmen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 14.01.
| 14.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Entwicklung und Umsetzung Optimierungsmaßnahmen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 14.01.001.
| 14.02. | NG - Normalgruppe |  |  | Umsetzung ESG-Strategie - Übergreifende Leistungen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 14.02.
| 14.02.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Umsetzung ESG-Strategie - Übergreifende Leistungen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 14.02.001.
| 14.03. | NG - Normalgruppe |  |  | Umsetzung ESG-Strategie - Operative Leistungen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 14.03.
| 14.03.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Umsetzung ESG-Strategie - Operative Leistungen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 14.03.001.
| 15. | NG - Normalgruppe |  |  | Sicherheits- und Empfangsdienste |  |  |  | 0 | 0
| 15.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Revier-/Streifendienst |  |  |  | 0 | 0
| 15.01.0001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Std | Revier-/Streifendienst | Stundenlohnarbeiten Nacht, Mo-Sa 2 mal/Nacht a 30 min (zwichen 22:00 und 06:00 Uhr des Folgetages) Annahme Kalenderjahr 2023 52 Sonntage + 8 gesetzliche Fiertage: 116 Tage a 1 Std. (2x30 Min) | [22 empty] | E
| 15.01.0002. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Std | Revier-/Streifendienst | Stundenlohnarbeiten Nacht, Sonn- und Feiertag 2 mal/Nacht a 30 min (zwichen 22:00 und 06:00 Uhr des Folgetages) - Annahme Kalenderjahr 2023 52 Sonntage + 8 gesetzliche Fiertage: 116 Tage a 1 Std. (2x30 Min) | [22 empty] | E
| 16. | NG - Normalgruppe |  |  | Stundensätze, Ersatzteile, Handlingsaufschlag |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 15.
| 16.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Stundensätze |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 15.01.
| 16.01.001 | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | Zuschlag für Sonn- und Feiertage in % | in % | [22 empty] | E | [15 empty] | 15.01.001.
| 16.01.002 | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Stk | Zuschlag für Nachtarbeit in % | in % | [22 empty] | E | [15 empty] | 15.01.002.
| 16.01.003 | M - Bedarfspos m. GB | 24 | Std | Stundenlohnarbeiten, Objektleiter | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.003.
| 16.01.004 | M - Bedarfspos m. GB | 24 | Std | Stundenlohnarbeiten, Assistenz | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.004.
| 16.01.005 | M - Bedarfspos m. GB | 50 | Std | Stundenlohnarbeiten, Elektromeister | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.005.
| 16.01.006 | M - Bedarfspos m. GB | 40 | Std | Stundenlohnarbeiten, Elektrotechniker | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.006.
| 16.01.007 | M - Bedarfspos m. GB | 50 | Std | Stundenlohnarbeiten, Sanitärmeister | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.007.
| 16.01.008 | M - Bedarfspos m. GB | 60 | Std | Stundenlohnarbeiten, Sanitärtechniker | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.008.
| 16.01.009 | M - Bedarfspos m. GB | 20 | Std | Stundenlohnarbeiten, Heizungs- und Lüftungsmeister | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.009.
| 16.01.010 | M - Bedarfspos m. GB | 20 | Std | Stundenlohnarbeiten, Heizungs- und Lüftungstechniker | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.010.
| 16.01.011 | M - Bedarfspos m. GB | 20 | Std | Stundenlohnarbeiten, Kältetechnikmeister | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.011.
| 16.01.012 | M - Bedarfspos m. GB | 24 | Std | Stundenlohnarbeiten, Kältetechniker | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.012.
| 16.01.013 | M - Bedarfspos m. GB | 16 | Std | Stundenlohnarbeiten, MSR-Technikmeister | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.013.
| 16.01.014 | M - Bedarfspos m. GB | 16 | Std | Stundenlohnarbeiten, MSR-Techniker | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.014.
| 16.01.015 | M - Bedarfspos m. GB | 20 | Std | Stundenlohnarbeiten, Sicherheitstechnikmeister | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.015.
| 16.01.016 | M - Bedarfspos m. GB | 16 | Std | Stundenlohnarbeiten, Sicherheitstechniktechniker | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.016.
| 16.01.017 | M - Bedarfspos m. GB | 24 | Std | Stundenlohnarbeiten, Aufzugsbaumeister | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.017.
| 16.01.018 | M - Bedarfspos m. GB | 50 | Std | Stundenlohnarbeiten, Aufzugstechniker | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.018.
| 16.01.019 | M - Bedarfspos m. GB | 20 | Std | Stundenlohnarbeiten, Aufzugsbauer | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.019.
| 16.01.020 | M - Bedarfspos m. GB | 10 | Std | Stundenlohnarbeiten, Meister für Maschineninstandhaltung | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.020.
| 16.01.021 | M - Bedarfspos m. GB | 10 | Std | Stundenlohnarbeiten, Techniker für Maschineninstandhaltung | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.021.
| 16.01.022 | M - Bedarfspos m. GB | 10 | Std | Stundenlohnarbeiten, Maschineninstandhalter | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.022.
| 16.01.023 | M - Bedarfspos m. GB | 60 | Std | Stundenlohnarbeiten, Helfer | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.023.
| 16.01.024 | M - Bedarfspos m. GB | 70 | Std | Stundenlohnarbeiten, Hausmeister (TGM) | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.024.
| 16.01.025 | M - Bedarfspos m. GB | 50 | Std | Stundenlohnarbeiten, Hausmeister (IGM) | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.025.
| 16.01.026 | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Std | Stundenlohnarbeiten, Architekt | Std | [22 empty] | E | [15 empty] | 15.01.026.
| 16.01.027 | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | Std | Stundenlohnarbeiten, TGA-Planer | Std | [22 empty] | E | [15 empty] | 15.01.027.
| 16.01.028 | M - Bedarfspos m. GB | 40 | Std | kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz Objektleiter | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.028.
| 16.01.029 | M - Bedarfspos m. GB | 60 | Std | kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz Hausmeister (TGM) | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.029.
| 16.01.030 | M - Bedarfspos m. GB | 60 | Std | kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz Hausmeister (IGM) | Std |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.01.030.
| 16.02. | NG - Normalgruppe |  |  | Handlingsfee |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 15.02.
| 16.02.001. | M - Bedarfspos m. GB | 20000 | Stk | Handlingsfee Nachunternehmerleistung bis EUR 1.000,- | in % Hinweis: Einheit "Stk" sind in EUR zu verstehen. |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.02.001.
| 16.02.002. | M - Bedarfspos m. GB | 35000 | Stk | Handlingsfee Nachunternehmerleistung bis EUR 5.000,- | in % Hinweis: Einheit "Stk" sind in EUR zu verstehen. |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.02.002.
| 16.02.003. | M - Bedarfspos m. GB | 25000 | Stk | Handlingsfee Nachunternehmerleistung ab EUR 5.001,- | in % Hinweis: Einheit "Stk" sind in EUR zu verstehen. |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.02.003.
| 16.02.004. | M - Bedarfspos m. GB | 15000 | Stk | Handlingsfee Material bis EUR 1.000,- | in % Hinweis: Einheit "Stk" sind in EUR zu verstehen. |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.02.004.
| 16.02.005. | M - Bedarfspos m. GB | 20000 | Stk | Handlingsfee Material bis EUR 5.000,- | in % Hinweis: Einheit "Stk" sind in EUR zu verstehen. |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.02.005.
| 16.02.006. | M - Bedarfspos m. GB | 15000 | Stk | Handlingsfee Material ab EUR 5.001,- | in % Hinweis: Einheit "Stk" sind in EUR zu verstehen. |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.02.006.
| 16.02.007. | M - Bedarfspos m. GB | 25000 | Stk | Steuerung von beigestellten Verträgen des AG (Abrechnung durch AG) | in % Hinweis: Einheit "Stk" sind in EUR zu verstehen. |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.02.007.
| 16.02.008. | M - Bedarfspos m. GB | 12000 | Stk | Übernahme von bestehenden Verträgen (Abrechnung durch Bücher des AN | in % Hinweis: Einheit "Stk" sind in EUR zu verstehen. |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | M | [15 empty] | 15.02.008.
| 17. | NG - Normalgruppe |  |  | Start-Up-Phase |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.
| 17.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Übergreifende Leistungen der Start-Up-Phase |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.01.
| 17.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Übergreifende Leistungen der Start-Up-Phase | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.01.001.
| 17.02. | NG - Normalgruppe |  |  | Übernahme der Dokumentation |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.02.
| 17.02.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Übernahme der Dokumentation | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.02.001.
| 17.03. | NG - Normalgruppe |  |  | Übernahme der baulichen und technischen Anlagen sowie Flächen |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.03.
| 17.03.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Übernahme der baulichen und technischen Anlagen sowie Flächen | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.03.001.
| 17.04. | NG - Normalgruppe |  |  | Massenabgleich |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.04.
| 17.04.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Massenabgleich | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.04.001.
| 17.05. | NG - Normalgruppe |  |  | Risikoanalyse, Notfallszenarien, Gefährdungsanalyse |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.05.
| 17.05.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Risikoanalyse, Notfallszenarien, Gefährdungsanalyse | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.05.001.
| 17.06. | NG - Normalgruppe |  |  | Erstellung Objekthandbuch |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.06.
| 17.06.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Erstellung Objekthandbuch | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.06.001.
| 17.07. | NG - Normalgruppe |  |  | Implementierungsbegleiter bei Neubau |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 16.07.
| 17.07.001. | E - Bedarfspos. o. GB | 1 | psch | Implementierungsbegleiter bei Neubau | Pauschal | [22 empty] | E | [15 empty] | 16.07.001.
| 18. | NG - Normalgruppe |  |  | Explementierung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 17.
| 18.01. | NG - Normalgruppe |  |  | Explementierung |  |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 17.01.
| 18.01.001. | P - Pauschalposition | 1 | psch | Explementierung | Pauschal |  |  | 0 | 0 | [34 empty] | 17.01.001.
[8 empty] | LV-Summe netto: |  | 0
Nachlass in [%]:
|  | Auftragnehmer: | Bitte tragen Sie hier Ihren Firmennamen ein! |  |  |  |  | Nachlass absolut:
Pauschalsumme:
[8 empty] | Zwischensumme: |  | 0
USt. (%):
[8 empty] | Bruttosumme: |  | 0
Note on B1: Die Ordnungszahl (Pos-Nr.) oder (LV-Gruppe) ist ein eindeutiger Schlüssel innerhalb eines LV . Die OZ setzt sich aus den Nummern der LV-Gruppen und der Pos-Nr. zusammen. Die Reihenfolge der Ordnungszahlen muss aufsteigend sein. Die einzelnen Hierarchiestufen der LV-Gruppen und die Pos.Nr. dürfen nur mit Ziffern gefüllt werden. Der Index zur Pos.-Nr. darf eine Ziffer, ein Buchstabe oder leer sein. Jede Gliederungsebene (außer Index) ist mit einem Punkt abzuschließen. Die Länge der OZ ist im GAEB90 auf 9, im GAEB2000 auf 15 und im GAEB-XML auf 14 Stellen (ohne Punkte) begrenzt. Die Anzahl der Gliederungsebenen ist im GAEB90 auf 4 Gruppen- und eine Positionseben + Index, im GAEB2000 und GAEB-XML auf auf 5 Gruppen- und eine Positionsebene + Index beschränkt
Note on C1: Gibt die Art der einzelnen LV-Bestandteile an dazu zählen: - Gruppenstufen (z.B. NG - Normalgruppe, AG - Alternativgruppe) - Positionen (zB. N - Normalposition, B - Bedarfsposition) und - sonstige, mehrfach vorkommende LV-Bestandteile (zB. H - Hinweistexte, VR - Vertragl. Regelungen) Um eine einfache LV-Erstellung mit Plausibilitätsprüfung zu ermöglichen, wurden gebräuchliche Positionsarten vordefiniert (zB. Alternativposition). Kombinierte Positionen (zB. Grundposition mit Bezugsbeschreibung) werden durch die Positionsart K - Kombiposition gekennzeichnet
Note on D1: Mengenangabe zu einer LV-Position mit 3 Nachkommastellen Handelt es sich um eine Pauschalposition, ist die Menge=1 oder kann entfallen. Handelt es sich um eine Zuschlagsposition wird hier der prozentuale Zuschlag mit 2 Nachkommastellen angegeben (zB. 5,00). Ist das Kennzeichen "freie Menge"="J", ist diese vom Bieter einzutragen.
Note on E1: Preiseinheit der Menge Handelt es sich um eine Zuschlagsposition, ist in der Einheit "%" anzugeben.
Note on F1: bei Positionen: Angabe des Kurztextes bei Gruppenstufen: Angabe der Gruppenstufenbezeichnung sonst leer Achtung: Der Kurztext einer Position kann auch im RTF-Format angegeben werden, welches die Formatierung eines Textes ermöglicht z.B. Fett, Schriftgröße- und Art. In diesem Fall ist der Text nicht in allen Darstellungen korrekt lesbar.
Note on G1: bei Positionen: Angabe des Langtextes bei Hinweisen und vertragl. Regelungen: Angabe des jeweiligen Textes sonst leer Achtung: Der Langtext einer Position kann auch im RT-Format angegeben werden, welches die Formatierung eines Textes ermöglicht z.B. Fett, Schriftgröße- und Art. In diesem Fall ist der Text nicht in allen Darstellungen korrekt lesbar.
Note on H1: Textergänzung eines Bieters wenn Feldinhalt="J" erwartet der Ausschreibende vom Bieter eine inhaltliche Ergänzung des Textes zB. Angabe des Fabrikates Textergänzungen des Bieters werden wie folgt dargestellt: [TBnr Vortext [Textergänzung]Nachtext] TB=Textergänzung Bieter nr=Nummer der Textergänzung Vortext=Text des Ausschreibenden Textergänzung=eigentliche Textergänzung des Bieters Nachtext=Text des Ausschreibenden Beispiel: Waschbecken 60x40, weiss [TB01Fabrikat:[........................] oder gleichwertig
Note on I1: Einheitspreis der LV-Position - gibt den Preis pro angegebener Einheit an - ist leer bei Pauschalpositionen Handelt es sich um eine Zuschlagsposition, wird hier der zu bezuschlagende Gesamtbetrag angezeigt. Dieser errechnet sich aus den Gesamtbeträgen der zu bezuschlagenden Positionen unter Berücksichtigung eventueller zu bezuschlagender Teilmengen.
Note on J1: Gesamtbetrag einer LV-Position - bei Nachlass auf EP: ergibt sich aus Menge*(EP-Nachlass) bei Nachlass auf GB: ergibt sich aus Menge*EP-Nachlass.
Note on K1: Summierungsbetrag Zwischensumme, wenn Nachlass auf GB erfolgt, sonst SB=GB
Note on L1: Einheitspreisaufgliederung gibt an, ob der EP einer Position nach den unter Einheitspreisanteile vorgegebenen Aufteilung aufgegliedert werden soll. zB. Lohn und Materialanteil.
Note on M1: Gibt die Ausführungsdauer einer Position an. Die Zeiteinheit wird vom Nutzer festgelegt, meist "Stunden".
Note on N1: 1. Einheitspreisanteil mit 2 Nachkommastellen. Gilt nur, wenn EP-Aufgliederung gefordert. Die Bezeichnung des EP-Anteils wird vom Ausschreibenden festgelegt, z.B. Lohn, Material, Geräte. Bei GAEB90 sind nur 4 EP-Anteile möglich.
Note on O1: 2. Einheitspreisanteil mit 2 Nachkommastellen Die Bezeichnung des EP-Anteils wird vom Ausschreibenden festgelegt, z.B. Lohn, Material, Geräte. Bei GAEB90 sind nur 4 EP-Anteile möglich.
Note on P1: 3. Einheitspreisanteil mit 2 Nachkommastellen Die Bezeichnung des EP-Anteils wird vom Ausschreibenden festgelegt, z.B. Lohn, Material, Geräte. Bei GAEB90 sind nur 4 EP-Anteile möglich.
Note on Q1: 4. Einheitspreisanteil mit 2 Nachkommastellen Die Bezeichnung des EP-Anteils wird vom Ausschreibenden festgelegt, z.B. Lohn, Material, Geräte. Bei GAEB90 sind nur 4 EP-Anteile möglich.
Note on R1: 5. Einheitspreisanteil mit 2 Nachkommastellen Die Bezeichnung des EP-Anteils wird vom Ausschreibenden festgelegt, z.B. Lohn, Material, Geräte. Bei GAEB90 sind nur 4 EP-Anteile möglich.
Note on S1: 6. Einheitspreisanteil mit 2 Nachkommastellen Die Bezeichnung des EP-Anteils wird vom Ausschreibenden festgelegt, z.B. Lohn, Material, Geräte. Bei GAEB90 sind nur 4 EP-Anteile möglich.
Note on T1: Nachlass auf den Gesamtbetrag einer Position oder Gruppenstufe mit 2 Nachkommastellen bei Positionen ausschließlich prozentualer Nachlass oder Zuschlag durch negatives Vorzeichen mit Angabe des %-Zeichens Beispiel Nachlass: 5,00% oder Zuschlag: -3,50% Gilt im GAEB-90 nur bei Auf- und Abgebotsverfahren. Bei Gruppenstufen kann alternativ auch ein absoluter Nachlass/Zuschlag als Zahl ohne Währung angegeben werden Beispiel Nachlass: 1000,00 oder Zuschlag: -150,50
Note on U1: Pauschalsumme Ersetzt den Gesamtbetrag Auf Pauschalsummen können keine Zu- oder Abschläge erfolgen.
Note on V1: Umsatzsteuer in % mit 2 Nachkommastellen gilt nur für Gruppenstufen/Lose
Note on W1: Einheitspreis, wenn die erbrachte Menge 110% der ausgeschriebene Menge übersteigt
Note on X1: Kennzeichnet eine Position als Schwerpunktposition
Note on Y1: Zuordnungszahl einer LV-Grundgruppe oder Grundposition - eindeutiger, dreistelliger, numerische Schlüssel innerhalb eines LV - Gilt nur für Grund- und Alternativgruppen bzw. Grund- und Alternativposition. Soll eine ganze Gruppenstufe als Alternative gekennzeichnet werden, muß dieser eine Grundgruppe vorausgehen, zu der eine oder mehrere Alternativgruppen existieren. Der Bezug zwischen Grund- und Alternativgruppe bzw. Grund- und Alternativposition wird über die Zuordnungszahl festgelegt, indem jeder Alternativgruppe die Zuordnungszahl der Grundgruppe, zu der sie eine Alternative darstellt, angegeben wird. Die Unterscheidung mehrerer Alternativen zu einer Grundgruppe erfolgt durch eine separate, einstellig fortlaufende Nummer beginnend mit 1
Note on Z1: Alternativnummer (auch laufende Nummer genannt) einer LV-Alternativgruppe oder Alternativposition - gilt nur für Grund- und Alternativgruppen - Existieren eine oder mehrere Alternativgruppen (auch Wahlgruppen genannt) zu einer Grundgruppe, werden diese durch eine einstellig fortlaufende Nummer, beginnend mit 1 gekennzeichnet.
Note on AA1: Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung B - Kennzeichnet die Position, auf die nachfolgend Bezug genommen wird. Diese Position enthält die vollständige Beschreibung der Teilleistung. W - Kennzeichnet eine Wiederholungsbeschreibung, welche sich auf eine Bezugsposition bezieht. Da Wiederholungsbeschreibungen sich auch auf nicht direkt vorstehende Bezugspositionen beziehen können, wird zur eindeutigen Zuordnung die OZ der Bezugsposition angegeben. A - Kennzeichnet die Ausführungsbeschreibung, auf die nachfolgend Bezug genommen wird.
Note on AB1: Ordnungszahl der Bezugsposition, auf welche eine Wiederholungsposition Bezug nimmt
Note on AC1: Nummer der Ausführungsbeschreibung, auf welche eine Wiederholungsposition Bezug nimmt
Note on AD1: Kennzeichnet eine Position als Bedarfsposition E-Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag (auch Eventualposition genannt) M-Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
Note on AE1: Nummer einer Ausführungs- oder Unterbeschreibung
Note on AF1: Art des Zuschlages Z=Zuschlag auf alle im LVBereich durch "Bezuschlagen" gekennzeichneten davorstehenden Positionen A=Zuschlag auf alle im LVBereich davorstehenden Positionen P=Zuschlag auf alle in Zuschlagsteilmengen angegebenen Positionen/Mengen.
Note on AG1: Kennzeichnet eine Position als "Stundenlohnarbeiten"
Note on AH1: Kennzeichner für eine Leitbeschreibung. Bei Verwendung einer Leitbeschreibung können dazu mehrere Unterbeschreibungen angegeben werden, die die Leistung inhaltlich und mengenmäßig näher beschreibt.
Note on AI1: B-beauftragt, gilt nur bei Alternativpositionen Z-zurückgestellt, gilt nur bei Grundpositionen
Note on AJ1: Kennzeichen für eine freie Menge. Ist das Kennzeichen gesetzt, muss die Menge vom Bieter eingetragen werden.
Note on AK1: Kennzeichner, dass diese Position von der nächstfolgenden Zuschlagsposition bezuschlagt wird. Folgen mehrere Zuschlagspositionen direkt aufeinander, gilt die Bezuschlagung auch für die direkt nachfolgenden Zuschlagspositionen.
Note on AL1: Kennzeichnet eine Position als "entfällt"
Note on AM1: Nachtragsstatus 1-erkannt 2-angemeldet 3-angeboten 4-zurückgezogen 5-abgelehnt 6-Widerspruch zur Ablehnung 7-sachlich anerkannt 8-genehmigt
Note on AN1: Nachtragsnummer, 3-stellig ohne Nachkommastellen
Note on AO1: Kennzeichner, ob die Angabe der Menge bei Unterbeschreibungen durch den Bieter erforderlich ist.
Note on AP1: Kennzeichner, ob die Angabe des Preises bei Unterbeschreibungen durch den Bieter erforderlich ist.
Note on AQ1: voraussichtliche Menge, dient zur Prognose
Note on AR1: Rechnungsmenge, nur bei D89 Werden die abzurechnenden Mengen über das Aufmass bestimmt, wird hier die Summe der ausgemessenen Mengen angezeigt.
Note on AS1: Bezeichnung einer Ausführungsbeschreibung
Note on AT1: Freie Ordnungszahl, benutzerdefinierte GAEB-Erweiterung. Werden LVs verarbeitet, deren Ordnungszahlen nicht GAEB-gerecht sind, müssen diese zur Ausgabe im GAEB-Format umgewandelt werden. Um weiterhin den Bezug zur ursprünglichen OZ nicht zu verlieren, kann die ursprüngliche OZ in "FreieOZ" übertragen und gedruckt werden.
Note on AU1: Standartleistungsnummer und Ausgabejahr mit Versions-Nr. des StLB/STLK.