## Anlagen
OZ | WE | Gebäude | Straße | PLZ | Ort | Anlagentyp | Anlagen-ID | Bauteil der Anlage | Anlagenname | Untergewerk | AKS-Bezeichnung | Kostengruppe | Kostengruppenbezeichnung | Baujahr | Anzahl | Gebaeudeteil | Etage | Raum | Raumbezeichnung | Zustand | Zuständigkeit | Merkmale | Verbandsnummer
05.01.047. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146924 |  | Außentür, Bentz | 334 | Außentür | 330 | Außenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Bentz | Bentz Eingang | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:2 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:keine; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Obertürschließer:ja; Schließfolgeregelung:nein; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.17.01
05.01.045. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146925 |  | Außentür, Bäckerei | 334 | Außentür | 330 | Außenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Bäckerei | Bäckerei Eingang | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:1 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:keine; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Obertürschließer:ja; Schließfolgeregelung:nein; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.16.01
05.01.045. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146926 |  | Außentür, Tabackwaren | 334 | Außentür | 330 | Außenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Bäckerei | Tabakwaren Eingang | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:1 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:keine; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Obertürschließer:ja; Schließfolgeregelung:nein; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.16.01
05.01.047. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146927 |  | Außentür, TRH 3 | 334 | Außentür | 330 | Außenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Treppenhaus | TRH 3 | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:2 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:keine; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Obertürschließer:ja; Schließfolgeregelung:nein; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.17.01
05.01.047. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146928 |  | Außentür, Aufzug | 334 | Außentür | 330 | Außenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Aufzug | Aufzug | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:2 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:keine; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Obertürschließer:ja; Schließfolgeregelung:nein; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.17.01
05.01.048. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146953 |  | Innentür, Martinshof | 344 | Innentür | 340 | Innenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Martinshof-Flur | Flur | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anschlag:; Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:2 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:T30; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Material :Metall; Obertürschließer:ja; Rauchschutzausführung:ja; Schließfolgeregelung:ja; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.16.02
05.01.048. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146954 |  | Innentür, Lüftung | 344 | Innentür | 340 | Innenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Lüftung | Lüftung | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anschlag:; Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:2 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:T30; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Material :Metall; Obertürschließer:ja; Rauchschutzausführung:ja; Schließfolgeregelung:ja; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.16.02
05.01.046. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146955 |  | Innentür, TRH3 | 344 | Innentür | 340 | Innenwände | 1998 | 2 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | TRH3 | Treppenhaus | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anschlag:Din R; Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:1 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:T30; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Material :Metall; Obertürschließer:ja; Rauchschutzausführung:nein; Schließfolgeregelung:ja; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.16.01
05.01.046. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146956 |  | Innentür, TRH3 Abstellraum | 344 | Innentür | 340 | Innenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | TRH3 | Abstellraum | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anschlag:Din L; Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:1 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:T30; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Material :Metall; Obertürschließer:ja; Rauchschutzausführung:nein; Schließfolgeregelung:ja; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.16.01
05.01.046. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146957 |  | Innentür, Technik | 344 | Innentür | 340 | Innenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Technik | Technik | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anschlag:Din L; Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:1 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:T30; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Material :Metall; Obertürschließer:ja; Rauchschutzausführung:nein; Schließfolgeregelung:ja; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.16.01
05.01.046. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 146958 |  | Innentür, Flur | 344 | Innentür | 340 | Innenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | TRH3-Flur | Flur | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anschlag:Din R; Antriebsart:nicht kraftbetrieben; Anzahl Flügel:1 Stk.; Feuerwiderstandsklasse:T30; im Fluchtweg:ja; Innendurchmesser:#kA mm; Material :Metall; Obertürschließer:ja; Rauchschutzausführung:nein; Schließfolgeregelung:ja; Türart:Drehflügeltür; | 334.03.01.000.16.01
05.24.012. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147046 |  | Außenbeleuchtung | 546 | Außenbeleuchtung | 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | 1998 | 13 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Passage | Passage, Betzenstraße | 4: Starke Abnutzung | Eigentümer | Leuchtmittel-Typ:Kompaktleuchtstoffröhre ; Lampen-/Masthöhe:3 m; Aufschaltung GLT:; Anz. Leuchtmittel:1 Stück; | ohne
BVK | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147047 |  | Lastenaufzug | 461 | Lastenaufzug | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG-EG | Flur-Passage | Passage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:hydraulisch indirekt 1 Kolben; Anzahl Haltestellen:2 Stk.; Anzahl Zugangsstellen:2 Stk.; Durchladung:nein; Errichtungsnorm:; Feuerwehr-/Evakuierungsaufzug:; Förderhöhe:5 m; Notruffunktion:ja; Tragfähigkeit:1000 kg; | 461.02.01.000.02.01
05.32.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147048 |  | Brandmeldeanlage | 456 | Brandmeldeanlage | 450 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | TRH3 | Treppenhaus | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Akku Nennkapazität:; Anzahl Meldegruppen:; Feuerwehraufschaltung:ja; Stromversorgung:Netzanschluss; | 456.01.01.000.00.00
BVK | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147049 |  | Personenaufzug | 461 | Personenaufzug | 460 | Förderanlagen | 1996 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG-4.OG | TRH2 | Treppenhaus | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Treibscheibe; Anzahl Haltestellen:6 Stk.; Anzahl Zugangsstellen:6 Stk.; Durchladung:nein; Errichtungsnorm:; Feuerwehr-/Evakuierungsaufzug:; Förderhöhe:18 m; Notruffunktion:ja; Tragfähigkeit:1000 kg; | 461.01.01.000.01.05
05.19.008. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147050 |  | Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 439 | Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 430 | Lufttechnische Anlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 4.OG | TRH2 | Treppenhaus | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl elektrische Antriebe:1 Stk.; Anzahl manuelle Antriebe:#NV Stk.; Anzahl pneumatische Antriebe:; Anzahl Rauchabzugsöffnungen:1 Stk.; Auslöseart:Handmelder+Rauchmelder; zusätzliche Lüftungsfunktion:ja; | 439.02.01.000.01.00
05.07.004. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147051 |  | Tritte / Leitern | 389 | Tritte / Leitern | 380 | Neu Sonstiges zur KG | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 4.OG | TRH2 | Treppenhaus | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Tritte / Leitern:1 Stk.; Montageart:ortsveränderlich; | 389.01.01.000.02.00
05.15.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147052 |  | Abluftanlage, Entrauchung TG, Anlage 10 | 431 | Abluftanlage | 430 | Lufttechnische Anlagen | 1998 | 2 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Lüftungdzentrale | Lüftungdzentrale | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Abluft Volumenstrom:5000 m3/h; Antriebsart:Direktantrieb; | 431.01.01.000.00.03
05.15.042. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66112 | Saarbrücken | Anlage |  |  | Zu- und Abluftanlage - ohne WRG - 1. UG , EG 1. OG | 431 | Zu- und Abluftanlage | 430 | Lufttechnische Anlagen |  | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-10 | UG | Läden 14-16 |  |  | Eigentümer | Zu- und Abluftanlage - ohne WRG - Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h
05.15.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66113 | Saarbrücken | Anlage |  |  | Abluftanlage Traforaum Alte Passage | 431 | Abluftanlage | 430 | Lufttechnische Anlagen |  | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-10 |  | Traforaum | Traforaum |  | Eigentümer | Abluftanlage - Abluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h
05.15.005. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66114 | Saarbrücken | Anlage |  |  | Abluftanlage DG Entrauchung | 431 | Abluftanlage | 430 | Lufttechnische Anlagen |  | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-10 | DG | Dach | Dach |  | Eigentümer | Abluftanlage - Abluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h
05.15.018. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66115 | Saarbrücken | Anlage |  |  | Zuluftanlage 1. UG | 431 | Zuluftanlage | 430 | Lufttechnische Anlagen |  | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-10 | UG | UG Läden Alte Passage | UG Läden Alte Passage |  | Eigentümer | Zuluftanlage - Zuluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h
05.15.002. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66116 | Saarbrücken | Anlage |  |  | Abluftanlage Dach WC | 431 | Abluftanlage | 430 | Lufttechnische Anlagen |  | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-10 | 1.UG | WC Büros | WC Büros |  | Eigentümer | Abluftanlage - Abluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h
05.15.002. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage |  | Saarbrücken | Anlage |  |  | Abluftanlage Alte Passage 1.UG | 431 | Abluftanlage | 430 | Lufttechnische Anlagen |  | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-10 | 1. UG | Masch- Batt.- Raum alte Passage | Masch- Batt.- Raum alte Passage |  | Eigentümer | Abluftanlage - Abluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h
05.15.002. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage |  | Saarbrücken | Anlage |  |  | Abluftanlage WC alte Passage | 431 | Abluftanlage | 430 | Lufttechnische Anlagen |  | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-10 | 1. UG | WC Alte Passage | WC Alte Passage |  | Eigentümer | 431 - Abluftanlage - Abluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h
05.15.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage |  | Saarbrücken | Anlage |  |  | Abluftanlage WC alte Passage | 431 | Abluftanlage | 430 | Lufttechnische Anlagen |  | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-10 | 1. UG | WC Alte Passage | WC Alte Passage |  | Eigentümer | Abluftanlage - Abluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147053 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147054 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147055 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147056 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147057 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:2 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147058 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:2 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147059 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147060 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147061 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147062 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:2 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147063 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147064 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147065 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.38.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147066 |  | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 469 | Parksystem (Mehrfachparker, Duplex) | 460 | Förderanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Tiefgarage | Tiefgarage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Hydraulisch; Anzahl Aggregate:1 Stk.; Anzahl Stellplätze:4 Stk.; Tragfähigkeit:2000 kg; | 469.04.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147067 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände UG | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG |  |  | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147069 | 147067 | Ausgussbecken | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Martinshof | Ladenbereich | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Ausgussbecken:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147072 | 147067 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | DM | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147070 | 147067 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Martinshof | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147071 | 147067 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG | Martinshof | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147121 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Bäckerei | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147122 | 147121 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Bäckerei | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147123 | 147121 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Bäckerei | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147124 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Bäckerei | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147125 | 147124 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Bäckerei | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147126 | 147124 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Bäckerei | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147135 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Bentz | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147136 | 147135 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Bentz | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147137 | 147135 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Bentz | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147138 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Bentz | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147139 | 147138 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Bentz | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147140 | 147138 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Bentz | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147141 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Büro | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147142 | 147141 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147143 | 147141 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147144 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Büro | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147145 | 147144 | Urinale | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Büro | WC | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Urinale:2 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147146 | 147144 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147147 | 147144 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 1.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:2 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147169 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 2.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147170 | 147169 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 2.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147171 | 147169 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 2.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:2 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147172 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 2.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147173 | 147172 | Urinale | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 2.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Urinale:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147174 | 147172 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 2.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147175 | 147172 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 2.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147200 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 3.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147201 | 147200 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 3.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147202 | 147200 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 3.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:2 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147203 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 3.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147204 | 147203 | Urinale | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 3.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Urinale:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147205 | 147203 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 3.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147206 | 147203 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 3.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147207 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 4.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147208 | 147207 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 4.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147209 | 147207 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 4.OG | Büro | WC-D | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:2 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.09.031. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147210 |  | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 4.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer |  | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147211 | 147210 | Urinale | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 4.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Urinale:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147212 | 147210 | Waschtische | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 4.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Waschtische:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147213 | 147210 | WCs | 412 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 4.OG | Büro | WC-H | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl WCs:1 Stk.; | 412.05.01.000.00.00
05.02.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147282 |  | Sonnenschutzanlage | 338 | Sonnenschutzanlage | 330 | Außenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 2.-4.OG | Büro | Außenwand | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer
Bauteil | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 147283 | 147282 | Jalousien | 338 | Sonnenschutzanlage | 330 | Außenwände | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 2.-4.OG | Büro | Außenwand | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:elektrisch; Anzahl Antriebe:48 Stk.; Sonnenschutz (Ort):außen; | 338.01.01.159.01.00
05.06.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 147299 |  | Geneigtes Dach | 363 | Geneigtes Dach | 360 | Dächer | 1998 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 4.OG | Dach | Dach | 4: Starke Abnutzung | Eigentümer | Dachneigung :15 GRAD; Eindeckung:Metall; Fläche:1000 m2; | 363.01.02.000.00.00
05.06.001 | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180471 |  | Überdachung Zugang Passage | 363 | Flachdach | 360 | Dächer | 1998 | 1 |  | UG | Zugang Diskontpassage | Zugang Diskontpassage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Abdichtung:; Fläche:50 m2; Nutzung:nicht genutzt; Schaligkeit:1-schalig;
05.24.012. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180472 |  | Außenbeleuchtung Glasdach | 546 | Außenbeleuchtung | 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | 1998 | 4 |  | EG | Zugang Diskontpassage | Zugang Diskontpassage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Leuchtmittel-Typ:Gas-Entladelampe; Lampen-/Masthöhe:6 m; Aufschaltung GLT:; Anz. Leuchtmittel:1 Stück;
05.23.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180480 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 1998 | 1 |  | UG | Laden 11/12 | Laden 11/12 | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:#NV Stk.; Anzahl Stromkreise:52 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.23.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180481 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 1998 | 1 |  | UG | Laden 10 | Laden 10 Segafredo | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:#NV Stk.; Anzahl Stromkreise:17 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.23.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180482 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 1998 | 1 |  | UG | Laden | Laden Martinshof | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:3 Stk.; Anzahl Stromkreise:73 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.23.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180483 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 1998 | 1 |  | UG | Laden 7 | Metzgerei | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:2 Stk.; Anzahl Stromkreise:69 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.23.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180484 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 1998 | 1 |  | UG | Laden 36 | Publiccenter | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:9 Stk.; Anzahl Stromkreise:7 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.23.002. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180485 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 1998 | 1 |  | UG | Laden 1 | Brillen DE | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:3 Stk.; Anzahl Stromkreise:35 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.36.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180486 |  | Fahrtreppe, Fahrsteig Neubau | 462 | Fahrtreppe, Fahrsteig | 460 | Förderanlagen | 1998 | 2 |  | UG | Zugang | Zugang/Ausgang | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Elektrisch; Anzahl sichtbare Stufen:23 Stk.; Bandbremse:ja; Förderlänge:8 m; Höhe:4,5 m; Neigungswinkel:40 GRAD; Start-Automatik (per Lichtschranke):nein;
05.36.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180487 |  | Fahrtreppe, Fahrsteig Bauteil A | 462 | Fahrtreppe, Fahrsteig | 460 | Förderanlagen | 1998 | 2 |  | UG | Zugang | Zugang/Ausgang | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:Elektrisch; Anzahl sichtbare Stufen:23 Stk.; Bandbremse:ja; Förderlänge:8 m; Höhe:4,5 m; Neigungswinkel:40 GRAD; Start-Automatik (per Lichtschranke):nein;
05.23.002. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180490 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 2018 | 1 |  | UG | Brillen DE | Brillen DE | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:3 Stk.; Anzahl Stromkreise:37 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.23.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180491 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 2018 | 1 |  | EG | Apollo | Apollo | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:9 Stk.; Anzahl Stromkreise:111 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.40.002. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180492 |  | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 474 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | 1998 | 1 |  | EG | Apollo | Apollo | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer
05.40.005. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 180493 | 180492 | Hydrant | 474 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | 1998 | 1 |  | EG | Apollo | Apollo | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Ausführung:mit Schlauch; Bauart:Überflurhydrant; Typ:Typ F; Wasserversorgung durch:Löschwasserbehälter;
05.23.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180494 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 2018 | 1 |  | EG | Euroshop | Euroshop | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:8 Stk.; Anzahl Stromkreise:92 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.40.002. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180495 |  | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 474 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | 1998 | 1 |  | EG | Euroshop | Euroshop | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer
05.40.005. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil | 180496 | 180495 | Hydrant | 474 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | 1998 | 1 |  | EG | Euroshop | Euroshop | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Ausführung:mit Schlauch; Bauart:Überflurhydrant; Typ:Typ F; Wasserversorgung durch:Löschwasserbehälter;
05.23.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180497 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 2018 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Benz | Benz | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:6 Stk.; Anzahl Stromkreise:58 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.23.002. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180498 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 2018 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | EG | Bäckerei | Bäckerei | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:#NV Stk.; Anzahl Stromkreise:46 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.23.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180501 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 2018 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 2.OG | Büro | Büro | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:#NV Stk.; Anzahl Stromkreise:122 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.23.003. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180502 |  | NS-Unterverteiler | 444 | NS-Unterverteiler | 440 | Starkstromanlagen | 2018 | 1 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | 3.OG | Büro | Büro | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl RCD:#NV Stk.; Anzahl Stromkreise:122 Stk.; Bussystem vorhanden:nein;
05.05.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180509 |  | Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 362 | Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 360 | Dächer | 1998 | 1 |  | EG | Diskontpassage | Diskontpassage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Antriebsart:elektrisch; Einbauhöhe:4 m; Zugänglichkeit:ohne Anforderung;
05.42.001. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180510 |  | GA-Schaltschränke Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 482 | GA-Schaltschränke | 480 | Gebäudeautomation | 1998 | 1 |  | EG | Diskontpassage | Diskontpassage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Anzahl Felder:1 Stk.; Anzahl ISP:#kA Stk.; Anzahl Steuerungen:1 Stk.; Bauart:Wandschrank; Leistung:#kA kW;
05.26.005. | WE5081 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Anlage | 180511 |  | Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 449 | Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 440 | Starkstromanlagen | 1998 | 1 |  | EG | Diskontpassage | Diskontpassage | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer
05.19.001. | WE5080 | BVK - Saarbrücken Discontopassage | Discontopassage | 66111 | Saarbrücken | Bauteil |  |  | Brandschutzklappen | 431 | Zu- und Abluftanlage | 430 | Lufttechnische Anlagen | 1998 | 44 | Bahnhofstr. 28, Betzenstr. 5-9 | UG, DG | Lüftungszentrale, Dach | Lüftungszentrale, Dach | 3: Erhöhte Abnutzung | Eigentümer | Brandschutzklappen (Auslöseart):thermisch; Einbausituation:Massivwand; In GLT aufschaltbar?:ja; Verwendbarkeitsnachweis Nr.:; Verwendbarkeitsnachweis Typ:;

## Flächen
WE | Service Level /OZ | Etage | Raumnummer | Raumgruppe | Raumbezeichnung | 1. Merkmal | 1. Wert | 2. Merkmal | 2.Wert | m² | Anmerkung Hinweis
5081 | TFSL4 | 1. UG | TRH 3 | Raumgruppe 4 | Treppenhaus 1 1. UG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 6.18 | m²
5081 | TFSL4 | 1. UG | Flur | Raumgruppe 4 | Flur 1. UG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 32.32 | m²
5081 | AKSL3 | 1. UG | Aufzug | Raumgruppe 6 | Aufzug 3 1. UG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 2.5 | m²
5081 | AKSL3 | 1. UG | Aufzug | Raumgruppe 6 | Aufzug 4 1. UG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 2.5 | m²
5081 | TESL2 | 1. UG | TESL 2 | Raumgruppe 1 | Technik | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 119.12 | m²
5081 | TFSL4 | 1. OG | TRH 3 | Raumgruppe 4 | Treppenhaus 3 1. OG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 12.54 | m²
5081 | TFSL4 | 2. OG | TRH 3 | Raumgruppe 4 | Treppenhaus 3 2. OG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 7.43 | m²
5081 | TFSL4 | 2. OG | Aufzugvorplatz | Raumgruppe 4 | Aufzugvorplatz 2. OG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 9.46 | m²
5081 | TFSL4 | 3. OG | TRH 3 | Raumgruppe 4 | Treppenhaus 3 3.OG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 7.43 | m²
5081 | TFSL4 | 3. OG | Aufzugvorplatz | Raumgruppe 4 | Aufzugvorplatz 3. OG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 9.54 | m²
5081 | TFSL4 | 4. OG | TRH 3 | Raumgruppe 4 | Treppenhaus 3 4. OG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 7.43 | m²
5081 | TFSL4 | 4. OG | Aufzugvorplatz | Raumgruppe 4 | Aufzugsvorplatz 4. OG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 9.54 | m²
5081 | 09.03.2.001. | Fassade | Fensterfläche |  | Fensterfläche Außen | Art der Fläche | Fenster- und Fassadenreinigung, außen | Größe | 430 | m²
5081 | 09.03.4.001. | Fassade | Fassade |  | Fassadenfläche Außen | Art der Fläche | Fenster- und Fassadenreinigung, außen | Größe | 525 | m²
5081 | 11.02.001. | EG | 4 |  | DIN Laden EG 04 | Art der Fläche | Leerstandsverwaltung | Größe | 83 | m²
5081 | TFSL4 | EG | TRH 3 | Raumgruppe 4 | Treppenhaus 3 EG | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 26.27 | m²
5081 | 09.02.010. | EG |  |  | Rolltreppen | Art der Fläche | Unterhaltsreinigung | Größe | 70 | m² | inkl. seitlicher Verkleidung, 12x p.a. Stufenreinigung der Rolltreppen mit einem Spezialgerät, 52x p.a. Reinigung der Rolltreppenverblendung