## Medizinprodukt
A. Allgemeine Fragen
lfd. Nr. | Frage | Antwort | Hinweise
A.1 | Kontaktdaten des Herstellers/-lieferanten
A.2 | Produktbezeichnung und Modell
A.3 | Handelt es sich bei dem System um ein Medizinprodukt und wenn ja nach welcher Klasse ist es zertifiziert? |  | MPG-Klassen: I, IIa, IIb und III
A.4 | Wofür wird das Gerät/System eingesetzt? Bitte eine möglichst detailierte Workflow-/Prozess-Beschreibung beilegen, wofür das System eingesetzt und wie damit gearbeitet werden soll, insbesondere auch im Zusammenspiel mit anderen Systemen des UKS. |  | Gerne auch als Anlage
A.5 | Mit welchen anderen am UKS im Einsatz befindlichen Systemen (z.B. KIS, PACS etc.) soll das System kommunizieren und welche Daten sollen ausgetauscht werden?
A.6 | Ist eine Datensicherung oder/oder eine revisionssichere Archivierung von (Roh-)Daten zusätzlich zu den o.g. Schnittstellen notwendig und wenn ja, wie soll/kann diese erfolgen? Bitte auch mit Begründung!
A.7 | Kann/muss das System lokal (z.B. per USB-Kabel oder Funk) mit einem Rechner des UKS verbunden werden oder wird das System selbst in das Netzwerk integriert? |  | Wenn ja, bitte Block B ausfüllen
A.8 | Wird mit dem System ein eigener Rechner mitgeliefert (integriert oder auch extern) und muss dieser zwingend verwendet werden? |  | Wenn ja, bitte Block C ausfüllen
A.9 | Wird mit dem System eine Software mitgeliefert, die auf Rechnern des UKS installiert werden muss/soll? Wenn ja auf welchen? |  | Wenn ja, bitte Block B ausfüllen
B. Clientanforderungen, wenn Gerät/System direkt per USB- oder sonstigem Kabel mit einem UKS-Rechner gekoppelt wird (s. Frage A.7 und A.9)
lfd. Nr. | Frage | Antwort | Hinweise
B.1 | Welche Hardware- und Software-/Betriebssystemanforderungen bestehen für den Rechner?
B.2 | Sind auf dem Client für die Nutzung der Steuersoftware spezielle Windows-Rechte oder - Richtlinien notwendig?
B.3 | Ist die Software nach der Installation/Konfiguration unter allen Windowskennungen (auch zukünftig neu angelegten Kennungen) nutzbar oder nur unter der Kennung, für die die Software konfiguriert wurde?
B.4 | Hat die Steuersoftware eine eigene Benutzerverwaltung oder kann Sie in ein LDAP (Windows Active Directory) integriert werden??
B.5 | Soll die Benutzeranmeldung - wenn möglich - in das Single Sign On integriert werden, sodass eine Anmeldung über den Evidian Authentication Manager erfolgt?
B.6 | Existiert ein MSI-Paket für die Clientsoftware, welches im Silent Mode ausgeführt werden kann (für Software-Verteilung mittels MS SCCM)? Bitte in jedem Fall Installationsanleitung beilegen!
B.7 | Handelt es sich um eine reine Webanwendung? Wenn ja, bitte Fragen B.7.1 bis B.7.3 beantworten:
B.7.1 | Ist die Software mit der aktuellen MS Edge Version kompatibel?
B.7.2 | Unterstütz die Software HTTPS?
B.7.3 | Unterstütz die Software TLS 1.3?
B.8 | Handelt es sich um eine Java Anwendung? Wenn ja, bitte Fragen B.8.1 bis B.8.2 beantworten:
B.8.1 | Welche JRE/JDK Version wird von der Anwendung genutzt?
B.8.2 | Welche Open Source Bibliotheken werden in der Anwendung genutzt?
B.9 | Ist eine (kostenlose) Testinstallation verfügbar? Wenn ja, bitte angeben, woher man diese beziehen kann.
B.10 | Ist die Software terminalserverfähig?
B.11 | Soll/Muss die Software via Citrix/UKS Desktop verfügbar sein (z.B. wegen Nutzung auf ThinClients oder aus der Telearbeit heraus)?
B.12 | Gibt es bekannte Einschränkungen bezüglich er gleichzeitigen Nutzung anderer Programme auf dem selben Rechner (z.B. SAPgui, Citrix-Client, MS Office...)
C. Fragen zum mitgelieferten Rechner (s. Frage A.8)
lfd. Nr. | Frage | Antwort | Hinweise
C.1 | Handelt es sich um einen integrierten Rechner oder ist dieser eigenständig und wird lediglich mit dem eigentlichen Medizinprodukt gekoppelt?
C.2 | Bei einem standalone Rechner: Warum kann kein Rechner vom UKS gestellt werden?
C.3 | Welches Betriebssystem ist auf dem Rechner installiert?
C.4 | Kann der Rechner in unsere Domäne aufgenommen und können unsere Richtlinien angewendet werden?
C.5 | Kann unser Antivirenschutzprogramm Cylance PROTECT auf dem Rechner installiert werden oder wird eine eigene AntiVirensoftware mitgeliefert und regelmäßig upgedatet?
C.6 | Wie erfolgt die Anmeldung an dem Rechner, wenn er nicht in die Domäne integriert wird?
C.7 | Ist die Software nach der Installation/Konfiguration unter allen Kennungen (auch zukünftig neu angelegten Kennungen) nutzbar oder nur unter der Kennung, für die die Software konfiguriert wurde?
C.8 | Kann der Admin-Userzugang dem ZMT und/oder dem ZIK zur Verfügung gestellt werden und kann das zugehörige Passwort geändert werden?
D. IT-Sicherheit / Datenschutz
lfd. Nr. | Frage | Antwort | Hinweise
D.1 | Wann ist das End-of-Life des Systems in der aktuell vorliegenden Version erreicht?
D.2 | Werden bei Bekanntwerden von Sicherheitslücken zeitnah und kostenlos Security Updates bereitgestellt?
D.3 | Sind bekannte, insbesondere über das BSI kommunizierte Sicherheitlücken in der Software bereits geschlossen?
D.4 | Sind Updates/Upgrades kostenpflichtig und kann dies ggf. über einen Servicevertrag abgedeckt werden?
D.5 | Können Windowsupdates zeitnah nach dem Erscheinen durch unser Microsoft SCCM zur Verfügung gestellt werden?
D.6 | Wie oft werden Updates/Upgrades der Software bereitgestellt?
D.7 | Sollen/müssen Updates/Upgrades aus Sicherheitsgründen und/oder funktionalen Gründen zeitnah eingespielt werden?
D.8 | Wenn das System einen USB-Anschluss besitzt, wie ist dieser geschützt vor missbräuchlicher Nutzung?
D.9 | Wie werden die auf dem System gespeicherten Patientendaten vor unrechtmäßigem Zugriff geschützt?
D.10 | Welche personenbezogene Daten werden auf dem System gespeichert/verarbeitet? (Mitarbeiterdaten, Patientendaten, Benutzerdaten)
E. Netzwerkanbindung
lfd. Nr. | Frage | Antwort | Hinweise
E.1 | Kommuniziert die System mit dem Internet?
E.1.1 | Wenn ja, welche Daten werden ausgetauscht?
E.1.2 | Über welchen Port werden die Daten ausgetauscht und mit wem?
E.1.3 | Kann die Internetverbindung über einen Proxy-Server realisiert werden?
E.2 | Kann das System per WLAN an das Klinik-Netzwerk angebunden werden und wenn ja, werden die Methoden WPA2-Enterprise mit EAP-TLS (Zertifikat) oder MSCHAPv2 (User/PW) unterstützt?
E.3 | Mit welchem/n anderen Netzwerkgerät/en muss das System kommunizieren und über welche Ports? |  | bitte als Anlage in Form einer Kommunikationsmatrix
E.4 | Welche Gefährdungssituation könnte daraus resultieren, wenn das Netzwerk vorübergehend nicht zur Verfügung steht?
E.5 | Ist für das angebotene System eine Fernwartung angedacht und wenn ja, wird hierfür eine VPN-Verbindung genutzt? Wenn keine VPN-Verbindung möglich ist, ist die Alternative, die den Datenschutz sicherstellt, zu beschreiben. |  | Hier ist dann auch ein AVV abzuschließen!
E.6 | Gibt es spezielle Eigenschaften, Leistungsmerkmale oder technische/sicherheitsrelevante Spezifikationen, die das Netzwerk erfüllen muss, um den Betrieb des Systems sicherzustellen?
E.7 | Welche Schnittstellen existieren grundsätzlich und welche sind im Angebot enthalten (DICOM Worklist SCU, DICOM Storage SCU, HL7 ADT, HL7 ORM, HL7 ORU/MDM etc.)? |  | bei nicht standardisierten Schnittstellen bitte detailierte Beschreibung beilegen