## Tabelle1 Teil A (AG) + B (BK)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
VDI 3814 Blatt 4.2 auf Basis der VDI 3814 Blatt 2.1: 2017-07 | [6 empty] | Vorgaben AG/BH |  |  |  |  | Bemerkungen
Bearbeitung
Checkliste Bedarfsplanung/Betreiberkonzept im Bereich der Gebäudeautomation (HOAI-Anlagengruppe 8, Kostengruppe 480 gemäß DIN 276-1) | [6 empty] | Projektrelevanz | Anforderungen, Ziele, Prioritäten | Vorgabendoku vorhanden | Fortschreibung | Neuerstellung | beispielhafte Bemerkungen AG
|  | Kapitel |  |  |  | nähere Erläuterung
A | 1 | 6 | Abstimmung mit dem Auftraggeber
A | 2 | 6.2 | Auftraggeber | [8 empty] | VDI
A | 2 |  |  | Name, Adresse
A | 2 |  |  | Organisation
A | 2 |  |  | Vertreter des Auftraggebers
A | 2 |  |  | Weitere wichtige Informationen zum AG
A | 3 | 6.3 | Projekt |  |  | ggf. nur wenn LH für konkretes Projekt erstellt wird, oder Name des übergeordneten Projekts
A | 3 |  |  | Projektbezeichnung und Projektnummer
A | 3 |  |  | Projekthintergrund und historische Einflüsse
A | 3 |  |  | Kurzbeschreibung
A | 3 |  |  | Umfang und Abgrenzung des Projekts
A | 4 | 6.4 | Ziele und Prioritäten | [8 empty] | (- = keine, 1 = geringe, 10 = sehr hohe Priorität)
A | 4 |  |  | Ziele
A | 4 |  |  |  | Termine | zu spezifizieren ob Haupt- oder Nebenziel
A | 4 |  |  |  | Kosten | zu spezifizieren ob Haupt- oder Nebenziel
A | 4 |  |  |  | Qualität | zu spezifizieren ob Haupt- oder Nebenziel
A | 4 |  |  | Prioritäten Nutzwert
A | 4 |  |  |  | Sicherheit
A | 4 |  |  |  | Verfügbarkeit
A | 4 |  |  |  | Lärmschutz
A | 4 |  |  |  | Flexibilität
A | 4 |  |  |  | Behaglichkeit
A | 4 |  |  |  | Komfort
A | 4 |  |  |  | Zweckentsprechung
A | 4 |  |  |  | Gestaltung/Architektur/Design
A | 4 |  |  |  | Außenwirkung
A | 4 |  |  | Prioritäten Nachhaltigkeit
A | 4 |  |  |  | Energiebedarf
A | 4 |  |  |  | Energieeffizienz
A | 4 |  |  |  | Nutzung regenerativer Energieen
A | 4 |  |  |  | Baumaterialien
A | 4 |  |  |  | Flächenverbrauch
A | 4 |  |  |  | Erreichbarkeit des Gebäudes
A | 4 |  |  |  | Recyclingfähigkeit
A | 4 |  |  |  | Zertifizierung (DGNB, BNB, eu.bac, LEED, BREAM, …)
A | 4 |  |  | Prioritäten Kosten
A | 4 |  |  |  | Lebenszykluskosten
A | 4 |  |  |  | Investitionskosten
A | 4 |  |  |  | Nutzungskosten
A | 4 |  |  |  | Entsorgungskosten
A | 4 |  |  |  | Erlöse
A | 4 |  |  |  | Vermietungserlöse
A | 4 |  |  |  | Wiederverkaufserlöse
A | 4 |  |  | Prioritäten Termine |  | GA zu Eigenleistungen des AG
A | 4 |  |  |  | Planungszeit
A | 4 |  |  |  | Bauzeit
A | 5 | 6.5 | Projektschnittstellen
A | 5 |  |  | Bestand |  | GA zu Parallelprojekten
A | 5 |  |  | Parallelprojekt 1 |  | GA zu Parallelprojekten
A | 5 |  |  | Parallelprojekt 2 |  | GA zu Eigenleistungen des AG
A | 5 |  |  | Eigenleistungen |  | GA zu Eigenleistungen des AG
A | 6 | 6.6 | Nutzungsprozesse
A | 6 |  |  | Prozessablauf
A | 6 |  |  | Nutzungszeiten/Ausführungszeiten
A | 6 |  |  | Schnittstellen zu anderen Prozessen
A | 6 |  |  | Ausstattungen und technische Ausrüstung
A | 6 |  |  | Besondere Anforderungen
A | 6 |  |  | Nutzereingriffe
A | 6 |  |  | sonstige Betreiberprozesse
A | 7 | 6.7 | Bestandserfassung - vorhandene Dokumente
A | 7 |  | Lastenhefte
A | 7 |  |  | GA-Lastenheft |  | GA-Lastenheft (für den Bereich der Gebäudeautomation) |  |  | 1
A | 7 |  |  | IT-Lastenheft |  | IT-Lastenheft für den Bereich der Gebäudeautomation
A | 7 |  |  | …
A | 7 |  | sonstige Richtlinien und Bauherrnvorgaben
A | 7 |  |  | Dokumentenkennzeichnungssystem
A | 7 |  |  | Dokumentationsrichtlinie
A | 7 |  |  | Nutzungskonzept
A | 7 |  |  | Betreiberkonzept
A | 7 |  |  | Sicherheitskonzept
A | 7 |  |  | Brandschutzkonzept
A | 7 |  |  | Energiekonzept
A | 7 |  |  | Umweltkonzept
A | 7 |  |  | Zählerkonzept
A | 7 |  |  | Arbeitsschutzkonzept
A | 7 |  |  | Blitz- und Überspannungsschutzkonzept
A | 7 |  |  | technisches Raumbuch
A | 7 |  |  | Ausnahmen/Abweichungen von aaRdT
A | 7 |  |  | …
A | 7 |  | sonstige Bestandsdokumentation?
A | 7 |  |  | …
A | 7 |  |  | …
A | 7 |  |  | …
A | 7 |  | … |  |  | …
[7 empty] | 1 | = | JA
[7 empty] | 0 | = | NEIN