## Systemintegrationstabelle
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q
Zu integrierende Systeme und Einrichtungen aus nachfolgenden Gewerken (Gliederung in Anlehnung an DIN 276-1:2008-12) |  |  |  | Aufgaben der Systeme im Sollzustand | [11 empty] | Bemerkung
|  |  |  | GA-System | [6 empty] | Datenaustausch | Andere Systeme
Funktion
|  |  |  | Integration | Anzeigen | Bedienen | Bedienfunktionen GA-M | Anwendungsfunkt. GA-M | Anwendungs-funktionen RA | Anwendungs-funktionen AA |  | System | Anzeigen | Bedienen | Anwendungs-funktionen | allgemein: Quelle der Information, Bauherrnvertreter, zuständige Fachplanung, Ansprechpartner, technisch: Art der Schnittstellen
Nr. | Kostengruppen | Anlagen
300 | Bauwerk - Baukonstruktionen
330 | Außenwände
334 | Außentüren und -fenster | Fenster und Schaufenster Kontakte
334 |  | Fenster und Schaufenster Antriebe
334 |  | Türkontakte allgemein
334 |  | Torkontakte allgemein
334 |  | Türen und Tore Kontakte zu eigengenutzten Technikräumen
334 |  | Türen und Tore Antriebe
334 |  | Lüftungselemente
334 |  | Nachströmfenster
334 |  | Nachströmtüren
482 |  | USV-Anlagen für Nachströmtüren
335 | Außenwandbekleidungen (Fassade) | …
338 | Sonnenschutz | Rollläden Antriebe
338 |  | Markisen Antriebe
338 |  | Jalousien Antriebe
340 | Innenwände
344 | Innentüren und Fenster | Fenster und Schaufenster Kontakte
344 |  | Fenster und Schaufenster Antriebe
344 |  | Türen und Tore Kontakte allgemein
334 |  | Türen und Tore Kontakte zu eigengenutzten Technikräumen
344 |  | Türen und Tore Antriebe
344 |  | Lüftungselemente
344 |  | Nachströmfenster
344 |  | Nachströmtüren
344 |  | Brandschutztore
#REF! |  | …
346 | Falt- und Schiebewände | Elementierte Wände, bestehend aus Innenwänden, -türen, -fenstern, -bekleidungen, z. B. Falt- und Schiebewände, Sanitärtrennwände, Verschläge
349 | Innenwände, sonstiges | Gitter, Geländer, Stoßabweiser, Handläufe,
#REF! |  | Rollläden Antriebe
#REF! |  | Jalousien Antriebe
#REF! |  | Vorhänge Antriebe
#REF! |  | …
350 | Decken
350 | Deckenkonstruktionen
360 | Dächer
362 | Dachfenster, Dachöffnungen | Fenster und Ausstiege Kontakte
362 |  | Fenster und Ausstiege Antriebe
362 |  | RWA
362 |  | Lüftungselemente
#REF! |  | …
369 | Dächer, sonstiges | Geländer, Laufbohlen, Schutzgitter, Schneefänge, Dachleitern,
370 | Baukonstruktive Einbauten
371 | Allgemeine Einbauten | Einbauten, die einer allgemeinen Zweckbestimmung dienen, z. B. Einbaumöbel wie Sitz- und Liegemöbel, Gestühl, Podien, Tische, Theken, Schränke, Garderoben, Regale, Einbauküche
372 | Besondere Einbauten | Einbauten, die einer besonderen Zweckbestimmung eines Objektes dienen, z. B. Werkbänke in Werkhallen, Labortische in Labors, Bühnenvorhänge in Theatern, Altäre in Kirchen, Einbausportgeräte in Sporthallen, Operationstische in Krankenhäusern
379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | Rauchschutzvorhänge
#REF! |  | …
390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
399 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges | Baukonstruktionen, die mehrere Kostengruppen betreffen, z. B. Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
400 | Technische Anlagen
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 | Abwasseranlagen | Abläufe, Abwasserleitungen inkl. Schmutzwasser
411 |  | Regenwasserableitung
411 |  | Begleitheizung
411 |  | Abwassersammelanlagen
411 |  | Abwasserbehandlungsanlagen allg.
411 |  | Schwerkraftfettabscheider
411 |  | Schwerkraftfettabscheider
411 |  | chemische und biologische Abwasserbehandlungsanlagen
#REF! |  | …
412 | Wasseranlagen | Wassergewinnungsanlagen
412 |  | Regenwassergewinnungsanlage
412 |  | Aufbereitungsanlagen
412 |  | Druckerhöhungsanlagen
412 |  | Rohrleitungen
412 |  | Begleitheizung
412 |  | dezentrale Wassererwärmer
412 |  | Sanitärobjekte
412 |  | Leckageanlagen
#REF! |  | …
413 | Gasanlagen | Gaslagerungs- und Erzeugungsanlagen
413 |  | Übergabestationen
413 |  | Druckregelanlagen
413 |  | Gasleitungen
#REF! |  | …
419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges | Installationsblöcke, Sanitärzellen
#REF! |  | Wasserzähler (WAZ)
#REF! |  | Gaszähler (GAZ)
#REF! |  | …
420 | Wärmeversorgungsanlagen
421 | Wärmeerzeugungsanlagen | Brennstoffversorgung
421 |  | Wärmeübergabestationen
421 |  | Wärmeerzeugung
421 |  | zentrale Wassererwärmungsanlagen
421 |  | Dampferzeugungsanlagen
#REF! |  | …
422 | Wärmeverteilnetze | Pumpen,
422 |  | Verteiler
422 |  | Rohrleitungen für Raumheizflächen, raumlufttechnische Anlagen und sonstige Wärmeverbraucher
#REF! |  | …
423 | Raumheizflächen | Heizkörper, Flächenheizsysteme
429 | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
#REF! |  | Wärmemengenzähler (WMZ)
#REF! |  | …
430 | Lufttechnische Anlagen
431 | Lüftungsanlagen | Abluftanlagen
431 |  | Zuluftanlage
431 |  | Zu- und Abluftanlage ohne einer thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion
431 |  | Zu- und Abluftanlage mit einer thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion
431 |  | mechanische Entrauchungsanlagen
#REF! |  | …
432 | Teilklimaanlagen | Anlagen mit zwei thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen
432 |  | Anlagen mit drei thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen
433 | Klimaanlagen (Vollklimaanlage) | Anlagen mit vier thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen
434 | Kälteanlagen | Kälteanlagen für lufttechnische Anlagen: Kälteerzeugungsanlagen einschließlich Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen
434 |  | Kälteanlagen für lufttechnische Anlagen: Rückkühlanlagen einschließlich Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen
443 |  | Blindstromkompensationsanlagen
443 |  | Absalzanlage Kühlwasser
#REF! |  | Kältemengenzähler (KMZ)
#REF! |  | …
439 | lufttechnische Anlagen sonstiges | Lüftungsdecken
439 |  | Kühldecken
439 |  | Abluftfenster
439 |  | Installationsdoppelböden
439 |  | Kleinkälteanlagen
439 |  | Umluftkühlgeräte
439 |  | Volumenstromregler
439 |  | Brandschutzklappen
439 |  | Entrauchungsklappen
#REF! |  | …
440 | Starkstromanlagen
441 | Hoch- und Mittelpannungsanlagen | Schaltanlagen
441 |  | Transformatoren
441 |  | GHV
#REF! |  | …
442 | Eigenstromversorgungsanlagen | Notstromaggregate
442 |  | mobile Notstromaggregate (Container)
442 |  | Abgasanlagen
442 |  | Brennstoffversorgung
442 |  | unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen USV
442 |  | batteriegestützte Stromversorgungsanlagen BSV
442 |  | zentrale Batterieanlagen SiBe
442 |  | BHKW
442 |  | fotovoltaische Anlagen
#REF! |  | …
443 | Niederspannungsschaltanlagen | Niederspannungshauptverteiler
443 |  | Blindstromkompensationsanlagen
443 |  | Maximumüberwachungsanlagen
#REF! |  | …
444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | Unterverteiler
444 |  | Kabel, Leitungen
444 |  | Verlegesysteme
444 |  | Installationsgeräte
#REF! |  | …
445 | Beleuchtungsanlagen | Ortsfeste Leuchten
445 |  | Beleuchtung mit Tageslichtabhängigkeit (Dali)
445 |  | Sicherheitsbeleuchtung
445 |  | Tag-/Nachtbeleuchtung
#REF! |  | …
446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | Auffangeinrichtungen, Ableitungen, Erdungen, Potenzialausgleich
449 | Starkstromanlagen, sonstiges | Frequenzumformer
#REF! |  | Elektrozähler (ELZ)
#REF! |  | …
450 | Fernmelde- und Informations-technische Anlagen (I+K) | Die einzelnen Anlagen enthalten die zugehörigen Verteiler, Kabel, Leitungen.
451 | Telekommunikationsanlagen
452 | Such- und Signalanlagen | Personenrufanlagen
452 |  | Lichtrufanlage
452 |  | Klingelanlage
452 |  | Türsprechanlage
452 |  | Türöffneranlage
#REF! |  | …
453 | Zeitdienstanlagen | Uhren- und Zeiterfassungsanlagen
454 | Elektroakustische Anlagen | Beschallungsanlagen (SAA, ELA …)
454 |  | Konferenz- und Dolmetscheranlage
454 |  | Gegen- und Wechselsprechanlagen
#REF! |  | …
455 | Fernseh- und Antennenanlagen | Fernsehanlagen, soweit nicht in den Such-, Melde-, Signal- und Gefahrenmeldeanlagen erfasst, einschließlich Sende- und Empfangsantennenanlagen, Umsetzer
455 |  | …
456 | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen | Brandmeldeanlage
456 |  | Überfallmeldeanlage
456 |  | Einbruchmeldeanlage
456 |  | Wächterkontrollanlagen
456 |  | Zugangs(zutritts)kontrollanlagen
456 |  | Raumbeobachtungsanlagen
456 |  | Videoüberwachungsanlage (Kameraüberwachungsanlage)
456 |  | Schlüsseltresore
456 |  | CO-Warnanlage Parkflächen
456 |  | Ozonwarnanlage
456 |  | Aufzugs-Notruf
456 |  | Notruf Behinderten-WCs
#REF! |  | …
457 | Übertragungsnetze | Netze zur Übertragung von Daten, Sprache, Text und Bild, Verlegesysteme, soweit nicht in KG 444 erfasst
457 |  | …
459 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges | Fernwirkanlagen
459 |  | Parkleitsysteme
#REF! |  | …
460 | Förderanlagen
461 | Aufzugsanlagen | Personenaufzüge
461 |  | Lastenaufzüge
461 |  | Küchenaufzüge
461 |  | Feuerwehraufzüge
#REF! |  | …
462 | Fahrtreppen, | Fahrtreppen
463 |  | Laufbänder
#REF! |  | …
463 | Befahranlagen | Fassadenaufzüge
463 |  | andere Befahranlagen
#REF! |  | …
464 | Transportanlagen | Gepäckförderanlage
464 |  | Aktentransportanlagen
464 |  | Rohrpostanlagen
464 |  | Fahrerlose Transportsysteme (FTS)
#REF! |  | …
465 | Krananlagen | Einschließlich Hebezeuge
469 | Förderanlagen, sonstiges | Hebebühnen
470 | Nutzungsspezifische Anlagen
471 | Küchentechnische Anlagen | Anlagen zur Speisen- und Getränkezubereitung, -ausgabe und -lagerung einschließlich zugehöriger Kälteanlagen
439 |  | Küchenhauben mit UVC-Leuchten
439 |  | Nassmüllanlage
472 | Wäscherei- und Reinigungsanlagen | Einschließlich zugehöriger Wasseraufbereitung, Desinfektions- und Sterilisationseinrichtungen
473 |  | Desinfektions- und Sterilisationseinrichtungen
#REF! |  | …
473 | Medienversorgungsanlagen | Medizinische und technische Gase
473 |  | Druckluft
473 |  | Vakuum
473 |  | Flüssigchemikalien
473 |  | Lösungsmittel
473 |  | vollentsalztes Wasser; einschließlich Lagerung
473 |  | Übergabestationen
473 |  | Druckregelanlagen
473 |  | Leitungen und Entnahmearmaturen
#REF! |  | …
474 | Medizin- und labortechnische Anlagen | Ortsfeste medizin- und labortechnische Anlagen
#REF! |  | Kühlschränke
#REF! |  | …
475 | Feuerlöschanlagen | Sprinkleranlagen
475 |  | Sprinklerverbundstation
475 |  | Alarmventilstationen
475 |  | Löschwasserleitungen
475 |  | Gaslöschanlagen (Rechenzentrum)
475 |  | Schaumlöschanlagen (Hubschrauberplatz)
475 |  | Druckerhöhungsanlagen
475 |  | Wandhydranten/Hydrantenanlage
475 |  | Nass-/Trocken-Alarmventilstationen
475 |  | Handfeuerlöscher
#REF! |  | …
476 | Badetechnische Anlagen | Aufbereitungsanlagen für Schwimmbecken-wasser, soweit nicht in KG 410 erfasst
477 | Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | Wärmeversorgungsanlagen für Industrie-, Gewerbe- und Sportanlagen
477 |  | Kälteversorgungsanlagen für Industrie-, Gewerbe- und Sportanlagen
477 |  | Kühlwasserversorgungsanlagen für Industrie-, Gewerbe- und Sportanlagen
477 |  | Farbnebelabscheideanlagen
477 |  | Prozessfortluftsysteme
477 |  | Absauganlagen
#REF! |  | …
478 | Entsorgungsanlagen | Abfallentsorgungsanlagen
478 |  | Medienentsorgungsanlagen
478 |  | Staubsauganlagen
#REF! |  | …
479 | Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges | Bühnentechnische Anlagen
479 |  | Tankstellenanlagen
479 |  | Prozesssteueranlage Flugbetrieb
479 |  | Vorfeldbeleuchtungsanlagen
479 |  | Andockssyteme
479 |  | Flugbetriebssystem
479 |  | Glatteisfrühwarnanlagen
479 |  | Unterirdische Technikzentralen
479 |  | Waschanlagen
#REF! |  | …
480 | Gebäudeautomation
481 | Automationseinrichtungen | Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen
482 |  | Datenschnittstelleneinheiten (DSE)
481 | Feldgeräte (Sensoren und Aktoren) | Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen
482 |  | Wetterstationen
482 | Schaltschränke | Schaltschränke zur Aufnahme von Automationssystemen (KG 481) mit Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen einschließlich zugehöriger Kabel und Leitungen, Verlegesysteme (nur Schaltschrank intern)
482 |  | USV-Anlagen für die AS
482 |  | Frequenzumformer
482 |  | Entrauchungstableaus
#REF! |  | Netzanalysegeräte
#REF! |  | Elektrozähler (ELZ)
#REF! |  | …
483 | Management- und Bedieneinrichtungen | Übergeordnete Einrichtungen für Gebäudeautomation und Gebäudemanagement mit Bedienstationen, Programmiereinrichtungen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Servern, Schnittstellen zu Automationseinrichtungen und externen Einrichtungen
483 |  | USV-Anlagen für die Managementeinrichtungen
#REF! |  | …
484 | Raumautomationssysteme | Raumautomationsstationen mit Bedien- und Anzeigeeinrichtungen, Schnittstellen zu Feldgeräten und andere Automationseinrichtungen
483 |  | BACnet RA-Systeme
483 |  | LonTalk RA-Systeme
483 |  | KNX (EIB) RA-Systeme
483 |  | Dali RA-Systeme
483 |  | SMI RA-Systeme
#REF! |  | …
485 | Übertragungsnetze | Netze zur Datenübertragung, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst
485 |  | aktive Netzwerkkomponenten
485 |  | BBMD
#REF! |  | …
489 | Sonstiges | Gebäudeautomation Sonstiges
#REF! |  | …
489 |  | …
490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen
497 | Zusätzliche Maßnahmen | Zusätzliche Maßnahmen bei der Erstellung von technischen Anlagen
498 | Provisorische technische Anlagen | provisorische technische Anlagen
499 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges | …
500 | Außenanlagen
530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen
531 | Einfriedungen | Zäune
532 |  | Mauern
534 |  | Türen
536 |  | Tore
538 |  | Schrankenanlagen
540 |  | …
538 | Wasserbauliche Anlagen | Brunnen
538 |  | Wasserbecken
540 |  | …
539 | Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges
539 |  | …
540 | Technische Anlagen in Außenanlagen
541 | Abwasseranlagen | Kläranlagen
541 |  | Oberflächen- und Bauwerksentwässerungsanlagen
541 |  | Regenrückhaltebecken
541 |  | Regenwasseraufbereitung
411 |  | Regenwasserableitung
412 |  | Regenwassergewinnungsanlage
541 |  | Sammelgruben
541 |  | Abscheider
541 |  | Hebeanlagen
541 |  | …
542 | Wasseranlagen | Wassergewinnungsanlagen
542 |  | Wasserversorgungsnetze
542 |  | Hydrantenanlagen
542 |  | Druckerhöhungsanlagen
542 |  | Beregnungsanlagen
542 |  | Springbrunnen
542 |  | …
543 | Gasanlagen | Gasversorgungsnetze
543 |  | Flüssiggasanlagen
543 |  | …
544 | Wärmeversorgungsanlagen | Wärmeerzeugungsanlagen
544 |  | Wärmeversorgungsnetze
544 |  | Freiflächen
544 |  | Rampenheizung
544 |  | …
545 | Lufttechnische Anlagen, Erdwärmetauscher | Bauteile von lufttechnischen Anlagen, z. B. Außenluftansaugung
545 |  | Fortluftausblas
545 |  | Erdwärmetauscher
545 |  | Kälteversorgung
545 |  | …
546 | Starkstromanlagen | Stromversorgungsnetze
546 |  | Freilufttrafostationen
546 |  | Eigenstromerzeugungsanlagen
546 |  | Außenbeleuchtungs- und Flutlichtanlagen einschließlich Maste und Befestigung
546 |  | …
547 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | Leitungsnetze
547 |  | Beschallungsanlagen
547 |  | Zeitdienstanlagen
547 |  | Verkehrssignalanlagen
547 |  | elektronische Anzeigetafeln
547 |  | Objektsicherungsanlagen
547 |  | Parkleitsysteme
#REF! |  | …
548 | Nutzungsspezifische Anlagen | Medienversorgungsanlagen
548 |  | Tankstellenanlagen
548 |  | badetechnische Anlagen
548 |  | leitungsgebundene Abfallentsorgung
#REF! |  | …
600 | Ausstattung und Kunstwerke
610 | Ausstattung
612 | lose Geräte | …
#REF! |  | …
#REF! |  | …
619 | Ausstattung, sonstiges | Schilder
619 |  | Wegweiser
619 |  | Orientierungstafeln
619 |  | Werbeanlagen
#REF! |  | …
620 | Kunstwerke
621 | Kunstobjekte
621 |  | …
Systeme für besondere Aufgaben/Anwendungen
-276 | CAFM
-276 | SAP
-276 | SAP-CRM
-276 | vFM
x | …
-#
-# | [11 empty] | Datenaustausch zu Anderen Systemen
Legende: |  |  |  | X | JA | [5 empty] | ð | Datenaustausch von links nach rechts |  |  |  | Zuständigkeit AG Zuständigkeit Fachplanung
Legende: |  |  |  | - | NEIN | [5 empty] | ï | Datenaustausch von rechts nach links
Legende: | Legende: | [9 empty] | ó | Datenaustausch in beiden Richtungen
Legende:
Legende: