## LV
Ausschreibung |  |  | L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S
VSG-SEK-2026-50 |  |  | Requalifizierung AEMP-Geräte und RDG-E
|  |  | Inhaltsverzeichnis | Erreichte Punkte | Max. Punkte
|  | 1. | Requalifizierung AEMP-Geräte und RDG-E | 0 | 0
|  |  | Mindestbedingung erfüllt: | nein
|  |  | Anzahl nichterfüllte Mindestbedingungen: | 30
Pos. | Nr. | Krit. | Bezeichnung / Beschreibung | vom Bieter auszufüllen |  | ereichte Punktzahl | Max. Punktzahl | KO
1. | 1 |  | Leistungsbeschreibung
1. | 2 | M | 2.1.1 Bestandteil Requalifizierung | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 3 | M | 2.1.2 Abbruch der Requalifizierung | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 4 | M | 2.1.3 Verifizierung der Herstellerkalibrierung | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 5 | M | 2.1.4 Begleitung und Beratungsleistung | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 6 | M | 2.1.5 Schulungen | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 7 | I | 2.1.6 Mehrwertsteuerbefreiung | bitte auswählen
1. | 8 |  | Nachweise
1. | 9 | M | 2.2.1 Akkreditierung und Qualitätsmanagement | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 10 | M | 2.2.2 Personelle Leistungsfähigkeit und Fachkunde | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 11 | M | 2.2.3 Dokumentation und Berichterstattung | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 12 |  | Requalifizierung AEMP Standort HUK
1. | 13 | M | RDG LD 1000, Hersteller Matachana | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 14 | M | Großraum-RDG LD 2000, Hersteller Matachana | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 15 | M | Endoskop Reinigungsmaschinen EW 2/2, Hersteller Steelco | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 16 | M | Dampfsterilisatoren S1008, Hersteller Matachana | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 17 | M | Speisewasser- bzw. Kondensat-Analyse nach DIN EN 285 | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 18 |  | Requalifizierung AEMP Standort KNK
1. | 19 | M | RDG LD 1000, Hersteller Matachana | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 20 | M | Großraum-RDG LD 2000, Hersteller Matachana | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 21 | M | Endoskop Reinigungsmaschinen EW 2/2, Hersteller Steelco | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 22 | M | Dampfsterilisatoren S1008, Hersteller Matachana | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 23 | M | RDG Professional PG 8536, Hersteller Miele | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 24 | M | Dampfsterilisatoren EC140 DO, Hersteller Webeco | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 25 | M | Speisewasser- bzw. Kondensat-Analyse nach DIN EN 285 | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 26 |  | Requalifizierung RDG-E
1. | 27 | M | AVK EW 2, Hersteller Steelco | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 28 | M | HUK ETD4 Plus, Hersteller Olympus | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 29 | M | IWK ETD4, Hersteller Olympus | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 30 | M | KAU ETD4 Plus, Hersteller Olympus | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 31 | M | KHD ETD4 Plus, Hersteller Olympus | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 32 | M | KNK ETD4 Plus, Hersteller Olympus | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 33 | M | KSP ETD4, Hersteller Olympus | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 34 | M | KSP ETD4 Plus, Hersteller Olympus | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 35 | M | MVZ Marzahn ETD4 Plus, Hersteller Olympus | bitte auswählen |  |  |  | 1
1. | 25 | M | Speisewasser- bzw. Kondensat-Analyse nach DIN EN 285 für jeden Standort | bitte auswählen |  |  |  | 1

## Info
Auswahl | Legende
bitte auswählen | M | Mindestbedingung
JA | P | Punktevergabe
NEIN | I | Informativ