## Preisblatt
Vergabenummer: P_0820-2022_GU_V |  | Preisblatt Standort 1, Klinikum Neukölln Positionsauflistung gem. Funktionalbeschreibung (FLB) Hinweis: Es sind ausschließlich die blau hinterlegten Felder seitens der Bieter zu füllen!
Pos. | Hinweis | Beschreibung | Preisübersicht
| Bieter: | xxx | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis
2.1.1 |  | Bauliche Maßnahmen Gebäude |  |  |  | 0
1.1 |  | Rückbau Bestand + TGA | 1 | Psch. | 0 | 0
1.2 |  | Fenster | 1 | Psch. | 0 | 0
1.3 |  | Türen | 1 | Psch. | 0 | 0
1.4 |  | Böden / Decken | 1 | Psch. | 0 | 0
1.5 |  | Wände | 1 | Psch. | 0 | 0
1.6 |  | Herstellung Mediengraben | 1 | Psch. | 0 | 0
1.7 |  | Herstellung Zaunanlage | 1 | Psch. | 0 | 0
2.1.2 |  | Bauliche Maßnahmen Rechenzentrum |  |  |  | 0
2.1 |  | Baustelleneinrichtung und -reinigung | 1 | Psch. | 0 | 0
2.2 |  | Modulares Raum-in-Raum System mit Decke nach DIN 4102-2 (F90) | 1 | Psch. | 0 | 0
2.3 |  | Modulares Sicherheits- Trennwandsystem ohne Decke nach DIN 4102-2 (F90) | 1 | Psch. | 0 | 0
2.4 |  | Brandschottsysteme für Serverräume / Technikbereiche mit Schottschließung | 1 | Psch. | 0 | 0
2.5 |  | Druckentlastungseinrichtung für Serverräume & Netzwerräume | 4 | Stk. | 0 | 0
2.6 |  | Installations-Doppelboden | 1 | Psch. | 0 | 0
2.7 |  | Kernlochbohrung | 1 | Psch. | 0 | 0
2.1.3 |  | Rechenzentrums-Ausstattung |  |  |  | 0
3.1 |  | 19“-Racksystem mit Zubehör - Serverraum | 32 | Stk. | 0 | 0
3.2 |  | 19“-Racksystem mit Zubehör - Netzwerkräume | 8 | Stk. | 0 | 0
3.3 |  | Blindblenden 1HE für Serverracks | 750 | Stk. | 0 | 0
3.4 |  | Kaltgang-Einhausung (2-reihige Rack-Aufstellung) | 2 | Stk. | 0 | 0
3.5 |  | PDU-Leiste / Steckdosenleiste (intelligent), 400V, 16A für Serverracks | 64 | Stk. | 0 | 0
3.6 |  | PDU-Leiste / Steckdosenleiste (intelligent), 400V, 16A für Netzwerkracks | 16 | Stk. | 0 | 0
2.1.4 |  | Lüftungs- und Klimatechnik |  |  |  | 0
4.1 |  | Be- und Entlüftungseinrichtung | 1 | Psch. | 0 | 0
4.2 |  | Allgemeine Konzepthinweise Klimatisierung | 1 | Psch. | 0 | 0
4.3 |  | Kälteerzeugung auf Kaltwasser Basis ca. 87kW zur Versorgung Server- und Technikbereiche | 4 | Stk. | 0 | 0
4.4 |  | Rückkühler / Freikühler ca. 170kW zur Nutzung von freier Kühlung | 3 | Stk. | 0 | 0
4.5 |  | Seitenkühler / Sidecooler Inneneinheit ca. 35kW zur Kühlung Serverräume | 8 | Stk. | 0 | 0
4.6 |  | Umluftklimagerät Inneneinheit ca. 14kW zur Kühlung Netzwerkraum A/B | 2 | Stk. | 0 | 0
4.7 |  | Umluftklimagerät Innenheit ca. 5kW zur Kühlung NSHV-Raum A/B | 2 | Stk. | 0 | 0
4.8 |  | Kältetechnische Anlagenbau kpl. Betriebsfertig | 1 | Psch. | 0 | 0
4.9 |  | Glykol-Auffangwannen für Rückkühler | 3 | Stk. | 0 | 0
2.1.5 |  | Elektro- und Energieversorgung |  |  |  | 0
5.2 |  | Mittelspannungsschaltanlagen MSHV A/B (Indoor) | 1 | Psch. | 0 | 0
5.3 |  | Kompakt-Trafostationen A/B (Indoor) | 1 | Psch. | 0 | 0
5.4 |  | Schaltanlagen HV-RZ-A/B | 1 | Psch. | 0 | 0
5.5 |  | Schaltanlagen UV-USV-A/B | 1 | Psch. | 0 | 0
5.6 |  | Betriebsbereite Elektroinstallation | 1 | Psch. | 0 | 0
5.7 |  | Potentialausgleich / Innerer Blitzschutz | 1 | Psch. | 0 | 0
5.8 |  | Beleuchtungsanlage mit Notbeleuchtung alle Bereiche | 1 | Psch. | 0 | 0
5.9 |  | Modulare USV-Anlage 250kW, Dauerleistung mit Batterieanlage ca. 10min | 2 | Stk. | 0 | 0
5.10 |  | Ertüchtigung äußere Blitzschutzanlage | 1 | Psch. | 0 | 0
2.1.6 |  | Sicherheits- und Brandschutztechnik |  |  |  | 0
6.1 |  | Rauchansaugsystem / Brandfrühesterkennungssystem für IT-Serverraum und Technikbereiche | 8 | Stk. | 0 | 0
6.2 |  | Feuerlöschanlage mit Brandmeldezentrale, jeweils als Einbereichsanlage für zwei Server- und zwei Netzwerkräume | 1 | Psch. | 0 | 0
6.3 |  | EMA / ZuKo / Videoanlage (kombiniert) | 1 | Psch. | 0 | 0
6.4 |  | Gebäudeautomation / MSR | 1 | Psch. | 0 | 0
2.1.7 |  | Planungen und Projektmanagement |  |  |  | 0
7.1 |  | Interne Planungsleistungen / Ausführungsplanung | 1 | Psch. | 0 | 0
7.2 |  | Projektmanagement / Projektleitung | 1 | Psch. | 0 | 0
7.3 |  | SiGeKo | 1 | Psch. | 0 | 0
7.4 |  | Inbetriebnahmen | 1 | Psch. | 0 | 0
7.5 |  | Gesamtabnahme und Dokumentation | 1 | Psch. | 0 | 0
|  | Gesamtpreis (pauschal) |  |  | netto | 0
|  | MwSt (19%) |  |  |  | 0
|  | Gesamtpreis |  |  | brutto | 0
2.1.7.6 |  | Umfang der Wartungsleistungen - Optinal | 1 | Psch. |  | 0
Raum-in-Raum-Systeme - Wartung
Kälteanlagen - Wartung
Lüftungsanlagen - Wartung
Brandfrühesterkennung (RAS) - Wartung
Löschanlage - Wartung
Brandmeldeanlage - Inspektion / Wartung
USV-Anlagen - Wartung
Elektroanlagen (Schaltanlagen, NSHV, Beleuchtung usw.) - Inspektion
Blitzschutzanlage - Inspektion
Sicherheits- und Zutrittstechnik - Inspektion
|  | Gesamtpreis (pauschal) - Optional |  |  | netto | 0
|  | MwSt (19%) |  |  |  | 0
|  | Gesamtpreis (pauschal) - Optional |  |  | brutto | 0

## Tabelle1
Summe Gesamt netto | #REF!
MwSt (19%) | #REF!
Summe Gesamt brutto | #REF!