## Preisblatt
Vergabenummer: P_0820-2022_GU_V |  | Fabrikats-Liste_Standort 1, Klinikum Neukölln Positionsauflistung gem. Funktionale Leistungsbeschreibung Hinweis: Es sind ausschließlich die blau hinterlegten Felder seitens der Bieter zu füllen!
Pos. | Hinweis | Beschreibung | Hersteller
| Bieter: | xxx
2.1.1 |  | Bauliche Maßnahmen Gebäude | Hersteller
1.1 |  | Rückbau Bestand + TGA
1.2 |  | Fenster
1.3 |  | Türen
1.4 |  | Böden / Decken
1.5 |  | Wände
1.6 |  | Herstellung Mediengraben
1.7 |  | Herstellung Zaunanlage
2.1.2 |  | Bauliche Maßnahmen Rechenzentrum | Hersteller
2.1 |  | Baustelleneinrichtung und -reinigung
2.2 |  | Modulares Raum-in-Raum System mit Decke nach DIN 4102-2 (F90)
2.3 |  | Modulares Sicherheits- Trennwandsystem ohne Decke nach DIN 4102-2 (F90)
2.4 |  | Brandschottsysteme für Serverräume / Technikbereiche mit Schottschließung
2.5 |  | Druckentlastungseinrichtung für Serverräume & Netzwerräume
2.6 |  | Installations-Doppelboden
2.7 |  | Kernlochbohrung
2.1.3 |  | Rechenzentrums-Ausstattung | Hersteller
3.1 |  | 19“-Racksystem mit Zubehör - Serverraum
3.2 |  | 19“-Racksystem mit Zubehör - Netzwerkräume
3.3 |  | Blindblenden 1HE für Serverracks
3.4 |  | Kaltgang-Einhausung (2-reihige Rack-Aufstellung)
3.5 |  | PDU-Leiste / Steckdosenleiste (intelligent), 400V, 16A für Serverracks
3.6 |  | PDU-Leiste / Steckdosenleiste (intelligent), 400V, 16A für Netzwerkracks
2.1.4 |  | Lüftungs- und Klimatechnik | Hersteller
4.1 |  | Be- und Entlüftungseinrichtung
4.3 |  | Kälteerzeugung auf Kaltwasser Basis ca. 87kW zur Versorgung Server- und Technikbereiche
4.4 |  | Rückkühler / Freikühler ca. 170kW zur Nutzung von freier Kühlung
4.5 |  | Seitenkühler / Sidecooler Inneneinheit ca. 35kW zur Kühlung Serverräume
4.6 |  | Umluftklimagerät Inneneinheit ca. 14kW zur Kühlung Netzwerkraum A/B
4.7 |  | Umluftklimagerät Innenheit ca. 5kW zur Kühlung NSHV-Raum A/B
4.8 |  | Kältetechnische Anlagenbau kpl. Betriebsfertig
4.9 |  | Glykol-Auffangwannen für Rückkühler
2.1.5 |  | Elektro- und Energieversorgung | Hersteller
5.2 |  | Mittelspannungsschaltanlagen MSHV A/B (Indoor)
5.3 |  | Kompakt-Trafostationen A/B (Indoor)
5.4 |  | Schaltanlagen HV-RZ-A/B
5.5 |  | Schaltanlagen UV-USV-A/B
5.6 |  | Betriebsbereite Elektroinstallation
5.7 |  | Potentialausgleich / Innerer Blitzschutz
5.8 |  | Beleuchtungsanlage mit Notbeleuchtung alle Bereiche
5.9 |  | Modulare USV-Anlage 250kW, Dauerleistung mit Batterieanlage ca. 10min
5.10 |  | Äußere Blitzschutzanlage
2.1.6 |  | Sicherheits- und Brandschutztechnik | Hersteller
6.1 |  | Rauchansaugsystem / Brandfrühesterkennungssystem für IT-Serverraum und Technikbereiche
6.2 |  | Feuerlöschanlage mit Brandmeldezentrale, jeweils als Einbereichsanlage für zwei Server- und zwei Netzwerkräume
6.3 |  | EMA / ZuKo / Videoanlage (kombiniert)
6.4 |  | Gebäudeautomation / MSR

## Tabelle1
Summe Gesamt netto | #REF!
MwSt (19%) | #REF!
Summe Gesamt brutto | #REF!