## A_Allgemeine Anforderungen
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog |  | Kriterien
|  | Anforderungen mit JA/NEIN Charakter in der Antwort | Erfüllung |  |  | Bitte mit "X" in A, B, oder C, ankreuzen! Antwortfelder
| Anforderungskriterien Zulassung und Allgemeine Anforderungen | in Feld A oder B mit "X" bestätigen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | Wertungs- kriterium | A (JA) | B | C (NEIN) | erreichbare Punkte | erreichte Punkte | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
|  |  | Mindest- anforderung |  | Gewichtungs- faktor | 1 | 0.5 | 0
A_1 | Allgemeine Informationen und Zulassung
A_1.1 | Hersteller | [9 empty] | x
A_1.2 | Typ / Modell | [9 empty] | x
A_1.3 | Markteinführung des angebotenen Systems | [9 empty] | x
A_1.4 | Medizinprodukt (ggf. Nachweis CE-Zeichen nach MDR beifügen) |  | x
A_2.3 | Das Gerät erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16442. |  | x
A_2 | Allgemeine Anforderungen
A_2.1 | Trocknungs- und Lagerungsschrank für flexible, thermolabile Endoskope, 1-türig
A_2.2 | für die äußerliche und innere Trocknung von desinfizierten, thermolabilen flexiblen Endoskopen unter geregelten Umgebungsbedingungen |  | x
A_2.3 | Edelstahl Korpus, Sicherheits-Glastür | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.4 | Horizontale Lagerung mit permanenter Luftdurchströmung |  | x
A_2.5 | Kapazität von min. 8 Endoskopen |  | x
A_2.6 | Außen- und Innentrocknung über HEPA-gefilterte Luft |  | x
A_2.7 | Filterklasse min. H14 | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.8 | Standzeit des Filters / Betriebsstunden [h] | [9 empty] | x
A_2.9 | integrierter Kompressor (kein Druckluft-Anschluss verfügbar) |  | x
A_2.10 | Prozessstatusanzeige für jedes Endoskop separat auf dem Display: Gerätenummer, Lagerposition, Restlaufzeit | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.11 | manuelle und automatische Programmwahl möglich | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.12 | inkl. EDV-Schnittstelle für externe Drucker und Dokumentationssysteme |  | x
A_2.13 | inkl. Barcode- oder RFID-Scanner zum Einlesen von Endoskop und Bediener |  | x
A_2.14 | Kontrolle und Dokumentation von: |  | x
A_2.15 | • Endoskopmodell bzw. - Gerätenummer |  | x
A_2.16 | • Bediener |  | x
A_2.17 | • Trocknungs- bzw. Einlagerungszeit |  | x
A_2.18 | • Temperatur |  | x
A_2.19 | • Lüftungsparameter |  | x
A_2.20 | inkl. Sockelleiste |  | x
A_2.21 | zur Aufstellung auf dem Fertigfußboden in vorhandener Nische (Breite x Tiefe ca. 1.200 x 840 mm) |  | x
A_2.22 | Konnektoren zur Verbindung der einzelnen Endoskopkanäle mit dem Trocknungs- und Lagerungsschrank für alle Bestandsendoskope gemäß beigefügter Aufstellung |  | x
A_2.23 | Einzelkanalanschluss über Sammelkonnektor (Beschreibung beifügen) | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.24 | Schranköffnung nur durch autorisiertes Personal möglich, z.B. über eine Identifizierung der Person über Barcode- oder RFID, Zahlencode etc. |  | x
A_2.25 | Angeboten:
A_2.26 | Kapazität mehr als 8 Endoskope (Anzahl angeben): | x |  |  | 5 |  |  |  | 5
A_2.27 | Außenabmessungen Höhe x Breite x Tiefe [mm]: | [9 empty] | x
A_2.28 | Leergewicht des Schrankes [kg] | [9 empty] | x
A_2.29 | Anschlussbedingungen:
A_2.30 | Spannung [V] | [9 empty] | x
A_2.31 | Leistungsaufnahme [Watt] | [9 empty] | x
A_2.32 | E-Anschluss mit CEE-Stecker 16 A |  | x
A_2.33 | Datenanschluss RJ45 |  | x
A_2.34 | Lieferung und Montage des Trocknungs- und Lagerungsschranks inkl. aller erforderlichen Einbau- und Anbauteile, inkl. Anschluss und Inbetriebnahme. |  | x
A_2.35 | Beizulegen sind technische Unterlagen, Kataloge und Zubehörlisten, aus denen die prinzipielle Arbeitsweise und die entsprechenden Funktionen des angebotenen Produktes ersichtlich sind. |  | x
A_3 | Erst-Validierung
A_3.1 | Prozessvalidierung des angebotenen Trocknungs- und Lagerungsschrankes gemäß DIN EN 16442 |  | x
A_3.2 | Mindestumfang:
A_3.3 | · Vorbereitung und Funktionsprüfung vor Ort |  | x
A_3.4 | · Funktionsbeurteilung / Überprüfung der Temperatur |  | x
A_3.5 | · Leistungsbeurteilung / Überprüfung der Trocknungsleistung |  | x
A_3.6 | · Validierungsbericht |  | x
[9 empty] | 30 | 0
[9 empty] | 100% | 0%
·

## B_KBP
Leistungsverzeichnis
Pos. | Anforderungskatalog | Kriterien
|  | Anforderungen mit JA/NEIN Charakter in der Antwort | Erfüllung |  |  | Bitte mit "X" in A, B, oder C ankreuzen! Antwortfelder
| Anforderungskriterien Kaufmännische Betriebsparameter (gilt für alle in den Leistungsverzeichnissen enthaltenen Geräte, Komponenten sowie Hard- und Software) | in Feld A oder B mit "X" bestätigen | KO-Kriterien | Bitte mit "JA" oder "NEIN" bestätigen! | Wertungs-kriterium | A (JA) | B | C (NEIN) | erreichbare Punkte | Auswertung erreichte Punkte | geforderte Informationen | Quellenangabe (u.a. Seiteangabe der Bedienungsanleitung) und/oder Kommentar zu den bestätigten Anforderungen und geforderten Informationen
|  |  | Mindest-anforderung |  | Gewichtungs-faktor | 1 | 0.5 | 0
C_1 | Schulungen
C_1.1 | Die Schulungen beinhalten die Einweisung und Übung des Personals in die Bedienphilosophie und die Funktionen des Systems. |  | x
C_1.2 | Erläuterung aller Routineapplikationen und Übungen zu den Standardprozessen |  | x
C_1.3 | Prozess-Begleitungen erfolgen bis zur sicheren Anwendung des Systems kostenfrei, maximal jedoch über eine Anzahl von 5 Prozessen. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_1.4 | Kostenfreie, ergänzende Nacheinweisung innerhalb des 1. Betriebsjahres nach Ersteinweisung | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_1.5 | Alle Schulungen erfolgen in deutscher Sprache. |  | x
C_1.6 | Dem Auftraggeber wird das Recht eingeräumt, die Teilnehmerzahl entsprechend dem Bedarf anzupassen. Mehrkosten können nicht geltend gemacht werden. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_1.7 | Für die Einführung des Systems können online und offline Schulungen mit fachspezifischer Begleitung durchgeführt werden. |  | x
C_1.8 | Schulungs-Videoanleitungen stehen zur Verfügung. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_1.9 | Alle Videoanleitungen sind mindestens in deutsch und englisch sowie weiteren unterschiedlichen Sprachen verfügbar. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
0
C_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen
C_2.1 | Verlängerung der Garantie auf 36 Monate | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_2.2 | Während des Gewährleistungs- und Garatiezeitraums sind Vollservice-Leistungen enthalten. |  | x
C_2.4 | 21 Tage 3% Skonto 30 Tage netto ab Datum des Inbetriebnahmeprotokolls (Lieferscheindatum ist irrelevant) |  | x
C_2.5 | Lieferung frei Verwendungsstelle, Installation, Inbetriebnahme und Einweisung |  | x
C_2.6 | Lieferzeit von maximal vier Wochen | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_2.7 | Angabe der Lieferzeit (in Wochen) | [9 empty] | x
0
C_3 | Instandhaltung
C_3.1 | Es muss sicher gestellt werden, dass der Hersteller-Service für das System für die Betriebszeit von 10 Jahren gewährleistet ist |  | x
C_3.8 | Ausschließliche Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers bei Reparaturen. | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.9 | Garantierte Reaktionszeit nach Fehlermeldung innerhalb 24 h | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.10 | Telefonischer (technischer) Support und/oder Online-Support innerhalb der Normalarbeitszeiten (Mo-Fr 7:30-19:00 Uhr) |  | x
C_3.11 | Technischer Support bei der Fehlersuche 24/7 | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.12 | Serviceschulung (Bedienung, Fehlererkennung und -dokumentation) für mind. 2 Mitarbeiter der Medizintechnikabteilung im Rahmen der Inbetriebnahme | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.13 | Wartung nach Herstellervorgabe |  | x
C_3.16 | Unlimitierter Remote-Support | x |  |  | 2 |  |  |  | 2
C_3.17 | Unterstützung durch die Firmentechniker bei der jährlichen Qualitätskontrolle |  | x
C_3.18 | Expressversand für Ersatzteile - innerhalb 24 Stunden nach Bestellung beim Kunden |  | x
0
[9 empty] | 24 | 0
[9 empty] | 100% | 0%

## C_Gesamtpunkte LV
Gesamtpunktzahl Leistungsverzeichnis Anforderungskatalog
Position im LV | Titel | erreichbare Punkte | erreichte Punkte | %
| A_Allgemeine Anforderungen | 30 | 0 | 0%
A_2 | Allgemeine Anforderungen |  | 0
| B_Anforderungen Kaufmännische Betriebsparameter | 24 | 0 | 0%
C_1 | Schulungen |  | 0
C_2 | Gewährleistung und Zahlungsbedingungen |  | 0
C_3 | Instandhaltung |  | 0
erreichte Gesamtpunktzahl aus den Leistungsverzeichnissen |  | 54 | 0 | 0%

## D_Preisblatt Hauptangebot
Gesamtkosten Hauptangebot (wertungsrelevant)
Bieter
Position im LV | Bezeichung | Hersteller, Typ, Modell | Anzahl | Gesamtpreis pro Stück/Einheit in netto | Gesamtpreis pro Stück/Einheit in netto
A_2.1 | Trocknungs- und Lagerungsschrank für flexible, thermolabile Endoskope, 1-türig |  | 1 | 0 | 0
A_2.22 | Gesamtsumme Konnektoren für Endoskope gemäß beigefügter Bestandsliste (1 Set pro Endoskop-Typ) (Einzelpreise bitte in Bestandsliste eintragen) |  | 1 | 0 | 0
A_3 | Erst-Validierung |  | 1 | 0 | 0
| Gesamtkosten netto |  |  |  | 0
| zzgl. 19% MwSt. |  |  |  | 0
| Gesamtkosten brutto |  |  |  | 0
Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto
Die Kosten verstehen sich komplett inkl. aller Nebenkosten, zum Betrieb notwendigen Zulassungen, Lieferung frei Verwendungstelle, Aufbau und Montage mit Netzwerk- und Softwareinstallation, Inbetriebnahme, Systemtestung, Einweisungen sowie zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den jeweiligen Standorten des Vivantes Netzwerk für Gesundheit - für jedes einzelne zu liefernde Produkt - entsprechenden den beigefügten Ausschreibungsbedingungen.
Angebote, welche nicht bei allen angegebenen Positionen in den Preisblättern die geforderten Preise enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Es sind grundsätzlich zutreffende Preisangaben zu machen, d. h. es ist der Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung auf Grundlage der Urkalkulation tatsächlich beansprucht wird. Bei „0,00“ und „0,01“ €- Preisen besteht grundsätzlich der Verdacht auf Mischkalkulation und nicht auskömmliche Preise. Diese Preisangaben sind nur dann einzusetzen, wenn sie mit Blick auf die konkrete Leistungsposition auf Nachfrage des Auftraggebers sachlich begründet werden können.

## E_Preisblatt_Optionen
Optionen (informativ)
Bieter
Position im LV | Bezeichung | Hersteller, Typ, Modell | Gesamtpreis pro Stück/Einheit in netto
1 |  |  | 0
2 |  |  | 0
3 |  |  | 0
4 |  |  | 0
5 |  |  | 0
6 |  |  | 0
7 |  |  | 0
8 |  |  | 0
9 |  |  | 0
10 |  |  | 0
11 |  |  | 0
Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto
Die Kosten verstehen sich komplett inkl. aller Nebenkosten, zum Betrieb notwendigen Zulassungen, Lieferung frei Verwendungstelle, Aufbau und Montage mit Netzwerk- und Softwareinstallation, Inbetriebnahme, Systemtestung, Einweisungen sowie zum Betrieb erforderlichen Zubehörs an den jeweiligen Standorten des Vivantes Netzwerk für Gesundheit - für jedes einzelne zu liefernde Produkt - entsprechenden den beigefügten Ausschreibungsbedingungen.
Es sind grundsätzlich zutreffende Preisangaben zu machen, d. h. es ist der Betrag anzugeben, der für die betreffende Leistung auf Grundlage der Urkalkulation tatsächlich beansprucht wird. Bei „0,00“ und „0,01“ €- Preisen besteht grundsätzlich der Verdacht auf Mischkalkulation und nicht auskömmliche Preise. Diese Preisangaben sind nur dann einzusetzen, wenn sie mit Blick auf die konkrete Leistungsposition auf Nachfrage des Auftraggebers sachlich begründet werden können.
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
#REF!

## F_Bestand Endoskope
MP-ID | Bezeichnung | Hersteller | Typ/Modell | EP (netto) pro Anschlussset
100000022151 | Bronchoskop, flexibel | Olympus Medical Systems | BF-1T180 | 0
100000102706 | Duodenoskop, flexibel | FUJIFILM | ED-580XT | 0
100000102707 | Duodenoskop, flexibel | FUJIFILM | ED-580XT | 0
100000102708 | Duodenoskop, flexibel | FUJIFILM | ED-580XT | 0
100000102709 | Gastroskop, flexibel | FUJIFILM | EG-760R | 0
100000102710 | Gastroskop, flexibel | FUJIFILM | EG-760R | 0
100000102769 | Gastroskop, flexibel | FUJIFILM | EG-760R | 0
24988KAU | Gastroskop, flexibel | Olympus Medical Systems | GIF-1T30 | 0
100000062826 | Gastroskop, flexibel | Olympus Medical Systems | GIF-2TH180 | 0
100000062891 | Gastroskop, flexibel | Olympus Medical Systems | GIF-H190 | 0
100000085768 | Gastroskop, flexibel | Olympus Medical Systems | GIF-H190 | 0
100000062827 | Gastroskop, flexibel | Olympus Medical Systems | GIF-HQ190 | 0
100000080200 | Gastroskop, flexibel | Olympus Medical Systems | GIF-HQ190 | 0
100000046986 | Gastroskop, flexibel | Olympus Medical Systems | GIF-Q180 | 0
100000062892 | Gastroskop, flexibel | Olympus Medical Systems | GIF-XP190N | 0
7014004 | Gastroskop, flexibel | Olympus Medical Systems | GIF-XTQ160 | 0
100000080047 | Gastroskop, Ultraschall | FUJIFILM | EG-580UR | 0
100000102969 | Gastroskop, Ultraschall | FUJIFILM | EG-580UR | 0
100000102595 | Gastroskop, Ultraschall | FUJIFILM | EG-580UT | 0
100000085871 | Koloskop, flexibel | Olympus Medical Systems | CF-H190I | 0
100000080299 | Koloskop, flexibel | Olympus Medical Systems | CF-HQ190I | 0
100000066566 | Koloskop, flexibel | Olympus Medical Systems | CF-HQ190L | 0
100000061740 | Koloskop, flexibel | Olympus Medical Systems | PCF-H190I | 0
100000085816 | Koloskop, flexibel | Olympus Medical Systems | PCF-H190I | 0