## Tabelle1
Angebotsblatt
Instandsetzung der Heizungsanlage
| Lieferant: |  |  |  | Datum:
Pos. |  | Artikelbeschreibung | Menge / Einheit |  | Einzelpreis (netto) | Gesammtpreis (netto)
10 MVC2001040 |  | Heizungsverteiler Magra-Conti 200 mit 10 Flanschstutzen 400mm Abstand 1200200400100 30 | 1 Stück |  | € | €
20 MVCIM20040 |  | Isolierungsmittelstueck Magra-Conti 200 f.Verteiler mit 400mm Stutzenabstand N5EC 620620040001 00 | 3 Stück | Stück | € | €
30 MVCIE20040 |  | Isolierungsendstueck Magra-Conti 200 f.Verteiler mit 400mm Stutzenabstand N5EC 620620040002 00 | 1 Pack. |  | € | €
40 MVCSK200 |  | Standkonsole Magra 200 f.Conti 200 schallgedaemmt u.hoehenverstellbar N5EB 74401200 30 | 3 Stück | Stück | € | €
|  |  | 1 Stück |  | € | € | <- wird nicht benötigt !
|  |  | 1 Stück | Stück | € | €
70 ALGO13240 |  | GRUNDFOS Hocheffizienz Umwälzpumpe ALPHA1 GO 32-40 180 220-240V 9H DB0 N2AE 93074201 | 1 Stück |  | € | €
80 CPVKA32 |  | COSMO Schwerkraftbremse PV-KA32 1 1/4" Pumpenanschluss 2" N1HC CPVKA32 PVKA32 | 1 Stück |  | € | €
90 MAG340100F610 |  |  | 3 Stück | Stück | € | €
100 CFN40 |  | COSMO Rückschlagventil Typ F-N PN 6-16 DN 40, Zwischenflansch,MS 58,Niroteller N1HC CFN40 FN40 | 3 Stück | Stück | € | €
|  |  | 1 Stück | Stück | € | €
120 CFN65 |  | COSMO Rückschlagventil Typ F-N PN 6-16 DN 65, Zwischenflansch,MS 58,Niroteller N1HC CFN65 FN65 | 1 Stück | Stück | € | €
130 ARIWK640 |  | Absperrvent.GG ARI-EURO-WEDI DN 40 PN 6 weichdichtend-wartungsfrei Kurzbaul.F4 N1GA 100700040-10 | 11 Stück | Stück | € | €
140 ARIWK665 |  | Absperrvent.GG ARI-EURO-WEDI DN 65 PN 6 weichdichtend-wartungsfrei Kurzbaul.F4 N1GA 100700065-10 | 4 Stück | Stück | € | €
150 ARIWK680 |  | Absperrvent.GG ARI-EURO-WEDI DN 80 PN 6 weichdichtend-wartungsfrei Kurzbaul.F4 N1GA 100700080-10 | 2 Stück | Stück | € | €
|  |  | 3 Stück | Stück | € | €
|  |  | 1 Stück | Stück | € | €
|  |  | 4 Stück | Stück | € | €
190 PV32I |  | Pumpenverschraubung 1 1/4" x 2" IG Temperguss m.Dichtung f.Heizungspumpen N1AP C4201068 | 1 Stück | Stück | € | €
200 GEF04486 |  | Gewindeflansch 1 1/2" DN 40/48,3 PN 6 P250GH schwarz EN 1092-1 Typ 13 ABIB 18262 | 26 Stück | Stück | € | €
210 GEF04766 |  | Gewindeflansch 2 1/2" DN 65/76,1 PN 6 P250GH schwarz EN 1092-1 Typ 13 18264 | 13 Stück | Stück | € | €
220 GEF04886 |  | Gewindeflansch 3" DN 80/88,9 PN 6 P250GH schwarz EN 1092-1 Typ 13 ABIB 18265 | 2 Stück | Stück | € | €
230 FLD640 |  | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 40 PN 6 49x 85x2mm E5BB EP20RI004900862 NTPRRI004900862 | 26 Stück | Stück | € | €
235 |  | Maschinenschraube DIN601 12x 50mm mit Sechskantmutter verz. | 164 Stück |  | € | €
[5 empty] | € | € | <- schon in Zeile 31
240 FLD665 |  | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 65 PN 6 77x115x2mm E5BB EP20RI007701162 NTPRRI007701162 | 13 Stück | Stück | € | €
250 FLD680 |  | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 80 PN 6 90x132x2mm E5BB EP20RI008901322 NTPRRI008901322 | 2 Stück | Stück | € | €
260 BZT6360 |  | Bimetall-Thermometer 1/2" x 60mm Gehaeuse 63mm 0-120Grad L6FH 14138818 A43 | 12 Stück | Stück | € | €
270 CAT |  | COSMO Anlegethermostat 30-90 Grad C mit Arretierung M3AO 700150 | 4 Stück | Stück | € | €
|  | KFE-Kugelhahn 1/2" vernickelt selbstdichtend mit Schlauchtülle u.Kappe | 14 Stück |  | € | €
|  | Absperrvent.GG ARI-EURO-WEDI DN 50 PN 6 weichdichtend-wartungsfrei Kurzbaul.F4 N1GA 100700050-10 | 1 Stück |  | € | €
|  | COSMO Rückschlagventil Typ F-N PN 6-16 DN 50, Zwischenflansch,MS 58,Niroteller N1HC | 1 Stück |  | € | €
|  | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN 50 PN 6 | 3 Stück |  | € | €
|  | Befestigungsmaterial | 1 Stück |  | € | €
|  | Dichtungsmaterial | 1 Stück |  | € | €
|  | Rohrleitungen, Formteile und Fitinge ca. nach Aufwand | 1 Stück |  | € | €
[5 empty] | Zzgl. Mwst (19,0%) | € | Befestigungsmaterial, Dichtungsmaterial und "Rohrleitungen, Formteile, und Fittinge" wird nicht mit aufgeführt ? Pos.33 - 35 vom Angebot
| Anbieter - Datum, Unterschrift |  |  |  | Summe