## LV Kliniktüren N_S_W
LOS 1
Leistungsverzeichnis: Wartung und Instandsetzung Kliniktüren Norden Süden Westen
Auftraggeber: KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH - Ein Unternehmen des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
* Kriterien: Mindestanforderung Gelbes Feld = vom Bieter auszufüllen |  | Ausschreibungsnummer:
Bieter:
Position | Beschreibung | *Kriterium | Angaben des Bieters (erfüllt: Ja/Nein) | Falls notwendig: Bemerkungen - nicht wertungsrelevant
1 | Allgemeine Anforderungen
1.1 | Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die Wartungsverantwortung der aufgeführten Türen in Anlage 1. | Mindestanforderung
1.2 | Die Wartung ist nach Herstellervorgaben grundsätzlich 1-mal jährlich durchzuführen. In speziellen Bereichen ist eventuell eine höhere Frequenz notwendig. Die Wartungsintervalle sind der Anlage 1 zu entnehmen. | Mindestanforderung
1.3 | Der Ausführungszeitraum wird vom Auftraggeber vorgegeben und mit dem Auftragnehmer abgestimmt. | Mindestanforderung
1.4 | Alle Herstellervorgaben, gesetzlichen Anforderungen und entsprechende Normen müssen berücksichtigt und eingehalten werden. | Mindestanforderung
1.5 | Unter Wartung wird eine Dienstleistung verstanden: - die der Vorsorge, der Kontrolle und der Einhaltung eines möglichst wenig störanfälligen Zustandes der Türe dient, - die unter die DIN 31051: "Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes von technischen Mitteln eines Systems" fällt. | Mindestanforderung
1.6 | Besonderen Wert wird auf die rechtssichere Dokumentation und die gesetzlichen bestehenden Normen gesetzt. | Mindestanforderung
1.7 | Die Vertragslaufzeit beträgt 4 Jahre inkl. einmaliger Verlängerungsoption um 1 Jahr. | Mindestanforderung
1.8 | Alle Kosten bezüglich der Wartung inkl. der Kosten für Anfahrt und Aufwand sind mit dem Stückpreis pro Wartung abgegolten. Hierzu zählen Parkkosten und Parkplatzsuche ebenfalls, diese sind mit dem Wartungspreis abgegolten und werden nicht separat in Rechnung gestellt. | Mindestanforderung
1.8.1 | Dies betrifft nicht vom Auftraggeber verschuldete Wartezeiten bei Wartungsarbeiten. Diese dürfen nach tatsächlichem Aufwand mit einem vorab abgestimmten Stundensatz separat in Rechnung gestellt werden. | Mindestanforderung
1.9 | Mit der Wartungspauschale sind alle Kosten für die Positionen 1 bis 6 und 8 abgegolten. | Mindestanforderung
1.10 | Die in den Vergabeunterlagen genannten Mengen stellen keine Zusicherung für die Zukunft dar. Sie begründen außerdem keinerlei Ansprüche des Unternehmens auf ein bestimmtes Auftragsvolumen. Sie basieren auf der aktuellen Versorgungsform und werden zur preislichen Bewertung der Angebote herangezogen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erbrachter Leistung. | Mindestanforderung
1.11 | Es sind nur die original vom Hersteller stammenden Ersatzteile zulässig. | Mindestanforderung
2 | Technische Anforderungen an die Wartungen
2.1 | Wartung nach DIN 14677-1 und 14677-2 (Feststellanlagen) | Mindestanforderung
2.2 | Wartung nach DIN 18650-1 und DIN 18650-2 (Türsysteme) | Mindestanforderung
2.3 | Wartung nach den technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.7 „Türen und Tore“ | Mindestanforderung
3 | Anforderung Qualifikation des Servicetechnikers
3.1 | Sachkunde für automatische Schiebetüren | Mindestanforderung
3.2 | Sachkunde für automatische Drehtürantriebe | Mindestanforderung
3.3 | Sachkunde Türtechnik und Feststellanlagen | Mindestanforderung
4 | Organisatorische Anforderungen
4.1 | Die Einsatzplanung wird in Abstimmung mit dem Auftragnehmer vom Auftraggeber vorgegeben. | Mindestanforderung
4.2 | Der Auftraggeber übermittelt dann vor anstehender Wartung (digital) einen Auftrag pro Gebäude an den Auftragnehmer. | Mindestanforderung
4.3 | Anmeldung des Auftragnehmers erfolgt im Einsatz jeden Morgen persönlich oder telefonisch (je nach Absprache). | Mindestanforderung
4.4 | Der Auftragnehmer stimmt bei Vertragsbeginn Wartungspläne mit dem Auftraggeber ab. Es wird u.a. abgestimmt welche Wartungsarbeiten an den Türen relevant sind und wie diese dargestellt werden. Der Auftraggeber gibt die Wartungspläne frei. | Mindestanforderung
4.5 | Monatlich wird ein fester Jour fixe zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer während dem Wartungszeitraum geführt. Der Auftraggeber macht Terminvorschläge. | Mindestanforderung
5 | Anforderungen an die Abrechnung
5.1 | Die Leistungen (Wartung) werden vom Auftraggeber erst als abgeschlossen anerkannt, wenn die dementsprechenden Prüfprotokolle vollständig im vorgegebenen Format und mit den vorgegebenen Inhalten zur Verfügung gestellt wurden (Leistungsnachweis). | Mindestanforderung
5.2 | Der Auftragnehmer stellt die Rechnung erst, wenn die Leistungen abgeschlossen sind. | Mindestanforderung
5.3 | Der Auftraggeber kann die Leistungen erst monetär begleichen, wenn diese abgeschlossen sind. | Mindestanforderung
5.4 | Die Abrechnung erfolgt gebäudebezogen. | Mindestanforderung
5.5 | Die Abrechnung erfolgt in dem abgestimmten Wartungszeitraum monatlich. | Mindestanforderung
5.6 | Der inhaltliche Aufbau der Rechnung wird vom Auftraggeber vorgegeben. | Mindestanforderung
6 | Anforderungen an Dokumentation / Prüfprotokolle
6.1 | Die Inhalte der Prüfprotokolle gemäß Herstellervorgabenetc. werden vom Auftraggeber wie folgt betont bzw. ergänzt: | Mindestanforderung
6.1.1 | Türendetails: Hersteller/Typ/Seriennummer/Baujahr | Mindestanforderung
6.1.2 | Gebäude, Etage, Flur und Raum pro Türe | Mindestanforderung
6.1.3 | Equipment Nummer | Mindestanforderung
6.1.4 | Prüfintervall | Mindestanforderung
6.1.5 | Letzte Prüfung/Nächste Prüfung | Mindestanforderung
6.1.6 | Benötigte Teile | Mindestanforderung
6.1.7 | Mängelliste mit Fotodokumentation | Mindestanforderung
6.1.8 | Notwendige Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel | Mindestanforderung
6.1.9 | weitere Inhalte kann der Auftraggeber ergänzen | Mindestanforderung
6.2 | Prüfprotokolle sind komplett, jedoch einzeln je Gerät und nach Geräte ID sortiert und benannt, elektronisch im PDF-Format zu verschicken. | Mindestanforderung
6.3 | Die Prüfprotokolle werden während dem Wartungszeitraum wöchentlich oder nach Absprache zur Verfügung gestellt. | Mindestanforderung
7 | Anforderungen an Instandsetzungsarbeiten
7.1 | Der Auftragnehmer ist verpflichtet Instandsetzunsgarbeiten, die sich aus den Wartungsarbeiten ergeben, durchzuführen. | Mindestanforderung
7.2 | Instandsetzungsarbeiten werden separat vergütet. | Mindestanforderung
7.3 | Die Instandsetzungsarbeiten erfolgen während der gängigen Arbeitszeit zwischen 7:00 bis 15:00 Uhr. Sollte dies nicht umsetzbar sein, wird in Abstimmung mit dem Auftragnehmer vom Auftraggeber der Einsatzzeitraum vorgegeben. | Mindestanforderung
7.4 | Alle Erfassten Mängel sowie jede durchgeführte Instandsetzung werden vom Auftragnehmer mittels Fotodokumentation festgehalten. Diese Dokumentation wird dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt und ist Bestandteil des Leistungsnachweises für die Abrechnung. Die Erfassung der Mängel mittels Fotodokumentation ist Bestandteil der Wartung und wird nicht separat in Rechnung gestellt. | Mindestanforderung
7.5 | Vorgänge unter 150 € netto werden ohne KV direkt vom Auftragnehmer bearbeitet. Dies beinhaltet ebenfalls die beschriebene Fotodokumentation. | Mindestanforderung
7.6 | Für Vorgänge über 150 € netto werden dem Auftraggeber dementsprechende KVs mit eindeutiger Beschreibung des Falles vorgelegt. Dies beinhaltet ebenfalls die beschriebene Fotodokumentation. Erst nach Freigabe erfolgt die Instandsetzung. Etwaige Kosten für die Erstellung der KVs sind mit den Wartungskosten abgegolten und werden nicht separat in Rechnung gestellt. | Mindestanforderung
7.7 | Die Anfahrten für die Ausführung von Instandsetzungsaufträgen sind wirtschaftlich zu planen und nach Möglichkeit mit Anfahrten zu Wartungsterminen zu koordinieren. | Mindestanforderung
8 | Sonstige Anforderungen
8.1 | Sollten in bestimmten Bereichen sterile Anzüge benötigt werden, werden diese vor Ort vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt inkl. der dafür vorgesehenen Unterweisung. | Mindestanforderung
8.2 | Die Prüfplaketten werden vom KFE gestellt. Die alten Prüfplaketten werden vom Auftragnehmer entfernt und durch neue Prüfplaketten ersetzt. | Mindestanforderung
8.3 | Wartungsarbeiten im OP-Bereich werden ausschließlich im Wochenende durchgeführt (bei Bedarf). | Mindestanforderung
8.4 | In der Psychiatrie erfolgt die Wartung ausschließlich gemeinsam durch zwei Personen (bei Bedarf). | Mindestanforderung
8.5 | Die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wird grundsätzlich elektronisch abgewickelt (wenn möglich). | Mindestanforderung
8.6 | Jährliche Teilnahme an der Gentechnik/ Biostoffe Unterwesiung für das Gebäue N27 Campus Foruschung und N25 CampusForschung 2 (bei Bedarf) | Mindestanforderung