# Leistungsverzeichnis

## Erstellung einer Richtlinie Baustandards

### 1. Projektbezeichnung

Erstellung eines standardisierten Musterraumbuchs als Planungsgrundlage für interne und externe Bau- und Fachplanungen im Auftrag der KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH (KFE).

## 2. Ausgangssituation und Zielsetzung

Gegenstand der Beauftragung ist die Konzeption, Strukturierung und Erstellung eines standardisierten Musterraumbuchs als verbindliche Planungsgrundlage für interne Fachbereiche sowie externe Planungsbeteiligte.

Das Musterraumbuch dient der Vereinheitlichung von Planungsvorgaben, der Festlegung baulicher und technischer Standards sowie der Definition übergeordneter Planungsgrundsätze. Es soll eine konsistente, wirtschaftliche und qualitätsgesicherte Umsetzung zukünftiger Bau- und Umbauprojekte ermöglichen.

In der Richtlinie Baustandards werden die Anforderungen festgeschrieben, die nicht projektspezifisch sind und grundsätzlich für eine Vielzahl an künftigen Projekten vordefiniert werden können. In Folgeprojekten kann sich die Planung dann auf projektspezifische Anforderungen konzentrieren. Dadurch soll die Effizienz der Planung in den Folgeprojekten erhöht und das Risiko von Planungsmängeln reduziert werden.

Dieses soll:

- Planungsvorgaben vereinheitlichen

- bauliche und technische Standards definieren

- Planungsgrundsätze verbindlich festhalten

- als Grundlage für interne Fachbereiche sowie externe Planungsbüros dienen

- die Qualität, Wirtschaftlichkeit und Vergleichbarkeit zukünftiger Projekte sichern

Das Musterraumbuch soll modular aufgebaut und fortschreibungsfähig sein. Das Dokument soll als verbindliche Grundlage für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dienen.

## 3. Leistungsumfang

### 3.1 Bestandsaufnahme und Analyse

- Sichtung vorhandener Planungsrichtlinien, Standards und Dokumentationen

- Analyse bestehender Raumprogramme und Projektdokumentationen

- Abstimmungsgespräche mit relevanten KFE-Fachabteilungen

- Ermittlung funktionaler, technischer und betrieblicher Anforderungen

Ergebnis: Dokumentierte Anforderungsanalyse als Grundlage für die Struktur des Musterraumbuchs.

### 3.2 Konzeption des Musterraumbuchs

- Entwicklung einer einheitlichen Struktur und Gliederung

- Definition von Raumkategorien und Raumtypen

- Festlegung von Mindestanforderungen je Raumtyp

- Entwicklung einer systematischen Kennzeichnung der Raumgruppen

- Entwicklung Raumtypen anhand der DIN 13080 entsprechend der Priorisierung in der Anlage 1

Struktur mindestens bestehend aus:

- Allgemeine Planungsgrundsätze

- Funktionale Anforderungen

- Bauliche Standards

- Technische Standards (TGA, IT, Medientechnik etc.)

- Ausstattungsstandards

- Oberflächen- und Materialvorgaben

- Nachhaltigkeitsanforderungen

- Barrierefreiheit

- Arbeitsschutzanforderungen

### 3.3 Erarbeitung der raumspezifischen Inhalte

Für jeden definierten Raumtyp sind mindestens zu erarbeiten:

- Funktionsbeschreibung

- Nutzeranforderungen

- Flächenrichtwerte

- Raumabmessungen und Proportionen

- Bauliche Anforderungen (Wände, Decken, Böden, Türen, Fenster)

- Technische Anforderungen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, IT etc.)

- Beleuchtungskonzept

- Möblierungs- und Ausstattungsvorgaben

- Akustische Anforderungen

- Sicherheitsanforderungen

- Schnittstellen zu angrenzenden Räumen

- Wartungs- und Betriebsanforderungen

Optional:

- Beispielgrundrisse

- Prinzipschnitte

- Schematische Darstellungen

### 3.4 Definition von Standards und Qualitäten

- Festlegung von Qualitätsstufen (z. B. Standard / erhöht / besonders / PKV)

- Definition von Material- und Ausstattungsqualitäten

- Festlegung technischer Mindeststandards

- Abstimmung mit geltenden Normen, Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben

- Integration von Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzvorgaben

### 3.5 Erstellen von Ausführungsrichtlinien zu den KG der 300er und 400er Gewerke

- Entwurf eines technischen Hausstandards auf dessen Grundlage die planerischen und ausführenden Leistungen zukünftiger Bau- und Umbauprojekte zu den KG 300 und 400 zu erbringen sind.

- Die Hausstandards sind auf die zweite Ebene der jeweiligen KG zu entwickeln.

- Auf dieser Basis sollen die baulichen Leistungen entsprechend der Vorgaben des Musterraumbuchs umgesetzt werden. Weiterhin soll die infrastrukturelle Anbindung der technischen Anlagen definiert werden.

### 3.6 Abstimmungs- und Workshopphase

- Durchführung der erforderlichen Workshops mit dem Auftraggeber

- Abstimmung mit den Fachabteilungen, auch UKE-Fachabteilungen (u.a. Krankenhaushygiene, GB IT und GB Sicherheit)

- Präsentation von Zwischenständen

- Einarbeitung von Feedback

- Konsolidierung der Anforderungen

### 3.7 Erstellung des Enddokuments

- Erstellung eines strukturierten, editierbaren Musterraumbuchs

- Zumindest in Excel-Format und IFC

- Übersichtliche Tabellenstruktur je Raumtyp

- Einheitliches Layout

- Konzept Versions- und Änderungsmanagement

- Übergabe aller offenen Dateien

## 4. Besondere Anforderungen

- Erfahrung in der Erstellung von vergleichbaren Planungsrichtlinien

- Interdisziplinäre Kompetenz (Architektur und TGA)

- Benennung eines verantwortlichen Projektleiters

## 5. Mitwirkung des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt zur Verfügung:

- Vorhandene Richtlinien und Dokumentationen

- Ansprechpartner aus relevanten Fachbereichen

- Projektbezogene Grundlagendaten

## 6. Termine

- Projektstart: unmittelbar nach Zuschlagserteilung

- Vorlage Grobstruktur: 3 Wochen nach Vergabe

- Vorlage Entwurfsfassung: 5 Wochen nach Vorlage Grobstruktur

- Finalisierung: 4 Wochen Vorlage der Entwurfsfassung