## Anlage LV Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis | [14 empty] | Vergabe-Nr.: 10-004-2026
Ultrakurzpuls-Laseranlage für hochschulübergreifende interdisziplinäre Forschung zur Sensorik, Aktorik, Medizintechnik und KI-basierter Bearbeitung
Name des Bieters:
Das Leistungsverzeichnis bezieht sich auf das Zuschlagskriterium 2 „Technische Spezifikationen“ und dient der Prüfung und Bewertung der dort aufgeführten technischen Anforderungen und Leistungsmerkmale.
Der Bieter hat ein schlüssiges und nach den technischen Spezifikationen aufgeschlüsseltes technisches Angebot, neben dem Preisblatt sowie dem Leistungsverzeichnis, einzureichen. Das technische Angebot, bestehend aus der Darstellung der angebotenen technischen Lösung, der Zuordung der Komponenten zu den Leistungspositionen, den anzuwendenden Richtlinien, Normen und Sicherheitsanforderungen sowie den erforderlichen Erläuterungen, darf einen Umfang von maximal 10 DIN-A4-Seiten nicht überschreiten. Die detaillierte Beschreibung betreffend Anforderung an die Dokumentation entnehmen sie bitte Ziffer 4 der Leistungsbeschreibung (Anlage LB).
Erforderliche Nachweisunterlagen, insbesondere Herstellerdatenblätter, technische Zeichnungen, Produktunterlagen, Screenshots, technische Dokumentationen sowie sonstige geforderte aussagekräftige Nachweise, sind als Anlagen einzureichen. Diese Nachweisunterlagen werden nicht auf die Seitenbegrenzung angerechnet. Sie gliedern sich in die Nachweise, die mit der Angebotsabgabe, und den Nachweisen, die spätestens bei Lieferung einzureichen sind.
Die Nachweise müssen sich auf das konkret angebotene System bzw. die konkret angebotenen Komponenten beziehen. Hersteller, Typbezeichnung sowie - soweit vorhanden - Modell- oder Artikelnummer sind anzugeben.
Die Nachweisunterlagen sind eindeutig der jeweiligen Leistungsposition bzw. dem jeweiligem A- oder B-Kriterium zuzuordnen. Hierzu ist die Positionsnummer des Leistungsverzeichnisses zu benennen.
Bei A-Kriterien ist die Erfüllung der jeweiligen Mindestanforderung anhand des geforderten Nachweises je Position bzw. je Unterpostition eindeutig zu belegen. Eine bloße Bestätigung des Bieters ohne geeignete technische Dokumentation ist nicht ausreichend. Jede einzelne Leistungsposition der Mindestanforderungen (A-Kriterien) ist zwingend zu erfüllen; wird auch nur ein A-Kriterium nicht erfüllt, so ist das Angebot von der Wertung auszuschließen.
Bei B-Kriterien dient der Nachweis ausschließlich der Bewertung der angebotenen Leistungsposition. Das Fehlen der Leistungsposition führt nicht zum Ausschluss, sofern sämtliche Mindestanforderungen (A-Kriterien) erfüllt sind.
Pos-Nr. | Leistungspositionen | [6 empty] | A für Mindest-kriterien / B für Bewertungs-kriterien | Gewichtung von B in Wertungs- punkten max. 700 Punkte | Kriterium erfüllt (bitte mit X ankreuzen) |  | Vom Bieter mit dem Angebot einzureichender Nachweis der technischen Spezifikation | Vom Bieter bei Lieferung einzureichender Nachweis der technischen Spezifikation | Eigenschaften, Anmerkungen des Bieters (bitte dem Angebot als Anlage zu der zugehörigen Position beifügen)
2.1 | Laserquelle | [8 empty] | ja | nein | Herstellerdatenblatt
2.1.1 | Ausgangsleistung mind. 5W - max. 20W, IR | Ausgangsleistung mind. 5W - max. 20W, IR | Ausgangsleistung mind. 5W - max. 20W, IR | Ausgangsleistung mind. 5W - max. 20W, IR | Ausgangsleistung mind. 5W - max. 20W, IR | Ausgangsleistung mind. 5W - max. 20W, IR | Ausgangsleistung mind. 5W - max. 20W, IR | A
2.1.2 | Wasserkühlung mit gegebenfalls geeignete technische Lösung zur Aufbereitung bzw. Konditionierung des vorhandenen Kühlwassers (s. hierzu bitte auch Anlage LB Ziffer 2.1) | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | A
2.1.3 | Basiswellenlänge 1030nm ± 10nm | Basiswellenlänge 1030nm ± 10nm | Basiswellenlänge 1030nm ± 10nm | Basiswellenlänge 1030nm ± 10nm | Basiswellenlänge 1030nm ± 10nm | Basiswellenlänge 1030nm ± 10nm | Basiswellenlänge 1030nm ± 10nm | A
2.1.4 | Pulsfrequenz 60-1000kHz (in Stufen) | Pulsfrequenz 60-1000kHz (in Stufen) | Pulsfrequenz 60-1000kHz (in Stufen) | Pulsfrequenz 60-1000kHz (in Stufen) | Pulsfrequenz 60-1000kHz (in Stufen) | Pulsfrequenz 60-1000kHz (in Stufen) | Pulsfrequenz 60-1000kHz (in Stufen) | A
2.1.5 | Einstellbereich Pulsdauer: < 300fs - 10ps | Einstellbereich Pulsdauer: < 300fs - 10ps | Einstellbereich Pulsdauer: < 300fs - 10ps | Einstellbereich Pulsdauer: < 300fs - 10ps | Einstellbereich Pulsdauer: < 300fs - 10ps | Einstellbereich Pulsdauer: < 300fs - 10ps | Einstellbereich Pulsdauer: < 300fs - 10ps | A
2.1.6 | Harmonicmodul für 3. Harmonische UV | Harmonicmodul für 3. Harmonische UV | Harmonicmodul für 3. Harmonische UV | Harmonicmodul für 3. Harmonische UV | Harmonicmodul für 3. Harmonische UV | Harmonicmodul für 3. Harmonische UV | Harmonicmodul für 3. Harmonische UV | A
2.1.7 | BiBurst | BiBurst | BiBurst | BiBurst | BiBurst | BiBurst | BiBurst | A
2.1.8 | Abschwächer in Laserquelle, AOM oder FEC | Abschwächer in Laserquelle, AOM oder FEC | Abschwächer in Laserquelle, AOM oder FEC | Abschwächer in Laserquelle, AOM oder FEC | Abschwächer in Laserquelle, AOM oder FEC | Abschwächer in Laserquelle, AOM oder FEC | Abschwächer in Laserquelle, AOM oder FEC | A
2.1.9 | Pulse picker leakage < 0.3% | Pulse picker leakage < 0.3% | Pulse picker leakage < 0.3% | Pulse picker leakage < 0.3% | Pulse picker leakage < 0.3% | Pulse picker leakage < 0.3% | Pulse picker leakage < 0.3% | A
2.2 | Strahlengang | [8 empty] | ja | nein
2.2.1 | zusätzlicher motorischer Abschwächer, per Software einstellbar | zusätzlicher motorischer Abschwächer, per Software einstellbar | zusätzlicher motorischer Abschwächer, per Software einstellbar | zusätzlicher motorischer Abschwächer, per Software einstellbar | zusätzlicher motorischer Abschwächer, per Software einstellbar | zusätzlicher motorischer Abschwächer, per Software einstellbar | zusätzlicher motorischer Abschwächer, per Software einstellbar | A
2.2.2 | Vollständig ausgebauter Strahlengang für UV | Vollständig ausgebauter Strahlengang für UV | Vollständig ausgebauter Strahlengang für UV | Vollständig ausgebauter Strahlengang für UV | Vollständig ausgebauter Strahlengang für UV | Vollständig ausgebauter Strahlengang für UV | Vollständig ausgebauter Strahlengang für UV | A
2.2.3 | zirkular polarisiertes Licht an der Probenoberfläche (λ/4 Plättchen) | zirkular polarisiertes Licht an der Probenoberfläche (λ/4 Plättchen) | zirkular polarisiertes Licht an der Probenoberfläche (λ/4 Plättchen) | zirkular polarisiertes Licht an der Probenoberfläche (λ/4 Plättchen) | zirkular polarisiertes Licht an der Probenoberfläche (λ/4 Plättchen) | zirkular polarisiertes Licht an der Probenoberfläche (λ/4 Plättchen) | zirkular polarisiertes Licht an der Probenoberfläche (λ/4 Plättchen) | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.3 | Scanner und Optik | [8 empty] | ja | nein
2.3.1 | Galvo Scanner,Positionsauflösung : 20 bit, Wiederholgenauigkeit: <0,4µrad | Galvo Scanner | Galvo Scanner | Galvo Scanner | Galvo Scanner | Galvo Scanner | Galvo Scanner | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.3.2 | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | B | 100
2.3.3 | Druckluftkühlung der Spiegel | Druckluftkühlung der Spiegel | Druckluftkühlung der Spiegel | Druckluftkühlung der Spiegel | Druckluftkühlung der Spiegel | Druckluftkühlung der Spiegel | Druckluftkühlung der Spiegel | B | 40
2.3.4 | Schleppverzug: 0ms | Schleppverzug: 0ms | Schleppverzug: 0ms | Schleppverzug: 0ms | Schleppverzug: 0ms | Schleppverzug: 0ms | Schleppverzug: 0ms | B | 20
2.3.5 | Bearbeitung von bewegten Teilen (on the fly) | Bearbeitung von bewegten Teilen (on the fly) | Bearbeitung von bewegten Teilen (on the fly) | Bearbeitung von bewegten Teilen (on the fly) | Bearbeitung von bewegten Teilen (on the fly) | Bearbeitung von bewegten Teilen (on the fly) | Bearbeitung von bewegten Teilen (on the fly) | A
2.3.6 | F-Theta-Linse (telezentrisch), Brennweite ca. 100mm | F-Theta-Linse (telezentrisch), Brennweite ca. 100mm | F-Theta-Linse (telezentrisch), Brennweite ca. 100mm | F-Theta-Linse (telezentrisch), Brennweite ca. 100mm | F-Theta-Linse (telezentrisch), Brennweite ca. 100mm | F-Theta-Linse (telezentrisch), Brennweite ca. 100mm | F-Theta-Linse (telezentrisch), Brennweite ca. 100mm | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.3.7 | Schutzglas vor F-Theta-Linse | Schutzglas vor F-Theta-Linse | Schutzglas vor F-Theta-Linse | Schutzglas vor F-Theta-Linse | Schutzglas vor F-Theta-Linse | Schutzglas vor F-Theta-Linse | Schutzglas vor F-Theta-Linse | A
2.3.8 | Objektiv für UV Wellenlänge | Objektiv für UV Wellenlänge | Objektiv für UV Wellenlänge | Objektiv für UV Wellenlänge | Objektiv für UV Wellenlänge | Objektiv für UV Wellenlänge | Objektiv für UV Wellenlänge | A
2.3.9 | Bearbeitungsfeld mind. 49x49mm² | Bearbeitungsfeld mind. 49x49mm² | Bearbeitungsfeld mind. 49x49mm² | Bearbeitungsfeld mind. 49x49mm² | Bearbeitungsfeld mind. 49x49mm² | Bearbeitungsfeld mind. 49x49mm² | Bearbeitungsfeld mind. 49x49mm² | A
2.3.10 | Echtzeit-Steuerungskarte | Echtzeit-Steuerungskarte | Echtzeit-Steuerungskarte | Echtzeit-Steuerungskarte | Echtzeit-Steuerungskarte | Echtzeit-Steuerungskarte | Echtzeit-Steuerungskarte | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.3.11 | RTC Karten nicht fest verbaut (Ethernet Box) | RTC Karten nicht fest verbaut (Ethernet Box) | RTC Karten nicht fest verbaut (Ethernet Box) | RTC Karten nicht fest verbaut (Ethernet Box) | RTC Karten nicht fest verbaut (Ethernet Box) | RTC Karten nicht fest verbaut (Ethernet Box) | RTC Karten nicht fest verbaut (Ethernet Box) | B | 40
2.3.12 | Positions-synchronisierte Pulsausgabe bis 800KHz (vgl. Ultra Fast Pixel Mode) | [6 empty] | A
2.3.13 | "Positionsabhängige Lasertriggerung mit Echtzeit-Leistungsmodulation" (Graustufenmapping/ Intensitätsmodulation) | [6 empty] | A
2.3.14 | Möglichkeit Feldkorrektur selbst durchzuführen | [6 empty] | B | 60
2.3.15 | Feldkorrektur für einegebaute F-Theta-Linse ab Werk durchgeführt | [6 empty] | A
2.4 | Spotgröße | [8 empty] | ja | nein
2.4.1 | motorischer Beamexpander 1-8 fach, einstellbar über Software | [6 empty] | A
2.4.2 | mininmaler Spotsize < 10µm | [6 empty] | A
2.5 | Maschinenbett | [8 empty] | ja | nein |  | technische Zeichnung
2.5.1 | Stahlgrundplatte | Stahlgrundplatte | Stahlgrundplatte | Stahlgrundplatte | Stahlgrundplatte | Stahlgrundplatte | Stahlgrundplatte | A
2.5.2 | Maße: min. 1000 mm x 850 mm x 70 mm (BxTxD) | Maße: min. 1000 mm x 850 mm x 70 mm (BxTxD) | Maße: min. 1000 mm x 850 mm x 70 mm (BxTxD) | Maße: min. 1000 mm x 850 mm x 70 mm (BxTxD) | Maße: min. 1000 mm x 850 mm x 70 mm (BxTxD) | Maße: min. 1000 mm x 850 mm x 70 mm (BxTxD) | Maße: min. 1000 mm x 850 mm x 70 mm (BxTxD) | A
2.5.3 | Rastermaß 100 mm x 100 mm ( M5) | Rastermaß 100 mm x 100 mm ( M5) | Rastermaß 100 mm x 100 mm ( M5) | Rastermaß 100 mm x 100 mm ( M5) | Rastermaß 100 mm x 100 mm ( M5) | Rastermaß 100 mm x 100 mm ( M5) | Rastermaß 100 mm x 100 mm ( M5) | A
2.5.4 | zusätzliche Passbohrungen 7H7 für genaue Positionierung der Modulgrundplatten, inkl. Positionierungsstifte | zusätzliche Passbohrungen 7H7 für genaue Positionierung der Modulgrundplatten, inkl. Positionierungsstifte | zusätzliche Passbohrungen 7H7 für genaue Positionierung der Modulgrundplatten, inkl. Positionierungsstifte | zusätzliche Passbohrungen 7H7 für genaue Positionierung der Modulgrundplatten, inkl. Positionierungsstifte | zusätzliche Passbohrungen 7H7 für genaue Positionierung der Modulgrundplatten, inkl. Positionierungsstifte | zusätzliche Passbohrungen 7H7 für genaue Positionierung der Modulgrundplatten, inkl. Positionierungsstifte | zusätzliche Passbohrungen 7H7 für genaue Positionierung der Modulgrundplatten, inkl. Positionierungsstifte | A
2.5.5 | Nullpunkt Scannfeld: 400mm von Vorderkante Maschinenbett entfernt und mittig bzgl. Maschinenbettbreite | Nullpunkt Scannfeld: 400mm von Vorderkante Maschinenbett entfernt und mittig bzgl. Maschinenbettbreite | Nullpunkt Scannfeld: 400mm von Vorderkante Maschinenbett entfernt und mittig bzgl. Maschinenbettbreite | Nullpunkt Scannfeld: 400mm von Vorderkante Maschinenbett entfernt und mittig bzgl. Maschinenbettbreite | Nullpunkt Scannfeld: 400mm von Vorderkante Maschinenbett entfernt und mittig bzgl. Maschinenbettbreite | Nullpunkt Scannfeld: 400mm von Vorderkante Maschinenbett entfernt und mittig bzgl. Maschinenbettbreite | Nullpunkt Scannfeld: 400mm von Vorderkante Maschinenbett entfernt und mittig bzgl. Maschinenbettbreite | A
2.6 | Modulgrundplatte 1 | [8 empty] | ja | nein |  | technische Zeichnung und STEP-Datei
2.6.1 | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | A
2.6.2 | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | A
2.6.3 | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50mm | A
2.6.4 | Aufnahme des X-Y-Tisch | Aufnahme des X-Y-Tisch | Aufnahme des X-Y-Tisch | Aufnahme des X-Y-Tisch | Aufnahme des X-Y-Tisch | Aufnahme des X-Y-Tisch | Aufnahme des X-Y-Tisch | A
2.6.5 | Passbohrungen 7H7 zur Positionierung auf Maschinenbett | Passbohrungen 7H7 zur Positionierung auf Maschinenbett | Passbohrungen 7H7 zur Positionierung auf Maschinenbett | Passbohrungen 7H7 zur Positionierung auf Maschinenbett | Passbohrungen 7H7 zur Positionierung auf Maschinenbett | Passbohrungen 7H7 zur Positionierung auf Maschinenbett | Passbohrungen 7H7 zur Positionierung auf Maschinenbett | A
2.6.6 | X-Y-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Y-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Y-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Y-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Y-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Y-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Y-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | A
2.6.7 | X-Y-Tisch mittig auf Modulgrundplatte | X-Y-Tisch mittig auf Modulgrundplatte | X-Y-Tisch mittig auf Modulgrundplatte | X-Y-Tisch mittig auf Modulgrundplatte | X-Y-Tisch mittig auf Modulgrundplatte | X-Y-Tisch mittig auf Modulgrundplatte | X-Y-Tisch mittig auf Modulgrundplatte | A
2.6.8 | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | A
2.7 | Modulgrundplatte 2 | [8 empty] | ja | nein |  | technische Zeichnung und STEP-Datei
2.7.1 | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | Verzugsfreier Edelstahl | A
2.7.2 | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | BxTxD= 650 mm x 550 mm x min. 8 mm | A
2.7.3 | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50 mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50 mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50 mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50 mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50 mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50 mm | Raster Gewindebohrungen M5: 50mm x 50 mm | A
2.7.4 | Aufnahme der zusätzlichen x-Achse | Aufnahme der zusätzlichen x-Achse | Aufnahme der zusätzlichen x-Achse | Aufnahme der zusätzlichen x-Achse | Aufnahme der zusätzlichen x-Achse | Aufnahme der zusätzlichen x-Achse | Aufnahme der zusätzlichen x-Achse | A
2.7.5 | Auf x-Achse: Aufnahme einer Trägerplatte für die Rotationsachsen | Auf x-Achse: Aufnahme einer Trägerplatte für die Rotationsachsen | Auf x-Achse: Aufnahme einer Trägerplatte für die Rotationsachsen | Auf x-Achse: Aufnahme einer Trägerplatte für die Rotationsachsen | Auf x-Achse: Aufnahme einer Trägerplatte für die Rotationsachsen | Auf x-Achse: Aufnahme einer Trägerplatte für die Rotationsachsen | Auf x-Achse: Aufnahme einer Trägerplatte für die Rotationsachsen | A
2.7.6 | Trägerplatte zur Aufnahme von 2 sich gegenüberstehenden Rotationsachsen | Trägerplatte zur Aufnahme von 2 sich gegenüberstehenden Rotationsachsen | Trägerplatte zur Aufnahme von 2 sich gegenüberstehenden Rotationsachsen | Trägerplatte zur Aufnahme von 2 sich gegenüberstehenden Rotationsachsen | Trägerplatte zur Aufnahme von 2 sich gegenüberstehenden Rotationsachsen | Trägerplatte zur Aufnahme von 2 sich gegenüberstehenden Rotationsachsen | Trägerplatte zur Aufnahme von 2 sich gegenüberstehenden Rotationsachsen | A
2.7.7 | Durchgangsbohrungen von Rotationsachsen fluchten, Flucht in der horizontalen Ebene | Durchgangsbohrungen von Rotationsachsen fluchten, Flucht in der horizontalen Ebene | Durchgangsbohrungen von Rotationsachsen fluchten, Flucht in der horizontalen Ebene | Durchgangsbohrungen von Rotationsachsen fluchten, Flucht in der horizontalen Ebene | Durchgangsbohrungen von Rotationsachsen fluchten, Flucht in der horizontalen Ebene | Durchgangsbohrungen von Rotationsachsen fluchten, Flucht in der horizontalen Ebene | Durchgangsbohrungen von Rotationsachsen fluchten, Flucht in der horizontalen Ebene | A
2.7.8 | Abstand zwischen den Rotationsachsen 300mm | Abstand zwischen den Rotationsachsen 300mm | Abstand zwischen den Rotationsachsen 300mm | Abstand zwischen den Rotationsachsen 300mm | Abstand zwischen den Rotationsachsen 300mm | Abstand zwischen den Rotationsachsen 300mm | Abstand zwischen den Rotationsachsen 300mm | A
2.7.9 | Passbohrungen 7H7 zur Positionierung auf Maschinenbett | [6 empty] | A
2.7.10 | X-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | X-Tisch in Nullposition mittig unter Scanner | A
2.7.11 | Verfahrrichtung X-Achse parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Verfahrrichtung X-Achse parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Verfahrrichtung X-Achse parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Verfahrrichtung X-Achse parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Verfahrrichtung X-Achse parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Verfahrrichtung X-Achse parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Verfahrrichtung X-Achse parallel zur Vorderkante Maschinenbett | A
2.7.12 | Rotationachsen gegenüberliegen, fluchtend und parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Rotationachsen gegenüberliegen, fluchtend und parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Rotationachsen gegenüberliegen, fluchtend und parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Rotationachsen gegenüberliegen, fluchtend und parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Rotationachsen gegenüberliegen, fluchtend und parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Rotationachsen gegenüberliegen, fluchtend und parallel zur Vorderkante Maschinenbett | Rotationachsen gegenüberliegen, fluchtend und parallel zur Vorderkante Maschinenbett | A
2.7.13 | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | Transportgriffe an Modulplatte, ohne Einschränkung des Verfahrbereich der montierten Achsen | A
2.8 | 6-Achsensystem | [8 empty] | ja | nein
2.8.1 | Präzisions-X-Y-Tisch, Schrittmotor inkl. Controller, Verfahrweg ca. 300 x 300 mm, unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X und Y 0,05 µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 1 | Präzisions-X-Y-Tisch, Schrittmotor inkl. Controller, Verfahrweg ca. 300 x 300 mm, unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X und Y 0,05 µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 1 | Präzisions-X-Y-Tisch, Schrittmotor inkl. Controller, Verfahrweg ca. 300 x 300 mm, unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X und Y 0,05 µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 1 | Präzisions-X-Y-Tisch, Schrittmotor inkl. Controller, Verfahrweg ca. 300 x 300 mm, unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X und Y 0,05 µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 1 | Präzisions-X-Y-Tisch, Schrittmotor inkl. Controller, Verfahrweg ca. 300 x 300 mm, unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X und Y 0,05 µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 1 | Präzisions-X-Y-Tisch, Schrittmotor inkl. Controller, Verfahrweg ca. 300 x 300 mm, unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X und Y 0,05 µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 1 | Präzisions-X-Y-Tisch, Schrittmotor inkl. Controller, Verfahrweg ca. 300 x 300 mm, unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X und Y 0,05 µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 1 | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.8.2 | z-Achse, Verfahrweg 300mm, Wiederholgenauigkeit ± 0,005mm | z-Achse, Verfahrweg 300mm, Wiederholgenauigkeit ± 0,005mm | z-Achse, Verfahrweg 300mm, Wiederholgenauigkeit ± 0,005mm | z-Achse, Verfahrweg 300mm, Wiederholgenauigkeit ± 0,005mm | z-Achse, Verfahrweg 300mm, Wiederholgenauigkeit ± 0,005mm | z-Achse, Verfahrweg 300mm, Wiederholgenauigkeit ± 0,005mm | z-Achse, Verfahrweg 300mm, Wiederholgenauigkeit ± 0,005mm | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.8.3 | 2 Rotationsachsen, 32mm freie Apertur, absolutes Winkelmessystem, Synchronisierung der Achsen, montiert auf Trägerplatte für Rotationsachsen | 2 Rotationsachsen, 32mm freie Apertur, absolutes Winkelmessystem, Synchronisierung der Achsen, montiert auf Trägerplatte für Rotationsachsen | 2 Rotationsachsen, 32mm freie Apertur, absolutes Winkelmessystem, Synchronisierung der Achsen, montiert auf Trägerplatte für Rotationsachsen | 2 Rotationsachsen, 32mm freie Apertur, absolutes Winkelmessystem, Synchronisierung der Achsen, montiert auf Trägerplatte für Rotationsachsen | 2 Rotationsachsen, 32mm freie Apertur, absolutes Winkelmessystem, Synchronisierung der Achsen, montiert auf Trägerplatte für Rotationsachsen | 2 Rotationsachsen, 32mm freie Apertur, absolutes Winkelmessystem, Synchronisierung der Achsen, montiert auf Trägerplatte für Rotationsachsen | 2 Rotationsachsen, 32mm freie Apertur, absolutes Winkelmessystem, Synchronisierung der Achsen, montiert auf Trägerplatte für Rotationsachsen | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.8.4 | alle Achsen sind über Software ansteuerbar | alle Achsen sind über Software ansteuerbar | alle Achsen sind über Software ansteuerbar | alle Achsen sind über Software ansteuerbar | alle Achsen sind über Software ansteuerbar | alle Achsen sind über Software ansteuerbar | alle Achsen sind über Software ansteuerbar | A
2.8.5 | zusätzliche X-Achse, Verfahrweg 300mm , unidirektionale Wiederholgenauigkeit 0,05µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 2, geeignete Tragfähigkeit zur Aufnahme von 2 Rotationsachsen zzgl. mind. 5kg Zusatzgewicht | zusätzliche X-Achse, Verfahrweg 300mm , unidirektionale Wiederholgenauigkeit 0,05µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 2, geeignete Tragfähigkeit zur Aufnahme von 2 Rotationsachsen zzgl. mind. 5kg Zusatzgewicht | zusätzliche X-Achse, Verfahrweg 300mm , unidirektionale Wiederholgenauigkeit 0,05µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 2, geeignete Tragfähigkeit zur Aufnahme von 2 Rotationsachsen zzgl. mind. 5kg Zusatzgewicht | zusätzliche X-Achse, Verfahrweg 300mm , unidirektionale Wiederholgenauigkeit 0,05µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 2, geeignete Tragfähigkeit zur Aufnahme von 2 Rotationsachsen zzgl. mind. 5kg Zusatzgewicht | zusätzliche X-Achse, Verfahrweg 300mm , unidirektionale Wiederholgenauigkeit 0,05µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 2, geeignete Tragfähigkeit zur Aufnahme von 2 Rotationsachsen zzgl. mind. 5kg Zusatzgewicht | zusätzliche X-Achse, Verfahrweg 300mm , unidirektionale Wiederholgenauigkeit 0,05µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 2, geeignete Tragfähigkeit zur Aufnahme von 2 Rotationsachsen zzgl. mind. 5kg Zusatzgewicht | zusätzliche X-Achse, Verfahrweg 300mm , unidirektionale Wiederholgenauigkeit 0,05µm, zur Montage auf Modulgrundplatte 2, geeignete Tragfähigkeit zur Aufnahme von 2 Rotationsachsen zzgl. mind. 5kg Zusatzgewicht | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.8.6 | offene Programmierbarkeit der Bewegungsachsen über dokumentierte Schnittstellen | offene Programmierbarkeit der Bewegungsachsen über dokumentierte Schnittstellen | offene Programmierbarkeit der Bewegungsachsen über dokumentierte Schnittstellen | offene Programmierbarkeit der Bewegungsachsen über dokumentierte Schnittstellen | offene Programmierbarkeit der Bewegungsachsen über dokumentierte Schnittstellen | offene Programmierbarkeit der Bewegungsachsen über dokumentierte Schnittstellen | offene Programmierbarkeit der Bewegungsachsen über dokumentierte Schnittstellen | A
2.8.7 | Kabelführungen nach Möglichkeit immer nach hinten wegführen | Kabelführungen nach Möglichkeit immer nach hinten wegführen | Kabelführungen nach Möglichkeit immer nach hinten wegführen | Kabelführungen nach Möglichkeit immer nach hinten wegführen | Kabelführungen nach Möglichkeit immer nach hinten wegführen | Kabelführungen nach Möglichkeit immer nach hinten wegführen | Kabelführungen nach Möglichkeit immer nach hinten wegführen | B | 20
2.9 | Anlagensteuerung (Anwendersoftware) | [8 empty] | ja | nein
2.9.1 | Steuerung und Bedienung der gesamten Anlage über eine einheitliche Anwendersoftware. | Steuerung und Bedienung der gesamten Anlage über eine einheitliche Anwendersoftware. | Steuerung und Bedienung der gesamten Anlage über eine einheitliche Anwendersoftware. | Steuerung und Bedienung der gesamten Anlage über eine einheitliche Anwendersoftware. | Steuerung und Bedienung der gesamten Anlage über eine einheitliche Anwendersoftware. | Steuerung und Bedienung der gesamten Anlage über eine einheitliche Anwendersoftware. | Steuerung und Bedienung der gesamten Anlage über eine einheitliche Anwendersoftware. | A |  |  |  | Ablaufplan,Bedienungsanleitung oder vergleichbare aussagkräftige Dokumente
2.9.2 | Visuelle Vorschau der vorgesehenen Laserbearbeitung innerhalb der Anwendersoftware | Visuelle Vorschau der vorgesehenen Laserbearbeitung innerhalb der Anwendersoftware | Visuelle Vorschau der vorgesehenen Laserbearbeitung innerhalb der Anwendersoftware | Visuelle Vorschau der vorgesehenen Laserbearbeitung innerhalb der Anwendersoftware | Visuelle Vorschau der vorgesehenen Laserbearbeitung innerhalb der Anwendersoftware | Visuelle Vorschau der vorgesehenen Laserbearbeitung innerhalb der Anwendersoftware | Visuelle Vorschau der vorgesehenen Laserbearbeitung innerhalb der Anwendersoftware | B | 100 |  |  | Screenshot mit Beschreibung
2.9.3 | Softwareanpassungen sollen möglich sein | Softwareanpassungen sollen möglich sein | Softwareanpassungen sollen möglich sein | Softwareanpassungen sollen möglich sein | Softwareanpassungen sollen möglich sein | Softwareanpassungen sollen möglich sein | Softwareanpassungen sollen möglich sein | A
2.9.4 | Skriptbasierte Anlagensteuerung | Skriptbasierte Anlagensteuerung | Skriptbasierte Anlagensteuerung | Skriptbasierte Anlagensteuerung | Skriptbasierte Anlagensteuerung | Skriptbasierte Anlagensteuerung | Skriptbasierte Anlagensteuerung | B | 40
2.9.5 | Journalfunktion der Anwendersoftware | Journalfunktion der Anwendersoftware | Journalfunktion der Anwendersoftware | Journalfunktion der Anwendersoftware | Journalfunktion der Anwendersoftware | Journalfunktion der Anwendersoftware | Journalfunktion der Anwendersoftware | A
2.9.6 | Prozess on the fly Möglichkeit | Prozess on the fly Möglichkeit | Prozess on the fly Möglichkeit | Prozess on the fly Möglichkeit | Prozess on the fly Möglichkeit | Prozess on the fly Möglichkeit | Prozess on the fly Möglichkeit | A
2.9.7 | Einmalige Softwareseitige Änderung der Achskonfiguration (z.B.beim Wechsel von Achsen ) | Einmalige Softwareseitige Änderung der Achskonfiguration (z.B.beim Wechsel von Achsen ) | Einmalige Softwareseitige Änderung der Achskonfiguration (z.B.beim Wechsel von Achsen ) | Einmalige Softwareseitige Änderung der Achskonfiguration (z.B.beim Wechsel von Achsen ) | Einmalige Softwareseitige Änderung der Achskonfiguration (z.B.beim Wechsel von Achsen ) | Einmalige Softwareseitige Änderung der Achskonfiguration (z.B.beim Wechsel von Achsen ) | Einmalige Softwareseitige Änderung der Achskonfiguration (z.B.beim Wechsel von Achsen ) | B | 60
2.10 | Sonstiges | [8 empty] | ja | nein
2.10.1 | Pilotlaser: 660nm, 1mW | Pilotlaser: 660nm, 1mW | Pilotlaser: 660nm, 1mW | Pilotlaser: 660nm, 1mW | Pilotlaser: 660nm, 1mW | Pilotlaser: 660nm, 1mW | Pilotlaser: 660nm, 1mW | B | 40 |  |  | Herstellerdatenblatt
2.10.2 | Kamera zur Innenraumvisualisierung | Kamera zur Innenraumvisualisierung | Kamera zur Innenraumvisualisierung | Kamera zur Innenraumvisualisierung | Kamera zur Innenraumvisualisierung | Kamera zur Innenraumvisualisierung | Kamera zur Innenraumvisualisierung | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.10.3 | Hochpräzises Off-Axis Vision System zur Erkennung und Positionierung, Genauigkeiten bis zu +/-5µm, geeignet für reflektierende und schwer segmentierbare Oberflächen | Hochpräzises Off-Axis Vision System zur Erkennung und Positionierung, Genauigkeiten bis zu +/-5µm, geeignet für reflektierende und schwer segmentierbare Oberflächen | Hochpräzises Off-Axis Vision System zur Erkennung und Positionierung, Genauigkeiten bis zu +/-5µm, geeignet für reflektierende und schwer segmentierbare Oberflächen | Hochpräzises Off-Axis Vision System zur Erkennung und Positionierung, Genauigkeiten bis zu +/-5µm, geeignet für reflektierende und schwer segmentierbare Oberflächen | Hochpräzises Off-Axis Vision System zur Erkennung und Positionierung, Genauigkeiten bis zu +/-5µm, geeignet für reflektierende und schwer segmentierbare Oberflächen | Hochpräzises Off-Axis Vision System zur Erkennung und Positionierung, Genauigkeiten bis zu +/-5µm, geeignet für reflektierende und schwer segmentierbare Oberflächen | Hochpräzises Off-Axis Vision System zur Erkennung und Positionierung, Genauigkeiten bis zu +/-5µm, geeignet für reflektierende und schwer segmentierbare Oberflächen | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.10.4 | integrierte Absaugung, Vorfilter F8, Kombifilter H13, <60dBA im Normalbetrieb | integrierte Absaugung, Vorfilter F8, Kombifilter H13, <60dBA im Normalbetrieb | integrierte Absaugung, Vorfilter F8, Kombifilter H13, <60dBA im Normalbetrieb | integrierte Absaugung, Vorfilter F8, Kombifilter H13, <60dBA im Normalbetrieb | integrierte Absaugung, Vorfilter F8, Kombifilter H13, <60dBA im Normalbetrieb | integrierte Absaugung, Vorfilter F8, Kombifilter H13, <60dBA im Normalbetrieb | integrierte Absaugung, Vorfilter F8, Kombifilter H13, <60dBA im Normalbetrieb | A |  |  |  | Herstellerdatenblatt
2.10.5 | Vakuumprobentisch, Metapor, Maße min. A4 zur Montage auf x-y Tisch von Modulgrundplatte 1 | Vakuumprobentisch, Metapor, Maße min. A4 zur Montage auf x-y Tisch von Modulgrundplatte 1 | Vakuumprobentisch, Metapor, Maße min. A4 zur Montage auf x-y Tisch von Modulgrundplatte 1 | Vakuumprobentisch, Metapor, Maße min. A4 zur Montage auf x-y Tisch von Modulgrundplatte 1 | Vakuumprobentisch, Metapor, Maße min. A4 zur Montage auf x-y Tisch von Modulgrundplatte 1 | Vakuumprobentisch, Metapor, Maße min. A4 zur Montage auf x-y Tisch von Modulgrundplatte 1 | Vakuumprobentisch, Metapor, Maße min. A4 zur Montage auf x-y Tisch von Modulgrundplatte 1 | B | 20 |  |  | Herstellerdatenblatt
2.10.6 | Schnittstellen im Innenraum (USB-A 3.x, 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software) | Schnittstellen im Innenraum (USB-A 3.x, 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software) | Schnittstellen im Innenraum (USB-A 3.x, 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software) | Schnittstellen im Innenraum (USB-A 3.x, 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software) | Schnittstellen im Innenraum (USB-A 3.x, 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software) | Schnittstellen im Innenraum (USB-A 3.x, 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software) | Schnittstellen im Innenraum (USB-A 3.x, 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software) | A
2.10.7 | Schnittstellen von außen zugänglich: 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software | Schnittstellen von außen zugänglich: 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software | Schnittstellen von außen zugänglich: 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software | Schnittstellen von außen zugänglich: 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software | Schnittstellen von außen zugänglich: 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software | Schnittstellen von außen zugänglich: 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software | Schnittstellen von außen zugänglich: 2x 230V Schuko-Steckdose, einzeln schaltbar über Software | A
2.10.8 | Vorbereitung für Wasserkühlung von Gerätschaften und Proben im Bearbeitungsraum (Durchfühung von Kühlerleitung in Bearbeitungsraum mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten Innen und Außen (max. 1/2", max 10bar druckfest) | Vorbereitung für Wasserkühlung von Gerätschaften und Proben im Bearbeitungsraum (Durchfühung von Kühlerleitung in Bearbeitungsraum mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten Innen und Außen (max. 1/2", max 10bar druckfest) | Vorbereitung für Wasserkühlung von Gerätschaften und Proben im Bearbeitungsraum (Durchfühung von Kühlerleitung in Bearbeitungsraum mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten Innen und Außen (max. 1/2", max 10bar druckfest) | Vorbereitung für Wasserkühlung von Gerätschaften und Proben im Bearbeitungsraum (Durchfühung von Kühlerleitung in Bearbeitungsraum mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten Innen und Außen (max. 1/2", max 10bar druckfest) | Vorbereitung für Wasserkühlung von Gerätschaften und Proben im Bearbeitungsraum (Durchfühung von Kühlerleitung in Bearbeitungsraum mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten Innen und Außen (max. 1/2", max 10bar druckfest) | Vorbereitung für Wasserkühlung von Gerätschaften und Proben im Bearbeitungsraum (Durchfühung von Kühlerleitung in Bearbeitungsraum mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten Innen und Außen (max. 1/2", max 10bar druckfest) | Vorbereitung für Wasserkühlung von Gerätschaften und Proben im Bearbeitungsraum (Durchfühung von Kühlerleitung in Bearbeitungsraum mit entsprechenden Anschlussmöglichkeiten Innen und Außen (max. 1/2", max 10bar druckfest) | A
2.10.9 | Druchführung für Vakuumschlauch (max. 1") für Anschluss Vakuumpumpe an Metapor-Tisch. | Druchführung für Vakuumschlauch (max. 1") für Anschluss Vakuumpumpe an Metapor-Tisch. | Druchführung für Vakuumschlauch (max. 1") für Anschluss Vakuumpumpe an Metapor-Tisch. | Druchführung für Vakuumschlauch (max. 1") für Anschluss Vakuumpumpe an Metapor-Tisch. | Druchführung für Vakuumschlauch (max. 1") für Anschluss Vakuumpumpe an Metapor-Tisch. | Druchführung für Vakuumschlauch (max. 1") für Anschluss Vakuumpumpe an Metapor-Tisch. | Druchführung für Vakuumschlauch (max. 1") für Anschluss Vakuumpumpe an Metapor-Tisch. | A
2.10.10 | Zwei Gasanschlüsse im Bearbeitungsraum (Dürchführung von Gasleitungen von Außen in Bearbeitungsraum mit Druckluftkupplungen und mit Software schaltbarem Ventil) für Druckluft und Inertgase < 6 bar , 6-8 mm Durchmesser | Zwei Gasanschlüsse im Bearbeitungsraum (Dürchführung von Gasleitungen von Außen in Bearbeitungsraum mit Druckluftkupplungen und mit Software schaltbarem Ventil) für Druckluft und Inertgase < 6 bar , 6-8 mm Durchmesser | Zwei Gasanschlüsse im Bearbeitungsraum (Dürchführung von Gasleitungen von Außen in Bearbeitungsraum mit Druckluftkupplungen und mit Software schaltbarem Ventil) für Druckluft und Inertgase < 6 bar , 6-8 mm Durchmesser | Zwei Gasanschlüsse im Bearbeitungsraum (Dürchführung von Gasleitungen von Außen in Bearbeitungsraum mit Druckluftkupplungen und mit Software schaltbarem Ventil) für Druckluft und Inertgase < 6 bar , 6-8 mm Durchmesser | Zwei Gasanschlüsse im Bearbeitungsraum (Dürchführung von Gasleitungen von Außen in Bearbeitungsraum mit Druckluftkupplungen und mit Software schaltbarem Ventil) für Druckluft und Inertgase < 6 bar , 6-8 mm Durchmesser | Zwei Gasanschlüsse im Bearbeitungsraum (Dürchführung von Gasleitungen von Außen in Bearbeitungsraum mit Druckluftkupplungen und mit Software schaltbarem Ventil) für Druckluft und Inertgase < 6 bar , 6-8 mm Durchmesser | Zwei Gasanschlüsse im Bearbeitungsraum (Dürchführung von Gasleitungen von Außen in Bearbeitungsraum mit Druckluftkupplungen und mit Software schaltbarem Ventil) für Druckluft und Inertgase < 6 bar , 6-8 mm Durchmesser | A
2.10.11 | 1xKabeldurchführung in Bearbeitungsraum | 1xKabeldurchführung in Bearbeitungsraum | 1xKabeldurchführung in Bearbeitungsraum | 1xKabeldurchführung in Bearbeitungsraum | 1xKabeldurchführung in Bearbeitungsraum | 1xKabeldurchführung in Bearbeitungsraum | 1xKabeldurchführung in Bearbeitungsraum | B | 40
2.10.12 | integrierter Industrie-PC, min. 32GB RAM | integrierter Industrie-PC, min. 16GB RAM | integrierter Industrie-PC, min. 16GB RAM | integrierter Industrie-PC, min. 16GB RAM | integrierter Industrie-PC, min. 16GB RAM | integrierter Industrie-PC, min. 16GB RAM | integrierter Industrie-PC, min. 16GB RAM | B | 20
2.10.13 | zum Lieferzeitpunkt aktuelles Betriebssystem | zum Lieferzeitpunkt aktuelles Betriebssystem | zum Lieferzeitpunkt aktuelles Betriebssystem | zum Lieferzeitpunkt aktuelles Betriebssystem | zum Lieferzeitpunkt aktuelles Betriebssystem | zum Lieferzeitpunkt aktuelles Betriebssystem | zum Lieferzeitpunkt aktuelles Betriebssystem | B | 20
2.10.14 | automatisch elektrisch öffnende Tür an der Beladeseite mit Sicherheitstechnik und Laserschutzfenster angepasst an Wellenlänge | automatisch elektrisch öffnende Tür an der Beladeseite mit Sicherheitstechnik und Laserschutzfenster angepasst an Wellenlänge | automatisch elektrisch öffnende Tür an der Beladeseite mit Sicherheitstechnik und Laserschutzfenster angepasst an Wellenlänge | automatisch elektrisch öffnende Tür an der Beladeseite mit Sicherheitstechnik und Laserschutzfenster angepasst an Wellenlänge | automatisch elektrisch öffnende Tür an der Beladeseite mit Sicherheitstechnik und Laserschutzfenster angepasst an Wellenlänge | automatisch elektrisch öffnende Tür an der Beladeseite mit Sicherheitstechnik und Laserschutzfenster angepasst an Wellenlänge | automatisch elektrisch öffnende Tür an der Beladeseite mit Sicherheitstechnik und Laserschutzfenster angepasst an Wellenlänge | A |  |  |  | Anlagenübersichtsbild
2.10.15 | manuelle Türen an den Seiten (mit Sicherheitstechnik, kein Sichtfenster erforderlich) | manuelle Türen an den Seiten (mit Sicherheitstechnik, kein Sichtfenster erforderlich) | manuelle Türen an den Seiten (mit Sicherheitstechnik, kein Sichtfenster erforderlich) | manuelle Türen an den Seiten (mit Sicherheitstechnik, kein Sichtfenster erforderlich) | manuelle Türen an den Seiten (mit Sicherheitstechnik, kein Sichtfenster erforderlich) | manuelle Türen an den Seiten (mit Sicherheitstechnik, kein Sichtfenster erforderlich) | manuelle Türen an den Seiten (mit Sicherheitstechnik, kein Sichtfenster erforderlich) | B | 60 |  |  | Anlagenübersichtsbild
2.10.16 | Integrierte Temperatur und Luftfeuchtemessung | Integrierte Temperatur und Luftfeuchtemessung | Integrierte Temperatur und Luftfeuchtemessung | Integrierte Temperatur und Luftfeuchtemessung | Integrierte Temperatur und Luftfeuchtemessung | Integrierte Temperatur und Luftfeuchtemessung | Integrierte Temperatur und Luftfeuchtemessung | B | 20
2.10.17 | Laserklasse 1 in Betrieb | Laserklasse 1 in Betrieb | Laserklasse 1 in Betrieb | Laserklasse 1 in Betrieb | Laserklasse 1 in Betrieb | Laserklasse 1 in Betrieb | Laserklasse 1 in Betrieb | A
2.10.18 | Einbringungsmaß : Breite: 170 cm, Höhe: 240 cm | Einbringungsmaß : Breite: 170 cm, Höhe: 240 cm | Einbringungsmaß : Breite: 170 cm, Höhe: 240 cm | Einbringungsmaß : Breite: 170 cm, Höhe: 240 cm | Einbringungsmaß : Breite: 170 cm, Höhe: 240 cm | Einbringungsmaß : Breite: 170 cm, Höhe: 240 cm | Einbringungsmaß : Breite: 170 cm, Höhe: 240 cm | A
700
Zwingend zu beachten: Die Verfahrenssprache dieser Ausschreibung ist Deutsch. Alle im Rahmen dieses Leistungsverzeichnisses geforderten Nachweise, Erläuterungen und Dokumentationen sind in deutscher Sprache einzureichen. Fremdsprachige Unterlagen sind mit einer vollständigen deutschen Übersetzung (ggf. beglaubigt, falls gesondert gefordert) zu versehen. Lediglich die technischen Herstellerunterlagen dürfen gemäß Ziffer 4 der Anlage LB in englischer Sprache eingereicht werden.