## EFB2
AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE
Name und Anschrift des Bieters | [5 empty] | EFB - Preis 223
Ist mit dem Angebot abzugegeben, es wird nicht Vertragsbestandteil. Die Nichtabgabe kann dazu führen, daß das Angebot nicht gewertet wird
Ausschreibungs-Nr. : |  | 2026-1004973 | [6 empty] | Angebotsdatum:
Ausschreibungsgegenstand: |  | Fußgängerunterführung Knoten West Null
OZ | LV-Nr.: 2026-1004973 | [5 empty] | Teilkosten einschl. Zuschläge in EURO (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des LV1) | Kurzbezeichnung der Teilleistung 1) |  |  | Mengen1) | Mengen einheit1) | Zeit- ansatz Std. 2) | Löhne2,3) | Stoffe2) | Geräte2,4) | Nach- unter- nehmer2) | angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
01.01.0009 | Bauverkehrsflächen |  | 3: 750; 4: m3
01.01.0010 | Baustraßen/Provisorien Asphalt 10cm ATDS |  | 3: 1500; 4: m2
01,03.0016 | Rückbau Fußgängerunterführung |  | 3: 165; 4: m3
01.04.0001 | Aushub Straßenbau, FSS Bestand |  | 3: 840; 4: m3
01.04.0002 | Rückbau Zufahrtsrampe |  | 3: 3600; 4: m3
01.04.0007 | Wiederherstellung Zufahrtsrampe |  | 3: 2000; 4: m3
01.04.0011 | Leitungsgraben bis 3,00 m Tiefe |  | 3: 280; 4: m3
01.04.0018 | Bodenaustausch |  | 3: 150; 4: m3
01.04.0030 | Boden Z0 am Zwischenlager aufnehmen, entsorgen |  | 3: 2800; 4: to
01.04.0031 | Boden Z1.1 am Zwischenlager aufnehmen, entsorgen |  | 3: 500; 4: to
01.04.0032 | Boden Z1.2 am Zwischenlager aufnehmen, entsorgen |  | 3: 500; 4: to
01.04.0033 | Boden Z2 am Zwischenlager aufnehmen, entsorgen |  | 3: 200; 4: to
01.05.0015 | Stahlbetonrohr DN300 |  | 3: 40; 4: m
01.05.0028 | Schacht DN1200, bis 2,5m Tiefe |  | 3: 2; 4: St
01.06.0003 | Kabelschutzrohrpaket 2x2, DN110 |  | 3: 40; 4: m
01.07.0004 | Bew. Beton Sohle einschl. Schalung herstellen |  | 3: 280; 4: m3
01.07.0005 | Betonstahl Sohle liefern und einbauen |  | 3: 72; 4: to
01.07.0007 | Bew. Beton Wände einschl. Schalung herstellen |  | 3: 141; 4: m3
01.07.0008 | Betonstahl Wände liefern und einbauen |  | 3: 35; 4: to
01.07.0009 | Zulage Schalung Sichtbeton Wände |  | 3: 185; 4: m2
01.07.0010 | Bew. Beton Decke einschl. Schalung herstellen |  | 3: 249; 4: m3
01.07.0011 | Zulage Schalung Sichtbeton Decke |  | 3: 250; 4: m2
01.07.0013 | Bew. Beton Zugangsportal einschl. Schalung herstellen |  | 3: 60; 4: m3
01.07.0014 | Zulage Schalung Sichtbeton Zugangsportal |  | 3: 100; 4: m2
01.07.0015 | Zulage Schalung gekrümmte Flächen |  | 3: 120; 4: m2
01.07.0017 | Betonstahl Decke / Zugangsportal liefern und einbauen |  | 3: 41; 4: to
01.07.0044 | Stahlstützen HEM 260 |  | 3: 6; 4: to
01.09.0003 | Betrieb Abwasserpumpe, 10-30 m3/h |  | 3: 1500; 4: h
01.10.0001 | ATS aus AC 32 TS herstellen |  | 3: 580; 4: m2
01.10.0002 | ABI aus AC 22 BS herstellen |  | 3: 580; 4: m2
01.10.0002 | ADS aus SMA 11 S herstellen |  | 3: 580; 4: m2
01.10.0012 | Granithochbord A4 herstellen |  | 3: 120; 4: m
01.10.0016 | Plattenbelag aus Betonplatten herstellen |  | 3: 300; 4: m2
01.12.0016 | Elektroinstallationsrohr AD 32mm |  | 3: 400; 4: m
01.14.0001 | Erdung Ringerder Stahl niro Rd10 |  | 3: 200; 4: m
01.15.0001 | LWL-Außenkabel 24 Fasern SM |  | 3: 80; 4: m
01.15.0014 | Mehrfachbelegungsrohr |  | 3: 80; 4: m
01.16.0001 | Kabelschutzrohr flexibel DN100 |  | 3: 335; 4: m
01.16.0002 | Kabel NYCWY 4x70SM/35 |  | 3: 165; 4: m
1) | Wird vom Auftraggeber vorgegeben
2) | Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3) | Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern „Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation“ oder „Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme“ übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4) | Für Gerätekosten, einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahl zugerechnet worden sind