|  |  | 223 |
| --- | --- | --- |
|  | (Aufgliederung der Einheitspreise) |  |

| Bieter | Vergabenummer | Datum |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CXP4Y9MM2FW |  |  |
| Baumaßnahme Kardinal-von-Galen-Schule, 48282 Emsdetten |  |  |  |
| Leistung Gebäudeautomation |  |  |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV 1) | Kurzbezeichnung der Teilleistung 1 |  | Menge 1 | Mengen- einheit 1 | Zeit- ansatz2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Löhne2,3 | Stoffe 2 | Geräte 2,4 | Sonstiges2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 022.01.1 | Außentemperaturfühler |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.01.3 | Temperaturfühler Pt1000 100 mm |  | 24 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.01.11 | Dreiwegeventil DN65 kvs 63 PN16 |  | 2 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.01.12 | Ventil-Stellantrieb |  | 2 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.01.17 | Klappenantrieb, 24V AC/DC |  | 6 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.01.18 | Kanalrauchmelder 230 V AC, Rohr 0,6 m |  | 3 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.02.1 | MSR-Schaltschrankverteiler ASP01 |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.02.2 | Aufschaltung Bestand GLT |  | 1 | psch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.03.1 | MSR-Schaltschrankverteiler APS01.1 |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.04.1 | MSR-Schaltschrankverteiler ASP02-04 |  | 3 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.05.1 | Etagenverteiler ASP05-08 Raumreglung und BSK |  | 4 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.05.2 | Etagenverteiler ÜSS Außenfühler |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.05.3 | Etagenverteiler ÜSS RLT |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.06.4 | Elektrische Erstprüfung und Dokumentation aller errichteten Kabel und Leitungen |  | 330 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.06.6 | Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 3 x 1,5 mm² |  | 300 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022.06.13 | Mittleres Kunststoffstangenrohr, starr, M 20 |  | 200 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. 1 wird vom Auftraggeber vorgegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 und 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |