## Tabelle1
Hinweis: Bitte füllen Sie die blau markierten Felder aus.
Bieter:
Angebotenes Produkt:
Kriterien | A-/B-Kriterium | Angaben | Hinweise
Vier LED-Rasenbeleuchtungssystem für große Beleuchtungsflächen (je 400m²-450m²)
Der Hauptrahmen des Rasenbeleuchtungssystems muss aus korrosionsfreiem Aluminium bestehen oder einem hinsichtlich Funktion, Beständigkeit und Qualität gleichwertigen Werkstoff verfügen und über mindestens sechs Arme verfügen | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Maximale Abmesungen je Rasenbeleuchtungssystem in Transportposition (LxBxH): max 12 m x max 2,75 m x max 2,75 m Der Nachweis der Abmessungen ist durch geeignete Unterlagen mit Einreichung des Angebots zu erbringen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Maximales Gesamtgewicht je Beleuchtungssystem: 1.850 kg inklusive des elektischen Fahrantriebs Der Nachweis des Gewichts ist durch geeignete Unterlagen mit Einreichung des Angebots zu erbringen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Ausstattung mit vier langlebigen Reifen, die für minimale Spurenbildung auf der Rasenfläche ausgelegt sind | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Auslegung für eine Behandlungsfläche von mindestens 400m² bis maximal 450 m² | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Ausstattung des LED-Rasenbeleuchtungssystems mit folgenden Parametern: • Lichtleistung: 2.200 – 2.800 µmol/s pro Leuchte • Leistungsaufnahme: 650 – 800 W pro Leuchte Der Nachweis der Lichtleistung ist durch geeignete Unterlagen mit Einreichung des Angebots zu erbringen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Antriebssystem zur Bewegung der Einheit per Fernbedienung | A
Ausstattung mit IR-(Infrarot)-Modulen oder technisch gleichwertige Wärmemodule mit einer Leistungsaufnahme von 750 – 850 W; mindestens 36 kW je Einheit | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Getrennte Steuerung von Licht- und Wärmeleistung über ein an der Einheit montiertes Touchscreen-Bedienfeld | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Durchschnittliche Lichtintensität (PPFD): 320 – 370 µmol/m²/s. Der Nachweis der Lichtintensität ist durch geeignete Unterlagen mit Einreichung des Angebots zu erbringen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
LED-Leuchten müssen über Dimmfunktion verfügen, steuerbar über Touchscreen und Schaltschrank. . Die Dimmregelung muss im Bereich zwischen 50 und 100 % der maximalen LED-Leistung mindestens eine Einstellung in 10%-Schritten (z.B. 100 %, 90 %, 80 % usw.) ermöglichen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können. Bitte geben Sie die verfügbaren Regelbereiche und die Art der Dimmsteuerung in Spalte "C" an.
Stromanschluss über 2 × 63 A Mennekes-Steckverbindungen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Pro Rasenbeleuchtungssystem sind 2 × 25 m Anschlusskabel (63 A Mennekes-Stecker inkl. Kupplungen) bereitzustellen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Zwei LED-Rasenbeleuchtungssystem für mittlere Beleuchtungsflächen (je 120m²-150m²)
Hauptrahmen aus korrosionsfreiem Aluminium oder einem hinsichtlich Funktion, Beständigkeit und Qualität gleichwertigen Werkstoff verfügen und über mindestens zwei Arme verfügen | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Maximale Abmesungen je Rasenbeleuchtungssystem in Transportposition (LxBxH): max 7m x max 2,2 m x max 2,75 m Der Nachweis der Abmessungen ist durch geeignete Unterlagen mit Einreichung des Angebots zu erbringen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Maximales Gesamtgewicht je Beleuchtungssystem: 800 kg Der Nachweis des Gewichts ist durch geeignete Unterlagen mit Einreichung des Angebots zu erbringen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Ausstattung mit vier langlebigen Reifen, die für minimale Spurenbildung auf der Rasenfläche ausgelegt sind | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Ausstattung des LED-Rasenbeleuchtungssystems mit folgenden Parametern: • Lichtleistung: 2.200 – 2.800 µmol/s pro Leuchte • Leistungsaufnahme: 650 – 800 W pro Leuchte Der Nachweis der Lichtleistung ist durch geeignete Unterlagen mit Einreichung des Angebots zu erbringen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
IR-Module oder technisch gleichwertige Wämemodule mit einer Leistungsaufnahme von 650 – 800 W | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Getrennte Steuerung von Licht- und Wärmeleistung über ein an der Einheit montiertes Touchscreen-Bedienfeld | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Steuerung muss am LED-Rasenbeleuchtungssystem selbst möglich sein (integrierte Steuerung /Schaltschrank) | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Bedienung muss per Remote-Zugriff möglich sein | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Durchschnittliche Lichtintensität (PPFD): 390 – 450 µmol/m²/s. Der Nachweis der Lichtintensität ist durch geeignete Unterlagen mit Einreichung des Angebots zu erbringen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
LED-Leuchten müssen über Dimmfunktion verfügen, steuerbar über Touchscreen und Schaltschrank. . Die Dimmregelung muss im Bereich zwischen 50 und 100 % der maximalen LED-Leistung mindestens eine Einstellung in 10%-Schritten (z.B. 100 %, 90 %, 80 % usw.) ermöglichen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können. Bitte geben Sie die verfügbaren Regelbereiche und die Art der Dimmsteuerung in Spalte "C" an.
Stromanschluss über 1 × 63 A Mennekes-Steckverbindung. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Pro Einheit ist 1 × 25 m Anschlusskabel (63 A Mennekes inkl. Kupplungen) bereitzustellen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Allgemeine Anforderungen an alle Rasenbeleuchtungssysteme
Lieferung bis zum 15.10.2026 | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Lieferzeit | B |  | Tragen Sie bitte in Spalte "C" den von Ihnen angebotenen Liefertermin ein. Die Lieferung muss spätestens bis zum 15.10.2026 erfolgen. Für jeden Kalendertag, den die Lieferung vor dem 15.10.2026 erfolgt, wird 1 Punkt vergeben (max. 10 Punkte).
Die Rasenbeleuchtungssysteme müssen mobil sein (Räder, Lenkgriffe o. Ä.) und über geeignete Bremsvorrichtungen verfügen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Bewegung und Positionierung durch max. 2 Personen möglich. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Elektronisches Erfassungssystem zur automatischen Speicherung der Betriebsdaten und Erfassung der Beleuchtungsstunden über eine weltweit online zugängliche Plattform; die hierfür erforderliche Online-Plattform ist durch den Auftragnehmer bereitzustellen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Fernsteuerbares Ein- und Ausschalten des Rasenbeleuchtungssystems muss möglich sein. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Das Bedienfeld muss eine Zeitprogrammierung für automatisches Ein- und Ausschalten ermöglichen. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
Anzeige sämtlicher Betriebs- und Leistungsdaten auf dem Bedienfeld. | A |  | Setzen Sie bitte in Spalte "C" ein Kreuz, wenn Sie diese Anforderung erfüllen können.
| Ort: | Datum: | Vor- und Zuname des Erklärenden:
| Ort eintragen. | Datum eintragen. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Wichtiger Hinweis: Wird der Name des/der Erklärenden nicht angegeben (Textform gem. § 126b BGB), gilt die Erklärung als nicht abgegeben.
Hinweis: Gemäß § 53 Abs. 1 VgV sind Angebote in Textform nach § 126b BGB zu erstellen. Danach ist es ausreichend, wenn statt einer Unterschrift die Person des Erklärenden genannt ist. Eine Unterschrift ist für die Rechtsgültigkeit und Verbindlichkeit des Dokuments nicht erforderlich, auch keine eingescannte Unterschrift.