|  |  | 223 |
| --- | --- | --- |
|  | (Aufgliederung der Einheitspreise) |  |

| Bieter | Vergabenummer | Datum |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CXP4Y9MMPNJ |  |  |
| Baumaßnahme Kardinal-von-Galen-Schule, 48282 Emsdetten |  |  |  |
| Leistung Heizungsarbeiten |  |  |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV 1) | Kurzbezeichnung der Teilleistung 1 |  | Menge 1 | Mengen- einheit 1 | Zeit- ansatz2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Löhne2,3 | Stoffe 2 | Geräte 2,4 | Sonstiges2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 019.01.1 | Luft / Wasser Wärmepumpe |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.02.1 | Heizungsverteiler |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.02.5 | Umwälzpumpe FBH Schule |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.02.25 | Absperrventil, DN 40 |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.02.67 | Pufferspeicher |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.02.93 | Pufferspeicher WWB |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.02.99 | Halogenfreie Mantelleitung NHXMH-J 3 x 1,5 |  | 50 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.02.113 | Installation von bauseits gestellten 3-Wegemischer DN65 |  | 2 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.02.116 | Installation von bauseits gestellten WMZ DN25 |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.03.2 | Kupferrohr 18/1,0 |  | 500 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.03.67 | Stahlrohr 48,3x3,2 mm schwarz |  | 40 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.03.72 | Stahlrohr 114,3x3,6 mm schwarz |  | 40 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.04.2 | Mineralwolleschale, 18 mm |  | 430 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.04.29 | Kunststoffmantel, 48,3 mm |  | 40 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.04.54 | Mineralwolleschalen mit Blechmantel, 64 mm |  | 10 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.04.65 | Rohrabschottung R90, 18 mm |  | 34 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.05.1 | Noppenplatte |  | 2700 | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.06.1 | Deckenstrahlplatte |  | 12 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019.07.5 | Röhrenradiator 3 2000 270 |  | 1 | St |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. 1 wird vom Auftraggeber vorgegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 und 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |