## Leistungsverzeichnis
Ausfüllhinweise zum Leistungsverzeichnis
Die Leistungsanforderungen diese Leistungsverzeichnisses sind den folgenden Kriterienarten zugeordet: - Ausschlusskriterien (Kennzeichnung A); es handelt sich um Mindestanforderungen, deren Nichterfüllung zum Angebotsausschluss führt - Bewerungskriterien (Kennzeichnung B); die Erfüllung/Nichterfüllung fließen in die Angebotsbewertung ein. Fehlende Angaben führen zu Bewertungsabschlägen Vom Bieter sind grundsätzlich alle markierten und freigegeben Felder auszufüllen. Gelb hinterlegte Felder sind Pflichtfelder, bei denen fehlende Angaben/Eintragungen zum Angebotsausschluss führen. Grau hinterlegte Felder sind ebenfalls auszufüllen, fehlende Eintragung führt jedoch nicht zum Ausschluss des Angebotes. Die freigegebenen Felder in Spalte E bieten die möglichkeit der Antwort auf die Leistungsanforderung in Form von Erläuterungen, Beschreibungen usw. als Freitext. Umfangreichere Informationen können auf gesonderter Anlage übermittelt werden, zu der ein eindeutiger Bezug in Spalte E sowie auf der Anlage herzustellen ist. Zusätzlich zu Ihren Eintragungen darf dem Angebot aussagekräftiges Text- und Bildmaterial zur angebotenen Leistung beigefügt werden (bspw. Broschüren, Datenblätter, etc), ggf. ist darauf in Spalte E zu verweisen.
Grundsätzliche Angaben zum angebotenen …/System:
Hersteller
Hersteller Typbezeichnung / Typennummer
Ggf. Bezeichnung der Ausführung
Jahr der Markteinführung
Lfd. Nr. | Leistungsanforderungen (konkrete Vorgaben oder Abfragen zur ausgeschriebenen Leistung) | Art des Kriteriums | Antwort zur Leistungsanforderung: ja = Erfüllung nein = Nichterfüllung | Antwort zur Leistungsanforderung (Antwort, Erläuterungen, Beschreibungen, Fundstellen in beigefügten Unterlagen)
1. Die folgenden Punkte betreffen die technischen Spezifikationen
1 | EEG-System mit mind. 20 EEG-Elektroden | A
2 | Geben Sie die konkrete Anzahl der vorhandenen EEG-Elektroden an. Eine höhere Anzahl als 20 EEG-Elektroden ist wünschenswert | B
3 | Die gleichzeitige Erfassung von EEG während der Applikation von transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) muss mit der angebotenen Systemkonfiguration möglich sein. | A
4 | Beschreiben Sie und weisen Sie die Eignung der angebotenen Konfiguration für die kontinuierliche EEG-Aufzeichnung während tDCS nach. Geben Sie insbesondere mögliche Einschränkungen hinsichtlich Verstärkerübersteuerung, Aufzeichnungsunterbrechungen oder Beeinträchtigungen der Signalqualität an. | B
5 | Das EEG-System muss für mobile Messungen während dynamischer Aufgaben im Stehen geeignet sein. | A
6 | Das Gewicht des am Körper getragenen Teils des EEG-Systems darf höchstens 3 kg betragen. | A
7 | Geben Sie das Gewicht des am Körper getragenen Teils des Systems an und schlüsseln Sie dieses nach den einzelnen Komponenten auf. | B
8 | Das EEG-System muss während der Messung kabellos betrieben werden können. | A
9 | Die gleichzeitige Durchführung von EEG- und fNIRS-Messungen mit dem am Institut vorhandenen NIRSport-II-System der Firma NIRX muss mit der angebotenen EEG-Systemkonfiguration technisch möglich sein | A
10 | Beschreiben Sie die Kompatibilität der angebotenen EEG-Systemkonfiguration mit dem vorhandenen NIRSport-II-System nachzuweisen und die Möglichkeit der technischen Umsetzung der kombinierten EEG-fNIRS-Messung | B
11 | Für die zeitliche Synchronisierung der EEG-Daten mit Daten weiterer Messsysteme muss das EEG-System über eine Lab-Streaming-Layer-Schnittstelle (LSL) verfügen. | A
12 | CE-Kennzeichnung bzw. erforderliche Konformitätserklärung für die angebotene Systemkonfiguration notwendig | A
13 | Der Lieferumgang des angebotenen EEG-Systems muss EEG-Elektrodenkappen in mindestens drei unterschiedlichen Größen enthalten, um eine Messung für unterschiedliche Populationen zu ermöglichen. | A
2. Die folgenden Punkte betreffen die messmethodischen Spezifikationen
14 | Eine bereits im angebotenen System integrierte für die vorgesehene Anwendung geeignete tDCS-Komponente wäre für eine störungsfreie Messung wünschenswert aber nicht zwingend notwendig. Verfügt Ihr System über eine integrierte tDCS-Komponente? | B
15 | Weisen Sie praktische Erfahrungen des Systems mit der kombinierten Anwendung von EEG und tDCS nach, beispielsweise mittels wissenschaftlicher Publikationen, Referenzen oder anderer geeigneter Nachweise. | B
3. Allgemeine Vorgaben und Abfragen zur Bedienung
16 | Die Stromanschlüsse der strombeziehenden Bauteile sind für ~230 V, 50 Hz (Standardnetzspannung und -frequenz für Deutschland) ausgelegt | A
17 | Wie verhält sich das Gerät bei einem Stromausfall und ist der Anwender in der Lage das System selbständig wieder in Betrieb zu nehmen? | B
18 | Für welche Anwendungen ist das Gerät besonders geeignet / empfohlen / konzipiert? Weisen Sie diese gern mittels Anlagen nach. | B
19 | Bitte gehen Sie auf die möglichst einfache Bedienung des Gerätes ein oder fügen entsprechende Unterlagen bei (bitte Verweis dazu in Spalte F) | B
13 | Bitte benennen Sie die zu erwartende Akkulaufzeit bei kabellosem Betrieb des Systems. Wieviele Stunden lassen sich mit dem System Messungen am Stück durchführen.
20 | Bitte benennen Sie die zu erwartende Lebensdauer des Gerätes bei Einsatzzeiten von maximal 8 Stunden pro Tag und 250 Einsatztagen per anno, bei laufender Wartung (in Jahren) | B
21 | Bitte geben Sie die Wartungsintervalle für die gesamte Anlage oder falls unterschiede exitieren für die einzelnen Module an und benennen den zeitlichen Aufwand sowie die notwendigen Materialien. (gern auch Beifügung der Herstellervorgaben) | B
22 | Bitte geben Sie an, ob und in welcher Art und Weise Informationsmaterial zur Bedienung und Wartung der Geräte bereitgestellt wird. | B
4. Allgemeines zum Service:
23 | Steht im Falle von Problemen eine Service-Hotline zur Verfügung? | B
24 | Wie schnell kann ein Servicemitarbeiter vor Ort sein (in h)? Bitte auch die nächste Kundendienststelle benennen. | B
25 | Bitte treffen Sie Aussagen, welche Kosten für die Bestellung eines Technikers anfallen aufgeschlüsselt in Anfahrt, Arbeitsstunde, eventuelle Übernachtung und sonstiges. | B
26 | Wieviel Zeit planen Sie von der Anlieferung des Gerätes bis zur Inbetriebnahme? | B
Bitte achten Sie auf die vollständige Lesbarkeit Ihrer Angaben, wenn die Unterlage nicht im Excel-Format abgegeben wird!

## Quelle (hidden)
| ja |  | erfüllt
| nein |  | nicht erfüllt
Sicherungskopie zur Übertragung der Formatierungen
1 | "Konkrete Abfrage zum Leistungsgegenstand, die zwingend erfüllt werden muss => A Kriterium" | A
2 | "Konkrete Abfrage zum Leistungsgegenstand, die eine Bewertung der Leistung ermöglicht => B Kriterium" | B
3 | B mit ja/nein Antwort (kein Pflichtfeld) | B