## Tabelle1
Einbau- und Anschlussbedingungen zum Verfahren 24708-2026
Bezeichnung des Gerätes / Typ:
Standort: | Gebäude: | Sportwiss | Fakultät, Haus 1 |  | Geschoss: | Keller | Raum: | H -1008
Besondere Anforderungen |  |  |  | Bemerkungen, Erläuterungen, Kosten, weitere Informationen
Allgemeine Anforderungen
lichte Raumhöhe |  | cm
Einbaubreite |  | cm
Einbautiefe |  | cm
erhöhte Verkehrslast |  | kN/m²
Einzellast |  | t
Strahlenschutz |  |  | Ja / Nein
Nutzungsbed. Emission |  |  | Ja / Nein
Brandschutz |  |  | Ja / Nein
Türen/Fenster bes. Anf. |  |  | Ja / Nein
Wandbekleidungen, innen
abwaschbar |  |  | Ja / Nein
desinfizierbar |  |  | Ja / Nein
dekontaminierbar |  |  | Ja / Nein
Boden- /Deckenbeläge
leitfähig |  |  | Ja / Nein
desinfizierbar |  |  | Ja / Nein
chemik. beständig |  |  | Ja / Nein
Abwasser- /Wasseranlagen
Trinkwasser (TW) |  |  | Ja / Nein
Trinkwasser warm (TWW) |  |  | Ja / Nein
Aufber. Wasser (VE) |  |  | Ja / Nein
Waschbecken |  |  | Ja / Nein
Ausguss/Spüle |  |  | Ja / Nein
Laborwasser |  |  | Ja / Nein
Kühlwasser |  |  | Ja / Nein
Lufttechnische Anlagen
Klimaanlagen |  |  | Ja / Nein
Lüftungsanlagen |  |  | Ja / Nein
Temperatur min /max °C |  |  | /
Luftfeuchte min / max % |  |  | /
Geräte - Wärmelast |  | kW
Sonderabsaugung |  |  | Ja / Nein
Starkstromanlagen |  |  | Ja / Nein
Sonderspannung |  | V
Allg. Ersatzstromversorgung |  |  | Ja / Nein
Bes. Ersatzstromversorgung |  |  | Ja / Nein
Explosionsschutz |  |  | Ja / Nein
Großgeräteanschluss |  | kW
Installationsart
Notausschalter |  |  | Ja / Nein
Fernmelde- u. informations-
technische Anlagen
Elektroakustische Anlagen |  |  | Ja / Nein
Fernseh- und Antennenanlage |  |  | Ja / Nein
Datennetzanschluß |  |  | Ja / Nein
technische Gase
(Verbrauch pro Tag in NL und geforderte Reinheit angeben!)
Helium |  |  | Ja / Nein
Sauerstoff |  |  | Ja / Nein
Argon |  |  | Ja / Nein
Stickstoff |  |  | Ja / Nein
sonst.Gase
Weitere, nicht abgefragte Anschlussbedingungen
(müssen vom Bieter benannt werden!)