## Bestandsliste
Anlage 1 - Preisblatt + Anlagendetails
Vom Bieter sind die blau markierten Felder auszufüllen.
Bereich Jahnallee
nächste fällige Prüfung
Lfd Nr. | Objekt-nr. | Standort der Anlage | Bezeichnung der Anlage | Art des Druckbehälters | Fabr.-Nr. | Max.zul. Druck Gerät [bar] | Sicherh.- abblase- druck [bar] | Inhalt [l] | Temp. Max [°C] | PS x V | Monat/Jahr Inbetrieb- nahme | ZÜS (zugel. Überwach- ungsstelle) | äußere Prüfung | Betrag netto | innere Prüfung | Betrag netto | Festig-keits Prüfung | Betrag netto | Anlagen-prüfung | Betrag netto
1 | 3411 | Mainzerstrasse 4 | Steuerluft BWT | Druckluftbehälter mit Kompressor | FE68487A | 11 | 11 | 150 | 80 / -10 | 1650 | 0 | x | keine | entfällt | 2026-08-01 |  | 2028-08-01 |  | 2026-08-01
2 | 3411 | Mainzerstrasse 4 | Steuerluft BWT | Druckluftbehälter mit Kompressor | RGA5245055 | 11 |  | 90 | 10/-10 |  | - | X | keine | entfällt | 2026-08-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-08-01
3 | 3411 | Mainzerstrasse 4 | Druckbehälter | Druckluftbehälter | FE93198V | 11 | 11 | 750 | 80 | 8250 | 08/2019 | x | keine | entfällt | 2029-08-01 |  | 2029-08-01 |  | 2029-08-01
4 | 3411 | Mainzerstrasse 4 | Druckbehälter | Druckluftbehälter | FE93197V | 11 | 11 | 750 | 80 | 8250 | 08/2019 | x | keine | entfällt | 2029-08-01 |  | 2029-08-01 |  | 2029-08-01
5 | 3411 | Mainzerstrasse 4 | Druckbehälter | Druckluftbehälter | FE93199V | 11 | 11 | 750 | 80 | 8250 | 08/2019 | x | keine | entfällt | 2029-08-01 |  | 2029-08-01 |  | 2029-08-01
6 | 3411 | Mainzerstrasse 4 | Druckbehälter | Druckluftbehälter | FE93200V | 11 | 11 | 750 | 80 | 8250 | 08/2019 | x | keine | entfällt | 2029-08-01 |  | 2029-08-01 |  | 2029-08-01
7 | 3411 | Mainzerstrasse 4 | Druckbehälter | Druckluftbehälter | FE93195V | 11 | 11 | 750 | 80 | 8250 | 08/2019 | x | keine | entfällt | 2029-08-01 |  | 2029-08-01 |  | 2029-08-01
8 | 3411 | Mainzerstrasse 4 | Druckbehälter | Druckluftbehälter | FE93201V | 11 | 11 | 750 | 80 | 8250 | 08/2019 | x | keine | entfällt | 2029-08-01 |  | 2029-08-01 |  | 2029-08-01
9 | 3411 | Mainzerstrasse 4 | Druckbehälter | Druckluftbehälter | FE93196V | 11 | 11 | 750 | 80 | 8250 | 08/2019 | x | keine | entfällt | 2029-08-01 |  | 2029-08-01 |  | 2029-08-01
[12 empty] | Summe BTJ | keine | - |  | 0 |  | 0 | keine | 0
Bereich Naturwissenschaften
nächste fällige Prüfung
Lfd Nr. | Objekt-nr. | Standort der Anlage | Bezeichnung der Anlage | Art des Druckbehälters | Fabr.-Nr. | Max.zul. Druck Gerät [bar] | Sicherh.- abblase- druck [bar] | Inhalt [l] | Temp. Max [°C] | PS x V | Monat/Jahr Inbetrieb- nahme | ZÜS (zugel. Überwach- ungsstelle) | äußere Prüfung | Betrag netto | innere Prüfung | Betrag netto | Festig-keits Prüfung | Betrag netto | Anlagen-prüfung | Betrag netto
10 | 4434 | Linnéstr. 1 (Bot. Garten) | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 22993 | 11 | 11 | 250 | 80/-10 | 2750 | 2002 | x | keine | entfällt | 2028 |  | 2033 |  | 2033
11 | 4439 | Linnéstr. 1a | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 100320 | 11 | 16 | 270 | 100 |  | 03/2019 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2029
12 | 4471 | Linnéstr. 3 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | M26043401 | 16 | 16 | 1000 | 50 / 0 | 16000 | 1997 | x | keine | entfällt | 2027 |  | 2027 |  | 2027
13 | 4485 | Linnéstr. 5 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 61561 | 11 | 11 | 2000 | 50 / 0 | 22000 | 1995 | x | keine | entfällt | 2030 |  | 2035 |  | 2035
14 | 4487 | Linnéstr. 5 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 63252/10 | 11 | 11 | 1000 | 50 / 0 | 11000 | 1995 | x | keine | entfällt | 2030 |  | 2035 |  | 2035
15 | 4484 | Linnéstr. 5 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 113123 | 16 | 16 | 18 | 80 / -10 | 288 | 2000 | x | keine | entfällt | 2035 |  | 2035 |  | 2035
16 | 4482 | Linnéstr. 5 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | FB39527 | 16 | 16 | 750 | 50/0 | 12000 | 1997 | x | keine | entfällt | 2031 |  | 2036 |  | 2030
17 | 4482 | Linnéstr. 5 | Druckluftanlage | Adsoptionstrockner | ANYK7RMA8Y | 18 | 24 | 133 | 70 / 10 |  | 2006 | x | keine |  | 2031 |  | 2036 |  | 2036
18 | 4482 | Linnéstr. 5 | Druckluftanlage | Adsoptionstrockner | 9690720X | 18 | 24 | 110 | 70 / 10 |  | 2006 | x | keine |  | 2031 |  | 2036 |  | 2036
19 | 4482 | Linnéstr. 5 | Druckluftanlage | Adsoptionstrockner | AB6R9G4DPY | 18 | 24 | 110 | 70 /10 |  | 2006 | x | keine |  | 2031 |  | 2036 |  | 2036
20 | 4723 | Johannisallee 29 | Druckluftanlage | Kompressor | G9804629 | 15 | 12 | 74 | 120 | 1110 | 1998 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2029
21 | 4723 | Johannisallee 29 | Druckluftanlage | Kompressor | G9806338 | 15 | 12 | 74 | 120 | 1110 | 1998 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2029
22 | 4723 | Johannisallee 29 | Druckluftspeicher | Druckluftbehälter | 1014140 | 11 | 11 | 12000 | 50 | 132000 | 1998 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2029
23 | 4723 | Johannisallee 29 | Druckluftanlage | Adsoptionstrockner | AKN1150 | 16 | 16 | 115 | 60 | 1840 | 2004 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2029
24 | 4393 | Johannisallee 21-23 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 480856 | 11 | 11 | 500 | 80 | 5500 | 2001 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2029
25 | 4501 | An den Tierkliniken 23 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | FG 86283 | 16 | 16 | 1000 | 100 / -10 | 16000 | 2013 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2034
26 | 4165 | Brüderstr. 34 | Druckluftzentrale | Druckluftbehälter | MB646950418 | 11 | 11 | 1000 | -10/50 | 11000 | 07/2013 | x | keine | entfällt | 2027 |  | 2032 |  | 2032
27 | 2485 | Talstr. 35 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 440176 | 11 | 11 | 150 | 50 / 10 | 1650 | 2003-05 | x | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2033
28 | 0421 | Stephanstr. 3 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 2235191580 | 11 | 11 | 250 | 50/-10 | 2750 | 2013-07 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2034 |  | 2034
29 | 4503 | An den Tierkliniken 1 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 533057 | 10 | 11 | 250 | 80 / -10 | 2500 | 2007 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2029
30 | 4160 | Stephanstraße 24 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | FG742172 | 11 | 11 | 1000 | 50/-10 | 11000 | 2008 | x | keine | entfällt | 2030 |  | 2030 |  | 2030
31 | 4471 | Linnéstraße 3 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | NF1406 | 12 |  | 250 | 10 | 2750 | 2009 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2029
32 | 4484 | Linnéstraße 5 | Druckluftanlage | Druckbehälter | 5800 | 16 | 16 | 750 | 50 | 12000 | 2010 | x | keine | entfällt | 2030 |  | 2030 |  | 2030
33 | 4160 | Stephanstraße 24 | Stickstoffanlage | Druckbehälter | ANY5ND78P6 | 10 |  | 300 |  |  | 2008 | x | keine | entfällt | 2030 |  | 2030 |  | 2030
34 | 4631 | An den Tierkliniken 43 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | FE52501 | 11 | 11 | 270 | -0.125 | 2970 | 12/2018 | x | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2028
35 | 4552 | Philipp-Rosenthal-Straße 55 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | MB6224440503 | 16 | 16 | 1000 | 50/-10 | 16000 | 08/2012 | x | keine | entfällt | 2028 |  | 2032 |  | 2032
36 | 4552 | Philipp-Rosenthal-Straße 55 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | MB620100305 | 16 | 16 | 1000 | 50/-10 | 16000 | 08/2012 | x | keine | entfällt | 2028 |  | 2032 |  | 2032
37 | 4552 | Philipp-Rosenthal-Straße 55 | Dampfanlage | Kessel | 108755 | 10 | 10 | 999 | 184 | 9990 | 07/2012 | x | halbjährlich |  | 2027 |  | 2027 |  | 2027
38 | 4552 | Philipp-Rosenthal-Straße 55 | Dampfanlage | Kessel | 108756 | 10 | 10 | 999 | 184 | 9990 | 07/2012 | x | halbjährlich |  | 2027 |  | 2027 |  | 2027
39 | 4701 | Deutscher Platz 5a Werkstattraum | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 413292-414291 | 11 | 11 | 100 | 100/-10 | 1100 | 2017 | X | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2034
40 | 4701 | Deutscher Platz 5, Raum 1.4S1 | Stickstoffanlage | Druckbehälter | 607603 | 11 | 11 | 150 | 80/-10 | 1650 | 07/2012 | X | keine | entfällt | 2029 |  | 2029 |  | 2029
41 | 4701 | Deutscher Platz | Druckluftzentrale | Druckluftbehälter | FE88905V | 11 | 11 | 750 | 80/-10 | 8250 | 12/2015 | X | keine | entfällt | 2030 |  | 2035 |  | 2035
42 | 4165 | Brüderstr. 34 | Druckluftzentrale | Druckluftbehälter | DS7738496 | 11 | 11 | 750 | 80/-11 | 8251 | 12/2016 | X | keine | entfällt | 2027 |  | 2032 |  | 2032
43 | 4165 | Brüderstr. 34 | Druckluftzentrale | Druckluftbehälter | DS7590296 | 11 | 11 | 750 | 80/-12 | 8252 | 12/2017 | X | keine | entfällt | 2027 |  | 2032 |  | 2032
44 | 4471 | Linnéstr. 3 | Druckluftzentrale | Druckluftbehälter | M26043401 | 11 | 11 | 750 | 80/-13 | 8253 | 12/2018 | X | keine | entfällt | 2027 |  | 2027 |  | 2027
45 | 4707 | Puschstr. 4 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | FE93838V | 11 | 12 | 500 | 80/-10 |  | 02/2020 | X | keine | entfällt | 2030 |  | 2030 |  | 2030
46 | 4707 | Puschstr. 4 | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | FE93649V | 11 | 12 | 270 | 80/-10 |  | 02/2020 | X | keine | entfällt | 2030 |  | 2030 |  | 2030
47 | 4707 | Puschstr. 4, 3. OG | Druckluftanlage | Druckluftbehälter | 633401 | 16 | 23 | 1000 | 80/-10 |  | 02/2020 | X | keine | entfällt | 2030 |  | 2030 |  | 2030
48 | 4552 | Ph.-Rosenthal-Str. 55 | Kälteanlage | Ausdehnungsgefäß | L110660001 | 6 | 8 | 1000 |  |  | 2012 | X | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2028
49 | 4552 | Ph.-Rosenthal-Str. 55 | Kälteanlage | Ausdehnungsgefäß | L110460082 | 6 | 8 | 1000 |  |  | 2012 | X | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2028
50 | 4552 | Ph.-Rosenthal-Str. 55 | Kälteanlage | Ausdehnungsgefäß | MO22490047 | 6 | 8 | 400 |  |  | 2012 | X | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2028
51 | 4552 | Ph.-Rosenthal-Str. 55 | Kälteanlage | Ausdehnungsgefäß | LO21860453 | 6 | 8 | 400 |  |  | 2012 | X | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2028
52 | 4552 | Ph.-Rosenthal-Str. 55 | Heizung | MAG | 12M100760154 | 6 | 8 | 800 | 120 |  | 2012 | X | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2028
53 | 4552 | Ph.-Rosenthal-Str. 55 | Heizung | MAG | 11L073060501 | 6 | 8 | 800 | 120 |  | 2012 | X | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2028
54 | 4552 | Ph.-Rosenthal-Str. 55 | Heizung | MAG | 12M022760017 | 6 | 8 | 800 | 120 |  | 2012 | X | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2028
[12 empty] | Summe BTN |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Betriebstechnik Stadtmitte
nächste fällige Prüfung
Lfd Nr. | Objekt-nr. | Standort der Anlage | Bezeichnung der Anlage | Art des Druckbehälters | Fabr.-Nr. | Max.zul. Druck Gerät [bar] | Sicherh.- abblase- druck [bar] | Inhalt [l] | Temp. Max [°C] | PS x V | Monat/Jahr Inbetrieb- nahme | ZÜS (zugel. Überwach- ungsstelle) | äußere Prüfung | Betrag netto | innere Prüfung | Betrag netto | Festig-keits- prüfung | Betrag netto | Anlagen-prüfung | Betrag netto
1 | 1143 | Hörsaalgebäude - KG SpZ | Sprinkleranlage | Druckbehälteranlage (Sprinkleranl.) | D 6956 | 10 | 10 | 25000 | -0.2 | 250000 | 08 / 2008 | x | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2028
2 | 1146 | Augusteum KG SpZ | Sprinkleranlage | Druckbehälteranlage (Sprinkleranl.) | D 7211 | 10 | 10 | 30000 | 55 | 300000 | 10 / 2011 | x | keine | entfällt | 2028 |  | 2028 |  | 2028
3 | 1146 | Augusteum KG SpZ | Sprinkleranlage | Druckbehälter (Sprinkleranl.) | 562002 | 11 | 10 | 2000 | 50 | 20000 | 10 / 2011 | x | keine | entfällt | 2026-08-01 |  | 2031 |  | 2026-08-01
4 | 1146 | Augusteum KG SpZ | Sprinkleranlage | Druckbehälter (Sprinkleranl.) | 562003 | 11 | 10 | 2000 | 50 | 20000 | 10 / 2011 | x | keine | entfällt | 2026-08-01 |  | 2031 |  | 2026-08-01
5 | 1147 | Augusteum KG SpZ | Sprinkleranlage | Druckbehälter (Sprinkleranl.) | 562004 | 11 | 10 | 2000 | 50 | 22000 | 10 / 2011 | x | keine | entfällt | 2026-08-01 |  | 2031 |  | 2026-08-01
6 | 1147 | Augusteum KG SpZ | Sprinkleranlage | Druckbehälter (Sprinkleranl.) | H090570012 | 10 |  | 800 | 70 | 8000 | 11 / 2011 | x | keine | entfällt | 2027 |  | 2027 |  | 2027
7 | 1143 | Hörsaalgebäude KG SpZ | Sprinkleranlage | Druckbehälter Kompressor | 349109 / 475043 | 11 | 10 | 250 | 80 | 2750 | 03/2014 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2034 |  | 2029
8 | 1144 | Sanitärzentrale Seminargebäude | TWK DEA | Ausdehnungsgefäß (MAG) | S040360013 | 10 |  | 400 | 70/-10 | 4000 | 10/2017 | x | keine | entfällt | 2027 |  | 2027 |  | 2027
10 | 1149 | Sanitärzentrale Institutsgebäude | TWK DEA | Ausdehnungsgefäß (MAG) | H063050004 | 10 |  | 400 | 70 | 4000 | 11 / 2008 | x | keine | entfällt | 2027 |  | 2027 |  | 2027
11 | 1131 | Schillerstraße 6 | Saniärzentrale | Ausdehnungsgefäß (MAG) | G040650002 | 10 |  | 500 | 70/-10 | 5000 | 08/2011 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2036-04-01 |  | 2029
12 | 1512 | Burgstraße 27, Zweigstelle UB Rechtswissenschaft | Wasseranschlussraum | Ausdehnungsgefäß (MAG) | R040560016 | 10 |  | 400 | 70/-10 | 4000 | 05/2016 | x | keine | entfällt | 2026-08-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-08-01
13 | 1128 | Goethestr. 6 KG SZ | TWK DEA | Ausdehnungsgefäß (MAG) | 12M082070021 | 16 |  | 600 | 70/-10 | 9600 | 12/2012 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2034 |  | 2029
14 | 1332 | Beethovenstr.15 KG | TWK DEA | Ausdehnungsgefäß (MAG) | 13N030760013 | 10 | 5.2 | 500 | 70/-10 | 5000 | 04/2014 | x | keine | entfällt | 2029 |  | 2034 |  | 2029
[12 empty] | Summe BTS | keine |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Angebotsvergleichspreis netto |  |  | 0
Angebotsvergleichspreis brutto |  |  | 0
USt. (19 %) |  |  | 0
Diese Angaben sind in das Angebotsformular zu übernehmen und dienen der Vergleichbarkeit der Angebote.
Note on F48: vormals ROBO9610 inkl. 2359