## Leistungsverzeichnis
Position | Bezeichnung | Menge | Einheit | Einheitspreis in Euro | Gesamtbetrag in Euro
01 | Anträge und Dokumentation |  |  |  |  | Inhaltsverzeichnis
01 Anträge und Dokumentation
01.01 | Baufeld-, Beauftragungserkundung, Anmeldung |  |  |  |  | 02 Vorbereitende Arbeiten
03 Räumstelleneinrichtung
| Erkundung und Dokumentation |  |  |  |  | 04 Baubegleitende Kampfmittelräumung
| Erkundung und Dokumentation über die auszuführenden Leistungen des Einzelabrufs vor Beginn ihrer Ausführung bei dem jeweiligen Abrufberechtigten sowie die rechtzeitige Anmeldung der Räumstelle, in welcher die auszuführenden Leistungen durchgeführt werden. |  |  |  |  | 05 Oberflächensondierung
06 Tiefensondierung
07 Kampfmittelbergung
08 Nachbereitung der Räumstelle
09 Arbeits- und Immissionsschutz
| Abgerechnet wird ein Pauschalpreis/Abruf. |  |  |  |  | 10 Personaleinsatz
11 Maschineneinsatz
|  | 25 | Stück | .................... | ….................
01.02 | Dokumentation und Freigabebescheinigung
Dokumentation/Abnahme, Freigabebescheinigung KBD
Dokumentation der durchgeführten Arbeiten gem. Abschnitt 5.1 der Arbeitsanweisung für Arbeiten der Kampfmittelbeseitigung in Niedersachsen 2002 in der aktuellen Fassung. Das dabei geforderte Kartenwerk ist in digitaler Form zu erstellen.
Abgerechnet wird ein Pauschalpreis/Abruf.
|  | 25 | Stück | .................... | ….................
Summe Position 01 Anträge und Dokumentation |  |  |  |  | ….................
02 | Vorbereitende Arbeiten
02.01 | Leitungsabfrage
Abfrage aktueller Bestandspläne von Ver- und Entsorgungs-leitungen im Bereich der Sondierfelder bei den zuständigen Leitungsträgern. Einschließlich Teilnahme an ggfls. erforderlichen Einweisungsterminen der Leitungsträger. Abgerechnet wird einmalig pro Abruf.
|  | 25 | Stück | .................... | ….................
02.02 | Räumfläche einmessen
Räumfläche einmessen und abstecken.
Abgerechnet wird inklusive An- und Abfahrt sowie Gestellung des Personals.
|  | 10000 | m² | .................... | ….................
02.03 | Einzelkoordinaten einmessen
Einzelkoordinaten einmessen (DGPS/ETRS89 UTM Zone32N) und abstecken. Inklusive An- und Abfahrt sowie Gestellung des Personals.
Aberechnet wird nach Anzahl eingemessener Koordinaten.
|  | 25 | Stück | .................... | ….................
02.04 | Bohransatzpunkte einmessen
Bohransatzpunkte für Bohrlochsondierungen einmessen und Bohrraster auflegen. Inklusive An- und Abfahrt sowie Gestellung des Personals.
Abgerechnet wird nach Anzahl eingemessener Punkte.
|  | 1500 | Stück | .................... | ….................
02.05 | Blindgängerverdachtspunkte einmessen
Blindgängerverdachtspunkte nach den Koordinaten der Luftbildauswertung (GDPS/ETRS89 UTM Zone 32N) einmessen und abstecken. Inklusive An- und Abfahrt sowie Gestellung des Personals. Die Koordinaten der Verdachtspunkte teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer mit.
Abgerechnet wird nach Anzahl eingemessener Punkte.
|  | 20 | Stück | .................... | ….................
02.06 | Punktschachtung bis 1,75 Meter Tiefe von Hand
Auffüllungsboden (SE, SU, OT nach DIN 18196) zur Vorschachtung der Bohransatzpunkte von Hand bis in 1,75 Meter Tiefe zur Lokalisierung von Leitungen ausheben und seitlich lagern. Lagenweiser (in 0,3 Meter Lagen) und verdichteter Wiedereinbau des Aushubbodens auf mitteldichte Lagerung. Bei einer Tiefe über 1,25 bis 1,75 Meter Din 4124 - Baugruben und Gräben beachten. Überschüssige Aushubmassen gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über und sind fachgerecht zu entsorgen bzw. einer Wiederberwertung zuzuführen. Erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Aushubvolumen.
|  | 50 | m³ | .................... | ….................
02.07 | Suchgräben bis 1,75 Meter Tiefe mit einem Bagger
Herstellung von Suchgräben zur Erkundung der Lage und des Verlaufs von unterirdischen Leitungen. Auffüllungsboden SE, SU, OT nach DIN 18196 standsicher geböscht auf Anweisung ausheben und seitlich lagern.
Grabentiefe: 1,5 Meter unter GOK
Grabenbreite: nach Erfordernis
Lagenweiser (in 0,3 Meter Lagen) und verdichteter Wiedereinbau des Aushubbodens auf mitteldichte Lagerung.
Abgerechnet wird pro laufenden Meter Grabensohle.
|  | 100 | m³ | .................... | ….................
02.08 | Herstellen der Sondierfreiheit
Räumen bzw. Versetzen von störenden Hinternissen im Bereich der Räumfelder wie Zäune, Bewuchs, Altfundamente, Mauerreste, Haufwerke, Halden etc.. Zu entsorgende Restmaterialien nach Baustoffen trennen, auf Transportmaß zerkleinern und zur Lagerfläche transporieren sowie separat auf Anweisung ablagern.
|  | 1000 | m³ | .................... | ….................
02.09 | Aufnehmen/Verlegen von Betonplatten/Pflaster
Aufnehmen und Wiederverlegen von Betonplatten oder Verbundsteinpflaster (ca. 0,25m²/Bohrung).
|  | 100 | m² | .................... | ….................
02.10 | Vorarbeiten in Oberflächenbefestigungen aus Asphalt oder unbewehrtem Beton, d = 250 mm, Dicke < 50 mm
Herstellen von Öffnungen in Oberflächenbefestigungen aus Asphalt oder unbewehrtem Beton.
|  | 50 | Stück | .................... | ….................
02.11 | Auffräsen von Asphalt
Fräsen einer Asphaltdeckschicht bis 4 cm Dicke.
|  | 50 | m² | .................... | ….................
02.12 | Durchbohren von Asphalt
Durchbohren einer Asphaltdeckschicht bis 20 cm Dicke.
|  | 50 | m² | .................... | ….................
Summe Position 02 Vorbereitende Arbeiten |  |  |  |  | ….................
03 | Räumstelleneinrichtung
Mobilisation/Demobilisation/Vorhaltung
Geräte, Maschinen, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der geforderten Leistungen erforderlich sind, zu den Einsatzorten bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsbereit aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten wieder abtransportieren. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen - die genaue Lage vor Ort wird nach Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. Strom-, Wasser-, Telekommunikationsanschlüsse sowie Entsorgungseinrichtungen und dergleichen für die Räumstelle, soweit erforderlich, herstellen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Räumstelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Abgerechnet wird einmalig pro Abruf.
|  | 25 | Stück | .................... | ….................
Summe Position 03 Räumstelleneinrichtung |  |  |  |  | ….................
04 | Baubegleitende Kampfmittelräumung
Baubegleitende Kampfmittelräumung
Baubegleitende Kampfmittelräumung nach DIN 18323 und DGUV I 201-027 durch eine durch den Auftragnehmer gestellten verantwortlichen Person mit Befähigungsschein nach § 20 SprengG mit geeignetem Handsondensystem (magnetisch oder elektromagnetisch) zur fach- und messtechnischen Überwachung von Eingriffen in den Blindgängerverdachts-horizont, wo eine Bohrlochsondierung nicht möglich ist. Einschließlich Herausnahme und Entsorgung von festgestellten, metallischen Störkörpern und Freimessen der Aushubsohle für nachfolgende Bau- und Verdichtungsarbeiten. Durch die verantwortliche Person ist eine mit allen beteiligten Unternehmen und dem Auftraggeber abestimmte Arbeits- und Sicherheitsanweisung zu erstellen, die während der Arbeiten auf der Räumstelle zu berücksichtigen sind. Es wird abweichend von der von der DIN 18323 auf ein Räumpaar verzichtet, wenn lediglich der Verdacht auf großkalibirge Abwurfmunition besteht, das Ausmaß der Räumstelle für eine Person überschaubar ist und eine Zustimmung seitens des KBD vorliegt.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleistetem Stundenaufwand auf der Räumstelle inklusive An- und Abfahrt des Personals und inklusive Bereitstellung der notwendigen Geräte, Handsonden und Hilfsmittel auf Anweisung.
|  | 600 | Stunden | .................... | ….................
05 | Oberflächensondierung
05.01 | Magnetik, fahrzeuggestützt
05.01.01 | An- und Abtransport der Geräte
An- und Abtransport der notwendigen Geräte der Positionen 05.01.02 bis 05.01.04
|  | 10 | Pauschal | .................... | ….................
05.01.02 | Magnetik, fahrzeuggestützt (digitale Aufnahme) bis 1.000 m²
EDV-gestützte Mehrkanalsondierung nach Kampfmittel (Gradiometermessung) auf einer Fläche von bis zu 1.000 m², Magnetik, fahrzeuggestützt mit digitaler Messwertaufnahme, Auf-/Abbau und Kalibrierung der Messtechnik, präzise Lagereferenzierung der Messdaten vor Ort, Einsatz GPS/DGPS-Messsystem, ohne Bergung, inklusive An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und inklusive Gestellung der Technik; Lieferung: Koordinaten ETRS89/UTM Zone 32N inklusive EDV-Auswertedokumentation, Messergebnisse, farbcodierte Karten.
|  | 250 | m² | .................... | ….................
05.01.02 | Magnetik, fahrzeuggestützt (digitale Aufnahme) von 1.000 m² bis 10.000 m²
EDV-gestützte Mehrkanalsondierung nach Kampfmittel (Gradiometermessung) auf einer Fläche von 1.000 m² bis 10.000 m², Magnetik, fahrzeuggestützt mit digitaler Messwertaufnahme, Auf-/Abbau und Kalibrierung der Messtechnik, präzise Lagereferenzierung der Messdaten vor Ort, Einsatz GPS/DGPS-Messsystem, ohne Bergung, inklusive An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und inklusive Gestellung der Technik; Lieferung: Koordinaten ETRS89/UTM Zone 32N inklusive EDV-Auswertedokumentation, Messergebnisse, farbcodierte Karten.
|  | 1250 | m² | .................... | ….................
05.02 | Magnetik, zu Fuß (digitale Aufnahme)
05.02.01 | An- und Abtransport der Geräte
An- und Abtransport der notwendigen Geräte der Positionen 05.02.02 und 05.02.03.
|  | 10 | Pauschal | .................... | ….................
05.02.02 | Magnetik, zu Fuß (digitale Aufnahme) bis 1.000 m²
Sondierung nach Kampfmittel (Gradiometermessung) zu Fuß auf einer Fläche von bis zu 1.000 m², mit digitaler Messwertaufnahme (Magnetik), Auf-/Abbau und Kalibrierung der Messtechnik, präzise Lagereferenzierung der Messdaten vor Ort, Einsatz GPS/DGPS-Messsystem, ohne Bergung, inklusive An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und inklusive Gestellung der Technik; Lieferung: Koordinaten ETRS89/UTM Zone 32N inklusive EDV-Auswertedokumentation, Messergebnisse, farbcodierte Karten.
|  | 250 | m² | .................... | ….................
05.02.03 | Magnetik, zu Fuß (digitale Aufnahme) über 1.000 m²
Sondierung nach Kampfmittel (Gradiometermessung) zu Fuß auf einer Fläche von über 1.000 m², mit digitaler Messwertaufnahme (Magnetik), Auf-/Abbau und Kalibrierung der Messtechnik, präzise Lagereferenzierung der Messdaten vor Ort, Einsatz GPS/DGPS-Messsystem, ohne Bergung, inklusive An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und inklusive Gestellung der Technik; Lieferung: Koordinaten ETRS89/UTM Zone 32N inklusive EDV-Auswertedokumentation, Messergebnisse, farbcodierte Karten.
|  | 1250 | m² | .................... | ….................
05.03 | Magnetik, zu Fuß (ohne digitale Aufnahme)
05.03.01 | An- und Abtransport der Geräte
An- und Abtransport der notwendigen Geräte der Position 05.03.02
|  | 2 | Pauschal | .................... | ….................
05.03.02 | Magnetik, zu Fuß (ohne digitale Aufnahme)
Sondierung nach Kampfmittel (Gradiometermessung) zu Fuß, ohne digitaler Messwertaufnahme (Magnetik) mit Auswertung und Berichterstellung, Auf-/Abbau und Kalibrierung der Messtechnik, ohne Bergung, inklusive An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und inklusive Gestellung der Technik; Lieferung: Koordinaten ETRS89/UTM Zone 32N inklusive Auswertedokumentation.
|  | 250 | m² | .................... | ….................
Summe Position 05 Oberflächensondierung |  |  |  |  | ….................
06 | Tiefensondierung
06.01 | Verrechnungssätze für Tiefensondierungen
06.01.01 | Bohrlochsondierung 1-Achs-Gradiometer
EDV-gestützte durchgängige Bohrlochdetektion (z.B. Fluxgate-Vertikalgradiometer) mit visueller Überwachung der laufenden Datenanzeige und Aufzeichnung der Gesamtstrecke sowie der dazugehörigen Auswertung, einschließlich Ausdruck der Diagramme und Dokumentation der Bohrpunkte (s. Leistungs-beschreibung Kapitel 9.1 Hinweise zur Tiefensondierung). Inklusive An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und Gestellung der Technik.
Abgerechnet wird pro Meter nachgewiesener Sondierstrecke.
|  | 10000 | m | .................... | ….................
06.01.02 | Bohrlochsondierung 3-Achs-Gradiometer
EDV-gestützte durchgängige Bohrlochdetektion (z.B. Totalfeld-gradiometer) mit visueller Überwachung der laufenden Datenanzeige und Aufzeichnung der Gesamtstrecke sowie der dazugehörigen Auswertung, einschließlich Ausdruck der Diagramme und Dokumentation der Bohrpunkte (s. Leistungs-beschreibung Kapitel 9.1 Hinweise zur Tiefensondierung). Inklusive An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und Gestellung der Technik.
Abgerechnet wird pro Meter nachgewiesener Sondierstrecke.
|  | 2000 | m | .................... | ….................
06.01.03 | Bohrlochsondierung mit elektromagnetischen Sonden
EDV-gestützte durchgängige Bohrlochdetektion mittels elektromagnetischer Sonden, Datenaufzeichnung, Datenauswertung und Dokumentation der Bohrpunkte (s. Leistungsbeschreibung Kapitel 9.1 Hinweise zur Tiefensondierung). Inklusive An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und Gestellung der Technik.
Abgerechnet wird pro Meter nachgewiesener Sondierstrecke.
|  | 400 | m | .................... | ….................
06.01.04 | Bohrlochsondierung mit Georadar
EDV-gestützte durchgängige Bohrlochdetektion mittels Georadar, Datenaufzeichnung, Datenauswertung und Dokumentation der Bohrpunkte (s. Leistungs-beschreibung Kapitel 11/9.1 Hinweise zur Tiefensondierung). Inklusive An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und Gestellung der Technik.
Abgerechnet wird pro Meter nachgewiesener Sondierstrecke.
|  | 200 | m | .................... | ….................
06.02 | Bohrverfahren zur Tiefensondierung
06.02.01 | An- und Abtransport
An- und Abtransport notwendiger Maschinen und Geräte inklusive Auf- und Abbau in Verbindung mit den Positionen 06.02.03 bis 06.02.06.
|  | 15 | Pauschal | .................... | ….................
06.02.02 | Umsetzen
Leistung gem. Position 06.02.01, jedoch bei mehr als einer Tiefensondierung in räumlicher Nähe (max. 500 Meter) zueinander. Die Beauftragung erfolgt zusammenhängend durch den Auftraggaber.
|  | 5 | Pauschal | .................... | ….................
06.02.03 | Trockenbohrung
Erstellen vertikaler Trockenbohrungen bis 8 Meter Tiefe inklusive Lieferung, Einbau, anschließendes Entfernen und Entsorgen der Hilfsverrohrung sowie An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und Gestellung der Technik. Bei der Überprüfung von Blindgängerverdachtspunkten erfolgen die Bohrungen in einem Raster von 37 Bohrungen in einem Bohrabstand von 1,5 Metern. Ggfls. können Abweichungen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem KBD erfolgen.
Abgerechnet wird pro Meter nachgewiesener Sondierstrecke.
|  | 6000 | m | .................... | ….................
06.02.04 | Spülbohrung
Erstellen vertikaler Spülbohrungen (Wasser/Luft) bis 8 Meter Tiefe inklusive Lieferung, Einbau, anschließendes Entfernen und Entsorgen der Hilfsverrohrung sowie An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und Gestellung der Technik. Bei der Überprüfung von Blindgängerverdachtspunkten erfolgen die Bohrungen in einem Raster von 37 Bohrungen in einem Bohrabstand von 1,5 Metern. Ggfls. können Abweichungen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem KBD erfolgen.
Abgerechnet wird pro Meter nachgewiesener Sondierstrecke.
|  | 50 | m | .................... | ….................
06.02.05 | Bohren mit Hohlbohrschnecke
Erstellen vertikaler Trockenbohrungen mit Hohlbohrschnecken bis 8 Meter Tiefe inklusive Lieferung, Einbau, anschließendes Entfernen und Entsorgen der Hilfsverrohrung sowie An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und Gestellung der Technik. Bei der Überprüfung von Blindgängerverdachtspunkten erfolgen die Bohrungen in einem Raster von 37 Bohrungen in einem Bohrabstand von 1,5 Metern. Ggfls. können Abweichungen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem KBD erfolgen.
Abgerechnet wird pro Meter nachgewiesener Sondierstrecke.
|  | 50 | m | .................... | ….................
06.02.06 | Trockenbohrung in Gebäuden
Erstellen vertikaler Trockenbohrungen in Gebäuden bis 8 Meter Tiefe inklusive Lieferung, Einbau, anschließendes Entfernen und Entsorgen der Hilfsverrohrung sowie An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz und Gestellung der Technik. Bei der Überprüfung von Blindgängerverdachtspunkten erfolgen die Bohrungen in einem Raster von 37 Bohrungen in einem Bohrabstand von 1,5 Metern. Ggfls. können Abweichungen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem KBD erfolgen.
Abgerechnet wird pro Meter nachgewiesener Sondierstrecke.
|  | 100 | m | .................... | ….................
06.03 | Verrechnungssätze für das Verfüllen und Verschließen von Bohrlöchern
06.03.01 | Bohrlochverfüllung mit Bohrgut
Bohrlochverfüllung mit Bohrgut.
|  | 10000 | m | .................... | ….................
06.03.02 | Bohrlochverfüllung mit Sand, Kies oder Mineralgemisch
Lieferung und Verfüllung der Bohrlöcher mit Sand, Kies oder Mineralgemisch.
|  | 1250 | m | .................... | ….................
06.03.03 | Bohrlochverfüllung mit Zement
Lieferung und Verfüllung der Bohrlöcher mit Zement.
|  | 50 | m | .................... | ….................
06.03.04 | Bohrlochverfüllung mit Quellton
Lieferung und Verfüllung der Bohrlöcher mit Quellton.
|  | 100 | m | .................... | ….................
06.03.05 | Borlochverfüllung mit schnell erhärtenden Beton, d = 150 mm, Dicke < 150 mm
Lieferung und Verfüllung der Bohrlöcher mit schnell erhärtenden Beton, d = 150 mm, Dicke < 150 mm; mit Wiederherstellung der Straßendecke.
|  | 20 | m | .................... | ….................
06.03.06 | Borlochverfüllung mit schnell erhärtenden Beton, d = 250 mm, Dicke < 250 mm
Lieferung und Verfüllung der Bohrlöcher mit schnell erhärtenden Beton, d = 250 mm, Dicke < 250 mm; mit Wiederherstellung der Straßendecke.
|  | 20 | m | .................... | ….................
06.03.06 | Borlochverfüllung mit Kaltasphalt, d = 250 mm, Dicke < 250 mm
Lieferung und Verfüllung der Bohrlöcher mit Kaltasphalt, d = 250 mm, Dicke < 250 mm; mit Wiederherstellung der Straßendecke.
|  | 20 | m | .................... | ….................
Summe Position 06 Tiefensondierung |  |  |  |  | ….................
07 | Kampfmittelbergung/-räumung
07.01 | Vollfächige, punktuelle bodeneingreifende Kampfmittelräumung
07.01.01 | An- und Abtransport
An- und Abtransport notwendiger Maschinen und Geräte in Verbindung mit den Positionen 07.01.03 und 07.01.04.
|  | 20 | Pauschal | .................... | ….................
07.01.02 | Vollflächige, punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung von Hand bis 0,50 Meter Tiefe
Vollflächige, punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung von Hand bis 0,50 Meter Tiefe unter GOK, Einmessung und Auspflockung der Anomalien, Bergung der Störkörper und identifizierten Kampfmittel. Aushub seitlich lagern und nach Bergung der Objekte lagenweise (in 0,3 Meter Lagen) wiedereinbauen und verdichten, Oberfläche wiederherrichten, Ergebnisse dokumentieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Bergungspunkte, inklusive An- und Abfahrt des Personals und Personaleinsatz.
|  | 10 | Stück | .................... | ….................
07.01.03 | Vollflächige, punktuell bodeneingreifende, maschinelle Kampfmittelräumung von 0,50 Meter bis 1,25 Meter Tiefe
Vollflächige, punktuell bodeneingreifende, maschinelle Kampfmittelräumung mit einem Bagger von 0,50 Meter bis 1,25 Meter Tiefe unter GOK unter Beachtung der DIN 4124, Einmessung und Auspflockung der Anomalien, Bergung der Störkörper und identifizierten Kampfmittel. Aushub seitlich lagern und nach Bergung der Objekte lagenweise (in 0,3 Meter Lagen) wiedereinbauen und verdichten, Oberfläche wiederherrichten, Ergebnisse dokumentieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Bergungspunkte, inklusive An- und Abfahrt des Personals und Personaleinsatz.
|  | 5 | Stück | .................... | ….................
07.01.04 | Vollflächige, punktuell bodeneingreifende, maschinelle Kampfmittelräumung Hand von 1,25 bis 2,50 Meter Tiefe
Vollflächige, punktuell bodeneingreifende, maschinelle Kampfmittelräumung mit einem Bagger von 1,25 bis 2,50 Meter Tiefe unter GOK unter Beachtung der DIN 4124, Einmessung und Auspflockung der Anomalien, Bergung der Störkörper und identifizierten Kampfmittel. Aushub seitlich lagern und nach Bergung der Objekte lagenweise (in 0,3 Meter Lagen) wiedereinbauen und verdichten, Oberfläche wiederherrichten, Ergebnisse dokumentieren.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Bergungspunkte, inklusive An- und Abfahrt des Personals und Personaleinsatz.
|  | 5 | Stück | .................... | ….................
07.02 | Volumenräumung
07.02.01 | An- und Abtransport
An- und Abtransport notwendiger Maschinen und Geräte in Verbindung mit den Positionen 07.02.02 und 07.02.05.
|  | 5 | Pauschal | .................... | ….................
07.02.02 | Volumenräumung mit lagenweiser Überprüfung bis 1,25 Meter Tiefe
Volumenräumung mit lagenweiser Überprüfung bis 1,25 Meter Tiefe, einschließlich abschließender Sondierung der Aushubsohle und Böschungswände. Boden in Schichtdicken bis 20 cm profilgerecht abtragen, laden, fördern und seitlich lagern, Bearbeiten des Aushubs zur Separation und Detektion sowie Bergung von verdachtsrelevanten Störkörpern und identifizierten Kampfmitteln, Ergebnisse entsprechend dokumentieren. Nach Erreichen der Abtragssohle erfolgt eine orientierende Sohlensondierung in Hinblick darauf, ob eine sondierbare Oberfläche (punktuelle Anomalien im Untergrund) erreicht ist oder weiterhin eine untrennbare Anomaliendichte vorliegt. Bei entsprechendem Vorliegen erfolgt eine Vorsondierung und nachfolgend ein Abtrag der zweiten Lage. Bei Vorliegen einer sondierbaren Oberfläche erfolgt eine abschließende Sohlensondierung und ggfls. Bergung unter der Sohle.
|  | 1000 | m³ | .................... | ….................
07.02.03 | Volumenräumung mit lagenweiser Überprüfung von 1,25 Meter bis 2,50 Meter Tiefe
Volumenräumung mit lagenweiser Überprüfung von 1,25 Meter bis 2,50 Meter Tiefe, wie Position 07.02.02, mit geböschten Wänden.
|  | 100 | m³ | .................... | ….................
07.02.03 | Volumenräumung mit lagenweiser Überprüfung von 2,50 Meter bis 4,50 Meter Tiefe
Volumenräumung mit lagenweiser Überprüfung von 2,50 Meter bis 4,50 Meter Tiefe, wie Position 07.02.02, mit geböschten Wänden.
|  | 50 | m³ | .................... | ….................
07.02.04 | Volumenräumung mit lagenweiser Überprüfung von 2,50 Meter bis 4,50 Meter Tiefe
Volumenräumung mit lagenweiser Überprüfung von 2,50 Meter bis 4,50 Meter Tiefe, wie Position 07.02.02, mit geböschten Wänden.
|  | 50 | m³ | .................... | ….................
07.02.05 | Boden aus der Volumenräumung wiedereinbauen
Boden aus der Volumenräumung lagenweise (in 0,3 Meter Lagen) wiedereinbauen und verdichten, Oberfläche wiederherrichten.
|  | 500 | m³ | .................... | ….................
07.03 | Räumung von Bombenblindgängern
07.03.01 | An- und Abtransport
An- und Abtransport notwendiger Maschinen und Geräte in Verbindung mit den Positionen 07.03.02 und 07.03.06.
|  | 10 | Pauschal | .................... | ….................
07.03.02 | Einbau Liner Plates
Einbau Liner Plates, ggfls. Bergung lokalisierter Störkörper und indentifizierter Kampfmittel, inklusive Maschineneinsatz, An- und Abfahrt des Personals, Personaleinsatz, Maschineneinsatz.
|  | 10 | Pauschal | .................... | ….................
07.03.03 | Vorhaltung Liner Plates
Vorhaltung von Liner Plates, zwei Sätze á 6,0 Meter.
|  | 20 | Tage | .................... | ….................
07.03.04 | Rückbau Liner Plates
Rückbau der Liner Plates, Verfüllung der Baugrube mit Bauaushub, ohne Erdbodenverdichtung, inklusive Maschinen- und Personaleinsatz.
|  | 8 | Pauschal | .................... | ….................
07.03.05 | Verrechnungssatz zerstörte Liner Plates
Ersatzbeschaffung eines nach Sprengung eines Kampfmittels zerstörten Satzes Liner Plates.
|  | 2 | Pauschal | .................... | ….................
07.03.06 | Öffnen von Verdachtspunkten ohne Verbau
Bergung lokalisierter Störkörper und identifizierter Kampfmittel ohne Verbau, Verfüllung der Baugrube mit Bauaushub, mit Erdbodenverdichtung, inklusive Maschinen- und Personaleinsatz. Die DGUV V38 und DIN 4124 sind besonders zu beachten.
|  | 2 | Stück | .................... | ….................
07.03.07 | An- und Abtransport offene Wasserhaltung
An- und Abtransport einer Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Trockenlaufschutz und einer Förderleistung von bis zu 5 m³/h nach Überwindung eines Höhenunterschiedes von bis zu 4 Metern und einer Transportentfernung von bis zu 50 Metern. Einschließlich der Herstellung eines Pumpensumpfes zum Einhängen der Tauchpumpe. Einschließlich der Strom-generatoren und der erforderlichen Schläuche sowie aller Verbindungsstücke und Anschlüsse, inklusive Wassermengenzähler sowie Endreinigung.
Abgerechnet wird einmalig pro Abruf.
|  | 4 | Stück | .................... | ….................
07.03.08 | Auf- und Abbau offene Wasserhaltung
Auf- und Abbau der Gerätschaften (Pumpen, Leitungen etc.) zum Betreiben der offenen Wasserhaltung.
Abgerechnet wird pro Auf-/Abbau.
|  | 8 | Stück | .................... | ….................
07.03.09 | Betreibung offene Wasserhaltung
Betreibung der Gerätschaften zur Wasserhaltung.
Abgerechnet wird nach m³ abgepumptes Wasser, erfasst mit dem Wassermengenzähler.
|  | 2500 | m³ | .................... | ….................
07.03.10 | Vorhaltung offene Wasserhaltung
Vor- und Instandhaltung der Gerätschaften zur Wasserhaltung über die Räumzeit.
Abgerechnet wird einmalig pro Abruf.
|  | 4 | Stück | .................... | ….................
07.03.11 | Einrichten eines Bereitstellungslagers
An- und Abtransport von Geräten, Einrichten eines Bereitsstellungslagers mit zugelassenen Behältern für unterschiedliche Kampfmittel.
|  | 2 | Pauschal | .................... | ….................
07.03.12 | Betreiben eines Bereitstellungslagers
Betreiben eines Bereitstellungslagers inklusive Bewachung über die tägliche Arbeitszeit hinaus bis zur Abholung der Kampfmittel.
|  | 10 | Stunden | .................... | ….................
Summe Position 07 Kampfmittelbergung |  |  |  |  | ….................
08 | Nachbereitung der Räumstelle
08.01. | Bodenentsorgung
08.01.01 | Boden bis einschließlich Z2 entsorgen, bis 25 km, inklusive Deponiegebühren
Boden bis einschließlich Z2 aufladen und zur Deponie transportieren, bis 25 km, inklusive Deponiegebühren.
Abgerechnet wird die Masse nach Wiegeblatt.
|  | 25 | t | .................... | ….................
08.01.02 | Boden bis einschließlich Z2 entsorgen, ab 25 km, inklusive Deponiegebühren
Boden bis einschließlich Z2 aufladen und zur Deponie transportieren, ab 25 km, inklusive Deponiegebühren.
Abgerechnet wird die Masse nach Wiegeblatt.
|  | 10 | t | .................... | ….................
08.01.03 | Laboruntersuchung des Aushubbodens durch Mischbodenanalyse
Laboruntersuchung des Aushubbodens durch eine Mischbodenanalyse
|  | 10 | Stück | .................... | ….................
08.01.04 | Bau-/Trümmerschutt/Betonaufbruch entsorgen, bis 25 km, inklusive Deponiegebühren
Bauschutt/Trümmerschutt/Betonabbruch aufladen und zur Deponie transportieren, bis 25 km, inklusive Deponiegebühren.
Abgerechnet wird die Masse nach Wiegeblatt.
|  | 25 | t | .................... | ….................
08.01.05 | Bau-/Trümmerschutt/Betonaufbruch entsorgen, ab 25 km, inklusive Deponiegebühren
Bauschutt/Trümmerschutt/Betonabbruch aufladen und zur Deponie transportieren, ab 25 km, inklusive Deponiegebühren.
Abgerechnet wird die Masse nach Wiegeblatt.
|  | 10 | t | .................... | ….................
08.02 | Verfüllung der Baugruben/Einbringen von Bodenmaterial
08.02.01 | Verfüllung mit Mutterboden
Verfüllung der Baugruben mit Mutterboden, einschließlich Lieferung des Verfüllmaterials frei Verwendungsstelle.
Abgerechnet wird nach Lieferschein.
|  | 20 | t | .................... | ….................
08.02.01 | Verfüllung mit Sand/Kies
Verfüllung der Baugruben mit Sand/Kies, einschließlich Lieferung des Verfüllmaterials frei Verwendungsstelle.
Abgerechnet wird nach Lieferschein.
|  | 10 | t | .................... | ….................
Summe Position 08 Nachbereitung der Räumstelle |  |  |  |  | ….................
09 | Arbeits- und Immissionsschutz
Vorbemerkung:
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung nach DGUV I 201-027 für das von ihm vorgesehene Geräte- und Personalkonzept zu erstellen und umzusetzen. Des Weiteren sind sämtliche erforderliche Schutzmaßnahmen, die sich aus den einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der Baustellenordnung ergeben, umzusetzen.
09.01 | Gefährdungsbeurteilung
Aufstellen einer Gefährdungsbeurteilung und Gefährdungs-abschätzung nach DGUV I 201-027. Inhaltlich ist u.a. zu behandeln: - Ermittlung des Gefahrenpotenzials der Kampfmittel für das vom Auftragnehmer vorgsehene Ausführungs- und Gerätekonzeptes - Ermittlung von Tätigkeiten mit möglichen Gefährdungen durch Kampfmittel und Festlegen von:
a) Substitution
b) Technischen Schutzmaßnahmen
c) Organisatorischen Schutzmaßnahmen
d) Persönlichen Schutzmaßnahmen
unter Berücksichtigung aller anderen einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und berufsgenossenschaftlichen Regelungen und Vorschriften.
Abgerechnet wird einmalig pro Abruf.
|  | 25 | Stück | .................... | ….................
09.02 | Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung
Arbeitsplatzbezogenes Zusammenführen der festgelegten Schutzmaßnahmen und sonstige Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und Gefahrenabschätzung der Vor-Position sowie Umsetzen der Maßnahmen, bspw. hinsichtlich der Geräte, Arbeitsablauf und Personal.
Abgerechnet wird einmalig pro Abruf.
|  | 25 | Stück | .................... | ….................
(09.03 | Arbeitsschtuz Stufe II)
Gestellung, Vorhaltung und Anwendung der erforderlichen Arbeitsschutzausrüstung und -maßnahmen für das Personal des Auftragnehmers.
Abgerechnet wird einmalig pro Abruf.
|  | 25 | Stück | .................... | ….................
Summe Position 09 Arbeits- und Immissionsschutz |  |  |  |  | ….................
10 | Personaleinsatz
10.01 | Verrechnungssätze für den Personaleinsatz
Vorbemerkung:
In die Stundenverrechnungssätze für das Personal sind sämtliche Aufwendungen, insbesondere der tatsächliche Lohn bzw. das Gehalt, einschließlich Vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten, die erforderlichen Versicherungskosten sowie Auslösung und Fahrtkosten einzurechnen. Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertragsarbeit sind nicht enthalten und extra ausgewiesen.
10.01.01 | Truppführer/Räumstellenleiter
Truppführer/Räumstellenleiter stellen auf Anordnung des Auftraggebers, abrechenbar nur für Leistungen, die nicht durch andere Leistungspositionen dieses Rahmenvertrages erfasst sind.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleistetem Stundenaufwand bis 8 Arbeitsstunden pro Tag, einschließlich An- und Abfahrt.
|  | 100 | h | .................... | ….................
10.01.02 | Sondenführer
Sondenführer stellen auf Anordnung des Auftraggebers, abrechenbar nur für Leistungen, die nicht durch andere Leistungspositionen dieses Rahmenvertrages erfasst sind.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleistetem Stundenaufwand bis 8 Arbeitsstunden pro Tag, einschließlich An- und Abfahrt.
|  | 150 | h | .................... | ….................
10.01.03 | Munitionsfacharbeiter
Munitionsfacharbeiter stellen auf Anordnung des Auftraggebers, abrechenbar nur für Leistungen, die nicht durch andere Leistungspositionen dieses Rahmenvertrages erfasst sind.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleistetem Stundenaufwand bis 8 Arbeitsstunden pro Tag, einschließlich An- und Abfahrt.
|  | 150 | h | .................... | ….................
10.01.03 | Maschinenführer
Maschinenführer stellen auf Anordnung des Auftraggebers, abrechenbar nur für Leistungen, die nicht durch andere Leistungspositionen dieses Rahmenvertrages erfasst sind.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleistetem Stundenaufwand bis 8 Arbeitsstunden pro Tag, einschließlich An- und Abfahrt.
|  | 150 | h | .................... | ….................
10.02 | Zuschläge Personalkosten für Mehrarbeit
10.02.01 | Truppführer/Räumstellenleiter Mehrarbeitszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Truppführer/ Räumstellenleiter, für zusätzliche Arbeitsstunden von mehr als 8 Arbeitsstunden pro Arbeitstag.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.02.02 | Sondenführer Mehrarbeitszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Sondenführer für zusätzliche Arbeitsstunden von mehr als 8 Arbeitsstunden pro Arbeitstag.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.02.03 | Munitionsfacharbeiter Mehrarbeitszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normal-stunden des Personals, hier Munitionsfacharbeiter, für zusätzliche Arbeitsstunden von mehr als 8 Arbeitsstunden pro Arbeitstag.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.02.04 | Maschinenführer Mehrarbeitszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normal-stunden des Personals, hier Maschinenführer, für zusätzliche Arbeitsstunden von mehr als 8 Arbeitsstunden pro Arbeitstag.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.03 | Zuschläge Personalkosten für Sonn- und Feiertage
10.03.01 | Truppführer/Räumstellenleiter Sonn- und Feiertagszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Truppführer/ Räumstellenleiter, für Arbeit an Sonn- und Feiertagen.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.03.02 | Sondenführer Sonn- und Feiertagszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Sondenführer, für Arbeit an Sonn- und Feiertagen.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.03.03 | Munitionsfacharbeiter Sonn- und Feiertagszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Munitionsfacharbeiter, für Arbeit an Sonn- und Feiertagen.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.03.04 | Maschinenführer Sonn- und Feiertagszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Maschinenführer, für Arbeit an Sonn- und Feiertagen.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.04 | Zuschläge Personalkosten für Nachtarbeit
10.04.01 | Truppführer/Räumstellenleiter Nachtarbeitszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Truppführer/ Räumstellenleiter, für Nachtarbeit.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.04.02 | Sondenführer Nachtarbeitszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Sondenführer, für Nachtarbeit.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.04.03 | Munitionsfacharbeiter Nachtarbeitszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Munitionsfacharbeiter, für Nachtarbeit.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.04.04 | Munitionsfacharbeiter Nachtarbeitszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Munitionsfacharbeiter, für Nachtarbeit.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.04.05 | Maschinenfüher Nachtarbeitszuschlag
Prozentualer Zuschlag auf die Verrechnungssätze der Normalstunden des Personals, hier Maschinenführer, für Nachtarbeit.
Zuschlag des Auftagnehmers: …... % = …................. EUR
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.05 | Stillstandszeiten
10.05.01 | Stillstand Bohrsondiertrupp
Stillstandszeiten Bohrsondiertrupp für Arbeitsunterbrechungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.
|  | 10 | h | .................... | ….................
10.05.02 | Stillstand Bergetrupp
Stillstandszeiten Bergetrupp für Arbeitsunterbrechungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.
|  | 10 | h | .................... | ….................
Summe Position 10 Personaleinsatz |  |  |  |  | ….................
11 | Maschineneinsatz
11.01 | Verrechnungssätze für den Maschineneinsatz
11.01.01 | An- und Abtransport
An- und Abtransport der Geräte in Verbindung mit den Positionen 11.01.03 bis 11.01.06.
|  | 25 | Pauschal | .................... | ….................
11.01.02 | Umsetzen
Leistung gem. Position 11.01.01, jedoch bei mehr als einer Kampfmittelsondierung in räumlicher Nähe (Umkreis vom max. 500 Meter) zueinander. Die Beauftragung erfolgt zusammenhängend durch den Auftraggeber.
|  | 5 | Pauschal | .................... | ….................
11.01.03 | Einsatz eines Minibaggers mit < 20 kW Leistung
Einsatz eines Minibaggers mit < 20 kW Leistung, auf Anordnung des Auftraggebers, abrechenbar nur für Leistungen, die nicht durch andere Leistungspositionen dieses Rahmentrages erfasst sind, Schutzeinrichtungen im Bedarfsfall gem. DGUV I 201-027.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleistetem Stundenaufwand pro Tag, ohne Bedienung.
|  | 20 | h | .................... | ….................
11.01.04 | Einsatz einer Erdbaumaschine mit < 50 kW Leistung
Einsatz einer Erdbaumaschine (z.B. Hydraulikbagger, Radlader etc.) mit < 50 kW Leistung, auf Anordnung des Auftraggebers, abrechenbar nur für Leistungen, die nicht durch andere Leistungspositionen dieses Rahmentrages erfasst sind, Schutzeinrichtungen im Bedarfsfall gem. DGUV I 201-027.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleistetem Stundenaufwand pro Tag, ohne Bedienung.
|  | 20 | h | .................... | ….................
11.01.05 | Einsatz einer Erdbaumaschine mit > 50 kW Leistung
Einsatz einer Erdbaumaschine (z.B. Hydraulikbagger, Radlader etc.) mit > 50 kW Leistung, auf Anordnung des Auftraggebers, abrechenbar nur für Leistungen, die nicht durch andere Leistungspositionen dieses Rahmentrages erfasst sind, Schutzeinrichtungen im Bedarfsfall gem. DGUV I 201-027.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleistetem Stundenaufwand pro Tag, ohne Bedienung.
|  | 20 | h | .................... | ….................
11.01.06 | Einsatz eines Hydraulikbaggers mit Greifer und Tiefenlöffel
Stellen eines Hydraulikbaggers mit Greifer und Tiefenlöffel und Vorhalten für Kampfmittelbergungen, Aushub bis zu 4,0 Meter tief, abrechenbar nur für Leistungen, die nicht durch andere Leistungspositionen dieses Rahmentrages erfasst sind, Schutzeinrichtungen im Bedarfsfall gem. DGUV I 201-027. Die Freilegung mittels des Hydraulikbaggers darf in Abstimmung mit dem KBD bis 0,50 Meter über der vermuteten Tiefenlage des Verdachtsobjektes erfolgen.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleistetem Stundenaufwand pro Tag, ohne Bedienung.
|  | 20 | h | .................... | ….................
Summe Position 11 Maschineneinsatz |  |  |  |  | ….................
Summe 01 Position Anträge und Dokumentation |  |  |  |  | ….................
Summe 02 Position Vorbereitende Arbeiten |  |  |  |  | ….................
Summe 03 Position Räumstelleneinrichtung |  |  |  |  | ….................
Summe 04 Position Baubegleitende Kampfmittelräumung |  |  |  |  | ….................
Summe 05 Position Oberflächensondierung |  |  |  |  | ….................
Summe 06 Position Tiefensondierung |  |  |  |  | ….................
Summe 07 Position Kampfmittelbergung/-räumung |  |  |  |  | ….................
Summe 08 Position Nachbereitung der Räumstelle |  |  |  |  | ….................
Summe 09 Position Arbeits- und Immissionsschutz |  |  |  |  | ….................
Summe 10 Position Personaleinsatz |  |  |  |  | ….................
Summe 11 Position Maschineneinsatz |  |  |  |  | ….................
Gesamtsumme Positionen 01-11 |  |  |  |  | ….................