## Bewertungsmatrix
Ausschreibung "ALD-Anlage" (01.26.O.00)
Anforderungen/Leistungskriterien | Einheit/Hinweis | Bewertungspunkte |  |  |  |  | Gewichtung | Bieterantwort | Bemerkung | Berechnungsmatrix
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [%] |  |  | 2 Punkte | 4 Punkte | 6 Punkte | 8 Punkte | 10 Punkte
Pos. 1 Kammer
Basisdruck Prozesskammer | Torr | ≤ 5 × 10-5 | ≤ 8 × 10-6 | ≤ 6× 10-6 | ≤ 4 × 10-6 | ≤ 1 × 10-6 | 30 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basisdruck Probenschleuse | Torr | ≤ 5 × 10-5 | ≤ 8 × 10-6 | ≤ 6× 10-6 | ≤ 4 × 10-6 | ≤ 1 × 10-6 |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reaktorwandheizung | °C |  |  | 120 | 150 | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Substratheizung | °C |  |  | 400 | 450 | 500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Steuerung | a. u. |  |  |  | manuell | automatisch |  |  | "M" oder "A" |  |  |  | 0 | 0
Logging-Funktion | a. u. |  |  |  | keine Echtzeit | Echtzeit |  |  | "K" oder "E" |  |  |  | 0 | 0
Pos. 2 PE-ALD
BIAS Leistung | W |  |  |  | 200 | > 200 | 30 | [5 empty] | 0 | 0
BIAS Spannung | V |  |  |  | 300 | > 300 | [6 empty] | 0 | 0
Anzahl Precursorlinien | a.u. |  |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
Heizung der Linien | °C |  |  | 120 | 150 | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Heizung der Container | °C |  |  | 150 | 180 | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Pos. 3 Beschichtung
Anzahl Nachweis Nitride | a. u. |  |  | 1 | 2 | ≥ 3 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Anzahl Nachweis Oxide | a. u. |  |  | 2 | 3 | ≥ 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Anzahl mitgelieferter Rezepte | a. u. |  |  | 2 | 3 | ≥ 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Homogenität der Abscheidung bei 150 mm Ø | % |  |  | ≤ 5 | ≤ 4 | ≤ 3 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pos. 4 Substratgrößen
maximaler Substratdurchmesser | mm |  |  |  | ≥ 150 | ≥ 200 | 20 | [5 empty] | 0 | 0
Substratdicke | mm | "0,2 - 10" | "0,1 - 10" | "0,1 - 12" | "0,1 - 14" | "0,1 - 16" |  |  | Bereich eingeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Technische Spezifikationen [%] |  |  |  |  | 0
Erklärung zur Berechnung: Die Summe der erreichten Punkte einer Position werden mit der maximal erreichbaren Punktzahl der jeweiligen Position normiert. Die normierte Punktzahl geht entsprechend der Gewichtung aus Spalte "H" in die Berechnung der technischen Spezifikationen ein. Somit gehen laut Gewichtung Pos. 1 und 2 (je 30 %) sowie Pos. 3 und 4 (je 20 %) mit jeweils gleichen Faktor in die Berechnung ein, obwohl eine unterschiedliche Anzahl der zu erfüllenden Kriterien vorliegt.