## Tabelle1
Bewertungsmatrix 02.26.O.00
Anforderungen/Leistungskriterien | Einheit/Hinweis | Bewertungspunkte |  |  | Bieterantwort
|  | 10 Punkte | 15 Punkte | 20 Punkte |  | 10 Punkte | 15 Punkte | 20 Punkte
Interferometrischer Tracking-Bereich für 1.6 kHz ECOPS Modus | ps | ≥90 | ≥125 | ≥150 |  | 0 | 0 | 0
Verarbeitungszeit bis zur Verfügungstellung der vollständig kalibrierte Spektren pro Minute Messzeit | min | ≤3 | ≤2 | ≤1 |  | 0 | 0 | 0
Anzahl von freien synchronisierten Datenerfassungskanälen | 1 | 2 | 3 | ≥4 |  | 0 | 0 | 0
Durchschnittiche Ausgangsleistung pro Verstärker | W | ≥12 | ≥16 | ≥20 |  | 0 | 0 | 0
Laserpuls-Energie pro Verstärker | nJ | ≥150 | ≥175 | ≥200 |  | 0 | 0 | 0
Pulsdauer | fs | ≤80 | ≤50 | ≤20 |  | 0 | 0 | 0
Durchschnittliche Leistungsstabilität | % | < 1 | - | < 0,5 |  | 0 | 0 | 0
Energiestabilität von Puls zu Puls | % | < 1 | - | < 0,5 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | gesamt |  | 0