## Los 1 PDMS
Leistungsverzeichnis Patientendatenmanagementsystem (PDMS)
* Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil |  |  | Ausschreibungsnummer: |  |  | EU-AUS-015/2026
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkung, nicht wertungsrelevant
1 | Projektgegenstand und Zielsetzung
1.1 | Projektgegenstand
1.1.1 | Gegenstand der Ausschreibung ist die Beschaffung, Implementierung, Integration, Inbetriebnahme sowie der produktive Betrieb eines Patientendatenmanagementsystems (PDMS) zur digitalen Unterstützung intensivmedizinischer, pflegerischer und interdisziplinärer klinischer Prozesse innerhalb des Krankenhauses. Das System soll insbesondere die vollständige elektronische Erfassung, Verarbeitung, Visualisierung und revisionssichere Speicherung patientenbezogener klinischer Daten ermöglichen sowie die automatisierte Übernahme von Vital- und Gerätedaten unterstützen. Ziel ist die Optimierung klinischer Arbeitsabläufe, die Verbesserung der Dokumentationsqualität, die Reduktion manueller Dokumentationsaufwände sowie die Schaffung einer interoperablen, hochverfügbaren und regulatorisch konformen Systemlandschaft. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
1.2 | Zielsetzungen des Systems
1.2.1 | Das angebotene PDMS muss insbesondere folgende Zielsetzungen unterstützen: vollständige elektronische Intensiv- und Behandlungsdokumentation, kontinuierliche Übernahme medizinischer Gerätedaten, Integration in bestehende klinische Primär- und Sekundärsysteme, Unterstützung strukturierter klinischer Workflows, Unterstützung interdisziplinärer Behandlungsprozesse, Verbesserung klinischer Entscheidungs- und Sicherheitsprozesse, Unterstützung klinischer Qualitäts- und Berichtssysteme, revisionssichere Speicherung klinischer Daten, hohe Systemverfügbarkeit im 24/7-Klinikbetrieb, Unterstützung regulatorischer und datenschutzrechtlicher Anforderungen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2 | Übergreifende Anforderungen an Dokumentation, Interoperabilität und Compliance
2.1 | Elektronische Dokumentation
2.1.1 | Das System muss eine vollständig elektronische klinische Dokumentation ermöglichen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.1.2 | Eine redundante bzw. parallele papierbasierte Dokumentation soll vermieden werden. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.1.3 | Die Dokumentation muss den gesetzlichen Anforderungen an Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit entsprechen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.2 | Interoperable klinische Dokumentation
2.2.1 | Das System muss eine fachbereichsübergreifende elektronische Bereitstellung relevanter Behandlungsinformationen unterstützen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.2.2 | Die Lösung muss interoperabel mit weiteren klinischen Systemen und medizinischen Geräten kommunizieren können. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.2.3 | Die Interoperabilität soll insbesondere auf syntaktischer und semantischer Ebene unterstützt werden. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.3 | Audit-Trail und Nachvollziehbarkeit
2.3.1 | Das System muss sämtliche Änderungen an klinischen Dokumentationen revisionssicher protokollieren. Die Protokollierung muss mindestens folgende Informationen enthalten: Benutzerkennung, Zeitpunkt, Art der Änderung, alter Wert, neuer Wert. Die Protokollierung muss datenschutzkonform erfolgen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.4 | Strukturierte Dokumentation und Terminologien
2.4.1 | Das System soll strukturierte Dokumentationsinhalte und standardisierte Textbausteine unterstützen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.4.2 | Das System soll international anerkannte medizinische Terminologien und Codiersysteme unterstützen. Hierzu zählen insbesondere: SNOMED CT, LOINC, ICD-10-GM, OPS, UCUM. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.5 | Integration klinischer Meldesysteme
2.5.1 | Das System soll die Integration klinischer Fehlermelde-, Risiko- und Qualitätsmanagementsysteme unterstützen. Hierzu zählen insbesondere: CIRS, Risikomanagementsysteme, Qualitätsmanagementsysteme. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.6 | Ortsunabhängiger Zugriff
2.6.1 | Berechtigte Benutzer müssen relevante klinische Informationen ortsunabhängig innerhalb des Krankenhausnetzwerks einsehen können. Hierzu zählen insbesondere: Intensivdokumentationen, Medikationsinformationen, Verlaufsdokumentationen, Laborinformationen, Vitalparameter, Beatmungsdaten, OP- und Anästhesiedokumentationen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.7 | Übersicht über Dokumentationsstatus
2.7.1 | Das System soll Funktionen zur Übersicht und Nachverfolgung offener, laufender und abgeschlossener Dokumentationen bereitstellen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.8 | Validierungs- und Plausibilitätsprüfungen
2.8.1 | Das System stellt Mechanismen zur Unterstützung einer vollständigen und plausiblen Dokumentation bereit. Hierzu zählen insbesondere: Pflichtfeldprüfungen, Plausibilitätsprüfungen, Warnhinweise, Checklisten, Erinnerungsfunktionen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.9 | Mobile und ortsunabhängige Dokumentation
2.9.1 | Das System soll die ortsunabhängige Erstellung und Bearbeitung klinischer Dokumentationen unterstützen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.10 | Klinische Entscheidungsunterstützung
2.10.1 | Das System soll Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung bereitstellen. Hierzu zählen insbesondere: regelbasierte Hinweise, automatische Risikoerkennung, kontextbezogene Warnhinweise, Unterstützung standardisierter klinischer Prozesse, Leitlinienunterstützung. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.11 | Reporting- und Analysefunktionen
2.11.1 | Das System soll patientenbezogene und patientenübergreifende Auswertungen unterstützen. Hierzu zählen insbesondere: Qualitätsindikatoren, Prozessanalysen, Nutzungsstatistiken, Leistungsanalysen, Berichtswesen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.12 | Unterstützung wissenschaftlicher Auswertungen
2.12.1 | Das System soll die Nutzung pseudonymisierter bzw. anonymisierter Daten für wissenschaftliche Fragestellungen unterstützen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.13 | Medizinprodukterechtliche Anforderungen
2.13.1 | Sofern das angebotene System oder einzelne Bestandteile Medizinprodukte oder regulatorisch relevante Gesundheitssoftware darstellen, sind die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) einzuhalten. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.14 | Produktivbetrieb zertifizierter Versionen
2.14.1 | Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass ausschließlich freigegebene und regulatorisch konforme Softwareversionen produktiv eingesetzt werden. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.15 | Zertifizierung und Customizing
2.15.1 | Customizing- und Konfigurationsmaßnahmen dürfen die regulatorische Konformität des Systems nicht beeinträchtigen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.16 | IT-Risikomanagement
2.16.1 | Das Gesamtsystem muss ein strukturiertes Risikomanagement medizinischer IT-Netzwerke unterstützen. Die Umsetzung soll sich insbesondere an der DIN EN 80001-1 orientieren. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3 | Funktionale Anforderungen
3.1 | Allgemeine Systemanforderungen
3.1.1 | Das angebotene PDMS muss als klinisch produktiv einsetzbares Gesamtsystem bereitgestellt werden. Das System muss mindestens folgende Funktionen unterstützen: elektronische Erfassung, Verarbeitung und Speicherung klinischer Dokumentationen, patientenbezogene Zuordnung sämtlicher Dokumentationsinhalte, zeitachsenbasierte Darstellung klinischer Verläufe, strukturierte Datenerfassung, Freitextdokumentation, konfigurierbare Formulare, Mehrbenutzerbetrieb im Echtzeitbetrieb, rollenbasierte Benutzerverwaltung. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3.2 | Vitaldaten- und Geräteintegration
3.2.1 | Das System unterstützt die kontinuierliche Übernahme medizinischer Gerätedaten. Mindestens folgende Gerätetypen müssen integrierbar sein: Patientenmonitore, Beatmungsgeräte, Blutgasanalysesysteme, Infusionstechnik, | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3.2.1.1 | Mindestens folgende Gerätetypen sollen integrierbar sein: Dialysegeräte, Hämodynamiksysteme, Fluidmanagementsysteme. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.2.2 | Die Geräteintegration muss herstellerneutral erfolgen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3.2.3 | Die automatische Geräteanbindung muss stabil und im Echtzeitbetrieb einsetzbar sein. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3.2.4 | Gerätedaten müssen automatisiert Patienten und Behandlungsfällen zugeordnet werden können. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3.2.5 | Die Lösung muss Puffermechanismen zur Zwischenspeicherung von Gerätedaten unterstützen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.3 | Verlaufs- und Kurvendarstellung
3.3.1 | Das System muss die Darstellung klinischer Verlaufsdaten auf Zeitachsenbasis unterstützen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3.3.2 | Vitalparameter, Beatmungsdaten, Medikationen und Laborwerte müssen tabellarisch dargestellt werden können. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3.3.2.1 | Vitalparameter, Beatmungsdaten, Medikationen und Laborwerte müssen tabellarisch und grafisch dargestellt werden können. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.4 | Medikationsmanagement
3.4.1 | Das System unterstützt die strukturierte Dokumentation und Verwaltung klinischer Medikationen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3.4.2 | Das System unterstützt Warnhinweise, Plausibilitätsprüfungen und regelbasierte Prüfungen im Rahmen der Arzneimitteltherapiesicherheit. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.5 | Arbeitslisten und Aufgabenmanagement
3.5.1 | Das System muss Arbeitslisten, Aufgaben und klinische Maßnahmen verwalten können. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.5.2 | Überfällige Maßnahmen und offene Aufgaben müssen hervorgehoben dargestellt werden können. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.6 | Klinische Entscheidungsunterstützung (CDSS)
3.6.1 | Das System stellt Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung bereit. Hierzu zählen insbesondere: Grenzwertüberwachung, Alarmierungen, konfigurierbare Regeln, Leitlinienunterstützung, klinische Checklisten. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.7 | Schnittstellen und Interoperabilität
3.7.1 | Das System muss interoperabel in die bestehende klinische IT-Landschaft integrierbar sein. Mindestens folgende Integrationen werden unterstützt: KIS, LIS, RIS, PACS, Archivsysteme, IAM-Systeme, Medikationssysteme. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3.7.2 | Die Schnittstellen müssen mindestens folgende Standards unterstützen: HL7 v2, HL7 FHIR. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3.7.3 | Die Unterstützung relevanter ISiK-Spezifikationen ist wünschenswert. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
4 | Technische Anforderungen
4.1 | Systemarchitektur
4.1.1 | Das angebotene System muss als hochverfügbare Lösung ausgelegt sein. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
4.1.1.1 | Zugelassen sind insbesondere: webbasierte Architekturen, Client-Server-Architekturen, hybride Betriebsmodelle. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
4.2 | Performanceanforderungen
4.2.1 | Folgende Anforderungen sind mindestens einzuhalten: Reaktionszeiten < 3 Sekunden bei Standardoperationen, stabile Verarbeitung paralleler Benutzerzugriffe, performante Verarbeitung kontinuierlicher Gerätedatenströme. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
4.3 | IT-Sicherheit und Datenschutz
4.3.1 | Das System erfüllt die Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit im Krankenhausumfeld. Hierzu zählen insbesondere: DSGVO, B3S Krankenhaus, aktuelle BSI-Anforderungen, NIS2-bezogene Anforderungen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
5 | Betrieb, Wartung und Service
5.1 | Betriebsmodell
5.1.1 | Das System muss wahlweise bereitgestellt werden können als: On-Premises-Lösung, Cloud-Lösung, Managed-Service-Modell. Mindestens eines muss unterstützt werden. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
5.2 | Wartung und Support
5.2.1 | Der Anbieter stellt Wartungs- und Supportleistungen bereit. Hierzu gehören insbesondere: SLA, Reaktionszeiten, Störungsmanagement, Patchmanagement, Support kritischer Störungen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
6 | Implementierung und Schulung
6.1 | Projektumsetzung
6.1.1 | Der Anbieter stellt Leistungen zur Einführung und Inbetriebnahme des Systems bereit. Hierzu gehören insbesondere: Analysephase, Integration, Testbetrieb, Produktivsetzung, Go-Live-Unterstützung. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
6.2 | Schulung
6.2.1 | Der Anbieter führt Schulungen für: Anwender, Key-User, Administratoren, IT-Verantwortliche durch. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7 | Konzepte
7.1 | IT- und Betriebskonzept
7.1.1 | Der Bieter hat ein IT- und Betriebskonzept für die angebotene PDMS-/AIMS-Lösung vorzulegen. Das Konzept muss die für Implementierung, Betrieb, Backup, Wiederherstellung, Verfügbarkeit, Skalierung und IT-Sicherheit erforderlichen technischen Voraussetzungen darstellen. Das Konzept muss mindestens folgende Punkte umfassen: Systemarchitektur, Server- und Clientvoraussetzungen, Datenbankarchitektur, Netzwerk- und Firewallanforderungen, Backup- und Restore-Konzept, Hochverfügbarkeits- und Redundanzkonzept, Skalierbarkeit, Datenschutz- und Cybersecurity-Konzept, Patch- und Updatefähigkeit, Monitoring- und Logging-Konzept, Exit- und Migrationsszenarien. Bei SaaS- oder Cloud-Betrieb sind zusätzlich Rechenzentrumsstandort, Betreiber, Zertifizierungen, Datenhaltung, Mandantentrennung, Verfügbarkeiten sowie Regelungen zur Datenrückgabe darzustellen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  | Abgabe K.O.
7.1.2 | Im Rahmen der Wertung werden insbesondere bewertet: Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit der Systemarchitektur, Hochverfügbarkeits- und Ausfallsicherheitskonzept, Sicherheits- und Datenschutzkonzept, Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit der Lösung, Wartungs- und Updatefähigkeit, Qualität des Backup- und Restore-Konzepts, Transparenz des Betriebsmodells, Monitoring- und Supportfähigkeit. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  |  | I
7.2 | Einführungs- und Migrationskonzept
7.2.1 | Der Bieter hat ein Konzept zur Einführung, Integration, Konfiguration, Testung, Migration, Abnahme und Produktivsetzung des Systems vorzulegen. Das Konzept muss insbesondere folgende Punkte beschreiben: Projektmethodik, Projektorganisation, Rollen und Verantwortlichkeiten, Projektphasen und Meilensteine, Ressourcenplanung, Migrationsstrategie, Test- und Abnahmekonzept, Go-Live-Strategie, Echtbetriebsbegleitung, Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers, Risikomanagement. Zusätzlich ist ein beispielhafter Projektplan für ein Krankenhaus mittlerer Größe beizufügen. Es ist darzustellen, ob ein Test-, Schulungs- oder QM-System bereitgestellt werden kann. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  | Abgabe K.O.
7.2.2 | Im Rahmen der Wertung werden insbesondere bewertet: Struktur und Nachvollziehbarkeit des Projektvorgehens, Realitätsnähe des Projektplans, Qualität der Einführungs- und Migrationsstrategie, Qualität des Test- und Abnahmekonzepts, Go-Live- und Hypercare-Konzept, Risiko- und Eskalationsmanagement, Transparenz der Mitwirkungsleistungen, Praxistauglichkeit der Echtbetriebsbegleitung. |  |  |  | I
7.3 | Schulungskonzept
7.3.1 | Der Bieter hat ein Schulungskonzept für Anwender, Key-User, Administratoren und IT-Verantwortliche vorzulegen. Das Konzept muss insbesondere folgende Punkte beschreiben: Schulungsformate, Zielgruppen, Schulungsinhalte, Schulungsunterlagen, Train-the-Trainer-Konzept, Echtbetriebsschulungen, Administrationsschulungen, Dokumentation und Wissensvermittlung. Schulungen für Key-User und IT-Verantwortliche müssen auf Wunsch des Auftraggebers vor Ort durchgeführt werden können. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  | Abgabe K.O.
7.3.2 | Im Rahmen der Wertung werden insbesondere bewertet: Praxisnähe der Schulungskonzepte, Verständlichkeit und Struktur der Schulungsunterlagen, Nachhaltigkeit der Wissensvermittlung, Qualität des Train-the-Trainer-Ansatzes, Flexibilität der Schulungsdurchführung, Eignung für unterschiedliche Nutzergruppen, Unterstützung während der Echtbetriebsphase. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  |  | I
7.4 | Bedien- und Workflowkonzept
7.4.1 | Der Bieter hat ein Bedien- und Workflowkonzept für die Nutzung des Systems im klinischen Alltag vorzulegen. Das Konzept muss insbesondere folgende Punkte beschreiben: Bedienphilosophie, Patientenauswahl, Datenerfassung, Notfallpatientenhandling, Wiederaufnahme und Zusammenführung von Patienten, Patientenwechsel, Parallelbearbeitung durch mehrere Benutzer, Geräteintegration, Zuordnung von Gerätedaten zum Patienten, Darstellung von Kurven- und Verlaufsdaten, mobile Nutzung, klinische Entscheidungsunterstützung, Alarm- und Hinweiskonzepte, Unterstützung der Arzneimitteltherapiesicherheit, implementierte Scores und Checklisten. Darzustellen ist ebenfalls die zeitliche Verzögerung zwischen Messwerterfassung am Medizingerät und Anzeige im System. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  | Abgabe K.O.
7.4.2 | Im Rahmen der Wertung werden insbesondere bewertet: Benutzerfreundlichkeit und Workflowunterstützung, Effizienz der Bedienung, Praxistauglichkeit im klinischen Echtbetrieb, Qualität der Geräteintegration, Sicherheit der Patientenzuordnung, Qualität der Visualisierung klinischer Daten, Unterstützung klinischer Entscheidungsprozesse, Unterstützung der Arzneimitteltherapiesicherheit, Performance und Reaktionsgeschwindigkeit, mobile Nutzbarkeit und Flexibilität. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  |  | I
7.5 | Wartungs- und Servicekonzept
7.5.1 | Der Bieter hat ein Wartungs- und Servicekonzept für den produktiven Betrieb des Systems vorzulegen. Das Konzept muss mindestens folgende Punkte beschreiben: Servicezeiten, Supportorganisation, Eskalationsmanagement, Reaktionszeiten, Wiederherstellungszeiten, Wartungsfenster, Patch- und Updateprozesse, Hotfix-Management, Vorgehen bei geplanten Wartungen, Vorgehen bei kritischen Störungen, Datenbankwartung, Monitoring- und Incident-Management. Die unterschiedlichen Störungsklassen sind gesondert zu beschreiben: Totalausfall, erheblich eingeschränkter Betrieb, leichte Fehler ohne wesentliche Betriebseinschränkung, geplante Wartungen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  | Abgabe K.O.
7.5.2 | Im Rahmen der Wertung werden insbesondere bewertet: Qualität und Nachvollziehbarkeit der SLA-Struktur, Reaktions- und Wiederherstellungszeiten, Qualität des Eskalationsmanagements, Praxistauglichkeit des Supportkonzepts, Update- und Patchstrategie, Minimierung geplanter Ausfallzeiten, Transparenz der Serviceprozesse, Qualität des 24/7-Supports, Wartbarkeit und Betriebsstabilität des Systems. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  |  | I
8 | Lizenzen
8.1 | Lizenzpreise pro Intensivbett
8.1.1 | Lizenzpreis pro Intensivbett für Einrichtungen mit bis zu 10 Intensivbetten. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Intensivbett p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
8.1.2 | Lizenzpreis pro Intensivbett für Einrichtungen mit bis zu 25 Intensivbetten. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Intensivbett p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
8.1.3 | Lizenzpreis pro Intensivbett für Einrichtungen mit mehr als 25 Intensivbetten. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Intensivbett p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
8.2 | Lizenzpreise nicht gerätegebundene Arbeitsplätze
8.2.1 | Lizenzpreis für nicht gerätegebundene Arbeitsplätze für Einrichtungen mit bis zu 250 Arbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
8.2.2 | Lizenzpreis für nicht gerätegebundene Arbeitsplätze für Einrichtungen mit bis zu 1000 Arbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
8.2.3 | Lizenzpreis für nicht gerätegebundene Arbeitsplätze für Einrichtungen mit mehr als 1000 Arbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
8.3 | Lizenzpreise Geräteintegration
8.3.1 | Lizenzpreis für die Geräteintegration pro Intensivbett einschließlich Anbindung, Kommunikation, Datenerfassung und Datenübernahme medizinischer Geräte und Subsysteme für Einrichtungen mit bis zu 10 Intensivbetten. Die Lizenzierung muss sämtliche zur Nutzung des Systems erforderlichen Funktionen zur Integration medizinischer Geräte umfassen. Etwaige Anpassungen, Weiterentwicklungen sowie die Integration neuer kompatibler Gerätetypen innerhalb der bestehenden Systemarchitektur während der Vertragslaufzeit sind einzuschließen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Integration p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
8.3.2 | Lizenzpreis für die Geräteintegration pro Intensivbett einschließlich Anbindung, Kommunikation, Datenerfassung und Datenübernahme medizinischer Geräte und Subsysteme für Einrichtungen mit bis zu 25 Intensivbetten. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Integration p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
8.3.3 | Lizenzpreis für die Geräteintegration pro Intensivbett einschließlich Anbindung, Kommunikation, Datenerfassung und Datenübernahme medizinischer Geräte und Subsysteme für Einrichtungen mit mehr als 25 Intensivbetten. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Integration p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
8.3.4 | Die angebotene Lizenzierung darf nicht an einzelne Hersteller, Modelle oder proprietäre Kommunikationsprotokolle gebunden sein. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
8.3.5 | Einschließlich sämtlicher erforderlicher Geräteintegrationsfunktionen innerhalb der angebotenen Systemlösung. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
8.4 | Lizenz Schnittstellen / KIS-Anbindung
8.4.1 | Lizenzkosten für die Anbindung an bestehende klinische Systeme: KIS RIS PACS LIS IAM / Active Directory einschließlich HL7- bzw. FHIR-basierter Kommunikation. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Stck. p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
8.5 | Service- und Wartungsvertrag
8.5.1 | Kosten für einen Service- und Wartungsvertrag mit Laufzeit 48 Monate einschließlich: 24/7-Support, Sicherheitsupdates, Hotfixes, Softwarewartung, Remote-Support. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | p.a. | € | Preiswertung |  | 0 | 0
9 | Dienstleistungen
9.1 | Projektmanagement
9.1.1 | Der Auftragnehmer hat für die gesamte Dauer der Implementierung und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft einen Projektmanager bereitzustellen. Zusätzlich ist ein qualifizierter Stellvertreter zu benennen. Die Projektsprache ist Deutsch. Der Projektmanager übernimmt insbesondere: Projektkoordination, Terminplanung, Ressourcensteuerung, Abstimmung mit dem Auftraggeber, Eskalationsmanagement, Go-Live-Koordination. Es ist ein Kontingent von 30 Manntagen anzubieten. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte den Preis pro MT in Spalte H angeben. | MT | € | K.O. Preiswertung |  | 0 | 0
9.1.1.1 | Der Projektmanager muss mindestens über Deutschkenntnisse auf Niveau C1 verfügen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
9.2 | Consultant / Applikationsspezialist
9.2.1 | Der Auftragnehmer hat mindestens einen Consultant bzw. Applikationsspezialisten bereitzustellen. Dieser übernimmt insbesondere: Beratung der Anwender, Durchführung von Workshops, Systemkonfiguration, Formular- und Regelwerksanpassungen, Unterstützung bei Test und Abnahme, Anwenderunterstützung im Echtbetrieb. Die Projektsprache ist Deutsch. Es ist ein Kontingent von 30 Manntagen anzubieten. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte den Preis pro MT in Spalte H angeben. | MT | € | K.O. Preiswertung |  | 0 | 0
9.2.1.1 | Der Consultant / Applikationsspezialist muss mindestens über Deutschkenntnisse auf Niveau C1 verfügen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
9.3 | Technischer Kundendienst
9.3.1 | Der Auftragnehmer verfügt über einen deutschsprachigen technischen Kundendienst. Die Anforderungen der MPBetreibV sind einzuhalten. Insbesondere müssen qualifizierte deutschsprachige Servicetechniker mit mindestens Sprachlevel C1 verfügbar sein. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die eingesetzten Mitarbeiter über aktuelle fachliche Kenntnisse und einschlägige praktische Erfahrung im Umfeld medizinischer IT-Systeme verfügen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
10 | Gesamtsummen
10.1 | Einrichtung mit maximal 10 Intensivbetten, maximal 250 Arbeitsplätzen, Anbindung KIS / Geräte sowie DL, Laufzeit 48 Monate
10.1.1 | Gesamtsumme (netto) | [6 empty] | 0
10.1.2 | Umsatzsteuer (19%) | [6 empty] | 0
10.1.3 | Gesamtsumme (brutto) | [6 empty] | 0
10.2 | Einrichtung mit maximal 25 Intensivbetten, maximal 1000 Arbeitsplätzen, Anbindung KIS / Geräte sowie DL, Laufzeit 48 Monate
10.2.1 | Gesamtsumme (netto) | [6 empty] | 0
10.2.2 | Umsatzsteuer (19%) | [6 empty] | 0
10.2.3 | Gesamtsumme (brutto) | [6 empty] | 0
10.3 | Einrichtung mit mehr als 25 Intensivbetten, mehr als 1000 Arbeitsplätzen, Anbindung KIS / Geräte sowie DL, Laufzeit 48 Monate
10.3.1 | Gesamtsumme (netto) | [6 empty] | 0
10.3.2 | Umsatzsteuer (19%) | [6 empty] | 0
10.3.3 | Gesamtsumme (brutto) | [6 empty] | 0
11 | Wertungssummen
11.1 | Wertungssumme (netto) | [6 empty] | 0
11.2 | Wertungssumme (brutto) | [6 empty] | 0
Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "12_Rechtliche und Kalkulatorische Hinweise"

## Los 2 AIMS
Leistungsverzeichnis Anästhesieinformationsmanagementsystem (AIMS)
* Kriterien: K.O.: Ausschlusskriterium. Nichterfüllen führt zum Ausschluss I: Rein Informative Angabe, Nichterfüllen bzw. -angabe führt nicht zum Ausschluss. Angabe wird Vertragsbestandteil |  |  | Ausschreibungsnummer: |  |  | EU-AUS-015/2026
Bieter:
Hersteller:
Typ:
Einsatzbereich:
Position | Beschreibung | Anforderungen | Anzahl | [Einheit] | *Kriterium | Angaben des Bieters | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreise [€] aller wertungsrelevanter Positionen | Bemerkung, nicht wertungsrelevant
1 | Projektgegenstand und Zielsetzung
1.1 | Gegenstand der Ausschreibung ist die Beschaffung, Implementierung, Integration, Inbetriebnahme sowie der produktive Betrieb eines Anesthesia Information Management Systems (AIMS) zur durchgängigen digitalen Unterstützung anästhesiologischer Prozesse innerhalb des Krankenhauses. Das System soll eine vollständige digitale Abbildung der präoperativen, intraoperativen und postoperativen Anästhesiedokumentation ermöglichen sowie die automatisierte Übernahme medizinischer Gerätedaten unterstützen. Ziel ist die Optimierung klinischer Arbeitsabläufe, die Verbesserung der Dokumentationsqualität, die Reduktion manueller Erfassungsaufwände sowie die Schaffung einer interoperablen, revisionssicheren und regulatorisch konformen Systemlandschaft. Das anzubietende System muss insbesondere folgende Zielsetzungen unterstützen: vollständige elektronische Narkosedokumentation, Integration in bestehende klinische Primär- und Sekundärsysteme, automatisierte Vitaldatenübernahme aus Medizingeräten, Unterstützung KHZG-konformer Dokumentations- und Digitalisierungsanforderungen, revisionssichere Speicherung klinischer Daten, Unterstützung klinischer Entscheidungs- und Sicherheitsprozesse, hohe Systemverfügbarkeit und Bedienbarkeit im OP-Umfeld. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2 | Übergreifende Anforderungen an Dokumentation, Interoperabilität und Compliance
2.1 | Elektronische Dokumentation
2.1.1 | Das System muss eine vollständig elektronische anästhesiologische Dokumentation ermöglichen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.1.2 | Eine redundante bzw. parallele papierbasierte Dokumentation wird vermieden. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.1.3 | Die Dokumentation muss den gesetzlichen Anforderungen an Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit entsprechen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.2 | Interoperable klinische Dokumentation
2.2.1 | Das System muss eine fachbereichsübergreifende elektronische Bereitstellung relevanter Behandlungsinformationen unterstützen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.2.2 | Die Lösung muss interoperabel mit weiteren klinischen Systemen und medizinischen Geräten kommunizieren können. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.2.3 | Die Interoperabilität soll insbesondere auf syntaktischer und semantischer Ebene unterstützt werden. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.3 | Nachvollziehbarkeit von Änderungen / Audit-Trail
2.3.1 | Das System muss sämtliche Änderungen an klinischen Dokumentationen revisionssicher protokollieren. Änderungen müssen insbesondere folgenden Informationen zuordenbar sein: Benutzerkennung, Zeitpunkt, Art der Änderung. Die Protokollierung muss datenschutzkonform erfolgen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.4 | Strukturierte Dokumentation und Terminologien
2.4.1 | Das System unterstützt die Nutzung standardisierter Textbausteine und strukturierter Dokumentationsinhalte. Dabei sollen möglichst standardisierte medizinische Terminologien und Codiersysteme verwendet werden. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.5 | Integration klinischer Meldesysteme
2.5.1 | Das System soll die Integration bzw. Anbindung klinischer Fehlermelde- und Qualitätsmanagementsysteme unterstützen. Hierzu zählen insbesondere: CIRS, Risikomanagementsysteme, Qualitätsmanagementsysteme. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.6 | Ortsunabhängiger Zugriff auf Behandlungsinformationen
2.6.1 | Berechtigte Benutzer müssen relevante klinische Informationen ortsunabhängig innerhalb des Krankenhausnetzwerks einsehen können. Hierzu zählen insbesondere: Anästhesiedokumentationen, OP-Dokumentationen, Medikationsinformationen, Laborinformationen, Monitoringdaten. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.7 | Übersicht über offene und abgeschlossene Dokumentationen
2.7.1 | Das System soll Funktionen zur Übersicht und Nachverfolgung offener, laufender und abgeschlossener Dokumentationen bereitstellen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.8 | Validierungs- und Plausibilitätsprüfungen
2.8.1 | Das System stellt Mechanismen zur Unterstützung einer vollständigen und plausiblen Dokumentation bereit. Hierzu zählen insbesondere: Pflichtfeldprüfungen, Validierungsmechanismen, | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.8.2 | Warnhinweise, Checklisten, Erinnerungshilfen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.9 | Mobile und ortsunabhängige Dokumentation
2.9.1 | Das System soll die ortsunabhängige Erstellung und Bearbeitung klinischer Dokumentationen innerhalb des Krankenhausnetzwerks unterstützen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.10 | Klinische Entscheidungsunterstützung
2.10.1 | Das System soll Funktionen zur Unterstützung klinischer Entscheidungen bereitstellen. Hierzu zählen insbesondere: regelbasierte Hinweise, automatische Risikoerkennung, kontextbezogene Warnhinweise, Unterstützung standardisierter klinischer Prozesse. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.11 | Reporting- und Analysefunktionen
2.11.1 | Das System soll patientenbezogene und patientenübergreifende Auswertungen unterstützen. Hierzu zählen insbesondere: Qualitätsindikatoren, Prozessanalysen, Leistungs- und Nutzungsstatistiken, Berichtswesen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.12 | Unterstützung wissenschaftlicher Auswertungen
2.12.1 | Das System soll die Nutzung pseudonymisierter bzw. anonymisierter Daten für wissenschaftliche Fragestellungen unterstützen. Dies kann insbesondere umfassen: Datenexporte, Forschungsabfragen, Unterstützung klinischer Studien, Patientenselektion anhand definierter Kriterien. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.13 | Unterstützung von Hygiene- und Risikomanagementprozessen
2.13.1 | Das System soll Funktionen zur Unterstützung klinischer Hygiene- und Risikomanagementprozesse bereitstellen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
2.14 | Medizinprodukterechtliche Anforderungen
2.14.1 | Für das angebotene System muss eine gültige CE-Konformität nach geltendem Medizinprodukterecht vorliegen. Sofern das System als Medizinprodukt klassifiziert ist, sind die Anforderungen der MDR einzuhalten. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.15 | Produktivbetrieb zertifizierter Versionen
2.15.1 | Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass ausschließlich freigegebene und regulatorisch konforme Softwareversionen produktiv eingesetzt werden. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.16 | Zertifizierung und Customizing
2.16.1 | Customizing- und Konfigurationsmaßnahmen durch den Auftraggeber dürfen die regulatorische Konformität des Systems nicht beeinträchtigen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
2.17 | IT-Risikomanagement
2.17.1 | Das angebotene Gesamtsystem muss ein strukturiertes Risikomanagement für medizinische IT-Netzwerke unterstützen. Dies umfasst insbesondere Anforderungen hinsichtlich: Patientensicherheit, Datenintegrität, Systemverfügbarkeit, Informationssicherheit. Die Umsetzung soll sich an anerkannten Standards orientieren, insbesondere an der DIN EN 80001-1. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
3 | Funktionale Anforderungen
3.1 | Allgemeine Systemanforderungen
3.1.1 | Das angebotene AIMS muss als klinisch produktiv einsetzbares Gesamtsystem bereitgestellt werden und sämtliche zur Nutzung erforderlichen Softwarekomponenten enthalten. Das System muss mindestens folgende Funktionen unterstützen: elektronische Erfassung, Verarbeitung und Speicherung anästhesiologischer Dokumentationen, patientenbezogene Zuordnung sämtlicher Dokumentationsinhalte, zeitachsenbasierte Darstellung klinischer Verläufe, strukturierte Datenerfassung sowie ergänzende Freitextdokumentation, konfigurierbare Formulare und Dokumentationsvorlagen, Mandanten- und rollenfähige Benutzerverwaltung, Mehrbenutzerbetrieb im klinischen Echtzeitbetrieb. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
3.2 | Prämedikationsmanagement
3.2.1 | Das System unterstützt die digitale Durchführung und Dokumentation prämedikationsbezogener Prozesse. Hierzu gehören insbesondere: elektronische Prämedikationsbögen, strukturierte Risikoerfassung, Dokumentation von Allergien, Risiken und Medikationsanamnese, Dokumentation von Aufklärung und Einwilligungen, revisionssichere Speicherung sämtlicher Prämedikationsdaten, | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
3.2.2 | Unterstützung standardisierter Scores (z. B. ASA), Übernahme relevanter Patientendaten aus Drittsystemen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.3 | Intraoperative Dokumentation
3.3.1 | Das System unterstützt eine vollständige digitale intraoperative Dokumentation. Die Lösung stellt insbesondere folgende Funktionen bereit: Echtzeitdokumentation klinischer Ereignisse, automatische Übernahme und Speicherung von Vitalparametern, Dokumentation anästhesiologischer Maßnahmen, Dokumentation von Medikamentengaben einschließlich Dosierung und Zeitbezug, Dokumentation von Intubationen, Beatmungsparametern und Komplikationen, zeitgesteuerte Protokollierung medizinischer Parameter, Darstellung von Trends und Verläufen auf Zeitachsenbasis. Die automatische Vitaldatenübernahme muss ohne manuelle Zwischenschritte erfolgen. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
3.4 | Postoperative Dokumentation / PACU
3.4.1 | Das System unterstützt die postoperative Dokumentation im Aufwachraum bzw. PACU. Hierzu zählen insbesondere: Monitoring-Dokumentation, Dokumentation von Schmerzskalen, Übergabedokumentation, Dokumentation klinischer Beobachtungen, Unterstützung scorebasierter Entlasskriterien, Übergabe relevanter Informationen an nachgelagerte Systeme. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
3.5 | Geräteintegration
3.5.1 | Das System unterstützt die Integration medizinischer Geräte unterschiedlicher Hersteller. Mindestens folgende Gerätetypen müssen integrierbar sein: Narkosegeräte, Patientenmonitore, Beatmungsgeräte. Die Integration muss herstellerneutral erfolgen und gängige Kommunikationsstandards unterstützen. Das System muss insbesondere folgende Standards unterstützen: HL7 Die automatische Geräteanbindung muss stabil und im Echtzeitbetrieb einsetzbar sein. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
3.5.2 | Das System muss insbesondere folgende Standards unterstützen: IEEE 11073, weitere marktübliche medizinische Kommunikationsprotokolle. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | i
3.6 | Klinische Entscheidungsunterstützung (CDSS)
3.6.1 | Das System stellt Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung bereit. Hierzu gehören insbesondere: regelbasierte Warnhinweise, Grenzwertüberwachung, Alarmierung bei kritischen Parametern, Unterstützung von Dosierungsprüfungen, Unterstützung klinischer Leitlinien, konfigurierbare Entscheidungsregeln. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.7 | Reporting und Auswertungen
3.7.1 | Das System stellt Funktionen zur Erstellung klinischer und administrativer Auswertungen bereit. Hierzu zählen insbesondere: Standardberichte, statistische Auswertungen, Exportfunktionen, | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
3.7.2 | KPI-basierte Analysen, Unterstützung externer Reporting- und BI-Systeme, Anbindungsmöglichkeiten an Data-Warehouse-Strukturen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.8 | Schnittstellen und Interoperabilität
3.8.1 | Das System muss interoperabel in die bestehende klinische IT-Landschaft integrierbar sein. Mindestens folgende Integrationen werden unterstützt: Krankenhausinformationssysteme (KIS) Die Schnittstellen müssen mindestens folgende Standards unterstützen: HL7 | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
3.8.2 | FHIR Folgende Integrationen können unterstützt werden: PDMS, RIS, PACS, Laborinformationssysteme (LIS), Archiv- und Dokumentenmanagementsysteme, Verzeichnisdienste und IAM-Systeme. Unterstützung relevanter IHE-Profile | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.9 | Benutzer- und Rollenmanagement
3.9.1 | Das System stellt eine rollenbasierte Benutzer- und Rechteverwaltung bereit. Hierzu gehören insbesondere: rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), zentrale Benutzerverwaltung, Single-Sign-On-Unterstützung, revisionssichere Protokollierung von Benutzeraktivitäten, | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
3.9.2 | Integration in vorhandene Identity-Management-Systeme. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
3.10 | Mobile Nutzung / Point-of-Care
3.10.1 | Das System soll für den Einsatz auf mobilen Endgeräten geeignet sein. Die Lösung soll insbesondere folgende Funktionen unterstützen: Touch-optimierte Benutzeroberflächen, Nutzung auf Tablets, OP-taugliche Bedienkonzepte, flexible Darstellung auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen. Eine Offlinefähigkeit ist optional bereitzustellen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
4 | Technische Anforderungen
4.1 | Systemarchitektur
4.1.1 | Das angebotene System muss als hochverfügbare Lösung ausgelegt sein. Die Lösung muss skalierbar und für den klinischen Dauerbetrieb geeignet sein. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
4.1.2 | Zugelassen sind insbesondere: webbasierte Architekturen, Client-Server-Architekturen, hybride Betriebsmodelle. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
4.2 | Performanceanforderungen
4.2.1 | Das System muss für den Echtzeitbetrieb im klinischen Umfeld geeignet sein. Folgende Anforderungen sind mindestens einzuhalten: Reaktionszeiten bei Standardoperationen kleiner 3 Sekunden, stabile Verarbeitung paralleler Benutzerzugriffe, performante Verarbeitung kontinuierlicher Gerätedatenströme. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
4.3 | IT-Sicherheit und Datenschutz
4.3.1 | Das System erfüllt die Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit im Krankenhausumfeld. Hierzu zählen insbesondere: DSGVO-Konformität. Das System stellt insbesondere folgende Sicherheitsfunktionen bereit: verschlüsselte Datenübertragung, verschlüsselte Datenspeicherung, Audit-Trails, Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse, rollenbasierte Zugriffskontrolle. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
4.3.2 | Hierzu zählen zudem: Unterstützung aktueller BSI-Anforderungen, Unterstützung von B3S Krankenhaus. Unterstützung regulatorischer Anforderungen im Kontext NIS2. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
4.4 | Risikomanagement
4.4.1 | Die Lösung entspricht den Anforderungen des Risikomanagements medizinischer IT-Netzwerke. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
4.4.2 | Die Umsetzung soll insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen der DIN EN 80001-1 erfolgen. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
5 | Betrieb, Wartung und Service
5.1 | Betriebsmodell
5.1.1 | Das System muss wahlweise als: On-Premises-Lösung, Cloud-Lösung, oder Managed-Service-Modell bereitgestellt werden können. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
5.2 | Wartung und Support
5.2.1 | Der Anbieter stellt Wartungs- und Supportleistungen bereit. Hierzu gehören insbesondere: definierte Service-Level-Agreements, geregelte Reaktionszeiten, Störungsmanagement, Update- und Patchmanagement, Supportprozesse für kritische Störungen. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
5.3 | Updates und Weiterentwicklung
5.3.1 | Der Anbieter stellt regelmäßige Softwareupdates und Sicherheitsupdates bereit. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
5.3.2 | Sicherheitsrelevante Updates müssen zeitnah zur Verfügung gestellt werden. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
6 | Implementierung und Schulung
6.1 | Projektumsetzung
6.1.1 | Der Anbieter stellt Leistungen zur Einführung und Inbetriebnahme des Systems bereit. Hierzu gehören insbesondere: Analysephase, Customizing, Integration, Testbetrieb, Produktivsetzung, Go-Live-Unterstützung. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
6.2 | Schulung
6.2.1 | Der Anbieter führt Schulungen für unterschiedliche Nutzergruppen durch. Mindestens erforderlich sind: Anwenderschulungen, Administratorschulungen, technische Einweisungen, Bereitstellung geeigneter Schulungsunterlagen. | Bitte bestätigen Sie mit JA, dass dieser Punkt erfüllt werden kann. |  |  | K.O.
7 | Konzepte
7.1 | IT- und Betriebskonzept
7.1.1 | Der Bieter hat ein IT- und Betriebskonzept für die angebotene AIMS-Lösung vorzulegen. Das Konzept muss die für Implementierung, Betrieb, Backup, Wiederherstellung, Verfügbarkeit, Skalierung und IT-Sicherheit erforderlichen technischen Voraussetzungen darstellen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  | K.O.
7.1.2 | Das Konzept muss mindestens folgende Punkte umfassen: Systemarchitektur, Server- und Clientvoraussetzungen, Datenbank, Netzwerk- und Firewallanforderungen, Backup- und Restore-Konzept, Hochverfügbarkeit, Skalierbarkeit, Datenintegrität, Datenschutz, Cybersecurity, Patch- und Updatefähigkeit sowie Anforderungen an Virenschutz und Endpoint-Security. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.1.3 | Bei SaaS- oder Cloud-Betrieb sind zusätzlich Rechenzentrumsstandort, Betreiber, Zertifizierungen, Datenhaltung, Mandantentrennung, Verfügbarkeit, Backup, Exit-Szenario und Regelungen zur Datenrückgabe darzustellen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.2 | Einführungs- und Migrationskonzept
7.2.1 | Der Bieter hat ein Konzept zur Einführung, Konfiguration, Integration, Testung, Abnahme und Produktivsetzung des AIMS vorzulegen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  | K.O.
7.2.2 | Das Konzept muss einen beispielhaften Projektplan für ein Krankenhaus mit 200 bis 400 Betten und mindestens 3 OP-Sälen bzw. Anästhesiearbeitsplätzen enthalten. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.2.3 | Das Konzept muss insbesondere Projektphasen, Meilensteine, Rollen, Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers, Test- und Abnahmestrategie, Go-Live-Vorgehen, Echtbetriebsbegleitung sowie Risikomanagement der Einführung beschreiben. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.2.4 | Der Bieter hat darzustellen, ob ein Test-, Schulungs- oder QM-System bereitgestellt werden kann und wie Funktionalitäten, Konfigurationen, Updates und Schnittstellen vor Produktivsetzung getestet werden. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.3 | Schulungskonzept
7.3.1 | Der Bieter hat ein Schulungskonzept für Anwender, Key-User, Administratoren und IT-Verantwortliche vorzulegen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  | K.O.
7.3.2 | Das Schulungskonzept muss Schulungsformate, Schulungsinhalte, Zielgruppen, Schulungsunterlagen, Train-the-Trainer-Ansatz sowie Schulungen im Rahmen der Echtbetriebsbegleitung beschreiben. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.3.3 | Schulungen für Key-User und IT-Verantwortliche müssen auf Wunsch des Auftraggebers vor Ort durchgeführt werden können. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.4 | Bedien- und Workflowkonzept
7.4.1 | Der Bieter hat ein Bedien- und Workflowkonzept für die Nutzung des AIMS im präoperativen, intraoperativen und postoperativen Prozess vorzulegen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  | K.O.
7.4.2 | Das Konzept muss insbesondere Patientenauswahl, Aufnahme von Notfallpatienten, Wiederaufnahme und Zusammenführung von Patientendaten, Patientenwechsel, Datenerfassung, parallele Bearbeitung durch mehrere Benutzer sowie Benutzerführung im OP-Umfeld beschreiben. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.4.3 | Der Bieter hat darzustellen, wie die sichere Zuordnung von Patient, Fall, Anästhesiearbeitsplatz und angebundenen Medizingeräten gewährleistet wird. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.4.4 | Das Konzept muss beschreiben, wie Gerätedaten übernommen, validiert, visualisiert und in der Anästhesiedokumentation gespeichert werden. Dabei ist auch die zeitliche Verzögerung zwischen Messwerterfassung am Gerät und Anzeige im AIMS anzugeben. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.4.5 | Der Bieter hat darzustellen, welche Scores, Checklisten, Warnhinweise, Plausibilitätsprüfungen und klinischen Entscheidungsunterstützungen standardmäßig verfügbar sind oder konfiguriert werden können. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.4.6 | Der Bieter hat darzustellen, wie mobile Nutzung bzw. Point-of-Care-Nutzung umgesetzt werden kann. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.5 | Wartungs- und Servicekonzept
7.5.1 | Der Bieter hat ein Wartungs- und Servicekonzept für den produktiven Betrieb des AIMS vorzulegen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte als separate Anlage beifügen. |  |  | K.O.
7.5.2 | Das Konzept muss mindestens folgende Störungsklassen unterscheiden: Totalausfall, erheblich eingeschränkter Betrieb, leichter Fehler ohne wesentliche Betriebseinschränkung sowie geplante Wartung. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.5.3 | Für jede Störungsklasse sind Servicezeiten, Reaktionszeiten, Wiederherstellungszeiten, Eskalationswege und Kommunikationsprozesse darzustellen. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.5.4 | Der Bieter hat darzustellen, wie Updates, Patches, Hotfixes und Upgrades bereitgestellt, getestet und eingespielt werden. Dabei ist anzugeben, ob diese Maßnahmen ohne Ausfallzeit erfolgen können. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
7.5.5 | Der Bieter hat darzustellen, ob regelmäßige technische Wartungsarbeiten, Datenbankreorganisationen oder sonstige administrative Maßnahmen erforderlich sind und durch wen diese durchgeführt werden. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
8 | Lizenzen
8.1 | Lizenzpreise pro Anästhesiearbeitsplatz
8.1.1 | Lizenzpreis pro Anästhesiearbeitsplatz (maximale Ausbaustufe) für Einrichtungen mit bis zu 5 gleichzeitig betriebenen OP-Sälen bzw. Anästhesiearbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Arbeitsplatz und Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
8.1.2 | Lizenzpreis pro Anästhesiearbeitsplatz (maximale Ausbaustufe) für Einrichtungen mit bis zu 15 gleichzeitig betriebenen OP-Sälen bzw. Anästhesiearbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Arbeitsplatz und Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
8.1.3 | Lizenzpreis pro Anästhesiearbeitsplatz (maximale Ausbaustufe) für Einrichtungen mit mehr als 15 gleichzeitig betriebenen OP-Sälen bzw. Anästhesiearbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Arbeitsplatz und Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
8.2 | Lizenzpreise für nicht gerätegebundene Arbeitsplätze
8.2.1 | Lizenzpreis für nicht gerätegebundene Arbeitsplätze (z. B. Prämedikation, Stationsarbeitsplätze, Administration) für Einrichtungen mit bis zu 50 Arbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Arbeitsplatz und Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
8.2.2 | Lizenzpreis für nicht gerätegebundene Arbeitsplätze für Einrichtungen mit bis zu 250 Arbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Arbeitsplatz und Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
8.2.3 | Lizenzpreis für nicht gerätegebundene Arbeitsplätze für Einrichtungen mit mehr als 250 Arbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Arbeitsplatz und Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
8.3 | Lizenzpreise Geräteintegration
8.3.1 | Lizenzpreis für die Geräteintegration je Anästhesiearbeitsplatz einschließlich Anbindung, Kommunikation, Datenerfassung und Datenübernahme medizinischer Geräte und Subsysteme im anästhesiologischen Umfeld für Einrichtungen mit bis zu 5 OP-Sälen bzw. Anästhesiearbeitsplätzen. Die Lizenzierung muss sämtliche zur Nutzung des Systems erforderlichen Funktionen zur Integration medizinischer Geräte umfassen. Etwaige Anpassungen, Weiterentwicklungen sowie die Integration neuer kompatibler Gerätetypen innerhalb der bestehenden Systemarchitektur während der Vertragslaufzeit sind einzuschließen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Arbeitsplatz und Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
8.3.2 | Lizenzpreis für die Geräteintegration je Anästhesiearbeitsplatz einschließlich Anbindung, Kommunikation, Datenerfassung und Datenübernahme medizinischer Geräte und Subsysteme im anästhesiologischen Umfeld für Einrichtungen mit bis zu 15 OP-Sälen bzw. Anästhesiearbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Arbeitsplatz und Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
8.3.3 | Lizenzpreis für die Geräteintegration je Anästhesiearbeitsplatz einschließlich Anbindung, Kommunikation, Datenerfassung und Datenübernahme medizinischer Geräte und Subsysteme im anästhesiologischen Umfeld für Einrichtungen mit mehr als 15 OP-Sälen bzw. Anästhesiearbeitsplätzen. | Bitte in Spalte H den Preis pro Arbeitsplatz und Jahr angeben. | 1 Arbeitsplatz p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
8.3.4 | Die angebotene Lizenzierung darf nicht an einzelne Hersteller, Modelle oder proprietäre Kommunikationsprotokolle gebunden sein. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
8.3.5 | Einschließlich sämtlicher erforderlicher Geräteintegrationsfunktionen innerhalb der angebotenen Systemlösung. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | K.O.
8.4 | Lizenz Schnittstellen / KIS-Anbindung
8.4.1 | Lizenzkosten für die Anbindung an bestehende klinische Systeme: KIS RIS PACS LIS IAM / Active Directory einschließlich HL7- bzw. FHIR-basierter Kommunikation. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | 1 Stck. p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
8.5 | Service- und Wartungsvertrag
8.5.1 | Kosten für einen Service- und Wartungsvertrag mit einer Laufzeit von 48 Monaten einschließlich: deutschsprachiger 24/7-Support-Hotline, Störungsannahme, Remote-Support, Softwarewartung, Sicherheitsupdates, Hotfixes, regulärer Updates. Die maximale Reaktionszeit bei kritischen Störungen darf 2 Stunden nicht überschreiten. | Bitte in Spalte H den Preis pro Jahr angeben. | p.a. | € | K.O. |  | 0 | 0
9 | Dienstleistungen
9.1 | Projektmanagement
9.1.1 | Der Auftragnehmer hat für die gesamte Dauer der Implementierung und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft einen Projektmanager bereitzustellen. Zusätzlich ist ein qualifizierter Stellvertreter zu benennen. Die Projektsprache ist Deutsch. Der Projektmanager übernimmt insbesondere: Projektkoordination, Terminplanung, Ressourcensteuerung, Abstimmung mit dem Auftraggeber, Eskalationsmanagement, Go-Live-Koordination. Es ist ein Kontingent von 30 Manntagen anzubieten. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte den Preis pro MT in Spalte H angeben. | 1 MT | € | K.O. |  | 0 | 0
9.1.2 | Der Projektmanager muss mindestens über Deutschkenntnisse auf Niveau C1 verfügen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
9.2 | Consultant / Applikationsspezialist
9.2.1 | Der Auftragnehmer hat mindestens einen Consultant bzw. Applikationsspezialisten bereitzustellen. Dieser übernimmt insbesondere: Beratung der Anwender, Durchführung von Workshops, Systemkonfiguration, Formular- und Regelwerksanpassungen, Unterstützung bei Test und Abnahme, Anwenderunterstützung im Echtbetrieb. Die Projektsprache ist Deutsch. Es ist ein Kontingent von 30 Manntagen anzubieten. | Bitte bestätigen Sie in Spalte G mit "JA", dass dieser Punkt erfüllt ist. Bitte den Preis pro MT in Spalte H angeben. | 1 MT | € | K.O. |  | 0 | 0
9.2.2 | Der Consultant / Applikationsspezialist muss mindestens über Deutschkenntnisse auf Niveau C1 verfügen. | Bitte geben Sie in Spalte G mit "JA" oder "NEIN" an, ob dieser Punkt erfüllt ist. |  |  | I
9.3 | Technischer Kundendienst
9.3.1 | Der Auftragnehmer verfügt über einen deutschsprachigen technischen Kundendienst. Die Anforderungen der MPBetreibV sind einzuhalten. Insbesondere müssen qualifizierte deutschsprachige Servicetechniker mit mindestens Sprachlevel C1 verfügbar sein. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die eingesetzten Mitarbeiter über aktuelle fachliche Kenntnisse und einschlägige praktische Erfahrung im Umfeld medizinischer IT-Systeme verfügen. | Bitte bestätigen Sie mit „JA“, dass die Anforderungen erfüllt werden. |  |  | K.O.
10 | Gesamtsummen
10.1 | Einrichtung mit bis zu 5 gleichzeitig betriebenen OP-Sälen bzw. Anästhesiearbeitsplätzen, bis zu 50 nicht gerätegebundenen Arbeitsplätzen, einschließlich KIS-/Schnittstellenanbindung, Geräteintegration sowie Dienstleistungen, Vertragslaufzeit 48 Monate.
10.1.1 | Gesamtsumme (netto) | [6 empty] | 0
10.1.2 | Umsatzsteuer (19%) | [6 empty] | 0
10.1.3 | Gesamtsumme (brutto) | [6 empty] | 0
10.2 | Einrichtung mit bis zu 15 gleichzeitig betriebenen OP-Sälen bzw. Anästhesiearbeitsplätzen, bis zu 250 nicht gerätegebundenen Arbeitsplätzen, einschließlich KIS-/Schnittstellenanbindung, Geräteintegration sowie Dienstleistungen, Vertragslaufzeit 48 Monate.
10.2.1 | Gesamtsumme (netto) | [6 empty] | 0
10.2.2 | Umsatzsteuer (19%) | [6 empty] | 0
10.2.3 | Gesamtsumme (brutto) | [6 empty] | 0
10.3 | Einrichtung mit mehr als 15 gleichzeitig betriebenen OP-Sälen bzw. Anästhesiearbeitsplätzen, mehr als 250 nicht gerätegebundenen Arbeitsplätzen, einschließlich KIS-/Schnittstellenanbindung, Geräteintegration sowie Dienstleistungen, Vertragslaufzeit 48 Monate.
10.3.1 | Gesamtsumme (netto) | [6 empty] | 0
10.3.2 | Umsatzsteuer (19%) | [6 empty] | 0
10.3.3 | Gesamtsumme (brutto) | [6 empty] | 0
10.4 | Wertungssummen
10.4.1 | Wertungssumme (netto) | [6 empty] | 0
10.4.2 | Wertungssumme (brutto) | [6 empty] | 0
Zur Wertung beachten Sie u.a. Dokument "12_Rechtliche und Kalkulatorische Hinweise"