Leistungsverzeichnis

Entsorgung der Fettabscheiderinhalte

Vorbemerkungen

- Die Anfallstellen sind der Anlage zu entnehmen. Auf die dortigen Hinweise wird verwiesen. Hierbei handelt es sich um Anfallstellen des Geschäftsbereiches Schule der Stadt Wolfsburg. Ansprechpartner und Rechnungsbearbeiter werden bei Auftragserteilung benannt. Die entsprechenden Rechnungen sind an die Finanzbuchhaltung der Stadt Wolfsburg, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg zuzustellen.

- Auf den Leistungsnachweisen sind die Schlammschicht- und Fettschichtdicken wie vorgefunden zu notieren.

- Die angegebenen Mengen beziehen sich auf einen Vergabezeitraum vom 01.01.2027 bis 31.12.2028.

- Bedingt durch Anpassungen der vorgehaltenen Infrastruktur sowie der Ausstattung der Einrichtungen (Schulen und Einrichtungen der Kinderbetreuung) in einer Großstadt wie Wolfsburg, kann es zu geringfügigen Änderungen von Standort und Anzahl der Anfallstellen kommen.

- Ist das mengenmäßige Auftragsvolumen vor Erreichen des Vergabezeitraums erreicht, sind vom AN die angebotenen Konditionen dem AG nochmals schriftlich für den verbleibenden Vergabezeitraum zu bestätigen. In diesem Fall erhält der AN einen entsprechenden schriftlichen Nachtrag. Sollte kein Einvernehmen bestehen, ist der Auftrag erfüllt. Restzahlungen aufgrund nicht erreichten Auftragsvolumens werden nicht geleistet.

- Angebotene Einheitspreise sind bindend. Änderungen aufgrund gesetzlicher Änderungen oder veränderter Marktsituation sind nur wirksam, soweit sie die Mehrwertsteuer auf die Einheitspreise oder die Höhe der NGS-Gebühr betreffen. Andere Rahmenbedingungen wie Änderungen der Mautgebühren, erhöhte Treibstoffkosten usw. sind unternehmerisches Risiko des AN. Im Einzelfall können durch Krisen verursachte Mehrkosten nachverhandelt werden. Preisanpassungen sind unzulässig.

- Der AN hat die vereinbarten Entsorgungstermine an den jeweiligen Anfallstellen fristgerecht einzuhalten. Für jeden vom AN verschuldeten und nicht rechtzeitig ausgeführten Entsorgungstermin wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 15,- € je Objekt und Einzelfall fällig, wenn der AN die Leistung nicht innerhalb von 24 Stunden nach Aufforderung nachholt. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere Schadensersatzansprüche sowie das Recht, die Leistung durch Dritte im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des AN ausführen zu lassen, bleiben unberührt. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird auf einen etwaigen Schadensersatzanspruch angerechnet. Die Summe aller Vertragsstrafen ist auf 5 Prozent der Netto-Abrechnungssumme des jeweiligen Vertragsjahres begrenzt.

- Jede Position des Leistungsverzeichnisses ist mit Preisen zu versehen.

Leistungszeitraum: 01.01.2027 – 31.12.2028 (24 Monate)

| Pos. | Menge | Bezeichnung Leistung | Einheitspreis in Euro | Gesamtpreis in Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.046 m³ | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung entsorgen EAK-Code 02 02 04 Nach Bedarfsmeldung des AG - Abscheider entleeren und reinigen - Entsorgung der Inhalte |  |  |
| 2 | 1.090 Stück | Anfahrten zur Anfallstelle und Transporte zur Entsorgungsanlage, Schlammschicht- und Fettschichtdicke messen und im Leistungsnachweis vermerken |  |  |
|  |  | Summe |  |  |
|  |  | zzgl. MwSt. |  |  |
|  |  | Gesamtangebotspreis |  |  |