## LV 01.06.2026
Gemeindeverwaltung Schlosshof 1, 72510 Stetten a.k.M. Markus Spende Tel.: (07573) 951522Fax: (07573) 951557
AUSSCHREIBUNG | [6 empty] | 2026-06-01
Gewerk: Kunstrasenbau
Objekt: Sportanlage bei der Alemannenhalle
Bauherr: Gemeinde Stetten a.k.M.
Position |  | Menge; | Einheit | Leistung | EP/ € | / | Einheit |  | GP/ €
01 Baubeschreibung
Ausführungszeitraum nach Absprache BL, ab KW möglich.
1 | 1 |  |  | Bei dieser Sanierung handelt es sich um ein Kindergartengebäude das 1973 erbaut und 1993 erweitert wurde.
1 | 2 |  |  | Im Bereich des Dachvorsprunges handelt es sich um ein Pultdach mit 8 Grad Dachneigung und Blecheindeckung. Die zu behandelnde Holzfläche besteht aus vorbehandelten farblich unterschiedlich gestrichenem Vollholz. Dabei handelt es sich hierbei um eine Holzfassaden und sichtbare Sparren und Pfetten.
1 | 1 |  |  | Bei dem zu sanierenden Kunstrasenplatz handelt es sich um einen im Jahr 2001 erstellten Platz dessen Hersteller damals die Fima Kutter war.
Baustellenadresse: 72510 Stetten am kalten Markt Jahnstrale 5/1
01 Vorbemerkungen Es soll ein Kunststoffrasen für Sportfreianlagen gem. DIN EN 15330-1:2013-12 installiert werden. Ansonsten gilt die DIN 18035-7:2019-12. Bei dem Kunststoffrasensystem handelt es sich um ein Gesamtsystem, bestehend aus: - Elastifizierende Schicht - Kunststoffrasen - Füllstoff Quarzsand - Füllstoff Mais Für das System ist ein zum Zeitpunkt des Einbaus gültiges Prüfzeugnis vorzulegen, das die Eignung des Kunststoffrasensystems nachweist. Es werden nur Prüfzeugnisse akkreditierter Prüflabore nach DIN EN ISO 17025 und Akkreditierung durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) anerkannt. Außerdem ist die Gütesicherung gemäß RAL GZ 944 nachzuweisen. Es ist durch den Prüfbericht eines unabhängigen Prüfinstituts nachzuweisen, dass nach 300.000 Zyklen im Lisporttest gem. DIN EN 15306 keine Beschädigungen an der Faser auftreten. Verlangt werden Kunststoffrasenbeläge eines Herstellers, der von der FIFA als FIFA Preferred Producer anerkannt ist, um zu gewährleisten, dass der angebotene Kunststoffrasenbelag den erhöhten Qualitätsanforderungen nach dem FIFA Quality Concept entspricht. Ebenso sind dem Angebot ein DIN A 4 Muster des angebotenen Kunststoffrasens, Muster des Sandfüllstoffes und Muster des Mais-Granulates beizulegen. Alle vorgenannten Nachweise sind zwingend dem Angebot beizulegen.
Erneuerung Kunstrasen 104 m x 69 m = 7.176 m² Für die Zufahrt zu den Sportflächen ist eine Breite von mindestens 3,00 m und eine Durchfahrtshöhe von mindestens 4,00 m gewährleistet, die Zufahrt ermöglicht eine gerade Anfahrt ermöglichen und weist keinen Höhenversatz auf. Im direkten Umfeld der Sportflächen gibt es Stellplätze für einen LKW 3-Achser mit Anhänger dieser wird vom AG zur Verfügung gestellt. Störende Einbauten wie Sportgeräte, Tore, usw. sowie Abdeckungen werden vor Beginn der Arbeiten vom AG in Absprache mit dem AN entfernt.
Zustand elastische Tragschicht bei der Begehung wurde die vorhanden Elastische Tragschicht nur an einer Feldecke in Augenschein genommen, Über den tatsächlichen Zustand kann erst nach Rückbau des Belages, in Rücksprache mit dem AG, befunden werden.
02 Baustelleneinrichtung Rückbau Kunstrasen
2 | 1 | 1 | pauschal | Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle einschließlich aller erforderlichen Geräte inkl. Ingenieurmäßiger Bauüberwachung. |  |  | pauschal |  | 0
2 | 2 | 346 | m² | Einfassungen freilegen und säubern Betonbordsteine, 10 cm stark, teilweise eingewachsen, freilegen, Bewuchs beidseitig entfernen und entsorgen, Bordsteine säubern. |  |  | m² |  | 0
2 | 3 | 7176 | m² | Bestehenden Kunstrasen EPDM Granulat und Sandverfüllt fachgerecht unter Berücksichtigung der vorhandenen Elastikschicht Tragschicht. ET ausbauen und entsorgen. |  |  | m² |  | 0
2 | 4 | 4 | Stück | Bodenhülsen abbrechen Bodenhülsen der Fußballtore einschließlich der Betonfundamente abbrechen, Abbruchmaterial abfahren und entsorgen. |  |  | Stück |  | 0
2 | 5 | 7176 | m² | Reinigen der Oberflache des vorhandenen hier Elastische Tragschicht durch Abkehren der groben Verschmutzungen Kehrgut aufnehmen und entsorgen. |  |  | m² |  | 0
2 | 6 | 500 | m² | Überarbeitung der vorhandenen Elastischen Tragschicht Schadhafte Stellen schneiden, ausbauen, entsorgen, Elastikschicht 35 mm im Ortseinbauverfahren liefern und höhengleich mit vorhandenem Belag fachgerecht einbauen. Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit dem AG. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis. |  |  | m² |  | 0
2 | 7 | 500 | m² | Tränkung des Kunststoffbelage ET Zusätzliche Stabilisierung stark abgeriebener bzw. ausgemagerter Flächen durch Infiltration mit PU-Spezialbindemittel 200 g/m². Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit dem AG. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis. |  |  | m² |  | 0
2 | 8 | 1000 | m² | Bedarfsposition: Vorhandene Elastische Tragschicht bis 35mm stark, fachgerecht ausbauen, und recyceln Material in Bigbags vor Ort bis zum Wiederverwendung lagern. |  |  | m² |  | nur EP
2 | 9 | 1000 | m² | Bedarfsposition: Herstellen einer elastischen Elastikschicht ES30, Gummigranulat -PU-gebunden im Ortseinbau, bestehend aus recyceltem Material aus der Vorposition Starke 35 mm. Einschließlich Lieferung von PU. Lieferung von Fehlmaterial SBR-Gummigranulat über separate Position. |  |  | m² |  | nur EP
2 Zwischensumme | [8 empty] | 0
03 Kunstrasensystem Teilverfüllt mit Sand/Mais
3 | 1 | 7176 | m² | Kunststoffrasen mit Neugranulat-/Quarzsandfüllung liefern und fachgerecht verlegen. Leistung in kompletter Arbeit einschließlich aller notwendigen Materialien. Belagstyp 1 nach DIN EN 15330-1:2013-12. Anwendung: Fußball Farbe: grün Garnmaterial: Polyethylen Garnstärke: mind. 15.000 dtex Bändchenstärke: mind. 410 Mikron Bändchenzahl: 6 Stichzahl: 20 / 10 cm Struktur: Monofilament mit gleichmäßiger Dickenverteilung über den Faserquerschnitt, Oberfläche mit konkaven Dellen für diehydrophile Funktion und naturrasenähnliche Optik Teilung: 5/8 Garngewicht: mind. 1.700 g/m² Trägergewebe: mehrlagig, Polypropylen Rückenbeschichtung: mind. 1.000 g/m² Butadien beschichtet Gesamtgewicht: mind. 2.950 g/m² Polhöhe: mind. 40 mm Noppenzahl: mind. 12.590 Noppen/m² Bahnbreite: 400 cm Verlegeart: schwimmend, Stoßkanten werden auf Gewebebandverstärkung verklebt Die Elfmeterpunkte sind werksseitig einzutuften, mittig auf 1 x 1 m großen Kunstrasenteilen. Befüllung des Kunstrasens mit Quarzsand: Sandfüllung: ca. 25 kg/qm Körnung: 0,30-1,25mm Kornaufbau nach DIN 4188 Anforderungen an den Quarzsand: kieselhaltig, mehrfach gewaschen, feuergetrocknet, weitgehend rundkörnig (mindestens 95%) in mehreren Arbeitsgängen bei trockener Witterung aufbringen. Befüllung des Kunstrasens mit Mais-Granulat: Elast. Füllstoff nach EN 15330 Farbe: braun Körnung 1 - 2,5 mm Rohdichte: 0,31 g/cm³ Menge: mind. 2,4 kg /m² Bestandteile < 0,063 mm = 0 % Keine Nährstoffanteile, kein genveränderter Mais, Herstellung zur CO2 Einsparung zwingend in Deutschland. In mehreren Arbeitsgängen bei trockener Witterung aufbringen. Der Hersteller des Mais-Granulates muss ISO 9001:2015 zertifiziert sein, damit eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Das Zertifikat ist bei Angebotsabgabe beizulegen. Angebotenes Produkt: ………………………………………………… Hersteller: ………………………………………………………………. Füllmenge ………. kg / Dichte ………. g/cm³ Testbericht Infill: Name Prüfinstitut: Ausstellungsdatum: Zertifikat-Nr. ISO 9001:2015 Zertifikat-Nr.:___________________ Umweltverträglichkeitsnachweis sowie Qualitätsüberwachung analog RAL GZ 944/4: Name Prüfinstitut: DAkkS-Registriernummer: Erstüberwachung/Datum: Prüfzeugnis-Nr.: Vom Bieter auszufüllen und mit Prüfbericht nachzuweisen: Angebotenes Produkt:_________________________ Hersteller:___________________________ Bieternachweise, durch Prüfzeugnis zu belegen: Garngewicht: ……………………. dtex Poleinsatzgewicht: ……………………. g/m² Gesamtgewicht: ……………………. g/m² Noppenzahl: ……………........... Stk/m² Lisporttest 300.000 Zyklen: Bestanden gemäß: Prüfbericht Nr.:……………………………….. Prüflabor:……………………………………… Datum:………………………………………… Hersteller FIFA Preferred Producer: Ja ( ) Nein ( ) Ohne diese Angaben wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen. DIN Prüfbericht Kunststoffrasensystem: Name Prüfinstitut: Ausstellungsdatum: Prüfzeugnis-Nummer.: Umwe ltverträglichkeitsnachweis sowie Qualitätsüberwachung gemäß RAL GZ 944/3: Name Prüfinstitut: DAkkS-Registriernummer: Erstüberwachung/Datum: Prüfzeugnis-Nr.: Umweltverträglichkeitsnachweis sowie Qualitätsüberwachung gemäß RAL GZ 944/1: Name Prüfinstitut: DAkkS-Registriernummer: Erstüberwachung/Datum: Prüfzeugnis-Nr.: Verlegung durch:_________________________ Nachweis gemäß RAL GZ 944/5: Name Prüfinstitut: DAkkS-Registriernummer: Erstüberwachung/Datum: Prüfzeugnis-Nr.: |  |  | m² |  | 0
3 | 2 | 600 | lfm | Hauptspielfeldmarkierung Hauptfeldmarkierung für Fußball. Linienmaterial werkseitig farbig getuft, fei Baustelle geliefert gemäß den Vorschriften des DFB. Fachgerecht eingemessen und mittels Nahtband und Spezialkleber in den Belag in den Belag eingelegt. abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Farbe: weiß oder gelb Breite: 12 cm |  |  | lfm |  | 0
3 | 3 | 1 | pauschal | Jugendspielfeldlinierung Jugendspielfeldlinierung für Fußball mit angedeuteten Ecken, Linienmaterial werkseitig farbig getuftet, frei Baustelle geliefert gemäß den Vorschriften des Landesverbandes fachgerecht einmessen und mittels Nahtband und Spezialkleber in den Belag einlegen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Farbe: blau oder rot Breite: 5 cm |  |  | pauschal |  | 0
3 | 4 | 4 | Stück | Eckstangen Einmessen und Einbau der Bodenhülsen. Aufstellen der Eckstangen. |  |  | Stück |  | 0
3 Zwischensumme | [8 empty] | 0
Auflistung Positionen
02 Baustelleneinrichtung Rückbau Kunstrasen | [8 empty] | 0
03 Kunstrasensystem Teilverfüllt mit Sand/Mais | [8 empty] | 0
|  |  |  | Nettoangebotssumme |  |  |  | 0
|  |  |  | 19% Mehrwertsteuer |  |  |  | 0
|  |  |  | Bruttoangebotssumme |  |  |  | 0
Skonto :
Ort |  |  |  | Datum | Unternehmer