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Automatisch generierte Beschreibung]
Heißarbeitslaubnis / Schweißerlaubnis
(nach § 30 der UVV und Durchführungsregeln und Erläuterungen zu § 8 sowie der Brandschutzordnung der Elbe- Werkstätten GmbH)
[bookmark: Text21]Datum       
[bookmark: Text1][bookmark: Text2][bookmark: Text3]Genehmigt für die Zeit von      	bis      	      	Uhr
Art der Arbeiten: Schweißen, Brennen, Löten, Anwärmen, Schleifen, Trennschleifen.
[bookmark: Text4]Sonstige Arbeiten:	     
[bookmark: Text5]Gebäude:		     
[bookmark: Text6]Arbeitsbeschreibung:	     
[bookmark: Text7]			     
Ausführendes Unternehmen:
[bookmark: Text8]Firma:			Name:      
[bookmark: Text9]Ausführender:		Name:      
[bookmark: Text10]Brandwache:	Name:      
[bookmark: Text12][bookmark: Text13]Brandwache nach Beendigung der Arbeit Name:      	Dauer:     	Std.
	[bookmark: Kontrollkästchen1]Feuerlöscher vorhanden		|_|
	Staub weiträumig beseitigt.	|_|

	[bookmark: Kontrollkästchen2]Brennbares Material entfernt		|_|
	Rohre: Isolierung, Farbe großflächig entfernt	|_|

	Arbeitsstelle abgesperrt		|_|
	Wasserschlauch / Eimer bereitgestellt	|_|

	Durchlässe und Fugen abgedichtet	|_|
	Abschirmungen angebracht	|_|

	Abschlüsse abgedeckt		|_|
	



	Feuerwehr Ruf:		112  Bei Handy 112_____________________________
[bookmark: Text19]Nächster Brandmelder:	     
[bookmark: Text20]Nächstes Telefon:		     



[bookmark: Text14]Besondere Maßnahmen:      
[bookmark: Text15]	      
Alle Arbeiten sind bei Feuer / Katastrophenalarm sofort einzustellen.
Für Wiederaufnahme der Arbeiten ist eine Genehmigung erforderlich.
[bookmark: Text11]Arbeiten beendet:       	Uhr, Abmeldung beim Facility Management

	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
[bookmark: Text16]1. Firma:	     	__________________
[bookmark: Text17]2. Facility Management	     	__________________


Datum: 13.02.2019
Ersteller: Jörg Leichsenring
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