PREISERMITTLUNGSBLATT 2:

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

[Anlage zum Angebot]

| Bieter | Vergabenummer EW-ÖA/2026-51-361-01 | Datum |
| --- | --- | --- |
| Baumaßnahme Elbe-Werkstätten GmbH - Dachinstandsetzung Rahel-Varnhagen Weg 39 |  |  |
| Angebot für Gerüst-, Abbruch-, Zimmerer-, Dachdeckungs-/abdichtungs- und Klempnerarbeiten |  |  |

Das Preisermittlungsblatt 2 ist vom Bieter gemäß den nachstehenden Hinweisen auszufüllen und zusammen mit dem Angebot abzugeben.

Diese Aufgliederung dient der Vergabestelle dazu, im Rahmen der Angebotswertung die für die Angebotssumme maßgeblichen Kalkulationsbestandteile beurteilen zu können.

Wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen werden von der Vergabestelle vorgegeben (Spalten 1 – 3).

Der Bieter gibt seine Preise für die Teilleistungen an (Spalten 4 – 9).

Für eventuelle Erläuterungen hat der Bieter gegebenenfalls ein Beiblatt beizufügen.

Das Preisermittlungsblatt 2 wird vertraulich behandelt und nur den unmittelbar mit der Bearbeitung befassten Personen zugänglich gemacht.

| OZ des LV1) | Kurzbezeichnung der Teilleistung1) | Mengen-einheit1) | Zeit- ansatz Std.2) | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Löhne | Stoffe | Geräte3) | Nachunter-nehmer | Angebotener Einheitspreis (Sp. 5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.2. 10. | Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau | m² |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. 10. | Vorgebauter Gerüstturm 3x4 m, m. Treppenaufgang, freistehend, Aufbau | St |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. 90. | Dachabdichtung entfernen, Bitumen, 2-lagig, nicht belastet | m² |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. 130. | Dämmung entfernen, EPS 1-lagig, b. 120 mm | m² |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.260. | Abbruch Dampfsperre | m² |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. 350. | Abbruch Schornstein, d=80 cm, 14,5 m, außen/innen, Einhausung | St |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. 60. | Dämmung Dach abbrechen, KMF, 100 mm, aufgelegt/zwischen Sparren | m² |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. 90. | Dampfsperre, KSA, Nähte verschweißt | m² |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. 10. | Ebene Dämmung: PIR 200 mm, WLS 0,026 W/(mK) | m² |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. 40. | Wärmedämmung Flachdach, MW 040, 200mm | m² |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. 20. | Dachabdichtung, Polymer- bitumenbahn, PYE-KTG KSP 2,8, untere Lage | m² |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. 30. | Dachabdichtung, Polymer-bitumenbahn, PYE-KTP 300 S5, obere Lage | m² |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.8.10. Flächenkom-ponenten Gegenelektr. | m² |  |  |  |  |  |  |

1) 	Wird von der Auftraggeberin vorgegeben.

2) 	Nur für Teilleistungen, die der Auftragnehmer selbst erbringt.

3) 	Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahl zugerechnet worden sind.